| POR AÑO Y PERSONA | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Litros Agua Fría | Litros Agua Caliente | Total Agua fría y Caliente | Diferencial 8ºC | Diferencial 40ºC | Total Energía Kcal | Kwh Calor |
| AHORRO POR DEMANDA | 10 Litros | 3 Litros | 13 Litros | Total Kcal | Total Kcal |  |  |
| Nº DE DEMANDAS AGUA CALIENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10.800 | 3.240 | 14.040 | 86.400 | 129600 | 216000 | 251,16 |
| 4 | 14.400 | 4.320 | 18.720 | 115.200 | 172800 | 288000 | 334,88 |
| 5 | 18.000 | 5.400 | 23.400 | 144.000 | 216000 | 360000 | 418,60 |
| 6 | 21.600 | 6.480 | 28.080 | 172.800 | 259200 | 432000 | 502,33 |
| 7 | 25.200 | 7.560 | 32.760 | 201.600 | 302400 | 504000 | 586,05 |
| 8 | 28.800 | 8.640 | 37.440 | 230.400 | 345600 | 576000 | 669,77 |
| 9 | 32.400 | 9.720 | 42.120 | 259.200 | 388800 | 648000 | 753,49 |
| 10 | 36.000 | 10.800 | 46.800 | 288.000 | 432000 | 720000 | 837,21 |
| 11 | 39.600 | 11.880 | 51.480 | 316.800 | 475200 | 792000 | 920,93 |
| 12 | 43.200 | 12.960 | 56.160 | 345.600 | 518400 | 864000 | 1004,65 |
| LOS AHORROS SERAN DE 28,000 LITROS DE AGUA POTABLE Y 500 Kwh DE ENERGÍA CADA AÑO EN UN HOGAR DE TRES PERSONAS |  |  |  |  |  |  |  |

TABLA DE AHORROS DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA CON EL SISTEMA “AGUA CALIENTE A DEMANDA”.

¿CUÁNTAS VECES DEMANDA AGUA CALIENTE EN SU HOGAR?

1 M3 de gas Natural equivale aprox. a 10.000 Kcal.

1 Kwh de electricidad equivale a 860 Kcal.