## Instrucciones
Simulador Real Decreto 1578/2008. Versión 0.97
Instrucciones
Instrucciones
Este archivo Excel es una herramienta de simulación en torno al Real Decreto 1578/2008 que permite estimar la evolución de las tarifas reguladas y los cupos de instalación de la energía fotovoltaica así como hacer cálculos de producción y de costes.
Consta de cinco hojas de cálculo relacionadas:
La hoja de cálculo principal se identifica con el rótulo "Cálculos" y es la que realiza los cálculos de la simulación. En esta hoja sólo es necesario modificar en caso necesario unos pocos parámetros ya que los datos de potencia inscrita en el registro de pre-asignación se obtienen en otra hoja auxiliar que se identifica con el rótulo "Inscripción".
Luego hay dos hojas de resumen. La primera de ellas se identifica con el rótulo "Resumen por convocatorias" en la que se muestran en forma resumida los resultados más relevantes de la simulación para cada una de las convocatorias (cupo, potencia inscrita, tarifa y porcentajes de ajuste de la tarifa). Una segunda hoja de resumen se identifica con el rotulo "Cupos anuales" y muestra la evolución anual de los cupos y tarifas.
Finalmente con el rotulo "Instrucciones" tenemos esta hoja donde se han colocado las instrucciones para utilizar el simulador.
Para realizar una simulación en primer lugar hay ir a la hoja "Inscripción" y ajustar los diversos parámetros hasta obtener los datos de potencia inscrita que sirven de base a los cálculos de la simulación. Estos parámetros se explican más adelante. Actualmente esta hoja esta ajustada de tal manera que se completa el cupo de potencia de cada convocatoria y tipo exactamente al 100% (no hay potencia inscrita en exceso ni traspasos de potencia) salvo para las convocatorias resueltas en las que se utilizan los datos reales públicados.
En esta hoja hay tres parámetros más que se emplean para los cálculos de energía producida asi como la remuneración. Estos parámetros indican la productividad anual para cada uno de los tipos de instalaciones. A falta de datos oficiales que indiquen cifras de productividad diferenciadas para cada uno de los tipos les he puesto a los tres el valor de 1503 kWh/kW tomando la cifra del valor de horas medias de utilización equivalente en el año 2008 para las instalaciones de energía solar obtenido del informe del régimen especial de febrero publicado por la Comisión Nacional de la Energía.
Instrucciones de la hoja "Inscripción":
Esta hoja genera los datos de potencia inscrita que utiliza la hoja "Cálculos" para realizar la simulación. Para ello se utilizan tres tablas de datos. La tabla más importante se obtiene con un "generador de escenarios" que utiliza una serie de parámetros para generar los datos de potencia inscrita. Luego hay una tabla con datos de potencia inscrita introducidos manualmente ("datos manuales") y luego una tercera tabla ("datos oficiales") con los datos oficiales de cupo, potencia inscrita y tarifa que hay que actualizar a medida que se vayan resolviendo las convocatorias. Los datos que finalmente se utilizan en la hoja "Cálculos" se muestran en una tabla rotulada "datos a utilizar". En esta tabla siempre va a haber datos para la potencia inscrita pero los datos de cupo y tarifa pueden estar en blanco (en cuyo caso se calcularan partiendo de los valores de potencia inscrita de acuerdo con la normativa) o bien pueden ser los valores oficiales publicados (en cuyo caso reemplazaran directamente a los valores calculados correspondientes en la hoja "Cálculos").
La forma en que se combinan estas tres tablas viene definida por un par de parámetros generales. El parámetro "Reemplazar por datos manuales" puede tener dos valores. Cuando su valor es 0 se ignora la tabla de datos manuales pero cuando su valor es 1 se sustituyen los valores del generador de escenarios por los datos manuales que consten en las casillas que no esten vacías. El parámetro "Reemplazar por datos reales" puede tener dos valores. Cuando su valor es 0 se ignora la tabla de datos reales pero cuando su valor es 1 se sustituyen los valores obtenidos en el paso anterior (combinando los datos del generador de escenarios con los datos manuales) por los datos reales que consten en las casillas que no esten vacías, afectando tanto a los datos de potencia inscrita como a los datos de cupo y tarifa.
En cuanto a la forma en que el "generador de escenarios" produce los valores de potencia para cada convocatoria y tipo, se utilizan dos mecanismos (los parámetros para esta generación de datos se encuentran en la parte superior de la columna AC). El primer mecanismo es una potencia base referida a un cierto porcentaje del cupo correspondiente a esa convocatoria y tipo. El segundo mecanismo añade a esta potencia base en caso de ser mayor o igual que el cupo un exceso de potencia que viene definido por un cierto porcentaje del mayor tamaño de instalación del tipo correspondiente.
Para asignar la potencia base se utiliza un porcentaje sobre el cupo de la convocatoria correspondiente. Para la potencia de la primera convocatoria se utiliza el parámetro "Inscripción inicial" y para la convocatoria segunda y siguientes se va agregando otro porcentaje sobre el cupo controlado por el parámetro "Incremento inscripción". En caso de que la potencia calculada de esta forma supere el cupo de potencia se utilizará el valor del cupo de potencia.
Para asignar el exceso de potencia se utiliza un porcentaje sobre el máximo tamaño posible para una instalación del tipo correspondiente. Sólo se añade exceso de potencia en caso de cubrirse el cupo al 100%

## Resumen por convocatorias
Cuadro resumen por convocatorias
|  | Tipo I.1 |  |  |  |  | Tipo I.2 |  |  |  |  | Tipo II
Año | Convocatoria | Cupo (KW) | Tarifa (€) | Potencia Inscrita (KW) | % Ajuste tarifa | % Ajuste tarifa anual | Cupo (KW) | Tarifa (€) | Potencia Inscrita (KW) | % Ajuste tarifa | % Ajuste tarifa anual | Cupo (KW) | Tarifa (€) | Potencia Inscrita (KW) | % Ajuste tarifa | % Ajuste tarifa anual
2009 | 1ª | 6675 | 0.34 | 1669 | 0 | 0 | 60075 | 0.32 | 20916 | 0 | 0 | 58250 | 0.32 | 66113 | 4 | 4
| 2ª | 6675 | 0.34 | 3630 | 0 | 0 | 60075 | 0.32 | 31690 | 0 | 0 | 94552 | 0.30719 | 94720 | 2.63 | 6.53
| 3ª | 6675 | 0.34 | 6675 | 2.6 | 2.6 | 60075 | 0.32 | 60075 | 2.6 | 2.6 | 89512 | 0.29911 | 89512 | 2.6 | 8.96
| 4ª | 6675 | 0.33116 | 6675 | 2.6 | 5.13 | 60075 | 0.31168 | 60075 | 2.6 | 5.13 | 58250 | 0.29134 | 58250 | 2.6 | 11.32
2010 | 1ª | 7017 | 0.32255 | 7017 | 2.6 | 2.6 | 63157 | 0.30358 | 63157 | 2.6 | 2.6 | 52014 | 0.28376 | 52014 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 7017 | 0.31417 | 7017 | 2.6 | 5.13 | 63157 | 0.29569 | 63157 | 2.6 | 5.13 | 52014 | 0.27639 | 52014 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 7017 | 0.306 | 7017 | 2.6 | 7.6 | 63157 | 0.288 | 63157 | 2.6 | 7.6 | 52014 | 0.2692 | 52014 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 7017 | 0.29805 | 7017 | 2.6 | 10 | 63157 | 0.28051 | 63157 | 2.6 | 10 | 52014 | 0.2622 | 52014 | 2.6 | 10
2011 | 1ª | 7719 | 0.2903 | 7719 | 2.6 | 2.6 | 69473 | 0.27322 | 69473 | 2.6 | 2.6 | 40715 | 0.25539 | 40715 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 7719 | 0.28275 | 7719 | 2.6 | 5.13 | 69473 | 0.26612 | 69473 | 2.6 | 5.13 | 40715 | 0.24875 | 40715 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 7719 | 0.2754 | 7719 | 2.6 | 7.6 | 69473 | 0.2592 | 69473 | 2.6 | 7.6 | 40715 | 0.24228 | 40715 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 7719 | 0.26824 | 7719 | 2.6 | 10 | 69473 | 0.25246 | 69473 | 2.6 | 10 | 40715 | 0.23598 | 40715 | 2.6 | 10
2012 | 1ª | 8491 | 0.26127 | 8491 | 2.6 | 2.6 | 76420 | 0.2459 | 76420 | 2.6 | 2.6 | 44787 | 0.22985 | 44787 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 8491 | 0.25448 | 8491 | 2.6 | 5.13 | 76420 | 0.23951 | 76420 | 2.6 | 5.13 | 44787 | 0.22387 | 44787 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 8491 | 0.24786 | 8491 | 2.6 | 7.6 | 76420 | 0.23328 | 76420 | 2.6 | 7.6 | 44787 | 0.21805 | 44787 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 8491 | 0.24142 | 8491 | 2.6 | 10 | 76420 | 0.22722 | 76420 | 2.6 | 10 | 44787 | 0.21238 | 44787 | 2.6 | 10
2013 | 1ª | 9340 | 0.23514 | 9340 | 2.6 | 2.6 | 84062 | 0.22131 | 84062 | 2.6 | 2.6 | 49266 | 0.20686 | 49266 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 9340 | 0.22903 | 9340 | 2.6 | 5.13 | 84062 | 0.21556 | 84062 | 2.6 | 5.13 | 49266 | 0.20149 | 49266 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 9340 | 0.22307 | 9340 | 2.6 | 7.6 | 84062 | 0.20995 | 84062 | 2.6 | 7.6 | 49266 | 0.19625 | 49266 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 9340 | 0.21727 | 9340 | 2.6 | 10 | 84062 | 0.20449 | 84062 | 2.6 | 10 | 49266 | 0.19115 | 49266 | 2.6 | 10
2014 | 1ª | 10274 | 0.21163 | 10274 | 2.6 | 2.6 | 92468 | 0.19918 | 92468 | 2.6 | 2.6 | 54193 | 0.18618 | 54193 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 10274 | 0.20613 | 10274 | 2.6 | 5.13 | 92468 | 0.194 | 92468 | 2.6 | 5.13 | 54193 | 0.18134 | 54193 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 10274 | 0.20077 | 10274 | 2.6 | 7.6 | 92468 | 0.18896 | 92468 | 2.6 | 7.6 | 54193 | 0.17662 | 54193 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 10274 | 0.19555 | 10274 | 2.6 | 10 | 92468 | 0.18404 | 92468 | 2.6 | 10 | 54193 | 0.17203 | 54193 | 2.6 | 10
2015 | 1ª | 11301 | 0.19046 | 11301 | 2.6 | 2.6 | 101715 | 0.17926 | 101715 | 2.6 | 2.6 | 59612 | 0.16756 | 59612 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 11301 | 0.18551 | 11301 | 2.6 | 5.13 | 101715 | 0.1746 | 101715 | 2.6 | 5.13 | 59612 | 0.1632 | 59612 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 11301 | 0.18069 | 11301 | 2.6 | 7.6 | 101715 | 0.17006 | 101715 | 2.6 | 7.6 | 59612 | 0.15896 | 59612 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 11301 | 0.17599 | 11301 | 2.6 | 10 | 101715 | 0.16564 | 101715 | 2.6 | 10 | 59612 | 0.15483 | 59612 | 2.6 | 10
2016 | 1ª | 12431 | 0.17142 | 12431 | 2.6 | 2.6 | 111887 | 0.16133 | 111887 | 2.6 | 2.6 | 65573 | 0.1508 | 65573 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 12431 | 0.16696 | 12431 | 2.6 | 5.13 | 111887 | 0.15714 | 111887 | 2.6 | 5.13 | 65573 | 0.14688 | 65573 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 12431 | 0.16262 | 12431 | 2.6 | 7.6 | 111887 | 0.15305 | 111887 | 2.6 | 7.6 | 65573 | 0.14306 | 65573 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 12431 | 0.15839 | 12431 | 2.6 | 10 | 111887 | 0.14908 | 111887 | 2.6 | 10 | 65573 | 0.13935 | 65573 | 2.6 | 10
2017 | 1ª | 13674 | 0.15428 | 13674 | 2.6 | 2.6 | 123076 | 0.1452 | 123076 | 2.6 | 2.6 | 72130 | 0.13572 | 72130 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 13674 | 0.15027 | 13674 | 2.6 | 5.13 | 123076 | 0.14143 | 123076 | 2.6 | 5.13 | 72130 | 0.13219 | 72130 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 13674 | 0.14636 | 13674 | 2.6 | 7.6 | 123076 | 0.13775 | 123076 | 2.6 | 7.6 | 72130 | 0.12876 | 72130 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 13674 | 0.14255 | 13674 | 2.6 | 10 | 123076 | 0.13417 | 123076 | 2.6 | 10 | 72130 | 0.12541 | 72130 | 2.6 | 10
2018 | 1ª | 15041 | 0.13885 | 15041 | 2.6 | 2.6 | 135384 | 0.13068 | 135384 | 2.6 | 2.6 | 79343 | 0.12215 | 79343 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 15041 | 0.13524 | 15041 | 2.6 | 5.13 | 135384 | 0.12728 | 135384 | 2.6 | 5.13 | 79343 | 0.11897 | 79343 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 15041 | 0.13172 | 15041 | 2.6 | 7.6 | 135384 | 0.12397 | 135384 | 2.6 | 7.6 | 79343 | 0.11588 | 79343 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 15041 | 0.1283 | 15041 | 2.6 | 10 | 135384 | 0.12075 | 135384 | 2.6 | 10 | 79343 | 0.11287 | 79343 | 2.6 | 10
2019 | 1ª | 16545 | 0.12496 | 16545 | 2.6 | 2.6 | 148922 | 0.11761 | 148922 | 2.6 | 2.6 | 87277 | 0.10994 | 87277 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 16545 | 0.12171 | 16545 | 2.6 | 5.13 | 148922 | 0.11455 | 148922 | 2.6 | 5.13 | 87277 | 0.10708 | 87277 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 16545 | 0.11855 | 16545 | 2.6 | 7.6 | 148922 | 0.11158 | 148922 | 2.6 | 7.6 | 87277 | 0.10429 | 87277 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 16545 | 0.11547 | 16545 | 2.6 | 10 | 148922 | 0.10868 | 148922 | 2.6 | 10 | 87277 | 0.10158 | 87277 | 2.6 | 10
2020 | 1ª | 18200 | 0.11247 | 18200 | 2.6 | 2.6 | 163814 | 0.10585 | 163814 | 2.6 | 2.6 | 96005 | 0.098942 | 96005 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 18200 | 0.10954 | 18200 | 2.6 | 5.13 | 163814 | 0.1031 | 163814 | 2.6 | 5.13 | 96005 | 0.09637 | 96005 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 18200 | 0.1067 | 18200 | 2.6 | 7.6 | 163814 | 0.10042 | 163814 | 2.6 | 7.6 | 96005 | 0.093864 | 96005 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 18200 | 0.10392 | 18200 | 2.6 | 10 | 163814 | 0.097809 | 163814 | 2.6 | 10 | 96005 | 0.091424 | 96005 | 2.6 | 10

## Cupos anuales
Cupos anuales
| Tipo I.1 |  |  |  | Tipo I.2 |  |  |  | Tipo II
Año | Cupo (kW) | Cupo acumulado (kW) | Tarifa inicial (euros) | % Ajuste tarifa | Cupo (kW) | Cupo acumulado (kW) | Tarifa inicial (euros) | % Ajuste tarifa | Cupo (kW) | Cupo acumulado (kW) | Tarifa inicial (euros) | % Ajuste tarifa
2009 | 26700 | 26700 | 0.34 | 5.13 | 240300 | 240300 | 0.32 | 5.13 | 300564 | 300564 | 0.32 | 11.32
2010 | 28068 | 54768 | 0.32255 | 10 | 252628 | 492928 | 0.30358 | 10 | 208056 | 508620 | 0.28376 | 10
2011 | 30876 | 85644 | 0.2903 | 10 | 277892 | 770820 | 0.27322 | 10 | 162860 | 671480 | 0.25539 | 10
2012 | 33964 | 119608 | 0.26127 | 10 | 305680 | 1076500 | 0.2459 | 10 | 179148 | 850628 | 0.22985 | 10
2013 | 37360 | 156968 | 0.23514 | 10 | 336248 | 1412748 | 0.22131 | 10 | 197064 | 1047692 | 0.20686 | 10
2014 | 41096 | 198064 | 0.21163 | 10 | 369872 | 1782620 | 0.19918 | 10 | 216772 | 1264464 | 0.18618 | 10
2015 | 45204 | 243268 | 0.19046 | 10 | 406860 | 2189480 | 0.17926 | 10 | 238448 | 1502912 | 0.16756 | 10
2016 | 49724 | 292992 | 0.17142 | 10 | 447548 | 2637028 | 0.16133 | 10 | 262292 | 1765204 | 0.1508 | 10
2017 | 54696 | 347688 | 0.15428 | 10 | 492304 | 3129332 | 0.1452 | 10 | 288520 | 2053724 | 0.13572 | 10
2018 | 60164 | 407852 | 0.13885 | 10 | 541536 | 3670868 | 0.13068 | 10 | 317372 | 2371096 | 0.12215 | 10
2019 | 66180 | 474032 | 0.12496 | 10 | 595688 | 4266556 | 0.11761 | 10 | 349108 | 2720204 | 0.10994 | 10
2020 | 72800 | 546832 | 0.11247 | 10 | 655256 | 4921812 | 0.10585 | 10 | 384020 | 3104224 | 0.098942 | 10

## Inscripción
Parámetros generales obtención datos de inscripción | [22 empty] | Parámetros generador de escenarios
Reemplazar por datos manuales (0=no, 1=sí) | 0 | [21 empty] | Inscripción inicial I.1. % Cupo | 100
Reemplazar por datos reales (0=no, 1=sí) | 1 | [21 empty] | Inscripción inicial I.2. % Cupo | 100
[23 empty] | Inscripción inicial II. % Cupo | 100
Nota: los parámetros para generar los datos de potencia inscrita se encuentran en la columna AC | [22 empty] | Incremento Inscripción I.1. % Cupo | 0
[23 empty] | Incremento Inscripción I.2 % Cupo | 0
[23 empty] | Incremento Inscripción II. % Cupo | 0
[23 empty] | Mayor planta I.1 (KW) | 20
[23 empty] | Mayor planta I.2 (KW) | 2000
[23 empty] | Mayor planta II(KW) | 10000
[23 empty] | Exceso Inscripción I.1. % Mayor planta | 0
[23 empty] | Exceso Inscripción I.2. % Mayor planta | 0
[23 empty] | Exceso Inscripción II. % Mayor planta | 0
[23 empty] | Exceso Inscripción I.1 (KW calculados) | 0
[23 empty] | Exceso Inscripción I.2 (KW calculados) | 0
[23 empty] | Exceso Inscripción II (KW calculados) | 0
|  | Datos a utilizar | [8 empty] | Datos oficiales | [8 empty] | Datos manuales |  |  |  | Datos generador de escenarios
|  | Tipo I.1 |  |  | Tipo I.2 |  |  | Tipo II |  |  | Tipo I.1 |  |  | Tipo I.2 |  |  | Tipo II |  |  | Potencia inscrita |  |  |  | Potencia inscrita
Año | Convocatoria | Cupo | Tarifa | Potencia inscrita | Cupo | Tarifa | Potencia inscrita | Cupo | Tarifa | Potencia inscrita | Cupo | Tarifa | Potencia inscrita | Cupo | Tarifa | Potencia inscrita | Cupo | Tarifa | Potencia inscrita | Tipo I.1 | Tipo I.2 | Tipo II |  | Tipo I.1 | Tipo I.2 | Tipo II | Aux1 | Aux2 | Aux3 | Aux4 | Aux5 | Aux6 | Aux7
2009 | 1ª | 6675 | 0.34 | 1669 | 60075 | 0.32 | 20916 | 58250 | 0.32 | 66113 | 6675 | 0.34 | 1669 | 60075 | 0.32 | 20916 | 58250 | 0.32 | 66113 |  |  |  |  | 6675 | 60075 | 58250 | 0 | 6675 | 60075 | 58250 | 6675 | 60075 | 58250
| 2ª | 6675 | 0.34 | 3630 | 60075 | 0.32 | 31690 | 94552 | 0.30719 | 94720 | 6675 | 0.34 | 3630 | 60075 | 0.32 | 31690 | 94552 | 0.30719 | 94720 |  |  |  |  | 6675 | 60075 | 94552 | 1 | 6675 | 60075 | 94552 | 6675 | 60075 | 94552
| 3ª | 6675 | 0.34 | 6675 | 60075 | 0.32 | 60075 | 89512 | 0.29911 | 89512 | 6675 | 0.34 |  | 60075 | 0.32 |  | 89512 | 0.29911 | [5 empty] | 6675 | 60075 | 89512 | 2 | 6675 | 60075 | 89512 | 6675 | 60075 | 89512
| 4ª |  |  | 6675 |  |  | 60075 |  |  | 58250 | [13 empty] | 6675 | 60075 | 58250 | 3 | 6675 | 60075 | 58250 | 6675 | 60075 | 58250
2010 | 1ª |  |  | 7017 |  |  | 63157 |  |  | 52014 | [13 empty] | 7017 | 63157 | 52014 | 4 | 7017 | 63157 | 52014 | 7017 | 63157 | 52014
| 2ª |  |  | 7017 |  |  | 63157 |  |  | 52014 | [13 empty] | 7017 | 63157 | 52014 | 5 | 7017 | 63157 | 52014 | 7017 | 63157 | 52014
| 3ª |  |  | 7017 |  |  | 63157 |  |  | 52014 | [13 empty] | 7017 | 63157 | 52014 | 6 | 7017 | 63157 | 52014 | 7017 | 63157 | 52014
| 4ª |  |  | 7017 |  |  | 63157 |  |  | 52014 | [13 empty] | 7017 | 63157 | 52014 | 7 | 7017 | 63157 | 52014 | 7017 | 63157 | 52014
2011 | 1ª |  |  | 7719 |  |  | 69473 |  |  | 40715 | [13 empty] | 7719 | 69473 | 40715 | 8 | 7719 | 69473 | 40715 | 7719 | 69473 | 40715
| 2ª |  |  | 7719 |  |  | 69473 |  |  | 40715 | [13 empty] | 7719 | 69473 | 40715 | 9 | 7719 | 69473 | 40715 | 7719 | 69473 | 40715
| 3ª |  |  | 7719 |  |  | 69473 |  |  | 40715 | [13 empty] | 7719 | 69473 | 40715 | 10 | 7719 | 69473 | 40715 | 7719 | 69473 | 40715
| 4ª |  |  | 7719 |  |  | 69473 |  |  | 40715 | [13 empty] | 7719 | 69473 | 40715 | 11 | 7719 | 69473 | 40715 | 7719 | 69473 | 40715
2012 | 1ª |  |  | 8491 |  |  | 76420 |  |  | 44787 | [13 empty] | 8491 | 76420 | 44787 | 12 | 8491 | 76420 | 44787 | 8491 | 76420 | 44787
| 2ª |  |  | 8491 |  |  | 76420 |  |  | 44787 | [13 empty] | 8491 | 76420 | 44787 | 13 | 8491 | 76420 | 44787 | 8491 | 76420 | 44787
| 3ª |  |  | 8491 |  |  | 76420 |  |  | 44787 | [13 empty] | 8491 | 76420 | 44787 | 14 | 8491 | 76420 | 44787 | 8491 | 76420 | 44787
| 4ª |  |  | 8491 |  |  | 76420 |  |  | 44787 | [13 empty] | 8491 | 76420 | 44787 | 15 | 8491 | 76420 | 44787 | 8491 | 76420 | 44787
2013 | 1ª |  |  | 9340 |  |  | 84062 |  |  | 49266 | [13 empty] | 9340 | 84062 | 49266 | 16 | 9340 | 84062 | 49266 | 9340 | 84062 | 49266
| 2ª |  |  | 9340 |  |  | 84062 |  |  | 49266 | [13 empty] | 9340 | 84062 | 49266 | 17 | 9340 | 84062 | 49266 | 9340 | 84062 | 49266
| 3ª |  |  | 9340 |  |  | 84062 |  |  | 49266 | [13 empty] | 9340 | 84062 | 49266 | 18 | 9340 | 84062 | 49266 | 9340 | 84062 | 49266
| 4ª |  |  | 9340 |  |  | 84062 |  |  | 49266 | [13 empty] | 9340 | 84062 | 49266 | 19 | 9340 | 84062 | 49266 | 9340 | 84062 | 49266
2014 | 1ª |  |  | 10274 |  |  | 92468 |  |  | 54193 | [13 empty] | 10274 | 92468 | 54193 | 20 | 10274 | 92468 | 54193 | 10274 | 92468 | 54193
| 2ª |  |  | 10274 |  |  | 92468 |  |  | 54193 | [13 empty] | 10274 | 92468 | 54193 | 21 | 10274 | 92468 | 54193 | 10274 | 92468 | 54193
| 3ª |  |  | 10274 |  |  | 92468 |  |  | 54193 | [13 empty] | 10274 | 92468 | 54193 | 22 | 10274 | 92468 | 54193 | 10274 | 92468 | 54193
| 4ª |  |  | 10274 |  |  | 92468 |  |  | 54193 | [13 empty] | 10274 | 92468 | 54193 | 23 | 10274 | 92468 | 54193 | 10274 | 92468 | 54193
2015 | 1ª |  |  | 11301 |  |  | 101715 |  |  | 59612 | [13 empty] | 11301 | 101715 | 59612 | 24 | 11301 | 101715 | 59612 | 11301 | 101715 | 59612
| 2ª |  |  | 11301 |  |  | 101715 |  |  | 59612 | [13 empty] | 11301 | 101715 | 59612 | 25 | 11301 | 101715 | 59612 | 11301 | 101715 | 59612
| 3ª |  |  | 11301 |  |  | 101715 |  |  | 59612 | [13 empty] | 11301 | 101715 | 59612 | 26 | 11301 | 101715 | 59612 | 11301 | 101715 | 59612
| 4ª |  |  | 11301 |  |  | 101715 |  |  | 59612 | [13 empty] | 11301 | 101715 | 59612 | 27 | 11301 | 101715 | 59612 | 11301 | 101715 | 59612
2016 | 1ª |  |  | 12431 |  |  | 111887 |  |  | 65573 | [13 empty] | 12431 | 111887 | 65573 | 28 | 12431 | 111887 | 65573 | 12431 | 111887 | 65573
| 2ª |  |  | 12431 |  |  | 111887 |  |  | 65573 | [13 empty] | 12431 | 111887 | 65573 | 29 | 12431 | 111887 | 65573 | 12431 | 111887 | 65573
| 3ª |  |  | 12431 |  |  | 111887 |  |  | 65573 | [13 empty] | 12431 | 111887 | 65573 | 30 | 12431 | 111887 | 65573 | 12431 | 111887 | 65573
| 4ª |  |  | 12431 |  |  | 111887 |  |  | 65573 | [13 empty] | 12431 | 111887 | 65573 | 31 | 12431 | 111887 | 65573 | 12431 | 111887 | 65573
2017 | 1ª |  |  | 13674 |  |  | 123076 |  |  | 72130 | [13 empty] | 13674 | 123076 | 72130 | 32 | 13674 | 123076 | 72130 | 13674 | 123076 | 72130
| 2ª |  |  | 13674 |  |  | 123076 |  |  | 72130 | [13 empty] | 13674 | 123076 | 72130 | 33 | 13674 | 123076 | 72130 | 13674 | 123076 | 72130
| 3ª |  |  | 13674 |  |  | 123076 |  |  | 72130 | [13 empty] | 13674 | 123076 | 72130 | 34 | 13674 | 123076 | 72130 | 13674 | 123076 | 72130
| 4ª |  |  | 13674 |  |  | 123076 |  |  | 72130 | [13 empty] | 13674 | 123076 | 72130 | 35 | 13674 | 123076 | 72130 | 13674 | 123076 | 72130
2018 | 1ª |  |  | 15041 |  |  | 135384 |  |  | 79343 | [13 empty] | 15041 | 135384 | 79343 | 36 | 15041 | 135384 | 79343 | 15041 | 135384 | 79343
| 2ª |  |  | 15041 |  |  | 135384 |  |  | 79343 | [13 empty] | 15041 | 135384 | 79343 | 37 | 15041 | 135384 | 79343 | 15041 | 135384 | 79343
| 3ª |  |  | 15041 |  |  | 135384 |  |  | 79343 | [13 empty] | 15041 | 135384 | 79343 | 38 | 15041 | 135384 | 79343 | 15041 | 135384 | 79343
| 4ª |  |  | 15041 |  |  | 135384 |  |  | 79343 | [13 empty] | 15041 | 135384 | 79343 | 39 | 15041 | 135384 | 79343 | 15041 | 135384 | 79343
2019 | 1ª |  |  | 16545 |  |  | 148922 |  |  | 87277 | [13 empty] | 16545 | 148922 | 87277 | 40 | 16545 | 148922 | 87277 | 16545 | 148922 | 87277
| 2ª |  |  | 16545 |  |  | 148922 |  |  | 87277 | [13 empty] | 16545 | 148922 | 87277 | 41 | 16545 | 148922 | 87277 | 16545 | 148922 | 87277
| 3ª |  |  | 16545 |  |  | 148922 |  |  | 87277 | [13 empty] | 16545 | 148922 | 87277 | 42 | 16545 | 148922 | 87277 | 16545 | 148922 | 87277
| 4ª |  |  | 16545 |  |  | 148922 |  |  | 87277 | [13 empty] | 16545 | 148922 | 87277 | 43 | 16545 | 148922 | 87277 | 16545 | 148922 | 87277
2020 | 1ª |  |  | 18200 |  |  | 163814 |  |  | 96005 | [13 empty] | 18200 | 163814 | 96005 | 44 | 18200 | 163814 | 96005 | 18200 | 163814 | 96005
| 2ª |  |  | 18200 |  |  | 163814 |  |  | 96005 | [13 empty] | 18200 | 163814 | 96005 | 45 | 18200 | 163814 | 96005 | 18200 | 163814 | 96005
| 3ª |  |  | 18200 |  |  | 163814 |  |  | 96005 | [13 empty] | 18200 | 163814 | 96005 | 46 | 18200 | 163814 | 96005 | 18200 | 163814 | 96005
| 4ª |  |  | 18200 |  |  | 163814 |  |  | 96005 | [13 empty] | 18200 | 163814 | 96005 | 47 | 18200 | 163814 | 96005 | 18200 | 163814 | 96005

## Cálculos
Parámetros para los cálculos de la simulación
A | 0.974
1-A | 0.025996
Cupo base convocatoria tipo I.1 (KW) | 6675
Cupo base convocatoria tipo I.2 (KW) | 60075
Cupo base convocatoria tipo II (KW) | 33250
Cupo adicional convocatoria 2009 tipo II (KW) | 25000
Cupo adicional convocatoria 2010 tipo II (KW) | 15000
Tarifa inicial tipo I.1 (€) | 0.34
Tarifa inicial tipo I.2 (€) | 0.32
Tarifa inicial tipo II (€) | 0.32
KWh/KW tipo I.1 | 1503
KWh/KW tipo I.2 | 1503
KWh/KW tipo II | 1503
| Tipo I.1: Tejado. Potencia inferior o igual a 20 KW | [17 empty] | Tipo I.2: Tejado. Potencia superior a 20 KW | [16 empty] | Tipo II: Suelo | [17 empty] | Cálculo traspasos de potencia |  |  |  |  | Sumas y acumulados energía y remuneración
Convocatoria | Cupo base (KW) | Cupo base - detracción + traspaso = P0 (KW) | Tarifa (€) | Potencia Inscrita (KW) | Tarifa formula (€) | Nueva tarifa (€) | % Ajuste tarifa | % Ajuste tarifa acumulado | % Ajuste tarifa acumulado anual | Nuevo cupo base (KW) | Potencia inscrita en exceso (KW) | Potencia que falta para cubrir cupo (KW) | Energía producida anualmente (KWh) | Remuneración energía producida anualmente (€) | Acumulado energía producida anualmente (KWh) | Acumulado remuneración energía producida anualmente (€) | Acumulado en el año de la energía producida anualmente (KWh) | Acumulado en el año de la remuneración energía producida anualmente (€) | Cupo base (KW) | Cupo base - detracción + traspaso = P0 (KW) | Tarifa (€) | Potencia Inscrita (KW) | Nueva tarifa (€) | % Ajuste tarifa | % Ajuste tarifa acumulado | % Ajuste tarifa acumulado anual | Nuevo cupo base (KW) | Potencia inscrita en exceso (KW) | Potencia que falta para cubrir cupo (KW) | Energía producida anualmente (KWh) | Remuneración energía producida anualmente (€) | Acumulado energía producida anualmente (KWh) | Acumulado remuneración energía producida anualmente (€) | Acumulado en el año de la energía producida anualmente (KWh) | Acumulado en el año de la remuneración energía producida anualmente (€) | Cupo base (KW) | Cupo base + extra (KW) | Cupo base + extra - detracción + traspaso = P0 (KW) | Tarifa (€) | Potencia Inscrita (KW) | Nueva tarifa (€) | % Ajuste tarifa | % Ajuste tarifa acumulado | % Ajuste tarifa acumulado anual | Nuevo cupo base (KW) | Potencia inscrita en exceso (KW) | Potencia que falta para cubrir cupo (KW) | Energía producida anualmente (KWh) | Remuneración energía producida anualmente (€) | Acumulado energía producida anualmente (KWh) | Acumulado remuneración energía producida anualmente (€) | Acumulado en el año de la energía producida anualmente (KWh) | Acumulado en el año de la remuneración energía producida anualmente (€) | Potencia total que falta para cubrir cupo tipo I (KW) | Traspaso de potencia a tipo I (KW) | Reparto de traspaso de potencia a tipo I.1 (KW) | Reparto de traspaso de potencia a tipo I.2 (KW) | Traspaso de potencia a tipo II (KW) | Energía producida anualmente tipo I (KWh) | Remuneración energía producida anualmente tipo I (€) | Acumulado energía producida anualmente tipo I (KWh) | Acumulado remuneración energía producida anualmente tipo I (€) | Acumulado en el año de la energía producida anualmente tipo I (KWh) | Acumulado en el año de la remuneración energía producida anualmente tipo I (€) | Energía producida anualmente todos los tipos (KWh) | Remuneración energía producida anualmente todos los tipos (€) | Acumulado energía producida anualmente todos los tipos (KWh) | Acumulado remuneración energía producida anualmente todos los tipos (€) | Acumulado en el año de la energía producida anualmente todos los tipos (KWh) | Acumulado en el año de la remuneración energía producida anualmente todos los tipos (€)
Convocatoria 1 año 2009 | 6675 | 6675 | 0.34 | 1669 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6675 | 0 | 5006 | 2508507 | 852892 | 2508507 | 852892 | 2508507 | 852892 | 60075 | 60075 | 0.32 | 20916 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 60075 | 0 | 39159 | 31436748 | 10059759 | 31436748 | 10059759 | 31436748 | 10059759 | 33250 | 58250 | 58250 | 0.32 | 66113 | 0.30719 | 4 | 4 | 4 | 33250 | 7863 | 0 | 99367839 | 31797708 | 99367839 | 31797708 | 99367839 | 31797708 | 44165 | 0 | 0 | 0 | 44165 | 33945255 | 10912651 | 33945255 | 10912651 | 33945255 | 10912651 | 133313094 | 42710359 | 133313094 | 42710359 | 133313094 | 42710359
Convocatoria 2 año 2009 | 6675 | 6675 | 0.34 | 3630 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6675 | 0 | 3045 | 5455890 | 1855003 | 7964397 | 2707895 | 7964397 | 2707895 | 60075 | 60075 | 0.32 | 31690 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 60075 | 0 | 28385 | 47630070 | 15241622 | 79066818 | 25301381 | 79066818 | 25301381 | 33250 | 58250 | 94552 | 0.30719 | 94720 | 0.29911 | 2.63 | 6.53 | 6.53 | 33250 | 168 | 0 | 142364160 | 43732747 | 241731999 | 75530455 | 241731999 | 75530455 | 31430 | 0 | 0 | 0 | 31430 | 53085960 | 17096625 | 87031215 | 28009276 | 87031215 | 28009276 | 195450120 | 60829372 | 328763214 | 103539731 | 328763214 | 103539731
Convocatoria 3 año 2009 | 6675 | 6675 | 0.34 | 6675 | 0.33116 | 0.33116 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 6675 | 0 | 0 | 10032525 | 3411059 | 17996922 | 6118954 | 17996922 | 6118954 | 60075 | 60075 | 0.32 | 60075 | 0.31168 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60075 | 0 | 0 | 90292725 | 28893672 | 169359543 | 54195053 | 169359543 | 54195053 | 33250 | 58250 | 89512 | 0.29911 | 89512 | 0.29134 | 2.6 | 8.96 | 8.96 | 33250 | 0 | 0 | 134536536 | 40241560 | 376268535 | 115772015 | 376268535 | 115772015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100325250 | 32304731 | 187356465 | 60314007 | 187356465 | 60314007 | 234861786 | 72546291 | 563625000 | 176086022 | 563625000 | 176086022
Convocatoria 4 año 2009 | 6675 | 6675 | 0.33116 | 6675 | 0.32255 | 0.32255 | 2.6 | 5.13 | 5.13 | 7017 | 0 | 0 | 10032525 | 3322384 | 28029447 | 9441338 | 28029447 | 9441338 | 60075 | 60075 | 0.31168 | 60075 | 0.30358 | 2.6 | 5.13 | 5.13 | 63157 | 0 | 0 | 90292725 | 28142545 | 259652268 | 82337598 | 259652268 | 82337598 | 33250 | 58250 | 58250 | 0.29134 | 58250 | 0.28376 | 2.6 | 11.32 | 11.32 | 37014 | 0 | 0 | 87549750 | 25506455 | 463818285 | 141278470 | 463818285 | 141278470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100325250 | 31464929 | 287681715 | 91778936 | 287681715 | 91778936 | 187875000 | 56971384 | 751500000 | 233057406 | 751500000 | 233057406
Convocatoria 1 año 2010 | 7017 | 7017 | 0.32255 | 7017 | 0.31417 | 0.31417 | 2.6 | 7.6 | 2.6 | 7017 | 0 | 0 | 10546551 | 3401814 | 38575998 | 12843152 | 10546551 | 3401814 | 63157 | 63157 | 0.30358 | 63157 | 0.29569 | 2.6 | 7.6 | 2.6 | 63157 | 0 | 0 | 94924971 | 28817199 | 354577239 | 111154797 | 94924971 | 28817199 | 37014 | 52014 | 52014 | 0.28376 | 52014 | 0.27639 | 2.6 | 13.63 | 2.6 | 37014 | 0 | 0 | 78177042 | 22183752 | 541995327 | 163462222 | 78177042 | 22183752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105471522 | 32219013 | 393153237 | 123997949 | 105471522 | 32219013 | 183648564 | 54402765 | 935148564 | 287460171 | 183648564 | 54402765
Convocatoria 2 año 2010 | 7017 | 7017 | 0.31417 | 7017 | 0.306 | 0.306 | 2.6 | 10 | 5.13 | 7017 | 0 | 0 | 10546551 | 3313379 | 49122549 | 16156531 | 21093102 | 6715193 | 63157 | 63157 | 0.29569 | 63157 | 0.288 | 2.6 | 10 | 5.13 | 63157 | 0 | 0 | 94924971 | 28068061 | 449502210 | 139222858 | 189849942 | 56885260 | 37014 | 52014 | 52014 | 0.27639 | 52014 | 0.2692 | 2.6 | 15.87 | 5.13 | 37014 | 0 | 0 | 78177042 | 21607056 | 620172369 | 185069278 | 156354084 | 43790808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105471522 | 31381440 | 498624759 | 155379389 | 210943044 | 63600453 | 183648564 | 52988496 | 1118797128 | 340448667 | 367297128 | 107391261
Convocatoria 3 año 2010 | 7017 | 7017 | 0.306 | 7017 | 0.29805 | 0.29805 | 2.6 | 12.34 | 7.6 | 7017 | 0 | 0 | 10546551 | 3227244 | 59669100 | 19383775 | 31639653 | 9942437 | 63157 | 63157 | 0.288 | 63157 | 0.28051 | 2.6 | 12.34 | 7.6 | 63157 | 0 | 0 | 94924971 | 27338401 | 544427181 | 166561259 | 284774913 | 84223661 | 37014 | 52014 | 52014 | 0.2692 | 52014 | 0.2622 | 2.6 | 18.06 | 7.6 | 37014 | 0 | 0 | 78177042 | 21045354 | 698349411 | 206114632 | 234531126 | 64836162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105471522 | 30565645 | 604096281 | 185945034 | 316414566 | 94166098 | 183648564 | 51610999 | 1302445692 | 392059666 | 550945692 | 159002260
Convocatoria 4 año 2010 | 7017 | 7017 | 0.29805 | 7017 | 0.2903 | 0.2903 | 2.6 | 14.62 | 10 | 7719 | 0 | 0 | 10546551 | 3143347 | 70215651 | 22527122 | 42186204 | 13085784 | 63157 | 63157 | 0.28051 | 63157 | 0.27322 | 2.6 | 14.62 | 10 | 69473 | 0 | 0 | 94924971 | 26627707 | 639352152 | 193188966 | 379699884 | 110851368 | 37014 | 52014 | 52014 | 0.2622 | 52014 | 0.25539 | 2.6 | 20.19 | 10 | 40715 | 0 | 0 | 78177042 | 20498255 | 776526453 | 226612887 | 312708168 | 85334417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105471522 | 29771054 | 709567803 | 215716088 | 421886088 | 123937152 | 183648564 | 50269309 | 1486094256 | 442328975 | 734594256 | 209271569
Convocatoria 1 año 2011 | 7719 | 7719 | 0.2903 | 7719 | 0.28275 | 0.28275 | 2.6 | 16.84 | 2.6 | 7719 | 0 | 0 | 11601657 | 3367925 | 81817308 | 25895047 | 11601657 | 3367925 | 69473 | 69473 | 0.27322 | 69473 | 0.26612 | 2.6 | 16.84 | 2.6 | 69473 | 0 | 0 | 104417919 | 28529158 | 743770071 | 221718124 | 104417919 | 28529158 | 40715 | 40715 | 40715 | 0.25539 | 40715 | 0.24875 | 2.6 | 22.27 | 2.6 | 40715 | 0 | 0 | 61194645 | 15628298 | 837721098 | 242241185 | 61194645 | 15628298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116019576 | 31897083 | 825587379 | 247613171 | 116019576 | 31897083 | 177214221 | 47525381 | 1663308477 | 489854356 | 177214221 | 47525381
Convocatoria 2 año 2011 | 7719 | 7719 | 0.28275 | 7719 | 0.2754 | 0.2754 | 2.6 | 19 | 5.13 | 7719 | 0 | 0 | 11601657 | 3280372 | 93418965 | 29175419 | 23203314 | 6648297 | 69473 | 69473 | 0.26612 | 69473 | 0.2592 | 2.6 | 19 | 5.13 | 69473 | 0 | 0 | 104417919 | 27787509 | 848187990 | 249505633 | 208835838 | 56316667 | 40715 | 40715 | 40715 | 0.24875 | 40715 | 0.24228 | 2.6 | 24.29 | 5.13 | 40715 | 0 | 0 | 61194645 | 15222021 | 898915743 | 257463206 | 122389290 | 30850319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116019576 | 31067881 | 941606955 | 278681052 | 232039152 | 62964964 | 177214221 | 46289902 | 1840522698 | 536144258 | 354428442 | 93815283
Convocatoria 3 año 2011 | 7719 | 7719 | 0.2754 | 7719 | 0.26824 | 0.26824 | 2.6 | 21.11 | 7.6 | 7719 | 0 | 0 | 11601657 | 3195095 | 105020622 | 32370514 | 34804971 | 9843392 | 69473 | 69473 | 0.2592 | 69473 | 0.25246 | 2.6 | 21.11 | 7.6 | 69473 | 0 | 0 | 104417919 | 27065135 | 952605909 | 276570768 | 313253757 | 83381802 | 40715 | 40715 | 40715 | 0.24228 | 40715 | 0.23598 | 2.6 | 26.26 | 7.6 | 40715 | 0 | 0 | 61194645 | 14826306 | 960110388 | 272289512 | 183583935 | 45676625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116019576 | 30260230 | 1057626531 | 308941282 | 348058728 | 93225194 | 177214221 | 45086536 | 2017736919 | 581230794 | 531642663 | 138901819
Convocatoria 4 año 2011 | 7719 | 7719 | 0.26824 | 7719 | 0.26127 | 0.26127 | 2.6 | 23.16 | 10 | 8491 | 0 | 0 | 11601657 | 3112034 | 116622279 | 35482548 | 46406628 | 12955426 | 69473 | 69473 | 0.25246 | 69473 | 0.2459 | 2.6 | 23.16 | 10 | 76420 | 0 | 0 | 104417919 | 26361546 | 1057023828 | 302932314 | 417671676 | 109743348 | 40715 | 40715 | 40715 | 0.23598 | 40715 | 0.22985 | 2.6 | 28.17 | 10 | 44787 | 0 | 0 | 61194645 | 14440878 | 1021305033 | 286730390 | 244778580 | 60117503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116019576 | 29473580 | 1173646107 | 338414862 | 464078304 | 122698774 | 177214221 | 43914458 | 2194951140 | 625145252 | 708856884 | 182816277
Convocatoria 1 año 2012 | 8491 | 8491 | 0.26127 | 8491 | 0.25448 | 0.25448 | 2.6 | 25.15 | 2.6 | 8491 | 0 | 0 | 12761973 | 3334286 | 129384252 | 38816834 | 12761973 | 3334286 | 76420 | 76420 | 0.2459 | 76420 | 0.23951 | 2.6 | 25.15 | 2.6 | 76420 | 0 | 0 | 114859260 | 28243754 | 1171883088 | 331176068 | 114859260 | 28243754 | 44787 | 44787 | 44787 | 0.22985 | 44787 | 0.22387 | 2.6 | 30.04 | 2.6 | 44787 | 0 | 0 | 67314861 | 15472186 | 1088619894 | 302202576 | 67314861 | 15472186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127621233 | 31578040 | 1301267340 | 369992902 | 127621233 | 31578040 | 194936094 | 47050226 | 2389887234 | 672195478 | 194936094 | 47050226
Convocatoria 2 año 2012 | 8491 | 8491 | 0.25448 | 8491 | 0.24786 | 0.24786 | 2.6 | 27.1 | 5.13 | 8491 | 0 | 0 | 12761973 | 3247607 | 142146225 | 42064441 | 25523946 | 6581893 | 76420 | 76420 | 0.23951 | 76420 | 0.23328 | 2.6 | 27.1 | 5.13 | 76420 | 0 | 0 | 114859260 | 27509528 | 1286742348 | 358685596 | 229718520 | 55753282 | 44787 | 44787 | 44787 | 0.22387 | 44787 | 0.21805 | 2.6 | 31.86 | 5.13 | 44787 | 0 | 0 | 67314861 | 15069966 | 1155934755 | 317272542 | 134629722 | 30542152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127621233 | 30757135 | 1428888573 | 400750037 | 255242466 | 62335175 | 194936094 | 45827101 | 2584823328 | 718022579 | 389872188 | 92877327
Convocatoria 3 año 2012 | 8491 | 8491 | 0.24786 | 8491 | 0.24142 | 0.24142 | 2.6 | 29 | 7.6 | 8491 | 0 | 0 | 12761973 | 3163181 | 154908198 | 45227622 | 38285919 | 9745074 | 76420 | 76420 | 0.23328 | 76420 | 0.22722 | 2.6 | 29 | 7.6 | 76420 | 0 | 0 | 114859260 | 26794380 | 1401601608 | 385479976 | 344577780 | 82547662 | 44787 | 44787 | 44787 | 0.21805 | 44787 | 0.21238 | 2.6 | 33.63 | 7.6 | 44787 | 0 | 0 | 67314861 | 14678201 | 1223249616 | 331950743 | 201944583 | 45220353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127621233 | 29957561 | 1556509806 | 430707598 | 382863699 | 92292736 | 194936094 | 44635762 | 2779759422 | 762658341 | 584808282 | 137513089
Convocatoria 4 año 2012 | 8491 | 8491 | 0.24142 | 8491 | 0.23514 | 0.23514 | 2.6 | 30.84 | 10 | 9340 | 0 | 0 | 12761973 | 3080951 | 167670171 | 48308573 | 51047892 | 12826025 | 76420 | 76420 | 0.22722 | 76420 | 0.22131 | 2.6 | 30.84 | 10 | 84062 | 0 | 0 | 114859260 | 26097827 | 1516460868 | 411577803 | 459437040 | 108645489 | 44787 | 44787 | 44787 | 0.21238 | 44787 | 0.20686 | 2.6 | 35.36 | 10 | 49266 | 0 | 0 | 67314861 | 14296620 | 1290564477 | 346247363 | 269259444 | 59516973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127621233 | 29178778 | 1684131039 | 459886376 | 510484932 | 121471514 | 194936094 | 43475398 | 2974695516 | 806133739 | 779744376 | 180988487
Convocatoria 1 año 2013 | 9340 | 9340 | 0.23514 | 9340 | 0.22903 | 0.22903 | 2.6 | 32.64 | 2.6 | 9340 | 0 | 0 | 14038020 | 3300908 | 181708191 | 51609481 | 14038020 | 3300908 | 84062 | 84062 | 0.22131 | 84062 | 0.21556 | 2.6 | 32.64 | 2.6 | 84062 | 0 | 0 | 126345186 | 27961314 | 1642806054 | 439539117 | 126345186 | 27961314 | 49266 | 49266 | 49266 | 0.20686 | 49266 | 0.20149 | 2.6 | 37.04 | 2.6 | 49266 | 0 | 0 | 74046798 | 15317550 | 1364611275 | 361564913 | 74046798 | 15317550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140383206 | 31262222 | 1824514245 | 491148598 | 140383206 | 31262222 | 214430004 | 46579772 | 3189125520 | 852713511 | 214430004 | 46579772
Convocatoria 2 año 2013 | 9340 | 9340 | 0.22903 | 9340 | 0.22307 | 0.22307 | 2.6 | 34.39 | 5.13 | 9340 | 0 | 0 | 14038020 | 3215097 | 195746211 | 54824578 | 28076040 | 6516005 | 84062 | 84062 | 0.21556 | 84062 | 0.20995 | 2.6 | 34.39 | 5.13 | 84062 | 0 | 0 | 126345186 | 27234425 | 1769151240 | 466773542 | 252690372 | 55195739 | 49266 | 49266 | 49266 | 0.20149 | 49266 | 0.19625 | 2.6 | 38.67 | 5.13 | 49266 | 0 | 0 | 74046798 | 14919349 | 1438658073 | 376484262 | 148093596 | 30236899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140383206 | 30449522 | 1964897451 | 521598120 | 280766412 | 61711744 | 214430004 | 45368871 | 3403555524 | 898082382 | 428860008 | 91948643
Convocatoria 3 año 2013 | 9340 | 9340 | 0.22307 | 9340 | 0.21727 | 0.21727 | 2.6 | 36.1 | 7.6 | 9340 | 0 | 0 | 14038020 | 3131516 | 209784231 | 57956094 | 42114060 | 9647521 | 84062 | 84062 | 0.20995 | 84062 | 0.20449 | 2.6 | 36.1 | 7.6 | 84062 | 0 | 0 | 126345186 | 26526437 | 1895496426 | 493299979 | 379035558 | 81722176 | 49266 | 49266 | 49266 | 0.19625 | 49266 | 0.19115 | 2.6 | 40.27 | 7.6 | 49266 | 0 | 0 | 74046798 | 14531499 | 1512704871 | 391015761 | 222140394 | 44768398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140383206 | 29657953 | 2105280657 | 551256073 | 421149618 | 91369697 | 214430004 | 44189452 | 3617985528 | 942271834 | 643290012 | 136138095
Convocatoria 4 año 2013 | 9340 | 9340 | 0.21727 | 9340 | 0.21163 | 0.21163 | 2.6 | 37.76 | 10 | 10274 | 0 | 0 | 14038020 | 3050108 | 223822251 | 61006202 | 56152080 | 12697629 | 84062 | 84062 | 0.20449 | 84062 | 0.19918 | 2.6 | 37.76 | 10 | 92468 | 0 | 0 | 126345186 | 25836845 | 2021841612 | 519136824 | 505380744 | 107559021 | 49266 | 49266 | 49266 | 0.19115 | 49266 | 0.18618 | 2.6 | 41.82 | 10 | 54193 | 0 | 0 | 74046798 | 14153734 | 1586751669 | 405169495 | 296187192 | 58922132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140383206 | 28886953 | 2245663863 | 580143026 | 561532824 | 120256650 | 214430004 | 43040687 | 3832415532 | 985312521 | 857720016 | 179178782
Convocatoria 1 año 2014 | 10274 | 10274 | 0.21163 | 10274 | 0.20613 | 0.20613 | 2.6 | 39.38 | 2.6 | 10274 | 0 | 0 | 15441822 | 3267899 | 239264073 | 64274101 | 15441822 | 3267899 | 92468 | 92468 | 0.19918 | 92468 | 0.194 | 2.6 | 39.37 | 2.6 | 92468 | 0 | 0 | 138979404 | 27681640 | 2160821016 | 546818464 | 138979404 | 27681640 | 54193 | 54193 | 54193 | 0.18618 | 54193 | 0.18134 | 2.6 | 43.33 | 2.6 | 54193 | 0 | 0 | 81452079 | 15164479 | 1668203748 | 420333974 | 81452079 | 15164479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154421226 | 30949539 | 2400085089 | 611092565 | 154421226 | 30949539 | 235873305 | 46114018 | 4068288837 | 1031426539 | 235873305 | 46114018
Convocatoria 2 año 2014 | 10274 | 10274 | 0.20613 | 10274 | 0.20077 | 0.20077 | 2.6 | 40.95 | 5.13 | 10274 | 0 | 0 | 15441822 | 3182946 | 254705895 | 67457047 | 30883644 | 6450845 | 92468 | 92468 | 0.194 | 92468 | 0.18896 | 2.6 | 40.95 | 5.13 | 92468 | 0 | 0 | 138979404 | 26962018 | 2299800420 | 573780482 | 277958808 | 54643658 | 54193 | 54193 | 54193 | 0.18134 | 54193 | 0.17662 | 2.6 | 44.81 | 5.13 | 54193 | 0 | 0 | 81452079 | 14770259 | 1749655827 | 435104233 | 162904158 | 29934738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154421226 | 30144964 | 2554506315 | 641237529 | 308842452 | 61094503 | 235873305 | 44915223 | 4304162142 | 1076341762 | 471746610 | 91029241
Convocatoria 3 año 2014 | 10274 | 10274 | 0.20077 | 10274 | 0.19555 | 0.19555 | 2.6 | 42.49 | 7.6 | 10274 | 0 | 0 | 15441822 | 3100201 | 270147717 | 70557248 | 46325466 | 9551046 | 92468 | 92468 | 0.18896 | 92468 | 0.18404 | 2.6 | 42.49 | 7.6 | 92468 | 0 | 0 | 138979404 | 26261103 | 2438779824 | 600041585 | 416938212 | 80904761 | 54193 | 54193 | 54193 | 0.17662 | 54193 | 0.17203 | 2.6 | 46.24 | 7.6 | 54193 | 0 | 0 | 81452079 | 14386286 | 1831107906 | 449490519 | 244356237 | 44321024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154421226 | 29361304 | 2708927541 | 670598833 | 463263678 | 90455807 | 235873305 | 43747590 | 4540035447 | 1120089352 | 707619915 | 134776831
Convocatoria 4 año 2014 | 10274 | 10274 | 0.19555 | 10274 | 0.19046 | 0.19046 | 2.6 | 43.98 | 10 | 11301 | 0 | 0 | 15441822 | 3019607 | 285589539 | 73576855 | 61767288 | 12570653 | 92468 | 92468 | 0.18404 | 92468 | 0.17926 | 2.6 | 43.98 | 10 | 101715 | 0 | 0 | 138979404 | 25578409 | 2577759228 | 625619994 | 555917616 | 106483170 | 54193 | 54193 | 54193 | 0.17203 | 54193 | 0.16756 | 2.6 | 47.64 | 10 | 59612 | 0 | 0 | 81452079 | 14012299 | 1912559985 | 463502818 | 325808316 | 58333323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154421226 | 28598016 | 2863348767 | 699196849 | 617684904 | 119053823 | 235873305 | 42610315 | 4775908752 | 1162699667 | 943493220 | 177387146
Convocatoria 1 año 2015 | 11301 | 11301 | 0.19046 | 11301 | 0.18551 | 0.18551 | 2.6 | 45.44 | 2.6 | 11301 | 0 | 0 | 16985403 | 3235104 | 302574942 | 76811959 | 16985403 | 3235104 | 101715 | 101715 | 0.17926 | 101715 | 0.1746 | 2.6 | 45.44 | 2.6 | 101715 | 0 | 0 | 152877645 | 27404862 | 2730636873 | 653024856 | 152877645 | 27404862 | 59612 | 59612 | 59612 | 0.16756 | 59612 | 0.1632 | 2.6 | 49 | 2.6 | 59612 | 0 | 0 | 89596836 | 15012756 | 2002156821 | 478515574 | 89596836 | 15012756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169863048 | 30639966 | 3033211815 | 729836815 | 169863048 | 30639966 | 259459884 | 45652722 | 5035368636 | 1208352389 | 259459884 | 45652722
Convocatoria 2 año 2015 | 11301 | 11301 | 0.18551 | 11301 | 0.18069 | 0.18069 | 2.6 | 46.86 | 5.13 | 11301 | 0 | 0 | 16985403 | 3151005 | 319560345 | 79962964 | 33970806 | 6386109 | 101715 | 101715 | 0.1746 | 101715 | 0.17006 | 2.6 | 46.86 | 5.13 | 101715 | 0 | 0 | 152877645 | 26692437 | 2883514518 | 679717293 | 305755290 | 54097299 | 59612 | 59612 | 59612 | 0.1632 | 59612 | 0.15896 | 2.6 | 50.32 | 5.13 | 59612 | 0 | 0 | 89596836 | 14622481 | 2091753657 | 493138055 | 179193672 | 29635237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169863048 | 29843442 | 3203074863 | 759680257 | 339726096 | 60483408 | 259459884 | 44465923 | 5294828520 | 1252818312 | 518919768 | 90118645
Convocatoria 3 año 2015 | 11301 | 11301 | 0.18069 | 11301 | 0.17599 | 0.17599 | 2.6 | 48.24 | 7.6 | 11301 | 0 | 0 | 16985403 | 3069091 | 336545748 | 83032055 | 50956209 | 9455200 | 101715 | 101715 | 0.17006 | 101715 | 0.16564 | 2.6 | 48.24 | 7.6 | 101715 | 0 | 0 | 152877645 | 25998540 | 3036392163 | 705715833 | 458632935 | 80095839 | 59612 | 59612 | 59612 | 0.15896 | 59612 | 0.15483 | 2.6 | 51.62 | 7.6 | 59612 | 0 | 0 | 89596836 | 14242349 | 2181350493 | 507380404 | 268790508 | 43877586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169863048 | 29067631 | 3372937911 | 788747888 | 509589144 | 89551039 | 259459884 | 43309980 | 5554288404 | 1296128292 | 778379652 | 133428625
Convocatoria 4 año 2015 | 11301 | 11301 | 0.17599 | 11301 | 0.17142 | 0.17142 | 2.6 | 49.58 | 10 | 12431 | 0 | 0 | 16985403 | 2989305 | 353531151 | 86021360 | 67941612 | 12444505 | 101715 | 101715 | 0.16564 | 101715 | 0.16133 | 2.6 | 49.58 | 10 | 111887 | 0 | 0 | 152877645 | 25322668 | 3189269808 | 731038501 | 611510580 | 105418507 | 59612 | 59612 | 59612 | 0.15483 | 59612 | 0.1508 | 2.6 | 52.87 | 10 | 65573 | 0 | 0 | 89596836 | 13872099 | 2270947329 | 521252503 | 358387344 | 57749685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169863048 | 28311973 | 3542800959 | 817059861 | 679452192 | 117863012 | 259459884 | 42184072 | 5813748288 | 1338312364 | 1037839536 | 175612697
Convocatoria 1 año 2016 | 12431 | 12431 | 0.17142 | 12431 | 0.16696 | 0.16696 | 2.6 | 50.89 | 2.6 | 12431 | 0 | 0 | 18683793 | 3202729 | 372214944 | 89224089 | 18683793 | 3202729 | 111887 | 111887 | 0.16133 | 111887 | 0.15714 | 2.6 | 50.89 | 2.6 | 111887 | 0 | 0 | 168166161 | 27130936 | 3357435969 | 758169437 | 168166161 | 27130936 | 65573 | 65573 | 65573 | 0.1508 | 65573 | 0.14688 | 2.6 | 54.1 | 2.6 | 65573 | 0 | 0 | 98556219 | 14862583 | 2369503548 | 536115086 | 98556219 | 14862583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186849954 | 30333665 | 3729650913 | 847393526 | 186849954 | 30333665 | 285406173 | 45196248 | 6099154461 | 1383508612 | 285406173 | 45196248
Convocatoria 2 año 2016 | 12431 | 12431 | 0.16696 | 12431 | 0.16262 | 0.16262 | 2.6 | 52.17 | 5.13 | 12431 | 0 | 0 | 18683793 | 3119470 | 390898737 | 92343559 | 37367586 | 6322199 | 111887 | 111887 | 0.15714 | 111887 | 0.15305 | 2.6 | 52.17 | 5.13 | 111887 | 0 | 0 | 168166161 | 26425631 | 3525602130 | 784595068 | 336332322 | 53556567 | 65573 | 65573 | 65573 | 0.14688 | 65573 | 0.14306 | 2.6 | 55.29 | 5.13 | 65573 | 0 | 0 | 98556219 | 14476213 | 2468059767 | 550591299 | 197112438 | 29338796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186849954 | 29545101 | 3916500867 | 876938627 | 373699908 | 59878766 | 285406173 | 44021314 | 6384560634 | 1427529926 | 570812346 | 89217562
Convocatoria 3 año 2016 | 12431 | 12431 | 0.16262 | 12431 | 0.15839 | 0.15839 | 2.6 | 53.41 | 7.6 | 12431 | 0 | 0 | 18683793 | 3038375 | 409582530 | 95381934 | 56051379 | 9360574 | 111887 | 111887 | 0.15305 | 111887 | 0.14908 | 2.6 | 53.41 | 7.6 | 111887 | 0 | 0 | 168166161 | 25738655 | 3693768291 | 810333723 | 504498483 | 79295222 | 65573 | 65573 | 65573 | 0.14306 | 65573 | 0.13935 | 2.6 | 56.45 | 7.6 | 65573 | 0 | 0 | 98556219 | 14099886 | 2566615986 | 564691185 | 295668657 | 43438682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186849954 | 28777030 | 4103350821 | 905715657 | 560549862 | 88655796 | 285406173 | 42876916 | 6669966807 | 1470406842 | 856218519 | 132094478
Convocatoria 4 año 2016 | 12431 | 12431 | 0.15839 | 12431 | 0.15428 | 0.15428 | 2.6 | 54.62 | 10 | 13674 | 0 | 0 | 18683793 | 2959389 | 428266323 | 98341323 | 74735172 | 12319963 | 111887 | 111887 | 0.14908 | 111887 | 0.1452 | 2.6 | 54.62 | 10 | 123076 | 0 | 0 | 168166161 | 25069539 | 3861934452 | 835403262 | 672664644 | 104364761 | 65573 | 65573 | 65573 | 0.13935 | 65573 | 0.13572 | 2.6 | 57.59 | 10 | 72130 | 0 | 0 | 98556219 | 13733346 | 2665172205 | 578424531 | 394224876 | 57172028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186849954 | 28028928 | 4290200775 | 933744585 | 747399816 | 116684724 | 285406173 | 41762274 | 6955372980 | 1512169116 | 1141624692 | 173856752
Convocatoria 1 año 2017 | 13674 | 13674 | 0.15428 | 13674 | 0.15027 | 0.15027 | 2.6 | 55.8 | 2.6 | 13674 | 0 | 0 | 20552022 | 3170680 | 448818345 | 101512003 | 20552022 | 3170680 | 123076 | 123076 | 0.1452 | 123076 | 0.14143 | 2.6 | 55.8 | 2.6 | 123076 | 0 | 0 | 184983228 | 26859676 | 4046917680 | 862262938 | 184983228 | 26859676 | 72130 | 72130 | 72130 | 0.13572 | 72130 | 0.13219 | 2.6 | 58.69 | 2.6 | 72130 | 0 | 0 | 108411390 | 14713897 | 2773583595 | 593138428 | 108411390 | 14713897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205535250 | 30030356 | 4495736025 | 963774941 | 205535250 | 30030356 | 313946640 | 44744253 | 7269319620 | 1556913369 | 313946640 | 44744253
Convocatoria 2 año 2017 | 13674 | 13674 | 0.15027 | 13674 | 0.14636 | 0.14636 | 2.6 | 56.95 | 5.13 | 13674 | 0 | 0 | 20552022 | 3088254 | 469370367 | 104600257 | 41104044 | 6258934 | 123076 | 123076 | 0.14143 | 123076 | 0.13775 | 2.6 | 56.95 | 5.13 | 123076 | 0 | 0 | 184983228 | 26161420 | 4231900908 | 888424358 | 369966456 | 53021096 | 72130 | 72130 | 72130 | 0.13219 | 72130 | 0.12876 | 2.6 | 59.76 | 5.13 | 72130 | 0 | 0 | 108411390 | 14331389 | 2881994985 | 607469817 | 216822780 | 29045286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205535250 | 29249674 | 4701271275 | 993024615 | 411070500 | 59280030 | 313946640 | 43581063 | 7583266260 | 1600494432 | 627893280 | 88325316
Convocatoria 3 año 2017 | 13674 | 13674 | 0.14636 | 13674 | 0.14255 | 0.14255 | 2.6 | 58.07 | 7.6 | 13674 | 0 | 0 | 20552022 | 3007971 | 489922389 | 107608228 | 61656066 | 9266905 | 123076 | 123076 | 0.13775 | 123076 | 0.13417 | 2.6 | 58.07 | 7.6 | 123076 | 0 | 0 | 184983228 | 25481329 | 4416884136 | 913905687 | 554949684 | 78502425 | 72130 | 72130 | 72130 | 0.12876 | 72130 | 0.12541 | 2.6 | 60.81 | 7.6 | 72130 | 0 | 0 | 108411390 | 13958823 | 2990406375 | 621428640 | 325234170 | 43004109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205535250 | 28489300 | 4906806525 | 1021513915 | 616605750 | 87769330 | 313946640 | 42448123 | 7897212900 | 1642942555 | 941839920 | 130773439
Convocatoria 4 año 2017 | 13674 | 13674 | 0.14255 | 13674 | 0.13885 | 0.13885 | 2.6 | 59.16 | 10 | 15041 | 0 | 0 | 20552022 | 2929775 | 510474411 | 110538003 | 82208088 | 12196680 | 123076 | 123076 | 0.13417 | 123076 | 0.13068 | 2.6 | 59.16 | 10 | 135384 | 0 | 0 | 184983228 | 24818904 | 4601867364 | 938724591 | 739932912 | 103321329 | 72130 | 72130 | 72130 | 0.12541 | 72130 | 0.12215 | 2.6 | 61.83 | 10 | 79343 | 0 | 0 | 108411390 | 13595948 | 3098817765 | 635024588 | 433645560 | 56600057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205535250 | 27748679 | 5112341775 | 1049262594 | 822141000 | 115518009 | 313946640 | 41344627 | 8211159540 | 1684287182 | 1255786560 | 172118066
Convocatoria 1 año 2018 | 15041 | 15041 | 0.13885 | 15041 | 0.13524 | 0.13524 | 2.6 | 60.22 | 2.6 | 15041 | 0 | 0 | 22606623 | 3138889 | 533081034 | 113676892 | 22606623 | 3138889 | 135384 | 135384 | 0.13068 | 135384 | 0.12728 | 2.6 | 60.22 | 2.6 | 135384 | 0 | 0 | 203482152 | 26591149 | 4805349516 | 965315740 | 203482152 | 26591149 | 79343 | 79343 | 79343 | 0.12215 | 79343 | 0.11897 | 2.6 | 62.82 | 2.6 | 79343 | 0 | 0 | 119252529 | 14566756 | 3218070294 | 649591344 | 119252529 | 14566756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226088775 | 29730038 | 5338430550 | 1078992632 | 226088775 | 29730038 | 345341304 | 44296794 | 8556500844 | 1728583976 | 345341304 | 44296794
Convocatoria 2 año 2018 | 15041 | 15041 | 0.13524 | 15041 | 0.13172 | 0.13172 | 2.6 | 61.26 | 5.13 | 15041 | 0 | 0 | 22606623 | 3057290 | 555687657 | 116734182 | 45213246 | 6196179 | 135384 | 135384 | 0.12728 | 135384 | 0.12397 | 2.6 | 61.26 | 5.13 | 135384 | 0 | 0 | 203482152 | 25899880 | 5008831668 | 991215620 | 406964304 | 52491029 | 79343 | 79343 | 79343 | 0.11897 | 79343 | 0.11588 | 2.6 | 63.79 | 5.13 | 79343 | 0 | 0 | 119252529 | 14188070 | 3337322823 | 663779414 | 238505058 | 28754826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226088775 | 28957170 | 5564519325 | 1107949802 | 452177550 | 58687208 | 345341304 | 43145240 | 8901842148 | 1771729216 | 690682608 | 87442034
Convocatoria 3 año 2018 | 15041 | 15041 | 0.13172 | 15041 | 0.1283 | 0.1283 | 2.6 | 62.27 | 7.6 | 15041 | 0 | 0 | 22606623 | 2977812 | 578294280 | 119711994 | 67819869 | 9173991 | 135384 | 135384 | 0.12397 | 135384 | 0.12075 | 2.6 | 62.27 | 7.6 | 135384 | 0 | 0 | 203482152 | 25226578 | 5212313820 | 1016442198 | 610446456 | 77717607 | 79343 | 79343 | 79343 | 0.11588 | 79343 | 0.11287 | 2.6 | 64.73 | 7.6 | 79343 | 0 | 0 | 119252529 | 13819233 | 3456575352 | 677598647 | 357757587 | 42574059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226088775 | 28204390 | 5790608100 | 1136154192 | 678266325 | 86891598 | 345341304 | 42023623 | 9247183452 | 1813752839 | 1036023912 | 129465657
Convocatoria 4 año 2018 | 15041 | 15041 | 0.1283 | 15041 | 0.12496 | 0.12496 | 2.6 | 63.25 | 10 | 16545 | 0 | 0 | 22606623 | 2900400 | 600900903 | 122612394 | 90426492 | 12074391 | 135384 | 135384 | 0.12075 | 135384 | 0.11761 | 2.6 | 63.25 | 10 | 148922 | 0 | 0 | 203482152 | 24570775 | 5415795972 | 1041012973 | 813928608 | 102288382 | 79343 | 79343 | 79343 | 0.11287 | 79343 | 0.10994 | 2.6 | 65.65 | 10 | 87277 | 0 | 0 | 119252529 | 13459985 | 3575827881 | 691058632 | 477010116 | 56034044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226088775 | 27471175 | 6016696875 | 1163625367 | 904355100 | 114362773 | 345341304 | 40931160 | 9592524756 | 1854683999 | 1381365216 | 170396817
Convocatoria 1 año 2019 | 16545 | 16545 | 0.12496 | 16545 | 0.12171 | 0.12171 | 2.6 | 64.2 | 2.6 | 16545 | 0 | 0 | 24867135 | 3107482 | 625768038 | 125719876 | 24867135 | 3107482 | 148922 | 148922 | 0.11761 | 148922 | 0.11455 | 2.6 | 64.2 | 2.6 | 148922 | 0 | 0 | 223829766 | 26325156 | 5639625738 | 1067338129 | 223829766 | 26325156 | 87277 | 87277 | 87277 | 0.10994 | 87277 | 0.10708 | 2.6 | 66.54 | 2.6 | 87277 | 0 | 0 | 131177331 | 14421032 | 3707005212 | 705479664 | 131177331 | 14421032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248696901 | 29432638 | 6265393776 | 1193058005 | 248696901 | 29432638 | 379874232 | 43853670 | 9972398988 | 1898537669 | 379874232 | 43853670
Convocatoria 2 año 2019 | 16545 | 16545 | 0.12171 | 16545 | 0.11855 | 0.11855 | 2.6 | 65.13 | 5.13 | 16545 | 0 | 0 | 24867135 | 3026698 | 650635173 | 128746574 | 49734270 | 6134180 | 148922 | 148922 | 0.11455 | 148922 | 0.11158 | 2.6 | 65.13 | 5.13 | 148922 | 0 | 0 | 223829766 | 25640796 | 5863455504 | 1092978925 | 447659532 | 51965952 | 87277 | 87277 | 87277 | 0.10708 | 87277 | 0.10429 | 2.6 | 67.41 | 5.13 | 87277 | 0 | 0 | 131177331 | 14046141 | 3838182543 | 719525805 | 262354662 | 28467173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248696901 | 28667494 | 6514090677 | 1221725499 | 497393802 | 58100132 | 379874232 | 42713635 | 10352273220 | 1941251304 | 759748464 | 86567305
Convocatoria 3 año 2019 | 16545 | 16545 | 0.11855 | 16545 | 0.11547 | 0.11547 | 2.6 | 66.04 | 7.6 | 16545 | 0 | 0 | 24867135 | 2948016 | 675502308 | 131694590 | 74601405 | 9082196 | 148922 | 148922 | 0.11158 | 148922 | 0.10868 | 2.6 | 66.04 | 7.6 | 148922 | 0 | 0 | 223829766 | 24974231 | 6087285270 | 1117953156 | 671489298 | 76940183 | 87277 | 87277 | 87277 | 0.10429 | 87277 | 0.10158 | 2.6 | 68.26 | 7.6 | 87277 | 0 | 0 | 131177331 | 13680995 | 3969359874 | 733206800 | 393531993 | 42148168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248696901 | 27922247 | 6762787578 | 1249647746 | 746090703 | 86022379 | 379874232 | 41603242 | 10732147452 | 1982854546 | 1139622696 | 128170547
Convocatoria 4 año 2019 | 16545 | 16545 | 0.11547 | 16545 | 0.11247 | 0.11247 | 2.6 | 66.92 | 10 | 18200 | 0 | 0 | 24867135 | 2871378 | 700369443 | 134565968 | 99468540 | 11953574 | 148922 | 148922 | 0.10868 | 148922 | 0.10585 | 2.6 | 66.92 | 10 | 163814 | 0 | 0 | 223829766 | 24324991 | 6311115036 | 1142278147 | 895319064 | 101265174 | 87277 | 87277 | 87277 | 0.10158 | 87277 | 0.098942 | 2.6 | 69.08 | 10 | 96005 | 0 | 0 | 131177331 | 13325334 | 4100537205 | 746532134 | 524709324 | 55473502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248696901 | 27196369 | 7011484479 | 1276844115 | 994787604 | 113218748 | 379874232 | 40521703 | 11112021684 | 2023376249 | 1519496928 | 168692250
Convocatoria 1 año 2020 | 18200 | 18200 | 0.11247 | 18200 | 0.10954 | 0.10954 | 2.6 | 67.78 | 2.6 | 18200 | 0 | 0 | 27354600 | 3076490 | 727724043 | 137642458 | 27354600 | 3076490 | 163814 | 163814 | 0.10585 | 163814 | 0.1031 | 2.6 | 67.78 | 2.6 | 163814 | 0 | 0 | 246212442 | 26061858 | 6557327478 | 1168340005 | 246212442 | 26061858 | 96005 | 96005 | 96005 | 0.098942 | 96005 | 0.09637 | 2.6 | 69.88 | 2.6 | 96005 | 0 | 0 | 144295515 | 14276858 | 4244832720 | 760808992 | 144295515 | 14276858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273567042 | 29138348 | 7285051521 | 1305982463 | 273567042 | 29138348 | 417862557 | 43415206 | 11529884241 | 2066791455 | 417862557 | 43415206
Convocatoria 2 año 2020 | 18200 | 18200 | 0.10954 | 18200 | 0.1067 | 0.1067 | 2.6 | 68.62 | 5.13 | 18200 | 0 | 0 | 27354600 | 2996513 | 755078643 | 140638971 | 54709200 | 6073003 | 163814 | 163814 | 0.1031 | 163814 | 0.10042 | 2.6 | 68.62 | 5.13 | 163814 | 0 | 0 | 246212442 | 25384355 | 6803539920 | 1193724360 | 492424884 | 51446213 | 96005 | 96005 | 96005 | 0.09637 | 96005 | 0.093864 | 2.6 | 70.67 | 5.13 | 96005 | 0 | 0 | 144295515 | 13905715 | 4389128235 | 774714707 | 288591030 | 28182573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273567042 | 28380868 | 7558618563 | 1334363331 | 547134084 | 57519216 | 417862557 | 42286583 | 11947746798 | 2109078038 | 835725114 | 85701789
Convocatoria 3 año 2020 | 18200 | 18200 | 0.1067 | 18200 | 0.10392 | 0.10392 | 2.6 | 69.43 | 7.6 | 18200 | 0 | 0 | 27354600 | 2918615 | 782433243 | 143557586 | 82063800 | 8991618 | 163814 | 163814 | 0.10042 | 163814 | 0.097809 | 2.6 | 69.43 | 7.6 | 163814 | 0 | 0 | 246212442 | 24724456 | 7049752362 | 1218448816 | 738637326 | 76170669 | 96005 | 96005 | 96005 | 0.093864 | 96005 | 0.091424 | 2.6 | 71.43 | 7.6 | 96005 | 0 | 0 | 144295515 | 13544212 | 4533423750 | 788258919 | 432886545 | 41726785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273567042 | 27643071 | 7832185605 | 1362006402 | 820701126 | 85162287 | 417862557 | 41187283 | 12365609355 | 2150265321 | 1253587671 | 126889072
Convocatoria 4 año 2020 | 18200 | 18200 | 0.10392 | 18200 | 0.10122 | 0.10122 | 2.6 | 70.23 | 10 | 20020 | 0 | 0 | 27354600 | 2842742 | 809787843 | 146400328 | 109418400 | 11834360 | 163814 | 163814 | 0.097809 | 163814 | 0.095266 | 2.6 | 70.23 | 10 | 180195 | 0 | 0 | 246212442 | 24081719 | 7295964804 | 1242530535 | 984849768 | 100252388 | 96005 | 96005 | 96005 | 0.091424 | 96005 | 0.089048 | 2.6 | 72.17 | 10 | 105606 | 0 | 0 | 144295515 | 13192116 | 4677719265 | 801451035 | 577182060 | 54918901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273567042 | 26924461 | 8105752647 | 1388930863 | 1094268168 | 112086748 | 417862557 | 40116577 | 12783471912 | 2190381898 | 1671450228 | 167005649