TABLA DE HORA PICO /AÑO  PROPUESTA POR ASIF

| Zona Climática | FIJA | 1 EJE | 2 EJES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2045 | 2176 |
| 2 | 1805 | 2294 | 2441 |
| 3 | 1972 | 2507 | 2667 |
| 4 | 2094 | 2662 | 2832 |
| 5 | 2153 | 2737 | 2912 |

Importante:  horas están basadas en potencia nominal para las instalaciones.