## FORMULARIO INFORMACIÓN
SOLICITUD DE PUNTO DE CONEXIÓN PARA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN
SOLICITANTE DE LA INSTALACIÓN
| Nombre: | [17 empty] | NIF:
| Dirección: | [17 empty] | Nº: | Piso:
| Población: | [11 empty] | C.P.: |  |  |  |  | Provincia:
| Teléfono: | [11 empty] | Correo electrónico:
Persona contacto:
REPRESENTANTE AUTORIZADO (cumplimentar si es diferente del solicitante)
| Nombre: | [17 empty] | NIF:
| Dirección: | [17 empty] | Nº: | Piso:
| Población: | [11 empty] | C.P.: |  |  |  |  | Provincia:
| Teléfono: | [11 empty] | Correo electrónico:
Persona contacto:
SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN
| Dirección: | [17 empty] | Nº:
| Municipio: | [11 empty] | C.P.: |  |  |  |  | Provincia:
Aclarador ubicación:
|  | COORDENADAS UTM | [12 empty] | NECESARIO ADJUNTAR PLANO DE SITUACIÓN (PREFERENTEMENTE INDICANDO PUNTO DE CONEXIÓN SOLICITADO)
X:
|  | Y: | [11 empty] | REFERENCIA CATASTRAL
|  | HUSO: |  |  |  |  | SI HAY CONSUMO PREEXISTENTE ASOCIADO EN EL PUNTO SOLICITADO, INDICAR Nº DE PÓLIZA DEL SUMINISTRO
DATOS DE LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN
DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN
| Potencia solicitada: | [6 empty] | kW |  | Marcar si se trata de una ampliación:
1
TIPO DE INSTALACIÓN:
RD 1578/2008
|  | Nº GENERADORES: |  |  |  | POTENCIA UNITARIA | [5 empty] | kW
TIPO DE GENERADOR:
PROPUESTA DE PUNTO DE CONEXIÓN (INFORMAR DATOS SI PLACAS VISIBLES DESDE VÍA PÚBLICA)
| Tensión de Evacuación: | [5 empty] | kV |  | Subestación: | [8 empty] | Tipo:
(EN BT, MÁXIMO 100 kW. FV MONOFÁSICA SOLO HASTA 5 kW) | [8 empty] | Línea de MT: | [6 empty] | Centro Tr.:
Placa Ident. Apoyo (si accesible):
COORDENADAS UTM DEL PUNTO DE C.
|  |  | Aclaraciones adicionales | [13 empty] | X:
Y:
HUSO
(cumplimentar en casos de conexión en línea MT aérea si no se identifica apoyo)
En el caso de que varias instalaciones de generación soliciten conjuntamente punto de conexión único, (compartiendo infraestructura de evacuación), se deberá definir por su parte un representante que actuará además como solicitante, debiendo aportar documento por el cual los solicitantes de las instalaciones individuales permiten actuar en representación suya en el proceso de punto de conexión y se deberá aportar la información solicitada para cada instalación independiente (un formulario por la potencia total y un formulario individual por central)
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL NECESARIA SEGÚN EL CASO (adjuntar en formato digital)
Note on D74: "Nº GENERADORES:" EN UN PARQUE EÓLICO, NÚMERO DE TURBINAS. EN UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA, NÚMERO DE INVERSORES
ADJUNTAR ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN
SI EXISTE REPRESENTANTE DEL SOLICITANTE, ADJUNTAR ESCRITO DEL SOLICITANTE AUTORIZANDO LA REPRESENTACIÓN
(FOTOVOLTAICA Y COGENERACIÓN) DECLARACIÓN DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE DANDO SU CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PUNTO DE CONEXIÓN
SE APORTA JUSTIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVAL (SOLO EN EL CASO DE SER NECESARIA SU PRESENTACIÓN).
FOTO EMPLAZAMIENTO (OPCIONAL)
LIMPIAR TIPO INST.
EN EL CASO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA, TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LOS INVERSORES, MODO DE OPERACIÓN Y CONEXIÓN A RED
ADJUNTAR DESCRIPCIÓN DE PROTECCIONES DE LA GENERACIÓN Y DE LA INTERCONEXIÓN
SE ADJUNTA JUSTIFICANTE INGRESO COSTE DE ESTUDIO
VARIAS CENTRALES SOLICITAN CONJUNTAMENTE PUNTO DE CONEXIÓN Y COMPARTIR INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN. SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN A UN REPRESENTANTE QUE ACTUARÁ COMO SOLICITANTE. SE DEBERÁ COMPLETAR UN FORMULARIO INDIVIDUAL POR CADA CENTRAL Y UNO POR LA POTENCIA TOTAL

## EXPLICACIÓN INFORMACIÓN
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONSIDERAR RECIBIDA LA SOLICITUD
(CAMPOS DE FORMULARIO): cumplimentación de los datos de SOLICITANTE DE LA INSTALACIÓN
(CAMPOS DEL FORMULARIO) En el caso de que exista un representante del solicitante del punto de conexión, deberá cumplimentar todos los campos correspondientes a REPRESENTANTE AUTORIZADO
En el caso de que exista un representante del solicitante del punto de conexión, se deberá aportar un documento por el cual el solicitante autoriza al representante a actuar en representación suya en el proceso de punto de conexión (DOCUMENTO)
(CAMPO DEL FORMULARIO) En el caso de que varias instalaciones de generación soliciten punto de conexión conjuntamente en el mismo punto de la red por compartir infraestructura de evacuación (marca “VARIAS CENTRALES SOLICITAN CONJUNTAMENTE PUNTO DE CONEXIÓN Y COMPARTIR INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN. SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN A UN REPRESENTANTE QUE ACTUARÁ COMO SOLICITANTE”):
§ Se deberá definir por su parte un representante que actuará como Solicitante debiendo aportar documento por el cual los Titulares de las instalaciones que solicitan conjuntamente punto de conexión permiten al Solicitante actuar en representación suya en el proceso de punto de conexión (DOCUMENTO)
§ Se deberá aportar la información solicitada para cada instalación independiente (un formulario por central). No obstante los documentos que sirvan a los formularios individuales bastará que se aporten una vez (por ejemplo si se aporta un aval por todas las centrales, o se paga el estudio por la potencia total, el documento de representación, etc)
(DESPLEGABLE) “Tipo de instalación” (Grupo de generación según el RD 661/2007)
(CAMPO DEL FORMULARIO) "POTENCIA SOLICITADA", a expresar en kW
(CAMPOS DEL FORMULARIO) Número, tipo (síncrono / asíncrono / inversor) y potencia nominal unitaria de los generadores
(CAMPOS DEL FORMULARIO) Coordenadas UTM y Huso de ubicación de la central
(CAMPOS DEL FORMULARIO) Referencia Catastral
(CAMPOS DEL FORMULARIO) Dirección, (número de portal en instalaciones sobre edificios), Código Postal, Municipio, Provincia
(DOCUMENTO) Plano de emplazamiento de la futura instalación con indicación de coordenadas UTM y referencia catastral completa
(CAMPO DEL FORMULARIO) Punto propuesto de conexión a la red de la distribuidora identificado claramente, bien por la denominación de la instalación visible desde el exterior de la misma o bien por las coordenadas UTM de la instalación existente (indicando nivel de tensión). En el caso de que las redes de distribución de la zona sean subterráneas o se adviertan dificultades objetivas que impidan que el solicitante pueda proponer un punto de conexión, se informará este hecho en el campo "Aclaraciones Adicionales")
(CAMPO DEL FORMULARIO) Para fotovoltaica y para centrales de cogeneración. Se debe adjuntar una declaración del propietario del inmueble dando su conformidad a la solicitud de punto de conexión (DOCUMENTO).
(CAMPO DEL FORMULARIO)En el caso de que se solicite punto de conexión en un punto con suministro preexistente, indicar número de póliza de abono del mismo
En caso de generación fotovoltaica, tipo y descripción de los inversores, modo de operación y conexión a la red (DOCUMENTO)
Coordenadas UTM del punto de conexión solicitado. Son necesarias si la conexión es en línea MT y no se define un apoyo (FORMULARIO)
Denominación de la instalación (CAMPO DEL FORMULARIO, opcional)
El solicitante puede aportar otra documentación que ayude a clarificar el punto de conexión solicitado o la ubicación de su propia central (por ejemplo fotografías) (DOCUMENTO)
(DOCUMENTO) Esquema unifilar de la instalación, con indicación expresa de sus características técnicas y de funcionamiento
(DOCUMENTO) Descripción de los dispositivos de protección del generador y de la interconexión
(DOCUMENTO) Justificante del ingreso del coste de los estudios necesarios para determinar las condiciones de punto de conexión
(DOCUMENTO) Certificado de presentación del aval referido en la Disposición Final 2ª del RD 661/07, previo al trámite de punto de conexión con los siguientes criterios:
§ Fotovoltaica: deben presentar 500 €/kW excepto sobre cubierta de edificaciones o de estructuras de aparcamientos o sombreamiento. Las centrales instaladas sobre balsas de riego o invernaderos deberán aportar aval
§ Resto de generación: 20 €/kW

## Hoja1
tipo de Generador: |  |  | tensión:
1 |  |  | 0,23 mono | 12
SÍNCRONO |  |  | 0,4 mono
ASÍNCRONO |  |  | 0.23 |  |  |  | 001 FOTOVOLTAICA: para fotovoltaicas individuales.
INVERSORES |  |  | 0.4 |  | 1 |  | 002 AGRUPACIÓN FOTOVOLTAICA: para centrales fotovoltaicas que pretendan compartir instalaciones de evacuación.
3 |  |  | 10 |  | 1 |  | 003 EÓLICA.
|  |  | 11 |  |  |  | 004 COGENERACIÓN.
1 |  | 1 | 15 |  |  | 0 | 005 HIDRÁULICA.
------------------ |  |  | 20 | situación de la instalación: |  | 4 | 007 SOLAR TÉRMICA: también denominadas Termosolares.
Huerta Solar |  |  | 25 | ---------------- |  |  | 008 BIOMASA.
PRE P<100 kW (bt) |  |  | 30 | En cubierta de Vivienda | 1 |  | 006 OTRO TIPO DE GENERACIÓN EN R.E.:
PRE P<100 kW (mt) |  |  | 45 | En cubierta de Nave
PRE P>100 kW |  |  | 66 | En suelo | 1 |  | 2
110
|  |  | 132 |  | 1
Punto de Conexión Propuesta: |  |  | 1 |  | 1
------------------ |  |  |  |  | 1 |  | a. productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad a partir de energías residuales. | 1 | a. productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad a partir de energías residuales.
BT - Caja General de Protección | [6 empty] | a.1 Cogeneraciones | 11 | b. instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa, o cualquier tipo de biocarburante, siempre y cuando su titular no realice actividades de producción en el régimen ordinario.
BT - Red de Distribución | [6 empty] | a.1.1 Cogeneraciones que utilicen como combustible el gas natural | 111 | c. instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización energética no contemplados en la categoría b)
BT - Cuadro de Distribución | [6 empty] | a.1.2 Cogeneraciones que utilicen como combustible gasóleo, fuel-oil o GLP | 112 | d. instalaciones que utilicen como energía primaria residuos purines, lodos u otros resdíduos no contemplados en caterorías anteriores.
BT - Cuadro BT en Centro Transformación |  |  |  |  | 1 |  | a.1.3 Cogeneraciones que utilicen como combustible principal biomasa o biogás | 113 | a.1 Cogeneraciones | b.1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar. | c.1 Centrales que utilicen como combustible principal residuos sólidos urbanos. | d.1 Instalaciones de tratamiento y reducción de purines de explotaciones de porcino de zonas excedentarias
MT - En Línea MT |  |  |  |  | 1 |  | a.1.4 Cogeneraciones que utilicen combustibles no contemplados en a.1.1, a.1.2. o a.1.3. | 114 | a.2 Centrales que utilicen energías residuales procedentes de cualquier instalación, máquina o proceso industrial cuya finalidad no sea la producción de energía eléctrica | b.2 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la energía eólica. | c.2 Centrales que utilicen como combustible principal otros residuos no contemplados en otros grupos | d.2 Instalaciones de tratamiento y reducción de lodos.
MT - En Apoyo MT |  |  |  |  | 1 |  | a.2 Centrales que utilicen energías residuales procedentes de cualquier instalación, máquina o proceso industrial cuya finalidad no sea la producción de energía eléctrica | 12 |  | b.3 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la geotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y corrientes marinas | c.3 Centrales que utilicen como combustible residuos, siempre que éstos no supongan menos del 50 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior. | d.3 Instalaciones de tratamiento y reducción de otros residuos, distintos de los enumerados en los dos grupos anteriores.
MT - En Subestación | [6 empty] | b. instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa, o cualquier tipo de biocarburante, siempre y cuando su titular no realice actividades de producción en el régimen ordinario. | 2 |  | b.4 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior a 10 MW. | c.4 Centrales que hubieran estado acogidas al RD 2366/94 cuando utilicen como combustible productos de explotaciones mineras
AT - En Línea AT | [6 empty] | b.1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar. | 21 |  | b.5 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada sea superior a 10 MW y no sea superior a 50 MW
AT - En Subestación AT | [6 empty] | b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la solar fotovoltaica | 211 |  | b.6 Biomasa procedente de cultivos energéticos, de residuos agrícolas o forestales
[7 empty] | Tipo I. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas (R.D. 1578/2008) | 2111 |  | b.7 Biomasa procedente de estiércoles, biocombustibles o biogas
[7 empty] | Tipo I.1: instalaciones del tipo I, con una potencia inferior o igual a 20 kW (R.D. 1578/2008) | 21111 |  | b.8 Biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola y forestal, o mezcla
selector 1 | [6 empty] | Tipo I.2: instalaciones del tipo I, con un potencia superior a 20 kW (R.D. 1578/2008) | 21112 | a.1.1 Cogeneraciones que utilicen como combustible el gas natural | b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la solar fotovoltaica | b.2.1 Instalaciones eólicas ubicadas en tierra | b.6.1 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de cultivos energéticos | b.7.1 Centrales que utilicen como combustible principal biogás de vertedero | b.8.1 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola
……… | [6 empty] | Tipo II. Instalaciones no incluidas en el tipo I anterior (suelo) (R.D. 1578/2008) | 2112 | a.1.2 Cogeneraciones que utilicen como combustible gasóleo, fuel-oil o GLP | b.1.2 Instalaciones que utilicen como energía primaria para la generación eléctrica la solar térmica | b.2.2 Instalaciones eólicas ubicadas en el mar. | b.6.2 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de residuos de actividades agrícolas o de jardinerías | b.7.2 Centrales que utilicen como combustible principal biogás generado en digestores | b.8.2 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales del sector forestal
a. productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad a partir de energías residuales. | [6 empty] | b.1.2 Instalaciones que utilicen como energía primaria para la generación eléctrica la solar térmica | 212 | a.1.3 Cogeneraciones que utilicen como combustible principal biomasa o biogás |  |  | b.6.3 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de residuos de aprovechamientos forestales | b.7.3 Centrales que utilicen como combustible principal estiércoles y biocombustibles líquidos | b.8.3 Centrales que utilicen como combustible principal licores negros de la industria papelera
b. instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa, o cualquier tipo de biocarburante, siempre y cuando su titular no realice actividades de producción en el régimen ordinario. | [6 empty] | b.2 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la energía eólica. | 22 | a.1.4 Cogeneraciones que utilicen combustibles no contemplados en a.1.1, a.1.2. o a.1.3.
c. instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización energética no contemplados en la categoría b) | [6 empty] | b.2.1 Instalaciones eólicas ubicadas en tierra | 221
d. instalaciones que utilicen como energía primaria residuos purines, lodos u otros resdíduos no contemplados en caterorías anteriores. | [6 empty] | b.2.2 Instalaciones eólicas ubicadas en el mar. | 222 | Tipo I. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas (R.D. 1578/2008) | Tipo I.1: instalaciones del tipo I, con una potencia inferior o igual a 20 kW (R.D. 1578/2008)
3 | [6 empty] | b.3 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la geotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y corrientes marinas | 23 | Tipo II. Instalaciones no incluidas en el tipo I anterior (suelo) (R.D. 1578/2008) | Tipo I.2: instalaciones del tipo I, con un potencia superior a 20 kW (R.D. 1578/2008)
selector 2 | [6 empty] | b.4 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior a 10 MW. | 24
……… | [6 empty] | b.5 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada sea superior a 10 MW y no sea superior a 50 MW | 25
b.1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar. | [6 empty] | b.6 Biomasa procedente de cultivos energéticos, de residuos agrícolas o forestales | 26
b.2 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la energía eólica. | [6 empty] | b.6.1 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de cultivos energéticos | 261
b.3 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la geotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y corrientes marinas | [6 empty] | b.6.2 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de residuos de actividades agrícolas o de jardinerías | 262
b.4 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior a 10 MW. | [6 empty] | b.6.3 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de residuos de aprovechamientos forestales | 263
b.5 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada sea superior a 10 MW y no sea superior a 50 MW | [6 empty] | b.7 Biomasa procedente de estiércoles, biocombustibles o biogas | 27
b.6 Biomasa procedente de cultivos energéticos, de residuos agrícolas o forestales | [6 empty] | b.7.1 Centrales que utilicen como combustible principal biogás de vertedero | 271
b.7 Biomasa procedente de estiércoles, biocombustibles o biogas | [6 empty] | b.7.2 Centrales que utilicen como combustible principal biogás generado en digestores | 272
b.8 Biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola y forestal, o mezcla | [6 empty] | b.7.3 Centrales que utilicen como combustible principal estiércoles y biocombustibles líquidos | 273
2 | 21 | [5 empty] | b.8 Biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola y forestal, o mezcla | 28
selector 3 | [6 empty] | b.8.1 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola | 281
……… | [6 empty] | b.8.2 Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales del sector forestal | 282
b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la solar fotovoltaica | [6 empty] | b.8.3 Centrales que utilicen como combustible principal licores negros de la industria papelera | 283
b.1.2 Instalaciones que utilicen como energía primaria para la generación eléctrica la solar térmica | [6 empty] | c. instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización energética no contemplados en la categoría b) | 3
0 | [6 empty] | c.1 Centrales que utilicen como combustible principal residuos sólidos urbanos. | 31
0 | [6 empty] | c.2 Centrales que utilicen como combustible principal otros residuos no contemplados en otros grupos | 32
2 | 212 | [5 empty] | c.3 Centrales que utilicen como combustible residuos, siempre que éstos no supongan menos del 50 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior. | 33
……… | [6 empty] | c.4 Centrales que hubieran estado acogidas al RD 2366/94 cuando utilicen como combustible productos de explotaciones mineras | 34
Tipo I. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas (R.D. 1578/2008) | [6 empty] | d. instalaciones que utilicen como energía primaria residuos purines, lodos u otros resdíduos no contemplados en caterorías anteriores. | 4
Tipo II. Instalaciones no incluidas en el tipo I anterior (suelo) (R.D. 1578/2008) | [6 empty] | d.1 Instalaciones de tratamiento y reducción de purines de explotaciones de porcino de zonas excedentarias | 41
2 | 2122 | [5 empty] | d.2 Instalaciones de tratamiento y reducción de lodos. | 42
……… | [6 empty] | d.3 Instalaciones de tratamiento y reducción de otros residuos, distintos de los enumerados en los dos grupos anteriores. | 43
Tipo I.1: instalaciones del tipo I, con una potencia inferior o igual a 20 kW (R.D. 1578/2008)
Tipo I.2: instalaciones del tipo I, con un potencia superior a 20 kW (R.D. 1578/2008)
3