Parlamento de Rumania

|  | Ley no. 220/2008 (r1) del 27/10/2008 Republicado en Boletin Oficial, Parte I no. 577 de 13/08/2010 Para establecer el sistema de promocion de la produccion de energia de las fuentes de energia renovable |  |
| --- | --- | --- |

CAPITULO  I
 Dispocisiones generales

Art. 1. - (1) La presente ley crea el marco juridico necesario para ampliar el uso  de energies renovables,  por:

a) atraer en el balance energético nacional de los recursos de energía renovable necesario para aumentar la seguridad del abastecimiento energético y reducir las importaciones de recursos energéticos primarios;

b) fomentar el desarrollo sostenible a nivel local y regional y la creación de nuevos puestos de trabajo relacionados con los procesos de recuperacion  de las energías renovables;

c) reducir el impacto ambiental al reducir la producción de emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones;

d) asegurar la confinanciacion  necesaria para atraer fuentes externas de financiamiento, destinado a promover las fuentes renovables de energía dentro de los límites establecidos por la ley anual del presupuesto del Estado únicamente a las autoridades locales;

e) definición de las normas relativas a las garantías de origen, los procedimientos administrativos aplicables y la conexion a la red eléctrica, en términos de energía producida a partir de fuentes renovables;

f) establecer los  criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y bioliquidos.

(2) Esta ley establece la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables.

Art. 2. -El propósito de esta ley, los términos y expresiones tendrán los siguientes significados:

a) ANRE – Autoridad Nacional de Reglementacion del sector de la Energia;

b) biomasa - la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico de la agricultura (incluidas las sustancias de origen vegetal y animal), la silvicultura y las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y urbanos, codificados conforme a la ley;

c) biolíquido - combustible líquido producido a partir de biomasa para usos energéticos distintos del transporte, incluida la producción de electricidad y energía térmica para calefacción y refrigeración;

d) biocombustible -combustible líquido o gaseoso para transporte producido a partir de la biomasa;

e) central electrica –conjunto de instalaciones, los construcciones  y el equipo necesario para producir electricidad, puede consistir en uno o más grupos de poder;

f)  central hidroeléctrica reformada - planta hidroeléctrica con una capacidad instalada como maximo de 10 MW, que cumple las siguientes condiciones:

- tiene una vida útil de al menos 15 años después de la puesta en marcha;

- fue sometida a una serie de operaciones de sustitución de las tecnologías existentes, obsoletas y / o físicamente, con las tecnologías modernas a fin de aumentar la eficiencia de la producción;

g) nueva central / nuevo grupo eléctrico - central / grupo eléctrico poner / puesto en funcionamiento después del 1 de enero de 2004, compuesta / compuesto enteramente de nuevos equipos;

h) certificado verde - el título que certifica la producción de una cantidad de energia de fuentes de energía renovable. El certificado puede ser objeto de comercio, independiente de la cantidad de electricidad que representa, en un mercado organizado, de acuerdo a la ley;

i)  consumo final bruto de electricidad - la cantidad de electricidad generada, incluyendo el consumo de electricidad del sector eléctrico, y las pérdidas de electricidad en redes de transmisión y distribución, excluyendo la producción de electricidad en el almacenamiento de energía eléctrica bombeo de agua previamente bombeada a un depósito superior más la diferencia entre importaciones y exportaciones de electricidad;

j) propio consumo tecnológico - el consumo de electricidad de una central, necesario para alcanzar la producción de electricidad

k) consumidor  final de electricidad - la persona que utiliza la electricidad para consumo propio, salvo el consumo de electricidad en los procesos tecnológicos de producción, transporte y distribución de energía eléctrica;

l) cuota anual de adquisicion obligatoria de  certificados verdes  - la cuota de adquisicion de certificados  verdes impuesta anual a los proveedores de electricidad, en conformidad con la presente Ley, bajo pena de la aplicación de sanciones;

m)   cuota  anual obligatoria de electricidad procedente de fuentes renovables que se benefician del sistema de promoción - la proporción de energía procedente de fuentes renovables en el consumo bruto de electricidad final, que se aplica al sistema obligatorio de cuotas, excepto la electricidad producida en centrales hidroeléctricas superior a 10 MW instalados;

n) energia aerotérmica - la energía almacenada en forma de calor en el aire ambiente;

o) energía geotérmica - energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la tierra sólida;

p) energía hidrotermica - la energía almacenada en forma de calor en las aguas superficiales;

q) Fondo para el Medio Ambiente -  herramienta economica - financiera gestionada por la Administración del Fondo para el Medio Ambiente, destinada a apoyar y lograr los proyectos de protección del medio ambiente y programas de conformidad con las disposiciones legales en materia de protección del medio ambiente, regulada de acuerdo a Decreto gubernamental de emergencia no. 196/2005 sobre el Fondo para el Medio Ambiente, aprobado con las enmiendas y adiciones en la Ley no. 105/2006,  con sus modificaciones  y adiciones posteriores;

r) proveedor de electricidad - persona juridica  titular de una licencia de suministro, que proporciona energía eléctrica a uno o más consumidores, sobre la base de un contrato de suministro;

s) garantía de origen -  documento electrónico con unica funcion de proporcionar  a un consumidor final la prueba de que una cantidad de energía  fue producida a partir de fuentes renovables, de conformidad con el art. 3.  parr. (6) de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interno de electricidad y se deroga la Directiva 96/92/CE;

ş) grupo electrico  - la unidad tecnologica  de producción de la energía eléctrica que puede ser individualizado en términos de progreso, mejora y puesta en servicio;

t) calefacción central y aire acondicionado - la distribución de calor en forma de vapor, agua caliente o líquidos refrigerantes, desde una fuente central de producción a través de una red a múltiples edificios o lugares, con el fin de utilizarla para la calefacción o de refrigeración o en los procesos de calentamiento y enfriamiento;

ţ) ministerio - el Ministerio de Economía, Comercio y Medio de Negocios;

u) operador de transporte y sistema- la persona que tiene en modo alguno, una red de transmisión de energía y es titular de una licencia de transporte que se encarga de la operación, mantenimiento y seguro, en caso necesario, el desarrollo de la red de transporte en un área particular y, en su caso, su interconexión con otros sistemas de energía, así como garantizar la capacidad a largo plazo del sistema para cubrir la demanda razonable de transporte de electricidad;

v) operador de distribución - cualquier persona que tiene de modo alguno, una red de distribución eléctrica y es el titular de una licencia de distribución que es responsable de la operación, mantenimiento y seguro, en caso necesario, el desarrollo de la red de distribución en un área particular y en su caso, su interconexión con otras redes, y garantizar la capacidad del sistema a largo plazo para responder a las solicitudes razonables de distribución de electricidad;

w) operadores de redes – operadores de distribucion y operadores de transporte y sistema;

x) Plan Nacional de Acción - un plan que establezca los objetivos nacionales de energía procedente de fuentes renovables consumida en el transporte, electricidad,  calefacción y  refrigeración en 2020, teniendo en cuenta los efectos de políticas alternativas en las medidas de eficiencia energética en el consumo final de energía y las medidas que deben adoptarse para alcanzar estos objetivos nacionales globales;

y) sistema de cuotas obligatorias - el mecanismo para promover la electricidad procedente de fuentes de energía renovables mediante la aplicación de la couta anual de  compra obligatoria  de certificados verdes;

z) sistema de promoción - cualquier dispositivo, sistema o mecanismo, que promueve el uso de energía renovable mediante la reducción de los costes de energía al aumentar el precio al que se puede vender o el aumento  a través de  obligaciones referentes a la energía renovable o de otro modo, la cantidad adquirida de este tipo de energía; esto incluye, pero no se limita al sistema de promoción a través de certificados verdes, ayudas a la inversión, las exenciones o reducciones fiscales, devoluciones de impuestos, planes de promoción referentes a  la obligación de comprar energía de fuentes renovables ;

aa) sistema de  promoción a través  de certificados verdes - el sistema de cuotas obligatorias combinado con el comercio de certificados verdes;

ab) sistema de alimentación aislada - el sistema local de producción, distribución y suministro de electricidad que no está interconectado con el Sistema Nacional de  Energía;

ac) fuentes renovables de energía - las fuentes de energía no fósiles, respectivamente:  energía eólica, energía solar, energía aerotérmica  , energía geotérmica, la energía oceánica y hidrotermales, energía hidráulica biomasa, gases de vertedero, también conocido como el almacenamiento de gas,  y el gas de la fermentación de los lodos de las plantas de  tratamiento de aguas residuales y biogas;

ad) objetivos nacionales para la cuota de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables - metas nacionales para la cuota de electricidad procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de

electricidad, incluida la electricidad procedente  de fuentes de energía renovables previstas por el art. 3  parr. (1) y la electricidad producida en plantas hidroeléctricas con una capacidad instalada superior a 10 MW.

Art. 3. - (1) El sistema de promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, en adelante denominado el sistema de promoción establecido por la presente Ley se aplicará a la electricidad entregada a la red eléctrica y / o consumidores, producida  a partir de:

a)  energía hidráulica utilizada en centrales  con una capacidad instalada de maximo 10 MW;

b) energia eolica;

c) energia solar;

d) energía geotérmica;

e) biomasa;

f) bioliquidos;

g) biogás;

h)  gas resultado del tratamiento de residuos;

i)  gas de la fermentación de los lodos de las  plantas de tratamiento de aguas residuales.

(2) El sistema de promoción establecido por la presente Ley se aplicará durante un período de:

- 15 años para la electricidad generada de acuerdo al parr. (1), en los grupos / nuevas centrales eléctricas;

- 10 años para la electricidad generada en los grupos de centrales hidroeléctricas con un poder instalada de hasta 10 MW , reformados;

- 7 años para la electricidad generada en grupos / centrales, que han sido utilizados para la generación de electricidad en otros países si se utilizan en los sistemas eléctricos aislados o han sido puestos en funcionamiento antes de la entrada en vigor de esta ley, pero no mayores de 10 años y cumplir con las normas ambientales;

- 3 años, para la electricidad producida en los grupos / centrales hidroeléctricas con un poder instalado de hasta 10 MW, no reformadas.

(3) El sistema de promoción se aplica a los fabricantes, propietarios de las capacidades de producción mencionada al parr. (2), calificados por ANRE a este respecto después de la fecha que empezaran a  producir electricidad y recibiran los certificados verdes para la electricidad, según el art. 6, si la puesta en marcha, respectivamente reforma de los grupos / centrales se haran hasta finales de 2016.

(4) La cualificación con el fin de aplicar el  sistema de promoción establecido en esta Ley se pueden realizar en etapas, a lo largo de la puesta en funcion de cada grupo electrico individual dentro de una capacidad energetica que contiene mas de estos grupos electricos, en cuyo caso el periodo de aplicacion  del sistema de promoción regulado por  esta ley se aplicará de forma diferente, dependiendo del momento de calificación.

(5) En el caso de la electricidad producida en centrales electricas multiples combustibles que utilizan fuentes renovables y convencionales, beneficia del sistema de promoción sólo la parte de energia electrica producida  efectivamente de fuentes de energía renovables, basado en el contenido establecido para las energías renovables.

(6) No se aplica el sistema para promover la producción de electricidad mediante fuentes de energía renovables establecidos por la presente ley para :

a) energia electrica procedente  de residuos industriales y / o municipales importados, independientemente de la capacidad instalada de la planta de energía;

b) energia electrica  producida en centrales con  almacenamiento a treves de bombeo de agua bombeada anteriormente en  la  cuenca alta;

c) la electricidad producida en centrales eléctricas multiples combustibles que utiliza fuentes renovables y convencionales donde el  contenido energetico es superior al 75% del contenido energetico total utilizado;

- energia electrica aferente al consumo tecnologico propio de la central.

(7) En el caso de la electricidad procedente de fuentes renovables en cogeneración el sistema de promoción se aplica para la energia electrica producida en la cogeneración de alta eficiencia calificada de acuerdo a las normas vigentes, los fabricantes teniendo el derecho a optar entre el régimen de promoción de la cogeneración o el régimen de promoción previsto por esta ley.

CAPITULO II
  Sistema de promocion  de energia electrica 
procedentes de fuentes de energia renovable

Art. 4. - (1) Para promover la producción de electricidad a partir de fuentes de energia renovables se aplica el sistema de promocion regulado por la presente ley.

(2) El nivel de objetivos nacionales para la cuota de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el consumo final bruto de electricidad en perspectiva  de los años 2010, 2015 y 2020 es del 33%, 35%, respectivamente, el 38%.

(3)  Para alcanzar los objetivos nacionales previstos en el  parr. (2), junto con la electricidad procedente de fuentes renovables de energía previstas en el  art. 3 parrafo (1) se va a  tener en cuenta la electricidad producida en centrales hidroeléctricas con una capacidad instalada superior a 10 MW.

(4) Las cuotas  anuales obligatorias de la electricidad generada mediante fuentes de energía renovables que se benefician del sistema de promoción a traves de certificados verdes para el período 2010-2020 son los siguientes: 2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 - 14%; 2014 - 15%; 2015 - 16%; 2016 - 17%; 2017 - 18%; 2018 - 19%; 2019 - 19,5%; 2020 - 20%.

(5) Las cuotas anuales obligatorias de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables que se benefician del sistema de promoción de certificados verdes para el período 2020-2030 son fijados por el Ministerio y aprobado por decisión del Gobierno y no será inferior a la cuota establecida para el año 2020.

(6) ANRE califica los fabricantes de electricidad procedente de energías renovables para  beneficiarse del sistema de  promoción a través de certificados verdes, según lo dispuesto en el Reglamento de cualificacion de los productores  de electricidad procedente de energías renovables para la  aplicación del sistema de promocion  de los certificados verdes.

(7) En la primera década de diciembre, ANRE publicará en su página web la estimacion de la  couta  anual obligatoria de adquisicion de certificados verdes  para el próximo año, el número estimado de certificados verdes a ser emitidos a base de las informaciónes  sobre la electricidad estimada a producir  a partir de fuentes renovables para el próximo año y el consumo final de energía estimado para el año que viene.

(8) ANRE elabora en  un plazo de 3  meses después de la entrada en vigor de la presente Ley *), una metodología para el establecimiento de cuotas anuales de adquisiciones de certificados verdes, aprobado por orden del Presidente de ANRE.

(9)  Hasta el 1 de marzo del  año en curso, ANRE ajustara la cuota anual obligatoria de adquisición de certificados verdes corespondiente al año anterior sobre la base de los logros reales del año anterior y se publicará en su página web.

__________

*El texto fue modificado por la  Ley N º 139/2010 sobre la enmienda de la Ley 220/2008 para el establecimiento del sistema de promocion de  la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables, publicada en el Boletin  Oficial de Rumania, Parte I, no. 474 del 9 de julio de 2010, por lo que el término en cuestión se extiende desde la fecha de entrada en vigor de la Ley no. 139/2010.

Art. 5. - (1) El nivel del objetivo  nacional para la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía en el año 2020 es del 24%.

(2) El consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables se calculará como la suma de los siguientes:

a)  consumo final bruto de electricidad procedente de fuentes de energía renovables;

b)  consumo final bruto de energía  procedente de fuentes renovables para calefacción y refrigeración;

y

c)  consumo final de energía  procedente de fuentes renovables en el transporte.

(3) La metodología para el cálculo del consumo final  bruto de energía procedente de fuentes renovables se establece por ANRE  en un plazo de 90 días desde la entrada en vigor de la presente Ley **).

(4) Para lograr el objetivo previsto al parr. (1), la política energética de Rumanía se centrará en lograr al menos las cuotas obligatorias anuales de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, que se menciona en el art. 4.

(5) El nivel del objetivo nacional de destino de la energía procedente de fuentes renovables en todas las formas de transporte en 2020 es como mínimo el 10% del consumo nacional final de energía  en el transporte.

(6) La cuota de las energías renovables utilizadas en todas las formas de transporte en 2020 se seleccionará de forma:

- para el calculo del denominador, es decir, la cantidad total de energía consumida para el transporte, teniendo en cuenta sólo la gasolina, el diésel, los biocarburantes consumidos en el transporte por carretera y ferrocarril y la energía electrica;

- para el  calculo del numerador, es decir, la cantidad  de energía procedente de fuentes renovables consumida para el transporte, teniendo en cuenta todos tipos de energia procedente de fuentes renovables consumida en todas las formas de transporte;

- para calcular la contribución de la electricidad procedente de fuentes renovables y consumida por todo tipo de vehículos eléctricos en el sentido de los puntos  a) y b), se utiliza la cuota de electricidad procedente de fuentes renovables de Rumanía, medida dos años antes del año de que se trata. Además, para calcular la cantidad de electricidad procedente de fuentes renovables consumida por  los vehículos eléctricos, este consumo se considera que es 2,5 veces el contenido energetico de la electricidad procedente de fuentes renovables.

___________

**) El texto fue introducido por la Ley N º 139/2010 sobre la enmienda de la Ley N º 220/2008 para el establecimiento del sistema de promocion de la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables, publicada en el Boletin Oficial de Rumania, Parte I, no. 474 del 9 de julio de 2010, por lo que el término en cuestión se extiende desde la fecha de entrada en vigor de la Ley no. 139/2010.

Art. 6. - (1) El operador de transporte y sistema va a emitir mensualmente   certificados verdes a los productores  para la cantidad de electricidad generada a partir  de la energía renovable y entregada a los proveedores  y / o consumidores finales.

(2 Los productores de energía procedente  de fuentes  renovables  beneficia de un número de certificados verdes para la electricidad producida y entregada conforme al  parr. (1), incluyendo la cantidad de electricidad producida durante el periodo de  prueba de los grupos/ centrales electricas  como sigue:

a) para energia electrica   de centrales hidroeléctricas con una capacidad instalada de maximo 10 MW:

(i)  3 certificados verdes por cada 1 MWh  producido y entregado, si son plantas nuevas de energía hidroeléctrica;

(ii) dos certificados verdes por cada 1  MWh  producido y entregado, si las plantas hidroeléctricas son renovadas;

b) un certificado verde por cada  2 MWh de las centrales  hidroeléctricas con una capacidad instalada de hasta 10 MW,  que no se ajusten a las condiciones estipuladas en el punto a);

c) dos certificados verdes hasta 2017, y un certificado verde, desde 2018, para cada 1  MWh producido y suministrado por los productores de electricidad procedente de energía eólica;

- 3 certificados verdes por cada 1 MWh  producido y suministrado por los productores de electricidad procedente de fuentes mencionadas en el art. 3. parr. (1)punto d)-i);

e) 6 certificados verdes por cada 1 MWh  producido y suministrado por los productores de electricidad procedente de energía solar.

(3) Se beneficiarán de la promoción a través de certificados verdes cubiertos por esta ley y los sistemas aislados de energía.

(4) Para la electricidad producida en plantas de alta eficiencia de cogeneración que utilicen fuentes renovables de energía proporcionada por el  art. 3. parr. (1)punto d)-i);, se da además de lo dispuesto en el art. (2)punto  d) un certificado verde por cada 1 MWh producido y suministrado.

(5) ANRE tiene los siguientes atributos:

- cualificacion de los grupos / centrales electricas  que se benefician del régimen de promoción, bajo el Reglamento de calificación de los productores de electricidad a partir de las fuentes de  energía renovable para la aplicación del régimen de promoción  ;

b) elabora el marco normativo para el control de la relación coste / ingreso de produccion de los   productores de electricidad procedente de fuentes renovables que benefician  del sistema promoción a traves de certificados verdes.

Art. 7. - (1) Los  operadores de  distribución  envian mensualmente, sin cargos, al operador de transporte y sistema  datos sobre las cantidades de electricidad  producida  de fuentes renovables y suministradas por fabricantes vinculados a las redes de distribución en sus áreas de concesión de licencias y para cual tienen la calidad de  distribuidores , en virtud a unos  contratos de concesión.

(2) Los productores que proporciona electricidad a base de contratos directos envian mensualmente  al operador de transporte y sistema datos en cuanto a la cantidad de electricidad procedente de fuentes renovables.

Art. 8. –Los proveedores de electricidad están obligados a comprar anualmente un número de certificados verdes equivalente al producto del valor de la couta  anual obligatoria de  adquisición de  certificados verdes establecida  para ese año, en términos del art. 4 parr. (7), y la cantidad de electricidad, expresada en MWh  suministrada anualmente  a los consumidores finales.

Art. 9. - (1) El  operador de transporte ysistema y los operadores de distribución están obligados a garantizar el transporte, respectivamente  la distribución de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, garantizando la seguridad y fiabilidad de las redes de energia electrica.

(2) La conexión de los productores  de electricidad procedente de fuentes renovables a las redes de electricidad se realiza a base del Reglamento sobre la conexión de usuarios a las redes públicas de electricidad, emitido con arreglo al art. 11 párr. (2) punto q) de la Ley de Electricidad no. 13/2007, con sus modificatorias y complementarias posteriores *).

(3) Las inversiones realizadas por los operadores de transporte y / o distribución en virtud del párrafo. (2) se consideran activos regulados, reconocidos  a este respecto por ANRE.

(4)  Las tarifas de transporte y  distribución son no discriminatorias entre la energía producida a partir de fuentes de energía renovables y la energia producida  a partir de fuentes de energía convencionales.

(5)  Si el operador de transporte y sistema o los operadores de distribución  toman medidas importantes para limitar el uso de las fuentes de energia renovable  con el fin de garantizar la seguridad del sistema energetico nacional y la seguridad de suministro de energía, los operadores del sistema están obligados a informar a los responsables de la ANRE acerca de estas medidas e indicar qué  medidas correctivas tienen la intencion de  tomar para evitar las limitaciones inadecuados.

___________

*) Véase la decisión del Gobierno no. 90/2008 para la aprobación del Reglamento  de la conexión de usuarios a las redes públicas de electricidad, publicado en el Boletin  Oficial, Parte I, no. 109 del 12 de febrero 2008.

CAPITULO III
Comercio de certificados verdes

Art. 10. - (1) Los productores de electricidad procedente de fuentes renovables de energía y los proveedores vayan a comercializar   certificados verdes  en el mercado centralizado de certificados verdes, así como  en el mercado de contratos bilaterales de certificados verdes.

(2). El marco de comercializacion de los certificados verdes en el  mercado de certificados verdes es proporcionada por la Sociedad Comercial  el operador del Mercado de Energia Electrica  - OPCOM "- SA, como operador del mercado de energia electrica , de acuerdo con los reglamentos ANRE.

(3) Hasta el logro de los objetivos nacionales, los certificados verdes pueden ser objeto de comercio sólo en el mercado interno de certificados verdes.

Art. 11. - (1) Para el período 2008-2025, el valor de comercio de los certificados verdes  en los mercados mencionados en el art. 10 párr. (1) está entre:

a) un  valor mínimo de transacción  de 27 euros / certificado, y

b) un valor máximo de transacción  de 55 euros / certificado.

(2) En todos los casos, el valor en lei se calcula al valor medio   al tipo de cambio  fijado por el Banco Nacional de Rumania para diciembre del  año anterior.

(3) Desde 2011, los valores de transaccion mencionadas en el  parr. (1) están indexados anual según ANRE conforme al  índice medio de inflación registrado en diciembre del año pasado, calculados al nivel  UE-27, comunicado  oficialmente  por  Eurostat.

(4) Dentro de 15 días después de la publicación del índice medio  de inflación  calculado al nivel  UE-27 por  Eurostat, ANRE publicará en su página web los valores mínimos  y máximos establecidos de acuerdo al párrafo. (1) - (3), indexados y válidos para el año en curso.

(5) Después de 2025, el valor de transaccion  de los certificados verdes será lo establecido por el  mercado  de los certificados verdes, pero no puede ser inferior al valor minimo de transaccion  aplicado en el año 2025, indexado anualmente en las condiciones del  parr. (3).

CAPITULO IV
 El cumplimiento de las cuotas obligatorias por los proveedores

Art. 12. - (1) ANRE establece, hasta el 15 de abril de cada año para el año anterior y para cada proveedor en función del número de certificados verdes adquiridos y la  electricidad suministrada a los clientes finales, el grado de cumplimiento de la cuota anual obligatoria de adquisición de certificados verdes .

(2) El proveedor que no realiza la cuota obligatoria anual está obligado a pagar   los certificados verdes no comprados a un valor de 110 euros por cada certificado no comprado, calculado en lei al valor medio del  cambio  fijado por el Banco Nacional de Rumania para diciembre del año pasado.

(3) Desde 2011, el importe previsto en el parr. (2) está indexado anualmente por  ANRE según índice promedio de inflación registrado en diciembre del año pasado, calculado al nivel  UE-27, comunicado  oficialmente  por EUROSTAT.

(4) Dentro de 15 días después de la publicación del índice de inflación promedio calculado al nivel  UE-27 por Eurostat, ANRE publicará en su página web el valor determinado de acuerdo al párrafo. (2) y (3), indexado y aplicable para el año en curso.

(5) El importe resultante de la aplicacion  del  parr. (2) y (3) es recogido por el operador de transporte y sistema  y  se hace  ingreso al Fondo para el Medio Ambiente para financiar la producción de energía procedente de fuentes renovables para las personas que invierten en la capacidad energetica  con un poder  instalado de hasta 100 kW.

CAPITULO V
 Evaluación regional del potencial de las energías renovables

Art. 13. - (1) El Ministerio tiene las siguientes responsabilidades:

a) elabora la  estrategia de capitalizacion y promocion de las fuentes de energía renovable;

b) evalua el potencial  técnico, económico y ecológico para cada tipo de energía renovable;

c) estructura el potencial establecido conforme al  punto. b)  para las áreas de licencia relacionadas a los operadores  de distribución de electricidad que tienen la calidad de concesionarios en  los contratos de concesión;

- elabora junto  con ANRE, con una normativa uniforme y reglamentos sobre el uso de la electricidad renovable.

(2)El  Ministerio elabora el  Plan nacional de acción  en materia de energía renovable en la forma establecida por la Comisión Europea, de conformidad con el art. 4. Parr. (4) de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre la promoción de la utilización de energía procedente de fuentes de energía renovables, de modificacion y  posterior de derogacion de las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.

CAPITULO VI
  El comercio de energia electrica procedente de fuentes de energia renovable

Art. 14. - (1) Los productores de electricidad procedente de fuentes de energía renovable venden la electricidad generada en el mercado de la electricidad a precios corrientes.

(2) La electricidad producida a partir de fuentes  de energía renovable en centrales electricas con una capacidad instalada no superior a 1 MW / central  se puede vender a precios regulados a los proveedores incluso en   las zonas delimitadas por la licencia donde se encuentran las centrales.

(3) Los proveedores implícitos  están obligados, a solicitar a los productores y consumidores  propietarios de centrales eléctricas que utilizen fuentes renovables de energía, a adquirir la electricidad generada conforme al  parr. (2), en las condiciones establecidas por ANRE.

(4) Los precios regulados bajo parr. (2) se establecen por ANRE a base de una metodología que será aprobada  dentro de 60 días después de la entrada en vigor de esta Ley *),  de conformidad con el sistema de promocion regulado por la misma.

(5) Las solicitudes de venta de electricidad por los productores / consumidores previstos al  parr. (3) seran dirigidos a los proveedores implicitos, como regla, hasta finales de octubre del año anterior al lo de la contratacion ,  los contratos de compraventa se celebra por lo menos por  un año.

(6) Las personas  que poseen unidades de producción de electricidad procedente de fuentes renovables con una capacidad instalada inferior a 1 MW por  lugar de consumo, asi como las autoridades publicas que poseen  capacidades de  producción de electricidad procedente de fuentes renovables, parcial o totalmente, de los fondos estructurales pueden recibir de los proveedores con los que tienen  contrato para el suministro de

electricidad,  a petición, del servicio de ajuste, financiero y / cuantitativo, entre la  energía suministrada  y  energía consumida desde la red, según una metodología elaborada por ANRE, dentro de los 60 de la entrada en vigor de la presente Ley *).

(7) El  operador de transporte y sistema y  / operadores de  distribución, asegura el transporte, respectivamente la distribución, tanto como el envio con  prioridad de la electricidad procedente de fuentes renovables para todos los productores de energía renovable, independientemente de la capacidad, sobre la base de unos criterios  transparentes y no discriminatorias, con la posibilidad de cambio de las notificaciones a lo largo  del día de la operación, de acuerdo con la metodología establecida por ANRE, dentro de 90 días después de la entrada en vigor de la presente Ley **), asi que la limitación o la interrupción de la producción de energía procedente de fuentes renovables  se aplicará sólo en casos excepcionales, si es necesario para la estabilidad y la seguridad del Sistema Nacional de Energía.

___________

*) El texto fue modificado por la Ley N º 139/2010 sobre la modificacion de la Ley no. 220/2008 para el establecimiento del sistema de  promocion de la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables, publicada en el Boletin  Oficial de Rumania , Parte I, no. 474 del 9 de julio de 2010, por lo que el término en cuestión empieza  desde la fecha de entrada en vigor de la Ley no. 139/2010.

**) El texto fue modificado por la  Ley N º 139/2010 sobre modificacion de la Ley no. 220/2008 para el establecimiento del sistema de promocion de la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables, publicada en la Boletin  Oficial de Rumania, Parte I, no. 474 del 9 de julio de 2010, por lo que el término en cuestión empieza  desde la fecha de entrada en vigor de la Ley no. 139/2010.

Art. 15. - (1) Con el fin de lograr el objetivo nacional de energía procedente de fuentes de energía renovables :

- Rumania puede, a través de acuerdos conjuntos con los Estados miembros de la Unión Europea:

(i) proporcionar y ponerse de acuerdo sobre la transferencia de las cantidades de electricidad procedente de fuentes renovables con otro Estado miembro;

(ii) cooperar en proyectos conjuntos en la producción de electricidad procedente de fuentes de energía renovables;

(iii) armonizar, en todo o en parte, sistemas nacionales de promocion;

- Rumania puede, a través de acuerdos con terceros países que coopere en la ejecución de proyectos relacionados con la producción de electricidad procedente de fuentes de energía renovables.

(2) Acuerdos como los establecidos en el art. (1) se han celebrado  por uno o más años y se notifiquen a la Comisión Europea  por el Ministerio a más tardar tres meses después del final de cada año que estén en vigor.

(3) Las normas sobre la forma de tener en cuenta para determinar el objetivo nacional de los resultados  de los acuerdos previstos en el  parr. (1) son emitidas por los ministerios implicados, dentro de los 60 días después de la transposición de la legislación comunitaria específica en la legislación rumana, establecido por la Directiva 2009/28/CE.

CAPITULO VII
 Proyectos conjuntos

Art. 16. - (1) El marco normativo para la cooperación con otros Estados miembros  en todos los tipos de proyectos conjuntos relacionados con la produccion de electricidad, calefacción o refrigeración a partir de fuentes renovables de energía son elaborados por el Ministerio, en colaboración con las autoridades competentes, y se aprueba  a traves de  decisiones del gobierno, dentro de 90 días después de la entrada en vigor de esta ley ***). Esta cooperación podrá incluir los operadores privados.

(2) El Ministerio, a base de datos proporcionados por las autoridades competentes, informa la Comisión Europea sobre el porcentaje o la cantidad de electricidad, calefacción o refrigeración producida a partir de fuentes de energía renovable en cualquier proyecto conjunto en el  teritorio de Rumania, que entró en funcionamiento después de 25 de junio

2009, o el aumento de la capacidad de una instalación que ha sido renovada después de dicha fecha, para ser considerada como incluida en el objetivo global nacional del Estado miembro que celebro el proyecto conjunto.

(3 La notificación prevista en el parr. (2):

- describe la instalacion  propuesta dentro del proyecto conjunto  o identifica la instalación renovada;

- especifica el porcentaje o la cantidad de electricidad, calefacción o refrigeración producida a partir de la instalación que debe tenerse en cuenta en los objetivos generales nacionales de otro Estado miembro;

- identifica el estado miembro a favor de cual se realiza la notificación ; y

d) especifica el período, en años naturales completos en el que la electricidad, calefacción o refrigeración producida a partir de instalaciones de fuentes de energía renovable debe ser considerado como incluido en el objetivo nacional global del otro Estado miembro.

(4) El período especificado en el parr. (3) punto d) no puede superar el año 2020. La duración de un proyecto conjunto no podrá supercar el  año 2.020.

(5) La notificación hecha en virtud del presente artículo no podrá ser modificada o retirada sin el consentimiento del Estado miembro determinado de conformidad con el párrafo. (3) punto c).

___________
***) El texto fue introducido por la Ley N º 139/2010 sobre la enmiendade la  Ley n º 220/2008 para el establecimiento del sistema de promocion de  la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables, publicada en el Boletin  Oficial, Parte I, no. 474 del 9 de julio de 2010, por lo que el término en cuestión empieza desde la fecha de entrada en vigor de la Ley no. 139/2010.

Art. 17. - (1) En el caso de la realización de proyectos conjuntos de conformidad con el art. 16, dentro de los tres meses siguientes al final de cada año del plazo previsto en el art. 16 párr. (3)punto  d), el ministerio enviará una carta de notificación a la Comisión Europea, en la que señala :

- la cantidad total de electricidad o de calefaccion  o refrigeracion producida durante el año a partir de fuentes de energía renovables en la planta que ha sido objeto de la notificación, y

b) la cantidad de electricidad o de calefaccion  o refrigeracion  producida durante el año a partir de fuentes renovables por esa instalación y cual será tomada en consideracion  para el objetivo nacional global de otro Estado miembro, de conformidad con los terminus de la  notificación.

(2) La carta de notificación se envía tanto  al Estado miembro en cuyo favor ha sido notificado, como a  la Comisión Europea.

(3) La cantidad de electricidad o de calefacción o refrigeración procedente de fuentes renovables notificada de conformidad con el párrafo. (1) punto b).

- se deducirá de la cantidad de electricidad o de calefacción o de refrigeración de los  fuentes de energia renovables que se tiene en cuenta para evaluar el cumplimiento por el Estado miembro que  envie la carta de notificación en virtud del art. (1), y

- se añadira a la cantidad de electricidad o de calefacción o de refrigeración de  fuentes de energia  renovables que se tiene en cuenta para evaluar el cumplimiento por el Estado miembro que reciba la carta de notificación de conformidad con el párrafo (2).

Art. 18. La electricidad procedente de fuentes de energía renovable producida en un tercer país se considera en términos de los objetivos nacionales generales sólo si  se cumplen las condiciones siguientes:

- la energia electrica se consuma en la Comunidad,  requisito que se considera cumplido si:

(i)  una cantidad de electricidad equivalente a la cantidad de electricidad que se considera claramente establecida en el proceso de asignación de capacidad a  las interconexiones por todos los operadores de transporte y sistema del el país de origen, del país de destino y, en su caso, en cada país tercero de tránsito.

(ii) una cantidad de electricidad equivalente a la cantidad de electricidad que se consideró establecida claramente en el balance de energia programado por el operador de transporte y sistema  de la parte comunitaria de la  interconexión, y

(iii)  la capacidad establecida y la producción de electricidad procedente  de fuentes de  energías renovables por la  instalación mencionada en el punto b) se refiere al mismo período de tiempo;

b)  la electricidad es producida por una planta de nueva construcción que empezó a funcionar a partir de 25 de  junio de  2009, o por una instalacion  renovada  cuya capacidad se incrementó después de esa fecha, en un proyecto conjunto como  se menciona en el punto a);

y

c) la cantidad de electricidad producida y exportada no ha recibido más apoyo de un soporte de un tercer país a menos  ayudas a la inversión para la instalación.

Art. 19. -En el sentido del  artículo. 16 párr. (2) y el art. 18 punto b), las unidades de energía  de fuentes de energia renovable como resultado del aumento de la capacidad de una instalacion  es considerada como producida por una instalación separada que se puso en funcionamiento en el momento en que se aumentó la capacidad.

CAPITULO VIII
 Seguimiento y la notificación

Art. 20. - (1) ANRE supervisa el desarrollo y funcionamiento del mercado de certificados verdes, elabora y publica un informe anual sobre el funcionamiento del sistema de promoción de la electricidad procedente de fuentes renovables.

(2) ANRE  publica anual en  su propia pagina web, hasta al 30 de marzo, la cuota de electricidad procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de electricidad, exepto la electricidad producida en centrales hidroeléctricas con una capacidad instalada superior a 10 MW para el año precedente.

(3) Trimestral, ANRE elabora un informe sobre el seguimiento del mercado de la energía y el mercado de certificados verdes, que envía a las comisiones especializadas del Parlamento y el Ministerio.

(4) El  Ministerio elabora cada 2 años, a partir de octubre 2010 el informe sobre cómo lograr los objetivos nacionales y las medidas adoptadas para facilitar el acceso a la red de electricidad procedentes de fuentes renovables de energía, basado en los informes ANRE.

(5) El informe previsto en el  parr. (4) detalla:

a) aplicación y el funcionamiento de la promoción de la electricidad procedente de fuentes renovables, y la forma de cumplir con las medidas establecidas en el Plan de Acción Nacional;

b) el funcionamiento del sistema de garantías de origen de la electricidad y las medidas adoptadas para garantizar la fiabilidad  y la protección contra el fraude del sistema;

c)los  progresos registrados en la evaluación y la mejora de los procedimientos administrativos para la eliminación de obstáculos normativos y de otros tipos, relacionados con el desarrollo de la producción de electricidad procedente de fuentes renovables;

- las medidas tomadas para asegurar el transporte y la distribucion de electricidad procedente de fuentes de energia renovable; el desarollo de la disponibilidad y uso de los recursos de biomasa con fin energetico.

Art. 21. - (1) El Ministerio elabora y notifica a la Comisión Europea hasta el 30 de junio de 2010, el Plan Nacional de Acción en el Sector de Energías Renovables.

(2) El Plan Nacional de Acción en materia de energía renovable mencionado en el párrafo. (1) establece los objetivos nacionales en cuanto a la cuota de energía procedente de fuentes renovables consumida en el

transporte, la electricidad, la calefacción y la refrigeración en 2020, teniendo en cuenta los efectos de políticas alternativas en las medidas de eficiencia energética en el consumo final de energía, y las medidas que deben adoptarse para alcanzar dichos objetivos nacionales globales, incluida la cooperación entre las autoridades locales, regionales y nacionales, las transferencias estadisticas o proyectos conjuntos previstos, las estrategias nacionales de desarrollo de recursos de biomasa y movilizar nuevas fuentes de biomasa para usos diferentes, asi como  las medidas que deben adoptarse en virtud de la presente ley.

Art. 22. - Si la cuota de energía procedente de fuentes renovables cae por debajo de la trayectoria aproximada prevista por el art. 5 en un período de 2  años, el ministerio elabora  y notifica a la Comisión Europea  un Plan Nacional de Acción para las energías renovables en su versión modificada, hasta el 30 de junio del próximo año, plan nacional donde se establezcan las medidas apropiadas y proporcionales para alcanzar en un plazo razonable el valor establecido en la de la trayectoria aproximada.

Art. 23. – El Ministerio elabora y notifica a la Comisión Europea antes de la fecha límite para la elaboración del Plan Nacional de Acción en materia de energía renovable, un documento de previsión que indica:

a) el exceso estimado  de su producción de energía procedente de fuentes renovables en comparacion con el objetivo nacional, que podria ser transferido a otros estados miembros en conformidad con  los  art. 16-19, como el potencial estimado para proyectos conjuntos,hasta el 2020; y

- la demanda estimada de energía procedente de fuentes renovables  que debe ser satisfecha de otro modo que por la producción interna en 2020.

CAPITOLUL IX
 Garantías de origen para la electricidad, calefacción
y el enfrigimiento de la energía procedente de fuentes renovables

Art. 24. - (1) Con el fin de demostrar a los consumidores finales la couta o la cantidad de energía procedente de fuentes renovables en la combinación energética de un proveedor, se establece el sistema de garantías de origen procedente de fuentes renovables, de acuerdo con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.

(2) ANRE elabora el Reglamento de emisión y seguimiento de las garantías de origen, que es aprobado por decisión del Gobierno en un plazo de 3 meses después de la entrada en vigor de la presente Ley *).

___________

*) El texto fue introducido por la Ley N º 139/2010 sobre la modificacion de la Ley no. 220/2008 para el establecimiento del sistema de  promocion de la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables, publicada en el Boletin  Oficial de Rumania , Parte I, no. 474 del 9 de julio de 2010, por lo que el término en cuestión empieza  desde la fecha de entrada en vigor de la Ley no. 139/2010.

CAPITULO X
 El acceso a la red eléctrica

Art. 25. - (1) Los productores de electricidad procedente de fuentes de energía renovables tienen acceso prioritario a la transporte/ distribución de electricidad, en la medida en que la seguridad del Sistema Nacional de Energía no se ve afectada.

(2) Los operadores de red pondrá a disposición de cualquier productor de energía procedente de fuentes renovables que se  quiere conectar  al sistema las  informaciónes necesarias completas, incluyendo:

a) una estimación completa y detallada de los costes de conexión;

b)  un plazo razonable y exacto para recibir y analizar la solicitud de conexión a la red eléctrica;

c) un calendario aproximado razonable para cualquier conexión propuesta a la red eléctrica.

CAPITULO XI
 Disposiciones Finales

Art. 26. - (1)  ANRE adapta el marco  de reglementacion necesario para la aplicación de la presente ley dentro de  60 días después de la entrada en vigor **).

(2) ANRE elabora el Reglamento de cualificacion de los productores de electricidad procedente de fuentes de energía renovables para la aplicación del sistema de promoción, aprobado por orden del presidente de  ANRE, dentro de 60 días después de la entrada en vigor de esta ley ***).

Art. 27. - Si dentro de dos años consecutivos no alcanza la cuota anual obligatoria de la electricidad procedente de fuentes renovables que se benefician del sistema de promoción, el Gobierno tomará medidas para estimular la inversión, con el fin de cumplir con esta ley.

Art. 28. - (1) El marco normativo para promover el uso de  biolíquidos y  biocombustibles, y cómo su uso se considera que cumple los objetivos establecidos por la presente Ley será elaborado por el Ministerio y aprobado por decisión del Gobierno, dentro de 90 días después de la entrada en vigor de esta ley .****)

(2) El marco normativo referente a la toma de posesión de los certificados verdes y las transferencias estadísticas de energia procedente de fuentes renovables, previstas por el art. 15 párr. (1)punto a) se elabora por el Ministerio y se aprueba por decisión del Gobierno, dentro de 90 días después de la entrada en vigor de esta ley ****).

NOTA:

Reproducimos abajo la especificación sobre la transposición de las normas comunitarias de la Ley N º 139/2010 sobre la enmienda de la Ley no. 220/2008 para el sistema de promoción de energía procedente de fuentes renovables de energía:

_"Esta ley transpone art 1-4, artículo 5 parr.(1), artículo 6-10, artículo 12, artículo 15 parr. (1) y art. 16 párrafo (2) -(6) de la  Directiva núm. 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre la promoción del uso de energías renovables, de modificación y posteriormente de derogacion de  las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea no. L 140 de 5 de junio de 2009. Las otras disposiciones de la Directiva mencionada  que no son transpuestas por esta ley  se van a trasponer a traves de  decisiones  posteriores del Gobierno. "

__________

**) El texto fue introducido por la Ley N º 139/2010 sobre la modificacion de la Ley no. 220/2008 para el establecimiento del sistema de  promocion de la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables, publicada en el Boletin  Oficial de Rumania , Parte I, no. 474 del 9 de julio de 2010, por lo que el término en cuestión empieza  desde la fecha de entrada en vigor de la Ley no. 139/2010.

***) El texto fue introducido por la Ley N º 139/2010 sobre la modificacion de la Ley no. 220/2008 para el establecimiento del sistema de  promocion de la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables, publicada en el Boletin  Oficial de Rumania , Parte I, no. 474 del 9 de julio de 2010, por lo que el término en cuestión empieza  desde la fecha de entrada en vigor de la Ley no. 139/2010.

****) El texto fue introducido por la Ley N º 139/2010 sobre la modificacion de la Ley no. 220/2008 para el establecimiento del sistema de  promocion de la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables, publicada en el Boletin  Oficial de Rumania , Parte I, no. 474 del 9 de julio de 2010, por lo que el término en cuestión empieza  desde la fecha de entrada en vigor de la Ley no. 139/2010.