## Presupuesto
I. COSTE DEL MATERIAL
Designación | Descripción | Referencia | NºUnidades | Precio unidad € | Total €
Modulo Foltovoltaico | Panel Foltovoltaico | S-165_SP | 576 | 400.5 | 230688
Inversor | Inversor | SMC-5000 | 18 | 2695 | 48510
Paramenta eléctrica | Cto corriente continua | 2x2,5 0,6/1kV RV-K | 249 | 2.8 | 697.2
| Cto corriente alterna | 2x10 0,6/1kV RV-K | 246 | 9.15 | 2250.9
| Cto corriente alterna | 2x16 0,6/1kV RV-K | 365 | 14.1 | 5146.5
| Cto corriente alterna | 2x25 0,6/1kV RV-K | 80 | 18 | 1440
| Cto corriente CPA_CPM | 4x70 0,6/1kV RV-K | 3 | 68 | 204
| Interruptor automático | IDA 40A 2P | 18 | 247 | 4446
| Magnetotérmico | C60H 32 2P C | 18 | 50 | 900
| Fusibles | 20A | 36 | 1.5 | 54
| Armario de medida/protección | AMD50x70 | 1500 | 1 | 1500
| Toma tierra en campo | 1x10 0,6/1kV HV-K | 245.8 | 4.1 | 1007.78
| Toma tierra en campo | 1x16 0,6/1kV HV-K | 360 | 5.9 | 2124
Soporte/Estructuras | L-150x12 | Correa L | 6290
| L-200x12 | Correa L | 6290
| L-60x5 | Correa L | 6290
| L-70x6 | Correa L | 6290
| R400x40 | Correa Rectangular | 6290
| R45x40 | Correa Rectangular | 6290
| R80x35 | Correa Rectangular | 6290
| T60X7 | Dintel en T | 6290
| Subtotal Soporte/Estructuras |  | 50320 | 1.6 | 80512
|  | TOTAL GASTOS POR MATERIALES |  |  | 379480.38
II. COSTE DEL PERSONAL
Puesto | Horas | Precio €/Hora | Total €
Instaladores Foltovoltaicos | 450 | 22 | 9900
Ayudantes instalación | 450 | 21 | 9450
| TOTAL GASTOS POR PERSONAL |  | 19350
III. COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
Total €
|  | Coste Material | 379480.38
|  | Coste Personal | 19350
| TOTAL GASTOS EJECUCIÓN MATERIAL |  | 398830.38
IV. GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL
Total €
|  | Gastos generales | 59824.557
|  | Beneficio Industrial | 27918.1266
| TOTAL GASTOS GRALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL |  | 87742.6836
V. PRESUPUESTO POR EJECUCIÓN DE CONTRATA
Total €
|  | Coste ejecución material | 398830.38
|  | Gastos generales | 59824.557
|  | Beneficio Industrial | 27918.1266
| TOTAL EJECUCIÓN DE CONTRATA |  | 486573.0636
VI. HONORARIOS
Total €
| TOTAL COSTE HONORARIOS |  | 15327.0515
VII. IMPORTE TOTAL
Total €
|  | Coste Ejecución de contrata | 486573.0636
|  | Coste honorarios | 15327.0515
|  | SUBTOTAL | 501900.1151
|  | IVA 18% | 90342.0207
|  | IMPORTE TOTAL | 592242.1358

## Análisis económico de la planta
VENTA ENERGÍA
AÑO | Producción Energía(kWh) | Precio Venta(euros/kWh) | IPC(3,8%) -25 puntos | Total
0
1 | 147090 | 0.32 |  | 47068.8
2 | 147090 | 0.32912 | 2.85 | 48410.2608
3 | 147090 | 0.3385 | 2.85 | 49789.9532
4 | 147090 | 0.34815 | 2.85 | 51208.9669
5 | 147090 | 0.35807 | 2.85 | 52668.4225
6 | 147090 | 0.36827 | 2.85 | 54169.4725
7 | 147090 | 0.37877 | 2.85 | 55713.3025
8 | 147090 | 0.38957 | 2.85 | 57301.1316
9 | 147090 | 0.40067 | 2.85 | 58934.2138
10 | 147090 | 0.41209 | 2.85 | 60613.8389
11 | 147090 | 0.42383 | 2.85 | 62341.3333
12 | 147090 | 0.43591 | 2.85 | 64118.0613
13 | 147090 | 0.44833 | 2.85 | 65945.4261
14 | 147090 | 0.46111 | 2.85 | 67824.8707
15 | 147090 | 0.47425 | 2.85 | 69757.8795
16 | 147090 | 0.48777 | 2.85 | 71745.9791
17 | 147090 | 0.50167 | 2.85 | 73790.7395
18 | 147090 | 0.51597 | 2.85 | 75893.7756
19 | 147090 | 0.53067 | 2.85 | 78056.7482
20 | 147090 | 0.5458 | 2.85 | 80281.3655
21 | 147090 | 0.56135 | 2.85 | 82569.3844
22 | 147090 | 0.57735 | 2.85 | 84922.6119
23 | 147090 | 0.59381 | 2.85 | 87342.9063
24 | 147090 | 0.61073 | 2.85 | 89832.1792
25 | 147090 | 0.62814 | 2.85 | 92392.3963
COSTES PLANTA
| Seguro +2,85%/año | Seguridad +2,85%/año
AÑO | Seguro Planta | Seguridad | Total
0
1 | 1080 | 1300 | 2380
2 | 1110.78 | 1337.05 | 2447.83
3 | 1141.56 | 1374.1 | 2515.66
4 | 1172.34 | 1411.15 | 2583.49
5 | 1203.12 | 1448.2 | 2651.32
6 | 1233.9 | 1485.25 | 2719.15
7 | 1264.68 | 1522.3 | 2786.98
8 | 1295.46 | 1559.35 | 2854.81
9 | 1326.24 | 1596.4 | 2922.64
10 | 1357.02 | 1633.45 | 2990.47
11 | 1387.8 | 1670.5 | 3058.3
12 | 1418.58 | 1707.55 | 3126.13
13 | 1449.36 | 1744.6 | 3193.96
14 | 1480.14 | 1781.65 | 3261.79
15 | 1510.92 | 1818.7 | 3329.62
16 | 1541.7 | 1855.75 | 3397.45
17 | 1572.48 | 1892.8 | 3465.28
18 | 1603.26 | 1929.85 | 3533.11
19 | 1634.04 | 1966.9 | 3600.94
20 | 1664.82 | 2003.95 | 3668.77
21 | 1695.6 | 2041 | 3736.6
22 | 1726.38 | 2078.05 | 3804.43
23 | 1757.16 | 2115.1 | 3872.26
24 | 1787.94 | 2152.15 | 3940.09
25 | 1818.72 | 2189.2 | 4007.92
MARGEN EXPLOTACION
AÑO | Total
0
1 | 47068.8
2 | 48410.2608
3 | 49789.9532
4 | 51208.9669
5 | 52668.4225
6 | 54169.4725
7 | 55713.3025
8 | 57301.1316
9 | 58934.2138
10 | 60613.8389
11 | 62341.3333
12 | 64118.0613
13 | 65945.4261
14 | 67824.8707
15 | 69757.8795
16 | 71745.9791
17 | 73790.7395
18 | 75893.7756
19 | 78056.7482
20 | 80281.3655
21 | 82569.3844
22 | 84922.6119
23 | 87342.9063
24 | 89832.1792
25 | 92392.3963

## Análisis Financiero
Total
Inversión Inicial | 592242.14
Ayuda Ayuntamiento Cádiz | 200000
Subtotal | 392242.14
Desgravación (10%) | 39224.214
Total | 353017.926
Tipo de interés de deuda | 3.5%
AÑO | Margen explotación | Pago del crédito | Margen-Pago Credito (cálculo TIR) | Balance
0 |  | 0 | -353017.926 | -353017.926
1 | 47068.8 | 42447.36 | 4621.44 | -348396.486
2 | 48410.26 | 42447.36 | 5962.9 | -342433.586
3 | 49789.95 | 42447.36 | 7342.59 | -335090.996
4 | 51208.97 | 42447.36 | 8761.61 | -326329.386
5 | 52668.42 | 42447.36 | 10221.06 | -316108.326
6 | 54169.47 | 42447.36 | 11722.11 | -304386.216
7 | 55713.3 | 42447.36 | 13265.94 | -291120.276
8 | 57301.13 | 42447.36 | 14853.77 | -276266.506
9 | 58934.21 | 42447.36 | 16486.85 | -259779.656
10 | 60613.84 | 42447.36 | 18166.48 | -241613.176
11 | 62341.33 | 0 | 62341.33 | -179271.846
12 | 64118.06 | 0 | 64118.06 | -115153.786
13 | 65945.43 | 0 | 65945.43 | -49208.356
14 | 67824.87 | 0 | 67824.87 | 18616.514
15 | 69757.88 | 0 | 69757.88 | 88374.394
16 | 71745.98 | 0 | 71745.98 | 160120.374
17 | 73790.74 | 0 | 73790.74 | 233911.114
18 | 75893.78 | 0 | 75893.78 | 309804.894
19 | 78056.75 | 0 | 78056.75 | 387861.644
20 | 80281.37 | 0 | 80281.37 | 468143.014
21 | 82569.38 | 0 | 82569.38 | 550712.394
22 | 84922.61 | 0 | 84922.61 | 635635.004
23 | 87342.91 | 0 | 87342.91 | 722977.914
24 | 89832.18 | 0 | 89832.18 | 812810.094
25 | 92392.4 | 0 | 92392.4 | 905202.494
|  | Total Beneficios 25 años | 905202.494
|  | Total Beneficios 15 años | 88374.394
|  | VAN a 25 años | 337388.175
|  | VAN a 15 años | -51272.398
|  | TIR a 25 años | 8.135%
|  | TIR a 15 años | 1.994%

## Simulador Préstamo
PRÉSTAMO
| Cantidad Préstamo | Tipo Interés | Años
| 353017.93 | 0.035 | 10
Cuota anual | 42447.3588
Cantidad pagada en 10 años | 424473.5878