## Datos Económicos
1 | DATOS DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA | ENTRADA DE DATOS
1 | Año de la compra. | 2009
2 | Potencia de la instalación (Wp instalados) | 20000
3 | Precio unitario (€uros/Wp) | 4
4 | Pagado por medios propios (Nota : Porcentaje de todo financiado - Poner al menos 0,0001) | 20%
5 | Comisión estudio y apertura credito. | 1%
6 | Gastos de constitución credito (fijos como escritura) | 1500
7 | Si el credito es concedido el año anterior a la puesta en marca 0, si es el año de la puesta en marcha 1 | 0
8 | Años de carencia del credito. | 0
9 | Años de credito (Sólo considera uno de carencia si existe año 0) | 10
10 | Tipo de interes de salida (Suele ser Euribor 1 año + diferencial - Pronosticar una media a 25 años) | 6.5%
11 | Desgravación medioambiental 10 años (Ley : 6% en 2008, 4% en 2009, 2% en 2010. A partir de entonces 0%) | 4%
12 | Produción específica prevista en instalación fija (kWh año/kWp instalado) | 1430
13 | Porcentaje de seguidor, de uno ó dos ejes (Sólo porcentaje de incremento de producción) | 0%
14 | Perdidas de producción estimadas (Nota : 1% resulta en 90% producción a 10 años y 80% en 20 años) | 1%
15 | Precio de la tarifa regulada (Aquel que se encuentre en vigor en cada momento en €uros / kWh) | 0.32
16 | Gastos variables sobre producción (Porcentaje sobre ingresos que cubra gastos de mantenimiento, etc.) | 0%
17 | Años sin los gastos variables anteriores por encontrase la instalación en periodo de garantía. | 0
18 | Alquiler de terrenos, seguro, IBI, mantenimiento y otros gastos fijos. | 850
19 | Gastos de representación según Disp. Transitoria SEXTA apartado 2 RD 661/2007. | 0.0015
20 | I.P.C. estimado como media de 25 años válido para ingresos y gastos. | 2.5%
21 | Tasa de descuento (Tipo de productos a largo plazo como "Bonos del Estado" a un plazo similar a 25 años) | 5%
22 | Impuestos, I.R.P.F. ó I.S. (Cifra que se considere que se va a pagar) | 25%
23 | Años de amortizacion de la instalación. | 10

## Inversión
2 | DATOS ESPERADOS DE LA INVERSION |  | AUTOMATICO
1 | Coste total de la instalación sin I.V.A. |  | 80000
2 | I.V.A. de la instalación que pagaría el banco en caso de leasing. |  | 10240
3 | I.V.A. de la instalación correspondiente al comprador por la parte de contado. |  | 2560
4 | Coste total de la instalación (I.V.A. incluido). |  | 92800
5 | Pagado por medios propios. | 20% | 16000
6 | Total a financiar. | 80% | 64000
7 | Cuota anual intereses más amortización. |  | 8902.7002
8 | Cuota mensual amortización incluida. |  | 741.8917
9 | Intereses pagados durante la vida del crédito. |  | 29187.0016
10 | Gastos medios anuales. |  | 2452.196
11 | Gastos medios mensuales. |  | 204.3497
12 | Producción específica prevista anual en kWh x año / kWp instalado. |  | 1430
13 | Producción total prevista anual en kWh x año. |  | 28600
14 | Ingresos por producción media anual antes de impuestos. |  | 10476.1973
15 | Ingresos por producción media mensual antes de impuestos. |  | 873.0164
16 | Rentabilidad media sobre inversión total antes de impuestos. |  | 6.03%
17 | Rentabilidad media sobre inversión de medios propios antes de impuestos. |  | 30.15%
18 | Porcentaje que queda libre despues de pagar impuestos. |  | 75%
19 | Valor Actual Neto (V.A.N.). |  | 17189.3458
20 | V.A.N. medio anual sobre inversión de medios propios. |  | 4.297%
21 | Años de retorno de la inversión. |  | 17
22 | Tasa de descuento. (media ponderada) |  | 6.2%
23 | Desgravación medioambiental, (según ley 35% cuota líquida) |  | 0
24 | Tasa Interna de Retorno (T.I.R.). |  | 9.876%
Note on C6: Porcentaje del coste total pagado por medios propios.
Note on C7: Porcentaje del coste total financiado.
Note on D2: Coste total = Precio * potencia pico instalada.
Note on D3: I.V.A. de la parte que se financia de la instalación. A título meramente informativo ya que no se usa en los cálculos.
Note on D4: I.V.A. de la parte que se financia de la instalación. A título meramente informativo ya que no se usa en los cálculos.
Note on D5: Coste total de la instalación (I.V.A. incluido). Meramente informativo. No se usa en los cálculos.
Note on D6: Cuantía del coste total sufragada con medios propios.
Note on D7: Cuantía del coste total financiada.
Note on D8: Cuota anual del préstamo (intereses + amortización).
Note on D9: Cuota mensual del préstamo (intereses + amortización).
Note on D10: Cuantía total de intereses sin anualizar pagados durante la vida del préstamo.
Note on D11: Gastos medios anuales
Note on D12: Gastos medios mensuales.
Note on D13: Producción específica prevista anual incluyendo el efecto de seguidores si los hay.
Note on D14: Producción total prevista anual como el producto de la producción específica por la potencia pico instalada.
Note on D15: Ingresos ordinarios medios anuales por producción antes de impuestos.
Note on D16: Ingresos ordinarios medios mensuales por producción antes de impuestos.
Note on D17: Ratio entre los beneficios y el coste total de la inversión en término medio.
Note on D18: Ratio entre los beneficios y el coste de la inversión sufragada por medios propios en término medio.
Note on D19: Inversa de la tasa de impuestos.
Note on D20: Valor Actual Neto de la inversión al tipo de descuento medio ponderado. El valor debe ser positivo y lo más grande posible. Indica en dinero de hoy el valor de los flujos de caja (salidas y entradas) de la inversión.
Note on D21: Ratio entre el VAN medio y la parte del coste total de la instalación sufragada por medios propios. Cuanto más alto mejor.
Note on D22: Indica el número de años hasta recuperar nuestra inversión teniendo en cuenta que los flujos de caja deben ser corregidos todos a dinero del día de la salida del coste de la inversión. Cuanto menor antes recuperamos nuestro dinero.
Note on D23: Tasa de descuento media ponderada usando el peso relativo de los medios ajenos y su precio con el peso relativo de los medios propios y su precio.
Note on D24: Desgravación medioambiental obtenida sobre la cuota líquida del impuesto de sociedades.
Note on D25: Tasa Interna de Retorno al final de la inversión. Nos indica el tipo de descuento necesario para que el VAN de nuestra inversión sea nulo, es decir, el valor de las salidas y entradas anualizadas se equipare. Sirve para comparar inversiones seleccionando siempre la de mayor T.I.R. y siendo este superior al de una inversión sin riesgo (ej. Bonos del Estado).

## Gastos
3 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN
MOMENTO | AÑO | LEASING | PRINCIPAL LEASING | INTERESES | GASTOS APERTURA CREDITO | ESCRITURA CREDITO | GASTOS VARIABLES S/PRODUCION | GASTOS VARIABLES | GASTOS DE REPRESENTACION | TOTAL GASTOS
Unidad |  | € | € | € | € | € | € | € | € | €
1 | 2009 | 64000 |  | 4160 | 640 | 1500 |  |  |  | 6300
1 | 2010 | 64000 | 4742.7002 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 850 | 42.9 | 5052.9
2 | 2011 | 59257.2998 | 5050.9757 | 3851.7245 |  |  | 0 | 871.25 | 42.471 | 4765.4455
3 | 2012 | 54206.3242 | 5379.2891 | 3523.4111 |  |  | 0 | 893.0312 | 42.042 | 4458.4843
4 | 2013 | 48827.0351 | 5728.9429 | 3173.7573 |  |  | 0 | 915.357 | 41.613 | 4130.7273
5 | 2014 | 43098.0922 | 6101.3242 | 2801.376 |  |  | 0 | 938.241 | 41.184 | 3780.8009
6 | 2015 | 36996.768 | 6497.9102 | 2404.7899 |  |  | 0 | 961.697 | 40.755 | 3407.2419
7 | 2016 | 30498.8578 | 6920.2744 | 1982.4258 |  |  | 0 | 985.7394 | 40.326 | 3008.4912
8 | 2017 | 23578.5834 | 7370.0922 | 1532.6079 |  |  | 0 | 1010.3829 | 39.897 | 2582.8878
9 | 2018 | 16208.4911 | 7849.1482 | 1053.5519 |  |  | 0 | 1035.6425 | 39.468 | 2128.6624
10 | 2019 | 8359.3429 | 8359.3429 | 543.3573 |  |  | 0 | 1061.5335 | 39.039 | 1643.9298
11 | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1088.0719 | 38.61 | 1126.6819
12 | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1115.2737 | 38.181 | 1153.4547
13 | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1143.1555 | 37.752 | 1180.9075
14 | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1171.7344 | 37.323 | 1209.0574
15 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1201.0277 | 36.894 | 1237.9217
16 | 2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1231.0534 | 36.465 | 1267.5184
17 | 2026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1261.8298 | 36.036 | 1297.8658
18 | 2027 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1293.3755 | 35.607 | 1328.9825
19 | 2028 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1325.7099 | 35.178 | 1360.8879
20 | 2029 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1358.8527 | 34.749 | 1393.6017
21 | 2030 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1392.824 | 34.32 | 1427.144
22 | 2031 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1427.6446 | 33.891 | 1461.5356
23 | 2032 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1463.3357 | 33.462 | 1496.7977
24 | 2033 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1499.9191 | 33.033 | 1532.9521
25 | 2034 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1537.4171 | 32.604 | 1570.0211
|  | TOTALES | 64000 | 29187.0016 | 640 | 1500 | 0 | 29034.0993 | 943.8 | 61304.901
Note on C2: Saldo vivo del préstamo.
Note on D2: Amortización anual del préstamo.
Note on D30: Total amortizado del préstamo.
Note on E2: Intereses anuales del préstamo.
Note on E30: Total de intereses del préstamo. Cantidad sin anualizar.
Note on H2: Gastos variables expresados como porcentaje sobre la producción.
Note on H30: Total de gastos variables expresados en forma de porcentaje sobre la producción.
Note on I2: Gastos variables expresados en cantidad.
Note on I30: Total de gastos variables expresados como una cantidad.
Note on J2: Gastos de representación del comercializador de último recurso.
Note on J30: Total de gastos de representación del comercializador de último recurso.
Note on K2: Suma de todos los gastos anuales.
Note on K30: Total de gastos incurridos en el estudio de la inversión.

## Ingresos
4 | INGRESOS PREVISTOS DE LA INSTALACION
MOMENTO | AÑO | PERDIDA ESTIMADA | PERDIDA ACUMULADA | PRODUCCION ESTIMADA | COEFICIENTE REDUCTOR IPC | IPC REDUCIDO | PRECIO kWh. | INGRESOS
Unidad |  | % | % | Kwh. |  | % | € | €
0 | 2009 | [5 empty] | 0.32 | 0
1 | 2010 |  |  | 28600 | 0.25% | 2.25% | 0.3272 | 9357.92
2 | 2011 | 1% | -1% | 28314 | 0.25% | 2.25% | 0.33456 | 9472.7885
3 | 2012 | 1% | -2% | 28028 | 0.25% | 2.25% | 0.34209 | 9588.0886
4 | 2013 | 1% | -3% | 27742 | 0.5% | 2% | 0.34893 | 9680.056
5 | 2014 | 1% | -4% | 27456 | 0.5% | 2% | 0.35591 | 9771.8668
6 | 2015 | 1% | -5% | 27170 | 0.5% | 2% | 0.36303 | 9863.478
7 | 2016 | 1% | -6% | 26884 | 0.5% | 2% | 0.37029 | 9954.845
8 | 2017 | 1% | -7% | 26598 | 0.5% | 2% | 0.37769 | 10045.9212
9 | 2018 | 1% | -8% | 26312 | 0.5% | 2% | 0.38525 | 10136.6586
10 | 2019 | 1% | -9% | 26026 | 0.5% | 2% | 0.39295 | 10227.0071
11 | 2020 | 1% | -10% | 25740 | 0.5% | 2% | 0.40081 | 10316.9148
12 | 2021 | 1% | -11% | 25454 | 0.5% | 2% | 0.40883 | 10406.3281
13 | 2022 | 1% | -12% | 25168 | 0.5% | 2% | 0.41701 | 10495.1911
14 | 2023 | 1% | -13% | 24882 | 0.5% | 2% | 0.42535 | 10583.4461
15 | 2024 | 1% | -14% | 24596 | 0.5% | 2% | 0.43385 | 10671.0333
16 | 2025 | 1% | -15% | 24310 | 0.5% | 2% | 0.44253 | 10757.8905
17 | 2026 | 1% | -16% | 24024 | 0.5% | 2% | 0.45138 | 10843.9536
18 | 2027 | 1% | -17% | 23738 | 0.5% | 2% | 0.46041 | 10929.1561
19 | 2028 | 1% | -18% | 23452 | 0.5% | 2% | 0.46962 | 11013.4291
20 | 2029 | 1% | -19% | 23166 | 0.5% | 2% | 0.47901 | 11096.7014
21 | 2030 | 1% | -20% | 22880 | 0.5% | 2% | 0.48859 | 11178.8992
22 | 2031 | 1% | -21% | 22594 | 0.5% | 2% | 0.49836 | 11259.9462
23 | 2032 | 1% | -22% | 22308 | 0.5% | 2% | 0.50833 | 11339.7636
24 | 2033 | 1% | -23% | 22022 | 0.5% | 2% | 0.51849 | 11418.2696
25 | 2034 | 1% | -24% | 21736 | 0.5% | 2% | 0.52886 | 11495.38
|  |  | TOTALES | 629200 |  |  |  | 261904.9326
Note on C2: Porcentaje de pérdida estimada en la producción por envejecimiento de la instalación.
Note on D2: Porcentaje de pérdida acumulada año tras año.
Note on E2: Producción estimada año a año teniendo en cuenta las pérdidas por envejecimiento de la instalación.
Note on E30: Total de energía producida en los 25 años de estudio.
Note on F2: Reducción de la actualización del IPC aplicable como incremento de tarifa (vease art. 44.1 RD 661/2007).
Note on G2: IPC corregido aplicable como corrección al alza de la tarifa regulada.
Note on H2: Tarifa regulada dependiente de la convocatoria y año en el que se consigue la inscripción en el Registro de pre-asignación de Retribución.
Note on I2: Ingresos por producción como el producto de la energía producida por su precio.
Note on I30: Total de ingresos percibidos en los 25 años de estudio.

## Cuenta Resultados
5 | CUENTA DE RESULTADOS
MOM. | AÑO | AMORTIZACION | GASTOS DE EXPLOTACION | TOTAL GASTOS | TOTAL INGRESOS | BENEFICIO | BASE IMPONIBLE IMPUESTOS | RENTABILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | CUOTA LIQUIDA IMPUESTOS | DEDUCCION MEDIO AMBIENTE | DEDUCCION MEDIO AMBIENTE | DEDUCCION MEDIO AMBIENTE | DEDUCCION MEDIO AMBIENTE | CUOTA IMPUESTOS A PAGAR | BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS | RENTABILIDAD FINANCIERA
Unidad |  | € | € | € | € | € | € | % | € |  |  |  | € | € | € | %
0 | 2009 |  | 6300 | 6300 | 0 | -6300 | -6300 | -7.875% | 0 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | -6300 | -39.38%
1 | 2010 | 8000 | 5052.9 | 13052.9 | 9357.92 | -3694.98 | -9994.98 | -4.619% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3694.98 | -23.09%
2 | 2011 | 8000 | 4765.4455 | 12765.4455 | 9472.7885 | -3292.657 | -13287.637 | -4.116% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3292.657 | -20.58%
3 | 2012 | 8000 | 4458.4843 | 12458.4843 | 9588.0886 | -2870.3958 | -16158.0328 | -3.588% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2870.3958 | -17.94%
4 | 2013 | 8000 | 4130.7273 | 12130.7273 | 9680.056 | -2450.6714 | -18608.7041 | -3.063% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2450.6714 | -15.32%
5 | 2014 | 8000 | 3780.8009 | 11780.8009 | 9771.8668 | -2008.9342 | -20617.6383 | -2.511% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2008.9342 | -12.56%
6 | 2015 | 8000 | 3407.2419 | 11407.2419 | 9863.478 | -1543.7639 | -22161.4022 | -1.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1543.7639 | -9.649%
7 | 2016 | 8000 | 3008.4912 | 11008.4912 | 9954.845 | -1053.6462 | -23215.0483 | -1.317% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1053.6462 | -6.585%
8 | 2017 | 8000 | 2582.8878 | 10582.8878 | 10045.9212 | -536.9666 | -23752.0149 | -0.6712% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -536.9666 | -3.356%
9 | 2018 | 8000 | 2128.6624 | 10128.6624 | 10136.6586 | 7.9962 | -23744.0187 | 0.009995% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9962 | 0.04998%
10 | 2019 | 8000 | 1643.9298 | 9643.9298 | 10227.0071 | 583.0773 | -23160.9414 | 0.7288% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0773 | 3.644%
11 | 2020 | 0 | 1126.6819 | 1126.6819 | 10316.9148 | 9190.233 | -13970.7085 | 11.49% | 0 |  |  |  |  | 0 | 9190.233 | 57.44%
12 | 2021 | 0 | 1153.4547 | 1153.4547 | 10406.3281 | 9252.8734 | -4717.835 | 11.57% | 0 |  |  |  |  | 0 | 9252.8734 | 57.83%
13 | 2022 | 0 | 1180.9075 | 1180.9075 | 10495.1911 | 9314.2836 | 4596.4486 | 11.64% | 1149.1121 |  |  |  |  | 1149.1121 | 8165.1715 | 58.21%
14 | 2023 | 0 | 1209.0574 | 1209.0574 | 10583.4461 | 9374.3887 | 9374.3887 | 11.72% | 2343.5972 |  |  |  |  | 2343.5972 | 7030.7916 | 58.59%
15 | 2024 | 0 | 1237.9217 | 1237.9217 | 10671.0333 | 9433.1115 | 9433.1115 | 11.79% | 2358.2779 |  |  |  |  | 2358.2779 | 7074.8336 | 58.96%
16 | 2025 | 0 | 1267.5184 | 1267.5184 | 10757.8905 | 9490.3721 | 9490.3721 | 11.86% | 2372.593 |  |  |  |  | 2372.593 | 7117.7791 | 59.31%
17 | 2026 | 0 | 1297.8658 | 1297.8658 | 10843.9536 | 9546.0879 | 9546.0879 | 11.93% | 2386.522 |  |  |  |  | 2386.522 | 7159.5659 | 59.66%
18 | 2027 | 0 | 1328.9825 | 1328.9825 | 10929.1561 | 9600.1736 | 9600.1736 | 12% | 2400.0434 |  |  |  |  | 2400.0434 | 7200.1302 | 60%
19 | 2028 | 0 | 1360.8879 | 1360.8879 | 11013.4291 | 9652.5412 | 9652.5412 | 12.07% | 2413.1353 |  |  |  |  | 2413.1353 | 7239.4059 | 60.33%
20 | 2029 | 0 | 1393.6017 | 1393.6017 | 11096.7014 | 9703.0998 | 9703.0998 | 12.13% | 2425.7749 |  |  |  |  | 2425.7749 | 7277.3248 | 60.64%
21 | 2030 | 0 | 1427.144 | 1427.144 | 11178.8992 | 9751.7552 | 9751.7552 | 12.19% | 2437.9388 |  |  |  |  | 2437.9388 | 7313.8164 | 60.95%
22 | 2031 | 0 | 1461.5356 | 1461.5356 | 11259.9462 | 9798.4106 | 9798.4106 | 12.25% | 2449.6027 |  |  |  |  | 2449.6027 | 7348.808 | 61.24%
23 | 2032 | 0 | 1496.7977 | 1496.7977 | 11339.7636 | 9842.9659 | 9842.9659 | 12.3% | 2460.7415 |  |  |  |  | 2460.7415 | 7382.2244 | 61.52%
24 | 2033 | 0 | 1532.9521 | 1532.9521 | 11418.2696 | 9885.3175 | 9885.3175 | 12.36% | 2471.3294 |  |  |  |  | 2471.3294 | 7413.9882 | 61.78%
25 | 2034 | 0 | 1570.0211 | 1570.0211 | 11495.38 | 9925.359 | 9925.359 | 12.41% | 2481.3397 |  |  |  |  | 2481.3397 | 7444.0192 | 62.03%
TOTALES |  | 80000 | 61304.901 | 141304.901 | 261904.9326 | 120600.0316 |  | 6.03% | 30150.0079 | 0 |  |  | 0 | 30150.0079 | 90450.0237 | 30.15%
Note on C2: Amortización constante de la instalación en 25 años.
Note on C30: Coste total amortizado.
Note on D2: Total de gastos anuales sin considerar las amortizaciones.
Note on D30: Gastos totales de explotación durante el estudio.
Note on E2: Total de gastos anuales considerando amortizaciones.
Note on E30: Gastos totales incluidas amortizaciones durante el periodo de estudio.
Note on F2: Total de ingresos anuales.
Note on F30: Ingresos totales durante el periodo de estudio.
Note on G2: Beneficio anual = Ingresos anuales - Gastos anuales.
Note on G30: Beneficios totales durante el periodo de estudio.
Note on H2: Base imponible impuestos restando bases negativas años anteriores
Note on I2: Ratio anual que representan los beneficios antes de impuestos sobre el coste total de la instalación.
Note on I30: Valor medio del ratio anual que representan los beneficios sobre el coste total de la instalación.
Note on J2: Cuota líquida de impuestos.
Note on J30: Total de impuestos del periodo de estudio.
Note on N2: Deducción medioambiental fiscal. Existen columnas ocultas usadas para asegurar ciertos criterios.
Note on N30: Total de desgravación fiscal obtenida.
Note on O2: Cuota líquida del impuesto menos deducciones fiscales.
Note on O30: Total de impuestos tras deducir las deducciones fiscales.
Note on P2: Beneficio anual despues de pagar los impuestos.
Note on P30: Total de beneficios después de impuestos de la instalación.
Note on Q2: Ratio anual que representan los beneficios antes de impuestos sobre el capital financiado con medios propios.
Note on Q30: Valor medio del ratio anual que representan los beneficios sobre el capital financiado con medios propios.

## Tesoreria
6 | TESORERIA
MOMENTO | AÑO | PRICIPAL LEASING | INTERESES | GASTOS EXPLOTACION | IMPUESTOS | TOTAL SALIDAS | TOTAL ENTRADAS | CASH FLOW TESORERIA | CASH FLOW ACTUALIZADO | PAYBACK RETORNO INVERSION | T.I.R. hasta el año 'x'
Unidad |  | € | € | € | € | € | € | € | € | € | %
0 | 2009 | 0 | 4160 | 2140 | 0 | 6300 | 0 | -22300 | -22300 | -22300
1 | 2010 | 4742.7002 | 4160 | 892.9 | 0 | 9795.6002 | 9357.92 | -437.6802 | -412.1282 | -22712.1282
2 | 2011 | 5050.9757 | 3851.7245 | 913.721 | 0 | 9816.4212 | 9472.7885 | -343.6327 | -304.6811 | -23016.8093
3 | 2012 | 5379.2891 | 3523.4111 | 935.0733 | 0 | 9837.7734 | 9588.0886 | -249.6848 | -208.458 | -23225.2673
4 | 2013 | 5728.9429 | 3173.7573 | 956.97 | 0 | 9859.6702 | 9680.056 | -179.6142 | -141.2026 | -23366.4699
5 | 2014 | 6101.3242 | 2801.376 | 979.425 | 0 | 9882.1251 | 9771.8668 | -110.2583 | -81.6185 | -23448.0884
6 | 2015 | 6497.9102 | 2404.7899 | 1002.452 | 0 | 9905.1521 | 9863.478 | -41.6741 | -29.0482 | -23477.1366
7 | 2016 | 6920.2744 | 1982.4258 | 1026.0654 | 0 | 9928.7656 | 9954.845 | 26.0794 | 17.117 | -23460.0197
8 | 2017 | 7370.0922 | 1532.6079 | 1050.2799 | 0 | 9952.9801 | 10045.9212 | 92.9412 | 57.4397 | -23402.58
9 | 2018 | 7849.1482 | 1053.5519 | 1075.1105 | 0 | 9977.8106 | 10136.6586 | 158.848 | 92.4402 | -23310.1398
10 | 2019 | 8359.3429 | 543.3573 | 1100.5725 | 0 | 10003.2727 | 10227.0071 | 223.7344 | 122.5992 | -23187.5406
11 | 2020 | 0 | 0 | 1126.6819 | 0 | 1126.6819 | 10316.9148 | 9190.233 | 4741.9485 | -18445.5921 | -7.969%
12 | 2021 | 0 | 0 | 1153.4547 | 0 | 1153.4547 | 10406.3281 | 9252.8734 | 4495.5457 | -13950.0463 | -1.949%
13 | 2022 | 0 | 0 | 1180.9075 | 1149.1121 | 2330.0196 | 10495.1911 | 8165.1715 | 3735.4815 | -10214.5648 | 1.163%
14 | 2023 | 0 | 0 | 1209.0574 | 2343.5972 | 3552.6546 | 10583.4461 | 7030.7916 | 3028.733 | -7185.8318 | 3.055%
15 | 2024 | 0 | 0 | 1237.9217 | 2358.2779 | 3596.1996 | 10671.0333 | 7074.8336 | 2869.7792 | -4316.0526 | 4.497%
16 | 2025 | 0 | 0 | 1267.5184 | 2372.593 | 3640.1115 | 10757.8905 | 7117.7791 | 2718.6433 | -1597.4093 | 5.625%
17 | 2026 | 0 | 0 | 1297.8658 | 2386.522 | 3684.3877 | 10843.9536 | 7159.5659 | 2574.9566 | 977.5473 | 6.525%
18 | 2027 | 0 | 0 | 1328.9825 | 2400.0434 | 3729.0259 | 10929.1561 | 7200.1302 | 2438.3669 | 3415.9141 | 7.254%
19 | 2028 | 0 | 0 | 1360.8879 | 2413.1353 | 3774.0232 | 11013.4291 | 7239.4059 | 2308.5384 | 5724.4526 | 7.852%
20 | 2029 | 0 | 0 | 1393.6017 | 2425.7749 | 3819.3766 | 11096.7014 | 7277.3248 | 2185.1509 | 7909.6034 | 8.348%
21 | 2030 | 0 | 0 | 1427.144 | 2437.9388 | 3865.0828 | 11178.8992 | 7313.8164 | 2067.8984 | 9977.5018 | 8.762%
22 | 2031 | 0 | 0 | 1461.5356 | 2449.6027 | 3911.1382 | 11259.9462 | 7348.808 | 1956.4895 | 11933.9914 | 9.112%
23 | 2032 | 0 | 0 | 1496.7977 | 2460.7415 | 3957.5392 | 11339.7636 | 7382.2244 | 1850.646 | 13784.6374 | 9.408%
24 | 2033 | 0 | 0 | 1532.9521 | 2471.3294 | 4004.2815 | 11418.2696 | 7413.9882 | 1750.1025 | 15534.7399 | 9.66%
25 | 2034 | 0 | 0 | 1570.0211 | 2481.3397 | 4051.3608 | 11495.38 | 7444.0192 | 1654.6059 | 17189.3458 | 9.876%
TOTALES |  | 64000 | 29187.0016 | 32117.8993 | 30150.0079 | 155454.9089 | 261904.9326 | 90450.0237 | 17189.3458
|  |  |  | V.A.N. / 25 años / Inversión M.P. |  |  | 4.297% | V.A.N. |  | 17189.3458
[8 empty] | T.I.R. (a 25 años) |  | 9.876%
[8 empty] | RETORNO (En años) |  | 17
Note on C2: Flujo de caja de salida para devolver el préstamo.
Note on C30: Total del préstamo.
Note on D2: Flujo de caja de salida para pagar los intereses del préstamo.
Note on D30: Total de intereses pagados.
Note on E2: Flujo de caja de salida para hacer frente a todos los gastos de explotación.
Note on E30: Total de gastos de explotación.
Note on F2: Flujo de caja de salida para pagar los impuestos.
Note on F30: Total de impuestos.
Note on G2: Total de todos los flujos de caja de salida.
Note on G30: Total de flujos de caja de salida.
Note on H2: Total de todos los flujos de caja de entrada, es decir, los ingresos por producción.
Note on H30: Total de flujos de caja de entrada.
Note on H31: Ratio entre el VAN medio y la parte del coste total de la instalación sufragada por medios propios. Cuanto más alto mejor.
Note on I2: Diferencia entre los flujos de caja de entrada y los flujos de caja de salida. Se ha añadido al principio el capital desembolsado con medios propios.
Note on I30: Total del "Cash Flow" de tesorería.
Note on J2: Diferencia entre flujos de caja de entrada y salida expresados en dinero constante del año cero.
Note on J30: Total del "Cash Flow" de tesorería expresado en dinero del año cero. Equivale al VAN si se usa la misma tasa de descuento media ponderada.
Note on K2: Transcurso de la devolución del capital financiado con medios propios y momento en que queda totalmente devuelto.
Note on K31: Valor Actual Neto de la inversión, es decir, el valor en dinero constante del año cero (lo de "actual"), teniendo en cuenta los flujos de entrada y salida (lo de "neto"). Debe dar cuanto mayor mejor siempre siendo positivo.
Note on K32: Tasa Interna de Retorno al final de la inversión. Nos indica el tipo de descuento necesario para que el VAN de nuestra inversión sea nulo, es decir, el valor de las salidas y entradas anualizadas se equipare. Sirve para comparar inversiones seleccionando siempre la de mayor T.I.R. y siendo este superior al de una inversión sin riesgo (ej. Bonos del Estado).
Note on K33: Número de años en recuperar el capital financiado con medios propios.
Note on L2: Tasa interna de retorno desde el año cero hasta el año concreto. Como es un cálculo iterativo a veces no se encuentra su valor y quedan celdas vacías. Observese como la TIR se encuentra en el entorno de la tasa de descuento media ponderada cuando se recupera la inversión de medios propios. Por último, la cifra que se usa es la del año 25 valiendo también cifras menores alcanzadas antes.