## Instrucciones
Simulador Real Decreto 1578/2008. Versión 0.96
Instrucciones
Instrucciones
Este archivo Excel es una herramienta de simulación en torno al Real Decreto 1578/2008 que permite estimar la evolución de las tarifas reguladas y los cupos de instalación de la energía fotovoltaica así como hacer cálculos de producción y de costes.
Consta de cinco hojas de cálculo relacionadas:
La hoja de cálculo principal se identifica con el rótulo "Cálculos" y es la que realiza los cálculos de la simulación. En esta hoja sólo es necesario modificar en caso necesario unos pocos parámetros ya que los datos de potencia inscrita en el registro de pre-asignación se obtienen en otra hoja auxiliar que se identifica con el rótulo "Inscripción".
Luego hay dos hojas de resumen. La primera de ellas se identifica con el rótulo "Resumen por convocatorias" en la que se muestran en forma resumida los resultados más relevantes de la simulación para cada una de las convocatorias (cupo, potencia inscrita, tarifa y porcentajes de ajuste de la tarifa). Una segunda hoja de resumen se identifica con el rotulo "Cupos anuales" y muestra la evolución anual de los cupos y tarifas.
Finalmente con el rotulo "Instrucciones" tenemos esta hoja donde se han colocado las instrucciones para utilizar el simulador.
Para realizar una simulación en primer lugar hay ir a la hoja "Inscripción" y ajustar los diversos parámetros hasta obtener los datos de potencia inscrita que sirven de base a los cálculos de la simulación. Estos parámetros se explican más adelante. Actualmente esta hoja esta ajustada de tal manera que se completa el cupo de potencia de cada convocatoria y tipo exactamente al 100% (no hay potencia inscrita en exceso ni traspasos de potencia) salvo para la primera convocatoria en la que se utilizan los datos reales públicados.
A continuación hay que comprobar un par de parámetros de la hoja "Cálculos". Estos dos parámetros controlan la forma exacta en que se calcula el valor de cupo de potencia P0 empleado en la formula de actualización de tarifas. En estos momentos (mediados de marzo de 2009) no está muy clara la forma en que se calcula este valor así que he incorporado la opción de emplear diversas alternativas mediante estos dos parámetros.
El valor de P0 siempre incluye el cupo de potencia base así como los cupos de potencia adicional de 2009 y 2010 para el tipo II.
El primer parámetro se llama "Incluir detracción en cálculo cupo P0" y puede tomar los valores 0 y 1. Cuando el valor es 1 al valor de P0 se le resta el exceso de inscripción de potencia que se haya podido producir en la convocatoria anterior y si el valor es 0 no se considera el exceso de inscripción para el cálculo de P0.
El segundo parámetro se llama "Incluir traspaso de potencia en cálculo cupo P0" y puede tomar los valores 0 y 1. Cuando el valor es 1 al valor de P0 se le añade el traspaso de potencia que se haya podido producir en la convocatoria anterior y si el valor es 0 no se considera el traspaso de potencia para el cálculo de P0.
Actualmente he configurado esta hoja de tal manera que en el cálculo de P0 no se consideran las detracciones del exceso de potencia ni los traspasos de potencia (es decir P0 es el cupo base más los cupos extraordinarios).
En esta hoja hay tres parámetros más que se emplean para los cálculos de energía producida asi como la remuneración. Estos parámetros indican la productividad anual para cada uno de los tipos de instalaciones. A falta de datos oficiales que indiquen cifras de productividad diferenciadas para cada uno de los tipos les he puesto a los tres el valor de 1503 kWh/kW tomando la cifra del valor de horas medias de utilización equivalente en el año 2008 para las instalaciones de energía solar obtenido del informe del régimen especial de febrero publicado por la Comisión Nacional de la Energía.
Instrucciones de la hoja "Inscripción":
Esta hoja genera los datos de potencia inscrita que utiliza la hoja "Cálculos" para realizar la simulación. Para ello se utilizan tres tablas de datos. La tabla más importante se obtiene con un "generador de escenarios" que utiliza una serie de parámetros para generar los datos. Luego hay una tabla con datos introducidos manualmente y luego una tercera tabla con los datos reales que hay que actualizar a medida que se vayan resolviendo las convocatorias.
La forma en que se combinan estas tres tablas viene definida por un par de parámetros generales. El parámetro "Reemplazar por datos manuales" puede tener dos valores. Cuando su valor es 0 se ignora la tabla de datos manuales pero cuando su valor es 1 se sustituyen los valores del generador de escenarios por los datos manuales que consten en las casillas que no esten vacías. El parámetro "Reemplazar por datos reales" puede tener dos valores. Cuando su valor es 0 se ignora la tabla de datos reales pero cuando su valor es 1 se sustituyen los valores obtenidos en el paso anterior (combinando los datos del generador de escenarios con los datos manuales) por los datos reales que consten en las casillas que no esten vacías.
En cuanto a la forma en que el "generador de escenarios" produce los valores de potencia para cada convocatoria y tipo, se utilizan dos mecanismos. El primer mecanismo es una potencia base referida a un cierto porcentaje del cupo correspondiente a esa convocatoria y tipo. El segundo mecanismo añade a esta potencia base en caso de ser mayor o igual que el cupo un exceso de potencia que viene definido por un cierto porcentaje del mayor tamaño de instalación del tipo correspondiente.
Para asignar la potencia base se utiliza un porcentaje sobre el cupo de la convocatoria correspondiente. Para la potencia de la primera convocatoria se utiliza el parámetro "Inscripción inicial" y para la convocatoria segunda y siguientes se va agregando otro porcentaje sobre el cupo controlado por el parámetro "Incremento inscripción". En caso de que la potencia calculada de esta forma supere el cupo de potencia se utilizará el valor del cupo de potencia.
Para asignar el exceso de potencia se utiliza un porcentaje sobre el máximo tamaño posible para una instalación del tipo correspondiente. Sólo se añade exceso de potencia en caso de cubrirse el cupo al 100%

## Resumen por convocatorias
Cuadro resumen por convocatorias
|  | Tipo I.1 |  |  |  |  | Tipo I.2 |  |  |  |  | Tipo II
Año | Convocatoria | Cupo (KW) | Tarifa (€) | Potencia Inscrita (KW) | % Ajuste tarifa | % Ajuste tarifa anual | Cupo (KW) | Tarifa (€) | Potencia Inscrita (KW) | % Ajuste tarifa | % Ajuste tarifa anual | Cupo (KW) | Tarifa (€) | Potencia Inscrita (KW) | % Ajuste tarifa | % Ajuste tarifa anual
2009 | 1ª | 6675 | 0.34 | 1669 | 0 | 0 | 60075 | 0.32 | 20916 | 0 | 0 | 58250 | 0.32 | 66113 | 4 | 4
| 2ª | 6675 | 0.34 | 6675 | 2.6 | 2.6 | 60075 | 0.32 | 60075 | 2.6 | 2.6 | 94552 | 0.30719 | 94552 | 9.08 | 12.72
| 3ª | 6675 | 0.33116 | 6675 | 2.6 | 5.13 | 60075 | 0.31168 | 60075 | 2.6 | 5.13 | 58250 | 0.2793 | 58250 | 2.6 | 14.99
| 4ª | 6675 | 0.32255 | 6675 | 2.6 | 7.6 | 60075 | 0.30358 | 60075 | 2.6 | 7.6 | 58250 | 0.27204 | 58250 | 2.6 | 17.2
2010 | 1ª | 7182 | 0.31416 | 7182 | 2.6 | 2.6 | 64641 | 0.29569 | 64641 | 2.6 | 2.6 | 53969 | 0.26497 | 53969 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 7182 | 0.30599 | 7182 | 2.6 | 5.13 | 64641 | 0.288 | 64641 | 2.6 | 5.13 | 53969 | 0.25808 | 53969 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 7182 | 0.29804 | 7182 | 2.6 | 7.6 | 64641 | 0.28051 | 64641 | 2.6 | 7.6 | 53969 | 0.25137 | 53969 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 7182 | 0.29029 | 7182 | 2.6 | 10 | 64641 | 0.27322 | 64641 | 2.6 | 10 | 53969 | 0.24484 | 53969 | 2.6 | 10
2011 | 1ª | 7900 | 0.28274 | 7900 | 2.6 | 2.6 | 71105 | 0.26612 | 71105 | 2.6 | 2.6 | 42866 | 0.23848 | 42866 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 7900 | 0.27539 | 7900 | 2.6 | 5.13 | 71105 | 0.2592 | 71105 | 2.6 | 5.13 | 42866 | 0.23228 | 42866 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 7900 | 0.26823 | 7900 | 2.6 | 7.6 | 71105 | 0.25246 | 71105 | 2.6 | 7.6 | 42866 | 0.22624 | 42866 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 7900 | 0.26126 | 7900 | 2.6 | 10 | 71105 | 0.2459 | 71105 | 2.6 | 10 | 42866 | 0.22036 | 42866 | 2.6 | 10
2012 | 1ª | 8690 | 0.25447 | 8690 | 2.6 | 2.6 | 78216 | 0.23951 | 78216 | 2.6 | 2.6 | 47153 | 0.21463 | 47153 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 8690 | 0.24785 | 8690 | 2.6 | 5.13 | 78216 | 0.23328 | 78216 | 2.6 | 5.13 | 47153 | 0.20905 | 47153 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 8690 | 0.24141 | 8690 | 2.6 | 7.6 | 78216 | 0.22722 | 78216 | 2.6 | 7.6 | 47153 | 0.20362 | 47153 | 2.6 | 7.59
| 4ª | 8690 | 0.23513 | 8690 | 2.6 | 10 | 78216 | 0.22131 | 78216 | 2.6 | 10 | 47153 | 0.19833 | 47153 | 2.6 | 10
2013 | 1ª | 9559 | 0.22902 | 9559 | 2.6 | 2.6 | 86038 | 0.21556 | 86038 | 2.6 | 2.6 | 51868 | 0.19317 | 51868 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 9559 | 0.22307 | 9559 | 2.6 | 5.13 | 86038 | 0.20996 | 86038 | 2.6 | 5.13 | 51868 | 0.18815 | 51868 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 9559 | 0.21727 | 9559 | 2.6 | 7.6 | 86038 | 0.2045 | 86038 | 2.6 | 7.6 | 51868 | 0.18326 | 51868 | 2.6 | 7.59
| 4ª | 9559 | 0.21162 | 9559 | 2.6 | 10 | 86038 | 0.19918 | 86038 | 2.6 | 10 | 51868 | 0.1785 | 51868 | 2.6 | 10
2014 | 1ª | 10515 | 0.20612 | 10515 | 2.6 | 2.6 | 94642 | 0.194 | 94642 | 2.6 | 2.6 | 57055 | 0.17386 | 57055 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 10515 | 0.20076 | 10515 | 2.6 | 5.13 | 94642 | 0.18896 | 94642 | 2.6 | 5.13 | 57055 | 0.16934 | 57055 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 10515 | 0.19554 | 10515 | 2.6 | 7.6 | 94642 | 0.18405 | 94642 | 2.6 | 7.59 | 57055 | 0.16494 | 57055 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 10515 | 0.19046 | 10515 | 2.6 | 10 | 94642 | 0.17927 | 94642 | 2.6 | 9.99 | 57055 | 0.16065 | 57055 | 2.6 | 10
2015 | 1ª | 11567 | 0.18551 | 11567 | 2.6 | 2.6 | 104097 | 0.17461 | 104097 | 2.6 | 2.6 | 62761 | 0.15647 | 62761 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 11567 | 0.18069 | 11567 | 2.6 | 5.13 | 104097 | 0.17007 | 104097 | 2.6 | 5.13 | 62761 | 0.1524 | 62761 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 11567 | 0.17599 | 11567 | 2.6 | 7.6 | 104097 | 0.16565 | 104097 | 2.6 | 7.6 | 62761 | 0.14844 | 62761 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 11567 | 0.17141 | 11567 | 2.6 | 10 | 104097 | 0.16134 | 104097 | 2.6 | 10 | 62761 | 0.14458 | 62761 | 2.6 | 10
2016 | 1ª | 12724 | 0.16695 | 12724 | 2.6 | 2.6 | 114507 | 0.15715 | 114507 | 2.6 | 2.6 | 69037 | 0.14082 | 69037 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 12724 | 0.16261 | 12724 | 2.6 | 5.13 | 114507 | 0.15306 | 114507 | 2.6 | 5.14 | 69037 | 0.13716 | 69037 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 12724 | 0.15838 | 12724 | 2.6 | 7.6 | 114507 | 0.14908 | 114507 | 2.6 | 7.6 | 69037 | 0.13359 | 69037 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 12724 | 0.15426 | 12724 | 2.6 | 10 | 114507 | 0.1452 | 114507 | 2.6 | 10 | 69037 | 0.13012 | 69037 | 2.6 | 10
2017 | 1ª | 13996 | 0.15025 | 13996 | 2.6 | 2.6 | 125958 | 0.14143 | 125958 | 2.6 | 2.6 | 75941 | 0.12674 | 75941 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 13996 | 0.14634 | 13996 | 2.6 | 5.13 | 125958 | 0.13775 | 125958 | 2.6 | 5.13 | 75941 | 0.12345 | 75941 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 13996 | 0.14254 | 13996 | 2.6 | 7.6 | 125958 | 0.13417 | 125958 | 2.6 | 7.6 | 75941 | 0.12024 | 75941 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 13996 | 0.13883 | 13996 | 2.6 | 10 | 125958 | 0.13068 | 125958 | 2.6 | 10 | 75941 | 0.11711 | 75941 | 2.6 | 10
2018 | 1ª | 15396 | 0.13522 | 15396 | 2.6 | 2.6 | 138554 | 0.12728 | 138554 | 2.6 | 2.6 | 83535 | 0.11407 | 83535 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 15396 | 0.1317 | 15396 | 2.6 | 5.13 | 138554 | 0.12397 | 138554 | 2.6 | 5.13 | 83535 | 0.1111 | 83535 | 2.6 | 5.14
| 3ª | 15396 | 0.12828 | 15396 | 2.6 | 7.6 | 138554 | 0.12075 | 138554 | 2.6 | 7.6 | 83535 | 0.10821 | 83535 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 15396 | 0.12495 | 15396 | 2.6 | 10 | 138554 | 0.11761 | 138554 | 2.6 | 10 | 83535 | 0.1054 | 83535 | 2.6 | 10
2019 | 1ª | 16936 | 0.1217 | 16936 | 2.6 | 2.6 | 152409 | 0.11455 | 152409 | 2.6 | 2.6 | 91889 | 0.10266 | 91889 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 16936 | 0.11854 | 16936 | 2.6 | 5.13 | 152409 | 0.11157 | 152409 | 2.6 | 5.13 | 91889 | 0.09999 | 91889 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 16936 | 0.11546 | 16936 | 2.6 | 7.59 | 152409 | 0.10867 | 152409 | 2.6 | 7.6 | 91889 | 0.09739 | 91889 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 16936 | 0.11246 | 16936 | 2.6 | 9.99 | 152409 | 0.10584 | 152409 | 2.6 | 10 | 91889 | 0.09486 | 91889 | 2.6 | 10
2020 | 1ª | 18628 | 0.10954 | 18628 | 2.6 | 2.6 | 167650 | 0.10309 | 167650 | 2.6 | 2.6 | 101078 | 0.09239 | 101078 | 2.6 | 2.6
| 2ª | 18628 | 0.10669 | 18628 | 2.6 | 5.13 | 167650 | 0.10041 | 167650 | 2.6 | 5.13 | 101078 | 0.08999 | 101078 | 2.6 | 5.13
| 3ª | 18628 | 0.10392 | 18628 | 2.6 | 7.6 | 167650 | 0.0978 | 167650 | 2.6 | 7.6 | 101078 | 0.08765 | 101078 | 2.6 | 7.6
| 4ª | 18628 | 0.10122 | 18628 | 2.6 | 10 | 167650 | 0.09526 | 167650 | 2.6 | 10 | 101078 | 0.08537 | 101078 | 2.6 | 10

## Cupos anuales
Cupos anuales
| Tipo I.1 |  |  |  | Tipo I.2 |  |  |  | Tipo II
Año | Cupo (kW) | Cupo acumulado (kW) | Tarifa inicial (euros) | % Ajuste tarifa | Cupo (kW) | Cupo acumulado (kW) | Tarifa inicial (euros) | % Ajuste tarifa | Cupo (kW) | Cupo acumulado (kW) | Tarifa inicial (euros) | % Ajuste tarifa
2009 | 26700 | 26700 | 0.34 | 7.6 | 240300 | 240300 | 0.32 | 7.6 | 269302 | 269302 | 0.32 | 17.2
2010 | 28728 | 55428 | 0.31416 | 10 | 258564 | 498864 | 0.29569 | 10 | 215876 | 485178 | 0.26497 | 10
2011 | 31600 | 87028 | 0.28274 | 10 | 284420 | 783284 | 0.26612 | 10 | 171464 | 656642 | 0.23848 | 10
2012 | 34760 | 121788 | 0.25447 | 10 | 312864 | 1096148 | 0.23951 | 10 | 188612 | 845254 | 0.21463 | 10
2013 | 38236 | 160024 | 0.22902 | 10 | 344152 | 1440300 | 0.21556 | 10 | 207472 | 1052726 | 0.19317 | 10
2014 | 42060 | 202084 | 0.20612 | 10 | 378568 | 1818868 | 0.194 | 9.99 | 228220 | 1280946 | 0.17386 | 10
2015 | 46268 | 248352 | 0.18551 | 10 | 416388 | 2235256 | 0.17461 | 10 | 251044 | 1531990 | 0.15647 | 10
2016 | 50896 | 299248 | 0.16695 | 10 | 458028 | 2693284 | 0.15715 | 10 | 276148 | 1808138 | 0.14082 | 10
2017 | 55984 | 355232 | 0.15025 | 10 | 503832 | 3197116 | 0.14143 | 10 | 303764 | 2111902 | 0.12674 | 10
2018 | 61584 | 416816 | 0.13522 | 10 | 554216 | 3751332 | 0.12728 | 10 | 334140 | 2446042 | 0.11407 | 10
2019 | 67744 | 484560 | 0.1217 | 9.99 | 609636 | 4360968 | 0.11455 | 10 | 367556 | 2813598 | 0.10266 | 10
2020 | 74512 | 559072 | 0.10954 | 10 | 670600 | 5031568 | 0.10309 | 10 | 404312 | 3217910 | 0.09239 | 10

## Inscripción
Parámetros generales obtención datos de inscripción | [10 empty] | Parámetros generador de escenarios
Reemplazar por datos manuales (0=no, 1=sí) | 0 | [9 empty] | Inscripción inicial I.1. % Cupo | 100
Reemplazar por datos reales (0=no, 1=sí) | 1 | [9 empty] | Inscripción inicial I.2. % Cupo | 100
[11 empty] | Inscripción inicial II. % Cupo | 100
[11 empty] | Incremento Inscripción I.1. % Cupo | 0
[11 empty] | Incremento Inscripción I.2 % Cupo | 0
[11 empty] | Incremento Inscripción II. % Cupo | 0
[11 empty] | Mayor planta I.1 (KW) | 20
[11 empty] | Mayor planta I.2 (KW) | 2000
[11 empty] | Mayor planta II(KW) | 10000
[11 empty] | Exceso Inscripción I.1. % Mayor planta | 0
[11 empty] | Exceso Inscripción I.2. % Mayor planta | 0
[11 empty] | Exceso Inscripción II. % Mayor planta | 0
[11 empty] | Exceso Inscripción I.1 (KW calculados) | 0
[11 empty] | Exceso Inscripción I.2 (KW calculados) | 0
[11 empty] | Exceso Inscripción II (KW calculados) | 0
|  | Datos a utilizar |  |  | Datos reales |  |  | Datos manuales |  |  |  | Datos generador de escenarios
Año | Convocatoria | Tipo I.1 | Tipo I.2 | Tipo II | Tipo I.1 | Tipo I.2 | Tipo II | Tipo I.1 | Tipo I.2 | Tipo II |  | Tipo I.1 | Tipo I.2 | Tipo II | Aux1 | Aux2 | Aux3 | Aux4 | Aux5 | Aux6 | Aux7
2009 | 1ª | 1669 | 20916 | 66113 | 1669 | 20916 | 66113 |  |  |  |  | 6675 | 60075 | 58250 | 0 | 6675 | 60075 | 58250 | 6675 | 60075 | 58250
| 2ª | 6675 | 60075 | 94552 | [7 empty] | 6675 | 60075 | 94552 | 1 | 6675 | 60075 | 94552 | 6675 | 60075 | 94552
| 3ª | 6675 | 60075 | 58250 | [7 empty] | 6675 | 60075 | 58250 | 2 | 6675 | 60075 | 58250 | 6675 | 60075 | 58250
| 4ª | 6675 | 60075 | 58250 | [7 empty] | 6675 | 60075 | 58250 | 3 | 6675 | 60075 | 58250 | 6675 | 60075 | 58250
2010 | 1ª | 7182 | 64641 | 53969 | [7 empty] | 7182 | 64641 | 53969 | 4 | 7182 | 64641 | 53969 | 7182 | 64641 | 53969
| 2ª | 7182 | 64641 | 53969 | [7 empty] | 7182 | 64641 | 53969 | 5 | 7182 | 64641 | 53969 | 7182 | 64641 | 53969
| 3ª | 7182 | 64641 | 53969 | [7 empty] | 7182 | 64641 | 53969 | 6 | 7182 | 64641 | 53969 | 7182 | 64641 | 53969
| 4ª | 7182 | 64641 | 53969 | [7 empty] | 7182 | 64641 | 53969 | 7 | 7182 | 64641 | 53969 | 7182 | 64641 | 53969
2011 | 1ª | 7900 | 71105 | 42866 | [7 empty] | 7900 | 71105 | 42866 | 8 | 7900 | 71105 | 42866 | 7900 | 71105 | 42866
| 2ª | 7900 | 71105 | 42866 | [7 empty] | 7900 | 71105 | 42866 | 9 | 7900 | 71105 | 42866 | 7900 | 71105 | 42866
| 3ª | 7900 | 71105 | 42866 | [7 empty] | 7900 | 71105 | 42866 | 10 | 7900 | 71105 | 42866 | 7900 | 71105 | 42866
| 4ª | 7900 | 71105 | 42866 | [7 empty] | 7900 | 71105 | 42866 | 11 | 7900 | 71105 | 42866 | 7900 | 71105 | 42866
2012 | 1ª | 8690 | 78216 | 47153 | [7 empty] | 8690 | 78216 | 47153 | 12 | 8690 | 78216 | 47153 | 8690 | 78216 | 47153
| 2ª | 8690 | 78216 | 47153 | [7 empty] | 8690 | 78216 | 47153 | 13 | 8690 | 78216 | 47153 | 8690 | 78216 | 47153
| 3ª | 8690 | 78216 | 47153 | [7 empty] | 8690 | 78216 | 47153 | 14 | 8690 | 78216 | 47153 | 8690 | 78216 | 47153
| 4ª | 8690 | 78216 | 47153 | [7 empty] | 8690 | 78216 | 47153 | 15 | 8690 | 78216 | 47153 | 8690 | 78216 | 47153
2013 | 1ª | 9559 | 86038 | 51868 | [7 empty] | 9559 | 86038 | 51868 | 16 | 9559 | 86038 | 51868 | 9559 | 86038 | 51868
| 2ª | 9559 | 86038 | 51868 | [7 empty] | 9559 | 86038 | 51868 | 17 | 9559 | 86038 | 51868 | 9559 | 86038 | 51868
| 3ª | 9559 | 86038 | 51868 | [7 empty] | 9559 | 86038 | 51868 | 18 | 9559 | 86038 | 51868 | 9559 | 86038 | 51868
| 4ª | 9559 | 86038 | 51868 | [7 empty] | 9559 | 86038 | 51868 | 19 | 9559 | 86038 | 51868 | 9559 | 86038 | 51868
2014 | 1ª | 10515 | 94642 | 57055 | [7 empty] | 10515 | 94642 | 57055 | 20 | 10515 | 94642 | 57055 | 10515 | 94642 | 57055
| 2ª | 10515 | 94642 | 57055 | [7 empty] | 10515 | 94642 | 57055 | 21 | 10515 | 94642 | 57055 | 10515 | 94642 | 57055
| 3ª | 10515 | 94642 | 57055 | [7 empty] | 10515 | 94642 | 57055 | 22 | 10515 | 94642 | 57055 | 10515 | 94642 | 57055
| 4ª | 10515 | 94642 | 57055 | [7 empty] | 10515 | 94642 | 57055 | 23 | 10515 | 94642 | 57055 | 10515 | 94642 | 57055
2015 | 1ª | 11567 | 104097 | 62761 | [7 empty] | 11567 | 104097 | 62761 | 24 | 11567 | 104097 | 62761 | 11567 | 104097 | 62761
| 2ª | 11567 | 104097 | 62761 | [7 empty] | 11567 | 104097 | 62761 | 25 | 11567 | 104097 | 62761 | 11567 | 104097 | 62761
| 3ª | 11567 | 104097 | 62761 | [7 empty] | 11567 | 104097 | 62761 | 26 | 11567 | 104097 | 62761 | 11567 | 104097 | 62761
| 4ª | 11567 | 104097 | 62761 | [7 empty] | 11567 | 104097 | 62761 | 27 | 11567 | 104097 | 62761 | 11567 | 104097 | 62761
2016 | 1ª | 12724 | 114507 | 69037 | [7 empty] | 12724 | 114507 | 69037 | 28 | 12724 | 114507 | 69037 | 12724 | 114507 | 69037
| 2ª | 12724 | 114507 | 69037 | [7 empty] | 12724 | 114507 | 69037 | 29 | 12724 | 114507 | 69037 | 12724 | 114507 | 69037
| 3ª | 12724 | 114507 | 69037 | [7 empty] | 12724 | 114507 | 69037 | 30 | 12724 | 114507 | 69037 | 12724 | 114507 | 69037
| 4ª | 12724 | 114507 | 69037 | [7 empty] | 12724 | 114507 | 69037 | 31 | 12724 | 114507 | 69037 | 12724 | 114507 | 69037
2017 | 1ª | 13996 | 125958 | 75941 | [7 empty] | 13996 | 125958 | 75941 | 32 | 13996 | 125958 | 75941 | 13996 | 125958 | 75941
| 2ª | 13996 | 125958 | 75941 | [7 empty] | 13996 | 125958 | 75941 | 33 | 13996 | 125958 | 75941 | 13996 | 125958 | 75941
| 3ª | 13996 | 125958 | 75941 | [7 empty] | 13996 | 125958 | 75941 | 34 | 13996 | 125958 | 75941 | 13996 | 125958 | 75941
| 4ª | 13996 | 125958 | 75941 | [7 empty] | 13996 | 125958 | 75941 | 35 | 13996 | 125958 | 75941 | 13996 | 125958 | 75941
2018 | 1ª | 15396 | 138554 | 83535 | [7 empty] | 15396 | 138554 | 83535 | 36 | 15396 | 138554 | 83535 | 15396 | 138554 | 83535
| 2ª | 15396 | 138554 | 83535 | [7 empty] | 15396 | 138554 | 83535 | 37 | 15396 | 138554 | 83535 | 15396 | 138554 | 83535
| 3ª | 15396 | 138554 | 83535 | [7 empty] | 15396 | 138554 | 83535 | 38 | 15396 | 138554 | 83535 | 15396 | 138554 | 83535
| 4ª | 15396 | 138554 | 83535 | [7 empty] | 15396 | 138554 | 83535 | 39 | 15396 | 138554 | 83535 | 15396 | 138554 | 83535
2019 | 1ª | 16936 | 152409 | 91889 | [7 empty] | 16936 | 152409 | 91889 | 40 | 16936 | 152409 | 91889 | 16936 | 152409 | 91889
| 2ª | 16936 | 152409 | 91889 | [7 empty] | 16936 | 152409 | 91889 | 41 | 16936 | 152409 | 91889 | 16936 | 152409 | 91889
| 3ª | 16936 | 152409 | 91889 | [7 empty] | 16936 | 152409 | 91889 | 42 | 16936 | 152409 | 91889 | 16936 | 152409 | 91889
| 4ª | 16936 | 152409 | 91889 | [7 empty] | 16936 | 152409 | 91889 | 43 | 16936 | 152409 | 91889 | 16936 | 152409 | 91889
2020 | 1ª | 18628 | 167650 | 101078 | [7 empty] | 18628 | 167650 | 101078 | 44 | 18628 | 167650 | 101078 | 18628 | 167650 | 101078
| 2ª | 18628 | 167650 | 101078 | [7 empty] | 18628 | 167650 | 101078 | 45 | 18628 | 167650 | 101078 | 18628 | 167650 | 101078
| 3ª | 18628 | 167650 | 101078 | [7 empty] | 18628 | 167650 | 101078 | 46 | 18628 | 167650 | 101078 | 18628 | 167650 | 101078
| 4ª | 18628 | 167650 | 101078 | [7 empty] | 18628 | 167650 | 101078 | 47 | 18628 | 167650 | 101078 | 18628 | 167650 | 101078

## Cálculos
Parámetros para los cálculos de la simulación
A | 0.974
1-A | 0.025996
Cupo base convocatoria tipo I.1 (KW) | 6675
Cupo base convocatoria tipo I.2 (KW) | 60075
Cupo base convocatoria tipo II (KW) | 33250
Cupo adicional convocatoria 2009 tipo II (KW) | 25000
Cupo adicional convocatoria 2010 tipo II (KW) | 15000
Tarifa inicial tipo I.1 (€) | 0.34
Tarifa inicial tipo I.2 (€) | 0.32
Tarifa inicial tipo II (€) | 0.32
KWh/KW tipo I.1 | 1503
KWh/KW tipo I.2 | 1503
KWh/KW tipo II | 1503
Incluir detracción en cálculo cupo P0 (0=no, 1=sí) | 0
Incluir traspaso de potencia en cálculo cupo P0 (0=no, 1=sí) | 0
| Tipo I.1: Tejado. Potencia inferior o igual a 20 KW | [19 empty] | Tipo I.2: Tejado. Potencia superior a 20 KW | [18 empty] | Tipo II: Suelo | [19 empty] | Cálculo traspasos de potencia |  |  |  |  | Sumas y acumulados energía y remuneración
Convocatoria | Cupo base (KW) | Cupo - detracción (KW) | Cupo - detracción + traspaso (KW) | Cupo formula P0 (KW) | Tarifa (€) | Potencia Inscrita (KW) | Tarifa formula (€) | Nueva tarifa (€) | % Ajuste tarifa | % Ajuste tarifa acumulado | % Ajuste tarifa acumulado anual | Nuevo cupo base (KW) | Potencia inscrita en exceso (KW) | Potencia que falta para cubrir cupo (KW) | Energía producida anualmente (KWh) | Remuneración energía producida anualmente (€) | Acumulado energía producida anualmente (KWh) | Acumulado remuneración energía producida anualmente (€) | Acumulado en el año de la energía producida anualmente (KWh) | Acumulado en el año de la remuneración energía producida anualmente (€) | Cupo base (KW) | Cupo - detracción (KW) | Cupo - detracción + traspaso (KW) | Cupo formula P0 (KW) | Tarifa (€) | Potencia Inscrita (KW) | Nueva tarifa (€) | % Ajuste tarifa | % Ajuste tarifa acumulado | % Ajuste tarifa acumulado anual | Nuevo cupo base (KW) | Potencia inscrita en exceso (KW) | Potencia que falta para cubrir cupo (KW) | Energía producida anualmente (KWh) | Remuneración energía producida anualmente (€) | Acumulado energía producida anualmente (KWh) | Acumulado remuneración energía producida anualmente (€) | Acumulado en el año de la energía producida anualmente (KWh) | Acumulado en el año de la remuneración energía producida anualmente (€) | Cupo base (KW) | Cupo base + extra (KW) | Cupo base + extra - detracción (KW) | Cupo base + extra - detracción + traspaso (KW) | Cupo formula P0 (KW) | Tarifa (€) | Potencia Inscrita (KW) | Nueva tarifa (€) | % Ajuste tarifa | % Ajuste tarifa acumulado | % Ajuste tarifa acumulado anual | Nuevo cupo base (KW) | Potencia inscrita en exceso (KW) | Potencia que falta para cubrir cupo (KW) | Energía producida anualmente (KWh) | Remuneración energía producida anualmente (€) | Acumulado energía producida anualmente (KWh) | Acumulado remuneración energía producida anualmente (€) | Acumulado en el año de la energía producida anualmente (KWh) | Acumulado en el año de la remuneración energía producida anualmente (€) | Potencia total que falta para cubrir cupo tipo I (KW) | Traspaso de potencia a tipo I (KW) | Reparto de traspaso de potencia a tipo I.1 (KW) | Reparto de traspaso de potencia a tipo I.2 (KW) | Traspaso de potencia a tipo II (KW) | Energía producida anualmente tipo I (KWh) | Remuneración energía producida anualmente tipo I (€) | Acumulado energía producida anualmente tipo I (KWh) | Acumulado remuneración energía producida anualmente tipo I (€) | Acumulado en el año de la energía producida anualmente tipo I (KWh) | Acumulado en el año de la remuneración energía producida anualmente tipo I (€) | Energía producida anualmente todos los tipos (KWh) | Remuneración energía producida anualmente todos los tipos (€) | Acumulado energía producida anualmente todos los tipos (KWh) | Acumulado remuneración energía producida anualmente todos los tipos (€) | Acumulado en el año de la energía producida anualmente todos los tipos (KWh) | Acumulado en el año de la remuneración energía producida anualmente todos los tipos (€)
Convocatoria 1 año 2009 | 6675 | 6675 | 6675 | 6675 | 0.34 | 1669 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6675 | 0 | 5006 | 2508507 | 852892 | 2508507 | 852892 | 2508507 | 852892 | 60075 | 60075 | 60075 | 60075 | 0.32 | 20916 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 60075 | 0 | 39159 | 31436748 | 10059759 | 31436748 | 10059759 | 31436748 | 10059759 | 33250 | 58250 | 58250 | 58250 | 58250 | 0.32 | 66113 | 0.30719 | 4 | 4 | 4 | 33250 | 7863 | 0 | 99367839 | 31797708 | 99367839 | 31797708 | 99367839 | 31797708 | 44165 | 0 | 0 | 0 | 44165 | 33945255 | 10912651 | 33945255 | 10912651 | 33945255 | 10912651 | 133313094 | 42710359 | 133313094 | 42710359 | 133313094 | 42710359
Convocatoria 2 año 2009 | 6675 | 6675 | 6675 | 6675 | 0.34 | 6675 | 0.33116 | 0.33116 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 6675 | 0 | 0 | 10032525 | 3411059 | 12541032 | 4263951 | 12541032 | 4263951 | 60075 | 60075 | 60075 | 60075 | 0.32 | 60075 | 0.31168 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60075 | 0 | 0 | 90292725 | 28893672 | 121729473 | 38953431 | 121729473 | 38953431 | 33250 | 58250 | 50387 | 94552 | 58250 | 0.30719 | 94552 | 0.2793 | 9.08 | 12.72 | 12.72 | 33250 | 0 | 0 | 142111656 | 43655280 | 241479495 | 75452988 | 241479495 | 75452988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100325250 | 32304731 | 134270505 | 43217382 | 134270505 | 43217382 | 242436906 | 75960011 | 375750000 | 118670370 | 375750000 | 118670370
Convocatoria 3 año 2009 | 6675 | 6675 | 6675 | 6675 | 0.33116 | 6675 | 0.32255 | 0.32255 | 2.6 | 5.13 | 5.13 | 6675 | 0 | 0 | 10032525 | 3322371 | 22573557 | 7586322 | 22573557 | 7586322 | 60075 | 60075 | 60075 | 60075 | 0.31168 | 60075 | 0.30358 | 2.6 | 5.13 | 5.13 | 60075 | 0 | 0 | 90292725 | 28142437 | 212022198 | 67095868 | 212022198 | 67095868 | 33250 | 58250 | 58250 | 58250 | 58250 | 0.2793 | 58250 | 0.27204 | 2.6 | 14.99 | 14.99 | 33250 | 0 | 0 | 87549750 | 24452645 | 329029245 | 99905633 | 329029245 | 99905633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100325250 | 31464808 | 234595755 | 74682190 | 234595755 | 74682190 | 187875000 | 55917453 | 563625000 | 174587823 | 563625000 | 174587823
Convocatoria 4 año 2009 | 6675 | 6675 | 6675 | 6675 | 0.32255 | 6675 | 0.31416 | 0.31416 | 2.6 | 7.6 | 7.6 | 7182 | 0 | 0 | 10032525 | 3235991 | 32606082 | 10822313 | 32606082 | 10822313 | 60075 | 60075 | 60075 | 60075 | 0.30358 | 60075 | 0.29569 | 2.6 | 7.6 | 7.6 | 64641 | 0 | 0 | 90292725 | 27411065 | 302314923 | 94506933 | 302314923 | 94506933 | 33250 | 58250 | 58250 | 58250 | 58250 | 0.27204 | 58250 | 0.26497 | 2.6 | 17.2 | 17.2 | 38969 | 0 | 0 | 87549750 | 23817034 | 416578995 | 123722667 | 416578995 | 123722667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100325250 | 30647056 | 334921005 | 105329246 | 334921005 | 105329246 | 187875000 | 54464090 | 751500000 | 229051913 | 751500000 | 229051913
Convocatoria 1 año 2010 | 7182 | 7182 | 7182 | 7182 | 0.31416 | 7182 | 0.30599 | 0.30599 | 2.6 | 10 | 2.6 | 7182 | 0 | 0 | 10794546 | 3391215 | 43400628 | 14213528 | 10794546 | 3391215 | 64641 | 64641 | 64641 | 64641 | 0.29569 | 64641 | 0.288 | 2.6 | 10 | 2.6 | 64641 | 0 | 0 | 97155423 | 28727887 | 399470346 | 123234820 | 97155423 | 28727887 | 38969 | 53969 | 53969 | 53969 | 53969 | 0.26497 | 53969 | 0.25808 | 2.6 | 19.35 | 2.6 | 38969 | 0 | 0 | 81115407 | 21493149 | 497694402 | 145215816 | 81115407 | 21493149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107949969 | 32119102 | 442870974 | 137448348 | 107949969 | 32119102 | 189065376 | 53612251 | 940565376 | 282664164 | 189065376 | 53612251
Convocatoria 2 año 2010 | 7182 | 7182 | 7182 | 7182 | 0.30599 | 7182 | 0.29804 | 0.29804 | 2.6 | 12.34 | 5.13 | 7182 | 0 | 0 | 10794546 | 3303023 | 54195174 | 17516551 | 21589092 | 6694238 | 64641 | 64641 | 64641 | 64641 | 0.288 | 64641 | 0.28051 | 2.6 | 12.34 | 5.13 | 64641 | 0 | 0 | 97155423 | 27980762 | 496625769 | 151215582 | 194310846 | 56708649 | 38969 | 53969 | 53969 | 53969 | 53969 | 0.25808 | 53969 | 0.25137 | 2.6 | 21.45 | 5.13 | 38969 | 0 | 0 | 81115407 | 20934264 | 578809809 | 166150080 | 162230814 | 42427413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107949969 | 31283785 | 550820943 | 168732133 | 215899938 | 63402887 | 189065376 | 52218049 | 1129630752 | 334882213 | 378130752 | 105830300
Convocatoria 3 año 2010 | 7182 | 7182 | 7182 | 7182 | 0.29804 | 7182 | 0.29029 | 0.29029 | 2.6 | 14.62 | 7.6 | 7182 | 0 | 0 | 10794546 | 3217206 | 64989720 | 20733757 | 32383638 | 9911444 | 64641 | 64641 | 64641 | 64641 | 0.28051 | 64641 | 0.27322 | 2.6 | 14.62 | 7.6 | 64641 | 0 | 0 | 97155423 | 27253068 | 593781192 | 178468650 | 291466269 | 83961717 | 38969 | 53969 | 53969 | 53969 | 53969 | 0.25137 | 53969 | 0.24484 | 2.6 | 23.49 | 7.6 | 38969 | 0 | 0 | 81115407 | 20389980 | 659925216 | 186540060 | 243346221 | 62817393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107949969 | 30470274 | 658770912 | 199202407 | 323849907 | 93873161 | 189065376 | 50860254 | 1318696128 | 385742467 | 567196128 | 156690554
Convocatoria 4 año 2010 | 7182 | 7182 | 7182 | 7182 | 0.29029 | 7182 | 0.28274 | 0.28274 | 2.6 | 16.84 | 10 | 7900 | 0 | 0 | 10794546 | 3133549 | 75784266 | 23867306 | 43178184 | 13044993 | 64641 | 64641 | 64641 | 64641 | 0.27322 | 64641 | 0.26612 | 2.6 | 16.84 | 10 | 71105 | 0 | 0 | 97155423 | 26544805 | 690936615 | 205013455 | 388621692 | 110506522 | 38969 | 53969 | 53969 | 53969 | 53969 | 0.24484 | 53969 | 0.23848 | 2.6 | 25.48 | 10 | 42866 | 0 | 0 | 81115407 | 19860296 | 741040623 | 206400356 | 324461628 | 82677689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107949969 | 29678354 | 766720881 | 228880761 | 431799876 | 123551515 | 189065376 | 49538650 | 1507761504 | 435281117 | 756261504 | 206229204
Convocatoria 1 año 2011 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0.28274 | 7900 | 0.27539 | 0.27539 | 2.6 | 19 | 2.6 | 7900 | 0 | 0 | 11873700 | 3357170 | 87657966 | 27224476 | 11873700 | 3357170 | 71105 | 71105 | 71105 | 71105 | 0.26612 | 71105 | 0.2592 | 2.6 | 19 | 2.6 | 71105 | 0 | 0 | 106870815 | 28440461 | 797807430 | 233453916 | 106870815 | 28440461 | 42866 | 42866 | 42866 | 42866 | 42866 | 0.23848 | 42866 | 0.23228 | 2.6 | 27.41 | 2.6 | 42866 | 0 | 0 | 64427598 | 15364694 | 805468221 | 221765050 | 64427598 | 15364694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118744515 | 31797631 | 885465396 | 260678392 | 118744515 | 31797631 | 183172113 | 47162325 | 1690933617 | 482443442 | 183172113 | 47162325
Convocatoria 2 año 2011 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0.27539 | 7900 | 0.26823 | 0.26823 | 2.6 | 21.11 | 5.13 | 7900 | 0 | 0 | 11873700 | 3269898 | 99531666 | 30494374 | 23747400 | 6627068 | 71105 | 71105 | 71105 | 71105 | 0.2592 | 71105 | 0.25246 | 2.6 | 21.11 | 5.13 | 71105 | 0 | 0 | 106870815 | 27700915 | 904678245 | 261154831 | 213741630 | 56141376 | 42866 | 42866 | 42866 | 42866 | 42866 | 0.23228 | 42866 | 0.22624 | 2.6 | 29.3 | 5.13 | 42866 | 0 | 0 | 64427598 | 14965242 | 869895819 | 236730292 | 128855196 | 30329936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118744515 | 30970813 | 1004209911 | 291649205 | 237489030 | 62768444 | 183172113 | 45936055 | 1874105730 | 528379497 | 366344226 | 93098380
Convocatoria 3 año 2011 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0.26823 | 7900 | 0.26126 | 0.26126 | 2.6 | 23.16 | 7.6 | 7900 | 0 | 0 | 11873700 | 3184883 | 111405366 | 33679257 | 35621100 | 9811951 | 71105 | 71105 | 71105 | 71105 | 0.25246 | 71105 | 0.2459 | 2.6 | 23.16 | 7.6 | 71105 | 0 | 0 | 106870815 | 26980606 | 1011549060 | 288135437 | 320612445 | 83121982 | 42866 | 42866 | 42866 | 42866 | 42866 | 0.22624 | 42866 | 0.22036 | 2.6 | 31.14 | 7.6 | 42866 | 0 | 0 | 64427598 | 14576100 | 934323417 | 251306392 | 193282794 | 44906036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118744515 | 30165489 | 1122954426 | 321814694 | 356233545 | 92933933 | 183172113 | 44741589 | 2057277843 | 573121086 | 549516339 | 137839969
Convocatoria 4 año 2011 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0.26126 | 7900 | 0.25447 | 0.25447 | 2.6 | 25.16 | 10 | 8690 | 0 | 0 | 11873700 | 3102123 | 123279066 | 36781380 | 47494800 | 12914074 | 71105 | 71105 | 71105 | 71105 | 0.2459 | 71105 | 0.23951 | 2.6 | 25.15 | 10 | 78216 | 0 | 0 | 106870815 | 26279533 | 1118419875 | 314414970 | 427483260 | 109401515 | 42866 | 42866 | 42866 | 42866 | 42866 | 0.22036 | 42866 | 0.21463 | 2.6 | 32.93 | 10 | 47153 | 0 | 0 | 64427598 | 14197265 | 998751015 | 265503657 | 257710392 | 59103301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118744515 | 29381656 | 1241698941 | 351196350 | 474978060 | 122315589 | 183172113 | 43578921 | 2240449956 | 616700007 | 732688452 | 181418890
Convocatoria 1 año 2012 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 0.25447 | 8690 | 0.24785 | 0.24785 | 2.6 | 27.1 | 2.6 | 8690 | 0 | 0 | 13061070 | 3323650 | 136340136 | 40105030 | 13061070 | 3323650 | 78216 | 78216 | 78216 | 78216 | 0.23951 | 78216 | 0.23328 | 2.6 | 27.1 | 2.6 | 78216 | 0 | 0 | 117558648 | 28156472 | 1235978523 | 342571442 | 117558648 | 28156472 | 47153 | 47153 | 47153 | 47153 | 47153 | 0.21463 | 47153 | 0.20905 | 2.6 | 34.67 | 2.6 | 47153 | 0 | 0 | 70870959 | 15211034 | 1069621974 | 280714691 | 70870959 | 15211034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130619718 | 31480122 | 1372318659 | 382676472 | 130619718 | 31480122 | 201490677 | 46691156 | 2441940633 | 663391163 | 201490677 | 46691156
Convocatoria 2 año 2012 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 0.24785 | 8690 | 0.24141 | 0.24141 | 2.6 | 29 | 5.13 | 8690 | 0 | 0 | 13061070 | 3237186 | 149401206 | 43342216 | 26122140 | 6560836 | 78216 | 78216 | 78216 | 78216 | 0.23328 | 78216 | 0.22722 | 2.6 | 28.99 | 5.13 | 78216 | 0 | 0 | 117558648 | 27424081 | 1353537171 | 369995523 | 235117296 | 55580553 | 47153 | 47153 | 47153 | 47153 | 47153 | 0.20905 | 47153 | 0.20362 | 2.6 | 36.37 | 5.13 | 47153 | 0 | 0 | 70870959 | 14815574 | 1140492933 | 295530265 | 141741918 | 30026608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130619718 | 30661267 | 1502938377 | 413337739 | 261239436 | 62141389 | 201490677 | 45476841 | 2643431310 | 708868004 | 402981354 | 92167997
Convocatoria 3 año 2012 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 0.24141 | 8690 | 0.23513 | 0.23513 | 2.6 | 30.84 | 7.6 | 8690 | 0 | 0 | 13061070 | 3153073 | 162462276 | 46495289 | 39183210 | 9713909 | 78216 | 78216 | 78216 | 78216 | 0.22722 | 78216 | 0.22131 | 2.6 | 30.84 | 7.6 | 78216 | 0 | 0 | 117558648 | 26711676 | 1471095819 | 396707199 | 352675944 | 82292229 | 47153 | 47153 | 47153 | 47153 | 47153 | 0.20362 | 47153 | 0.19833 | 2.6 | 38.02 | 7.59 | 47153 | 0 | 0 | 70870959 | 14430745 | 1211363892 | 309961010 | 212612877 | 44457353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130619718 | 29864749 | 1633558095 | 443202488 | 391859154 | 92006138 | 201490677 | 44295494 | 2844921987 | 753163498 | 604472031 | 136463491
Convocatoria 4 año 2012 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 0.23513 | 8690 | 0.22902 | 0.22902 | 2.6 | 32.64 | 10 | 9559 | 0 | 0 | 13061070 | 3071049 | 175523346 | 49566338 | 52244280 | 12784958 | 78216 | 78216 | 78216 | 78216 | 0.22131 | 78216 | 0.21556 | 2.6 | 32.64 | 10 | 86038 | 0 | 0 | 117558648 | 26016904 | 1588654467 | 422724103 | 470234592 | 108309133 | 47153 | 47153 | 47153 | 47153 | 47153 | 0.19833 | 47153 | 0.19317 | 2.6 | 39.63 | 10 | 51868 | 0 | 0 | 70870959 | 14055837 | 1282234851 | 324016847 | 283483836 | 58513190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130619718 | 29087953 | 1764177813 | 472290441 | 522478872 | 121094091 | 201490677 | 43143790 | 3046412664 | 796307288 | 805962708 | 179607281
Convocatoria 1 año 2013 | 9559 | 9559 | 9559 | 9559 | 0.22902 | 9559 | 0.22307 | 0.22307 | 2.6 | 34.39 | 2.6 | 9559 | 0 | 0 | 14367177 | 3290371 | 189890523 | 52856709 | 14367177 | 3290371 | 86038 | 86038 | 86038 | 86038 | 0.21556 | 86038 | 0.20996 | 2.6 | 34.39 | 2.6 | 86038 | 0 | 0 | 129315114 | 27875166 | 1717969581 | 450599269 | 129315114 | 27875166 | 51868 | 51868 | 51868 | 51868 | 51868 | 0.19317 | 51868 | 0.18815 | 2.6 | 41.2 | 2.6 | 51868 | 0 | 0 | 77957604 | 15059070 | 1360192455 | 339075917 | 77957604 | 15059070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143682291 | 31165537 | 1907860104 | 503455978 | 143682291 | 31165537 | 221639895 | 46224607 | 3268052559 | 842531895 | 221639895 | 46224607
Convocatoria 2 año 2013 | 9559 | 9559 | 9559 | 9559 | 0.22307 | 9559 | 0.21727 | 0.21727 | 2.6 | 36.1 | 5.13 | 9559 | 0 | 0 | 14367177 | 3204886 | 204257700 | 56061595 | 28734354 | 6495257 | 86038 | 86038 | 86038 | 86038 | 0.20996 | 86038 | 0.2045 | 2.6 | 36.09 | 5.13 | 86038 | 0 | 0 | 129315114 | 27151001 | 1847284695 | 477750270 | 258630228 | 55026167 | 51868 | 51868 | 51868 | 51868 | 51868 | 0.18815 | 51868 | 0.18326 | 2.6 | 42.73 | 5.13 | 51868 | 0 | 0 | 77957604 | 14667723 | 1438150059 | 353743640 | 155915208 | 29726793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143682291 | 30355887 | 2051542395 | 533811865 | 287364582 | 61521424 | 221639895 | 45023610 | 3489692454 | 887555505 | 443279790 | 91248217
Convocatoria 3 año 2013 | 9559 | 9559 | 9559 | 9559 | 0.21727 | 9559 | 0.21162 | 0.21162 | 2.6 | 37.76 | 7.6 | 9559 | 0 | 0 | 14367177 | 3121557 | 218624877 | 59183152 | 43101531 | 9616814 | 86038 | 86038 | 86038 | 86038 | 0.2045 | 86038 | 0.19918 | 2.6 | 37.76 | 7.6 | 86038 | 0 | 0 | 129315114 | 26444941 | 1976599809 | 504195211 | 387945342 | 81471108 | 51868 | 51868 | 51868 | 51868 | 51868 | 0.18326 | 51868 | 0.1785 | 2.6 | 44.22 | 7.59 | 51868 | 0 | 0 | 77957604 | 14286511 | 1516107663 | 368030151 | 233872812 | 44013304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143682291 | 29566498 | 2195224686 | 563378363 | 431046873 | 91087922 | 221639895 | 43853009 | 3711332349 | 931408514 | 664919685 | 135101226
Convocatoria 4 año 2013 | 9559 | 9559 | 9559 | 9559 | 0.21162 | 9559 | 0.20612 | 0.20612 | 2.6 | 39.38 | 10 | 10515 | 0 | 0 | 14367177 | 3040382 | 232992054 | 62223534 | 57468708 | 12657196 | 86038 | 86038 | 86038 | 86038 | 0.19918 | 86038 | 0.194 | 2.6 | 39.38 | 10 | 94642 | 0 | 0 | 129315114 | 25756984 | 2105914923 | 529952195 | 517260456 | 107228092 | 51868 | 51868 | 51868 | 51868 | 51868 | 0.1785 | 51868 | 0.17386 | 2.6 | 45.67 | 10 | 57055 | 0 | 0 | 77957604 | 13915432 | 1594065267 | 381945583 | 311830416 | 57928736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143682291 | 28797366 | 2338906977 | 592175729 | 574729164 | 119885288 | 221639895 | 42712798 | 3932972244 | 974121312 | 886559580 | 177814024
Convocatoria 1 año 2014 | 10515 | 10515 | 10515 | 10515 | 0.20612 | 10515 | 0.20076 | 0.20076 | 2.6 | 40.95 | 2.6 | 10515 | 0 | 0 | 15804045 | 3257530 | 248796099 | 65481064 | 15804045 | 3257530 | 94642 | 94642 | 94642 | 94642 | 0.194 | 94642 | 0.18896 | 2.6 | 40.95 | 2.6 | 94642 | 0 | 0 | 142246926 | 27595904 | 2248161849 | 557548099 | 142246926 | 27595904 | 57055 | 57055 | 57055 | 57055 | 57055 | 0.17386 | 57055 | 0.16934 | 2.6 | 47.08 | 2.6 | 57055 | 0 | 0 | 85753665 | 14909132 | 1679818932 | 396854715 | 85753665 | 14909132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158050971 | 30853434 | 2496957948 | 623029163 | 158050971 | 30853434 | 243804636 | 45762566 | 4176776880 | 1019883878 | 243804636 | 45762566
Convocatoria 2 año 2014 | 10515 | 10515 | 10515 | 10515 | 0.20076 | 10515 | 0.19554 | 0.19554 | 2.6 | 42.49 | 5.13 | 10515 | 0 | 0 | 15804045 | 3172820 | 264600144 | 68653884 | 31608090 | 6430350 | 94642 | 94642 | 94642 | 94642 | 0.18896 | 94642 | 0.18405 | 2.6 | 42.48 | 5.13 | 94642 | 0 | 0 | 142246926 | 26878979 | 2390408775 | 584427078 | 284493852 | 54474883 | 57055 | 57055 | 57055 | 57055 | 57055 | 0.16934 | 57055 | 0.16494 | 2.6 | 48.46 | 5.13 | 57055 | 0 | 0 | 85753665 | 14521526 | 1765572597 | 411376241 | 171507330 | 29430658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158050971 | 30051799 | 2655008919 | 653080962 | 316101942 | 60905233 | 243804636 | 44573325 | 4420581516 | 1064457203 | 487609272 | 90335891
Convocatoria 3 año 2014 | 10515 | 10515 | 10515 | 10515 | 0.19554 | 10515 | 0.19046 | 0.19046 | 2.6 | 43.98 | 7.6 | 10515 | 0 | 0 | 15804045 | 3090323 | 280404189 | 71744207 | 47412135 | 9520673 | 94642 | 94642 | 94642 | 94642 | 0.18405 | 94642 | 0.17927 | 2.6 | 43.98 | 7.59 | 94642 | 0 | 0 | 142246926 | 26180547 | 2532655701 | 610607625 | 426740778 | 80655430 | 57055 | 57055 | 57055 | 57055 | 57055 | 0.16494 | 57055 | 0.16065 | 2.6 | 49.8 | 7.6 | 57055 | 0 | 0 | 85753665 | 14144210 | 1851326262 | 425520451 | 257260995 | 43574868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158050971 | 29270870 | 2813059890 | 682351832 | 474152913 | 90176103 | 243804636 | 43415080 | 4664386152 | 1107872283 | 731413908 | 133750971
Convocatoria 4 año 2014 | 10515 | 10515 | 10515 | 10515 | 0.19046 | 10515 | 0.18551 | 0.18551 | 2.6 | 45.44 | 10 | 11567 | 0 | 0 | 15804045 | 3010038 | 296208234 | 74754245 | 63216180 | 12530711 | 94642 | 94642 | 94642 | 94642 | 0.17927 | 94642 | 0.17461 | 2.6 | 45.43 | 9.99 | 104097 | 0 | 0 | 142246926 | 25500606 | 2674902627 | 636108231 | 568987704 | 106156036 | 57055 | 57055 | 57055 | 57055 | 57055 | 0.16065 | 57055 | 0.15647 | 2.6 | 51.1 | 10 | 62761 | 0 | 0 | 85753665 | 13776326 | 1937079927 | 439296777 | 343014660 | 57351194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158050971 | 28510644 | 2971110861 | 710862476 | 632203884 | 118686747 | 243804636 | 42286970 | 4908190788 | 1150159253 | 975218544 | 176037941
Convocatoria 1 año 2015 | 11567 | 11567 | 11567 | 11567 | 0.18551 | 11567 | 0.18069 | 0.18069 | 2.6 | 46.86 | 2.6 | 11567 | 0 | 0 | 17385201 | 3225129 | 313593435 | 77979374 | 17385201 | 3225129 | 104097 | 104097 | 104097 | 104097 | 0.17461 | 104097 | 0.17007 | 2.6 | 46.85 | 2.6 | 104097 | 0 | 0 | 156457791 | 27319095 | 2831360418 | 663427326 | 156457791 | 27319095 | 62761 | 62761 | 62761 | 62761 | 62761 | 0.15647 | 62761 | 0.1524 | 2.6 | 52.38 | 2.6 | 62761 | 0 | 0 | 94329783 | 14759781 | 2031409710 | 454056558 | 94329783 | 14759781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173842992 | 30544224 | 3144953853 | 741406700 | 173842992 | 30544224 | 268172775 | 45304005 | 5176363563 | 1195463258 | 268172775 | 45304005
Convocatoria 2 año 2015 | 11567 | 11567 | 11567 | 11567 | 0.18069 | 11567 | 0.17599 | 0.17599 | 2.6 | 48.24 | 5.13 | 11567 | 0 | 0 | 17385201 | 3141332 | 330978636 | 81120706 | 34770402 | 6366461 | 104097 | 104097 | 104097 | 104097 | 0.17007 | 104097 | 0.16565 | 2.6 | 48.23 | 5.13 | 104097 | 0 | 0 | 156457791 | 26608777 | 2987818209 | 690036103 | 312915582 | 53927872 | 62761 | 62761 | 62761 | 62761 | 62761 | 0.1524 | 62761 | 0.14844 | 2.6 | 53.61 | 5.13 | 62761 | 0 | 0 | 94329783 | 14375859 | 2125739493 | 468432417 | 188659566 | 29135640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173842992 | 29750109 | 3318796845 | 771156809 | 347685984 | 60294333 | 268172775 | 44125968 | 5444536338 | 1239589226 | 536345550 | 89429973
Convocatoria 3 año 2015 | 11567 | 11567 | 11567 | 11567 | 0.17599 | 11567 | 0.17141 | 0.17141 | 2.6 | 49.59 | 7.6 | 11567 | 0 | 0 | 17385201 | 3059622 | 348363837 | 84180328 | 52155603 | 9426083 | 104097 | 104097 | 104097 | 104097 | 0.16565 | 104097 | 0.16134 | 2.6 | 49.58 | 7.6 | 104097 | 0 | 0 | 156457791 | 25917233 | 3144276000 | 715953336 | 469373373 | 79845105 | 62761 | 62761 | 62761 | 62761 | 62761 | 0.14844 | 62761 | 0.14458 | 2.6 | 54.82 | 7.6 | 62761 | 0 | 0 | 94329783 | 14002313 | 2220069276 | 482434730 | 282989349 | 43137953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173842992 | 28976855 | 3492639837 | 800133664 | 521528976 | 89271188 | 268172775 | 42979168 | 5712709113 | 1282568394 | 804518325 | 132409141
Convocatoria 4 año 2015 | 11567 | 11567 | 11567 | 11567 | 0.17141 | 11567 | 0.16695 | 0.16695 | 2.6 | 50.9 | 10 | 12724 | 0 | 0 | 17385201 | 2979997 | 365749038 | 87160325 | 69540804 | 12406080 | 104097 | 104097 | 104097 | 104097 | 0.16134 | 104097 | 0.15715 | 2.6 | 50.89 | 10 | 114507 | 0 | 0 | 156457791 | 25242900 | 3300733791 | 741196236 | 625831164 | 105088005 | 62761 | 62761 | 62761 | 62761 | 62761 | 0.14458 | 62761 | 0.14082 | 2.6 | 55.99 | 10 | 69037 | 0 | 0 | 94329783 | 13638200 | 2314399059 | 496072930 | 377319132 | 56776153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173842992 | 28222897 | 3666482829 | 828356561 | 695371968 | 117494085 | 268172775 | 41861097 | 5980881888 | 1324429491 | 1072691100 | 174270238
Convocatoria 1 año 2016 | 12724 | 12724 | 12724 | 12724 | 0.16695 | 12724 | 0.16261 | 0.16261 | 2.6 | 52.17 | 2.6 | 12724 | 0 | 0 | 19124172 | 3192781 | 384873210 | 90353106 | 19124172 | 3192781 | 114507 | 114507 | 114507 | 114507 | 0.15715 | 114507 | 0.15306 | 2.6 | 52.17 | 2.6 | 114507 | 0 | 0 | 172104021 | 27046147 | 3472837812 | 768242383 | 172104021 | 27046147 | 69037 | 69037 | 69037 | 69037 | 69037 | 0.14082 | 69037 | 0.13716 | 2.6 | 57.14 | 2.6 | 69037 | 0 | 0 | 103762611 | 14611851 | 2418161670 | 510684781 | 103762611 | 14611851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191228193 | 30238928 | 3857711022 | 858595489 | 191228193 | 30238928 | 294990804 | 44850779 | 6275872692 | 1369280270 | 294990804 | 44850779
Convocatoria 2 año 2016 | 12724 | 12724 | 12724 | 12724 | 0.16261 | 12724 | 0.15838 | 0.15838 | 2.6 | 53.42 | 5.13 | 12724 | 0 | 0 | 19124172 | 3109782 | 403997382 | 93462888 | 38248344 | 6302563 | 114507 | 114507 | 114507 | 114507 | 0.15306 | 114507 | 0.14908 | 2.6 | 53.41 | 5.14 | 114507 | 0 | 0 | 172104021 | 26342241 | 3644941833 | 794584624 | 344208042 | 53388388 | 69037 | 69037 | 69037 | 69037 | 69037 | 0.13716 | 69037 | 0.13359 | 2.6 | 58.25 | 5.13 | 69037 | 0 | 0 | 103762611 | 14232080 | 2521924281 | 524916861 | 207525222 | 28843931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191228193 | 29452023 | 4048939215 | 888047512 | 382456386 | 59690951 | 294990804 | 43684103 | 6570863496 | 1412964373 | 589981608 | 88534882
Convocatoria 3 año 2016 | 12724 | 12724 | 12724 | 12724 | 0.15838 | 12724 | 0.15426 | 0.15426 | 2.6 | 54.63 | 7.6 | 12724 | 0 | 0 | 19124172 | 3028886 | 423121554 | 96491774 | 57372516 | 9331449 | 114507 | 114507 | 114507 | 114507 | 0.14908 | 114507 | 0.1452 | 2.6 | 54.63 | 7.6 | 114507 | 0 | 0 | 172104021 | 25657267 | 3817045854 | 820241891 | 516312063 | 79045655 | 69037 | 69037 | 69037 | 69037 | 69037 | 0.13359 | 69037 | 0.13012 | 2.6 | 59.34 | 7.6 | 69037 | 0 | 0 | 103762611 | 13861647 | 2625686892 | 538778508 | 311287833 | 42705578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191228193 | 28686153 | 4240167408 | 916733665 | 573684579 | 88377104 | 294990804 | 42547800 | 6865854300 | 1455512173 | 884972412 | 131082682
Convocatoria 4 año 2016 | 12724 | 12724 | 12724 | 12724 | 0.15426 | 12724 | 0.15025 | 0.15025 | 2.6 | 55.81 | 10 | 13996 | 0 | 0 | 19124172 | 2950095 | 442245726 | 99441869 | 76496688 | 12281544 | 114507 | 114507 | 114507 | 114507 | 0.1452 | 114507 | 0.14143 | 2.6 | 55.8 | 10 | 125958 | 0 | 0 | 172104021 | 24989504 | 3989149875 | 845231395 | 688416084 | 104035159 | 69037 | 69037 | 69037 | 69037 | 69037 | 0.13012 | 69037 | 0.12674 | 2.6 | 60.39 | 10 | 75941 | 0 | 0 | 103762611 | 13501591 | 2729449503 | 552280099 | 415050444 | 56207169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191228193 | 27939599 | 4431395601 | 944673264 | 764912772 | 116316703 | 294990804 | 41441190 | 7160845104 | 1496953363 | 1179963216 | 172523872
Convocatoria 1 año 2017 | 13996 | 13996 | 13996 | 13996 | 0.15025 | 13996 | 0.14634 | 0.14634 | 2.6 | 56.96 | 2.6 | 13996 | 0 | 0 | 21035988 | 3160657 | 463281714 | 102602526 | 21035988 | 3160657 | 125958 | 125958 | 125958 | 125958 | 0.14143 | 125958 | 0.13775 | 2.6 | 56.95 | 2.6 | 125958 | 0 | 0 | 189314874 | 26774803 | 4178464749 | 872006198 | 189314874 | 26774803 | 75941 | 75941 | 75941 | 75941 | 75941 | 0.12674 | 75941 | 0.12345 | 2.6 | 61.42 | 2.6 | 75941 | 0 | 0 | 114139323 | 14466018 | 2843588826 | 566746117 | 114139323 | 14466018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210350862 | 29935460 | 4641746463 | 974608724 | 210350862 | 29935460 | 324490185 | 44401478 | 7485335289 | 1541354841 | 324490185 | 44401478
Convocatoria 2 año 2017 | 13996 | 13996 | 13996 | 13996 | 0.14634 | 13996 | 0.14254 | 0.14254 | 2.6 | 58.08 | 5.13 | 13996 | 0 | 0 | 21035988 | 3078406 | 484317702 | 105680932 | 42071976 | 6239063 | 125958 | 125958 | 125958 | 125958 | 0.13775 | 125958 | 0.13417 | 2.6 | 58.07 | 5.13 | 125958 | 0 | 0 | 189314874 | 26078124 | 4367779623 | 898084322 | 378629748 | 52852927 | 75941 | 75941 | 75941 | 75941 | 75941 | 0.12345 | 75941 | 0.12024 | 2.6 | 62.43 | 5.13 | 75941 | 0 | 0 | 114139323 | 14090499 | 2957728149 | 580836616 | 228278646 | 28556517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210350862 | 29156530 | 4852097325 | 1003765254 | 420701724 | 59091990 | 324490185 | 43247029 | 7809825474 | 1584601870 | 648980370 | 87648507
Convocatoria 3 año 2017 | 13996 | 13996 | 13996 | 13996 | 0.14254 | 13996 | 0.13883 | 0.13883 | 2.6 | 59.17 | 7.6 | 13996 | 0 | 0 | 21035988 | 2998470 | 505353690 | 108679402 | 63107964 | 9237533 | 125958 | 125958 | 125958 | 125958 | 0.13417 | 125958 | 0.13068 | 2.6 | 59.16 | 7.6 | 125958 | 0 | 0 | 189314874 | 25400377 | 4557094497 | 923484699 | 567944622 | 78253304 | 75941 | 75941 | 75941 | 75941 | 75941 | 0.12024 | 75941 | 0.11711 | 2.6 | 63.4 | 7.6 | 75941 | 0 | 0 | 114139323 | 13724112 | 3071867472 | 594560728 | 342417969 | 42280629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210350862 | 28398847 | 5062448187 | 1032164101 | 631052586 | 87490837 | 324490185 | 42122959 | 8134315659 | 1626724829 | 973470555 | 129771466
Convocatoria 4 año 2017 | 13996 | 13996 | 13996 | 13996 | 0.13883 | 13996 | 0.13522 | 0.13522 | 2.6 | 60.23 | 10 | 15396 | 0 | 0 | 21035988 | 2920426 | 526389678 | 111599828 | 84143952 | 12157959 | 125958 | 125958 | 125958 | 125958 | 0.13068 | 125958 | 0.12728 | 2.6 | 60.23 | 10 | 138554 | 0 | 0 | 189314874 | 24739668 | 4746409371 | 948224367 | 757259496 | 102992972 | 75941 | 75941 | 75941 | 75941 | 75941 | 0.11711 | 75941 | 0.11407 | 2.6 | 64.35 | 10 | 83535 | 0 | 0 | 114139323 | 13366856 | 3186006795 | 607927584 | 456557292 | 55647485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210350862 | 27660094 | 5272799049 | 1059824195 | 841403448 | 115150931 | 324490185 | 41026950 | 8458805844 | 1667751779 | 1297960740 | 170798416
Convocatoria 1 año 2018 | 15396 | 15396 | 15396 | 15396 | 0.13522 | 15396 | 0.1317 | 0.1317 | 2.6 | 61.26 | 2.6 | 15396 | 0 | 0 | 23140188 | 3129016 | 549529866 | 114728844 | 23140188 | 3129016 | 138554 | 138554 | 138554 | 138554 | 0.12728 | 138554 | 0.12397 | 2.6 | 61.26 | 2.6 | 138554 | 0 | 0 | 208246662 | 26505635 | 4954656033 | 974730002 | 208246662 | 26505635 | 83535 | 83535 | 83535 | 83535 | 83535 | 0.11407 | 83535 | 0.1111 | 2.6 | 65.28 | 2.6 | 83535 | 0 | 0 | 125553105 | 14321843 | 3311559900 | 622249427 | 125553105 | 14321843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231386850 | 29634651 | 5504185899 | 1089458846 | 231386850 | 29634651 | 356939955 | 43956494 | 8815745799 | 1711708273 | 356939955 | 43956494
Convocatoria 2 año 2018 | 15396 | 15396 | 15396 | 15396 | 0.1317 | 15396 | 0.12828 | 0.12828 | 2.6 | 62.27 | 5.13 | 15396 | 0 | 0 | 23140188 | 3047563 | 572670054 | 117776407 | 46280376 | 6176579 | 138554 | 138554 | 138554 | 138554 | 0.12397 | 138554 | 0.12075 | 2.6 | 62.27 | 5.13 | 138554 | 0 | 0 | 208246662 | 25816339 | 5162902695 | 1000546341 | 416493324 | 52321974 | 83535 | 83535 | 83535 | 83535 | 83535 | 0.1111 | 83535 | 0.10821 | 2.6 | 66.18 | 5.14 | 83535 | 0 | 0 | 125553105 | 13948950 | 3437113005 | 636198377 | 251106210 | 28270793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231386850 | 28863902 | 5735572749 | 1118322748 | 462773700 | 58498553 | 356939955 | 42812852 | 9172685754 | 1754521125 | 713879910 | 86769346
Convocatoria 3 año 2018 | 15396 | 15396 | 15396 | 15396 | 0.12828 | 15396 | 0.12495 | 0.12495 | 2.6 | 63.25 | 7.6 | 15396 | 0 | 0 | 23140188 | 2968423 | 595810242 | 120744830 | 69420564 | 9145002 | 138554 | 138554 | 138554 | 138554 | 0.12075 | 138554 | 0.11761 | 2.6 | 63.25 | 7.6 | 138554 | 0 | 0 | 208246662 | 25145784 | 5371149357 | 1025692125 | 624739986 | 77467758 | 83535 | 83535 | 83535 | 83535 | 83535 | 0.10821 | 83535 | 0.1054 | 2.6 | 67.06 | 7.6 | 83535 | 0 | 0 | 125553105 | 13586101 | 3562666110 | 649784478 | 376659315 | 41856894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231386850 | 28114207 | 5966959599 | 1146436955 | 694160550 | 86612760 | 356939955 | 41700308 | 9529625709 | 1796221433 | 1070819865 | 128469654
Convocatoria 4 año 2018 | 15396 | 15396 | 15396 | 15396 | 0.12495 | 15396 | 0.1217 | 0.1217 | 2.6 | 64.21 | 10 | 16936 | 0 | 0 | 23140188 | 2891366 | 618950430 | 123636196 | 92560752 | 12036368 | 138554 | 138554 | 138554 | 138554 | 0.11761 | 138554 | 0.11455 | 2.6 | 64.2 | 10 | 152409 | 0 | 0 | 208246662 | 24491890 | 5579396019 | 1050184015 | 832986648 | 101959648 | 83535 | 83535 | 83535 | 83535 | 83535 | 0.1054 | 83535 | 0.10266 | 2.6 | 67.92 | 10 | 91889 | 0 | 0 | 125553105 | 13233297 | 3688219215 | 663017775 | 502212420 | 55090191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231386850 | 27383256 | 6198346449 | 1173820211 | 925547400 | 113996016 | 356939955 | 40616553 | 9886565664 | 1836837986 | 1427759820 | 169086207
Convocatoria 1 año 2019 | 16936 | 16936 | 16936 | 16936 | 0.1217 | 16936 | 0.11854 | 0.11854 | 2.6 | 65.14 | 2.6 | 16936 | 0 | 0 | 25454808 | 3097850 | 644405238 | 126734046 | 25454808 | 3097850 | 152409 | 152409 | 152409 | 152409 | 0.11455 | 152409 | 0.11157 | 2.6 | 65.13 | 2.6 | 152409 | 0 | 0 | 229070727 | 26240052 | 5808466746 | 1076424067 | 229070727 | 26240052 | 91889 | 91889 | 91889 | 91889 | 91889 | 0.10266 | 91889 | 0.09999 | 2.6 | 68.75 | 2.6 | 91889 | 0 | 0 | 138109167 | 14178287 | 3826328382 | 677196062 | 138109167 | 14178287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254525535 | 29337902 | 6452871984 | 1203158113 | 254525535 | 29337902 | 392634702 | 43516189 | 10279200366 | 1880354175 | 392634702 | 43516189
Convocatoria 2 año 2019 | 16936 | 16936 | 16936 | 16936 | 0.11854 | 16936 | 0.11546 | 0.11546 | 2.6 | 66.04 | 5.13 | 16936 | 0 | 0 | 25454808 | 3017413 | 669860046 | 129751459 | 50909616 | 6115263 | 152409 | 152409 | 152409 | 152409 | 0.11157 | 152409 | 0.10867 | 2.6 | 66.04 | 5.13 | 152409 | 0 | 0 | 229070727 | 25557421 | 6037537473 | 1101981488 | 458141454 | 51797473 | 91889 | 91889 | 91889 | 91889 | 91889 | 0.09999 | 91889 | 0.09739 | 2.6 | 69.57 | 5.13 | 91889 | 0 | 0 | 138109167 | 13809536 | 3964437549 | 691005598 | 276218334 | 27987823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254525535 | 28574834 | 6707397519 | 1231732947 | 509051070 | 57912736 | 392634702 | 42384370 | 10671835068 | 1922738545 | 785269404 | 85900559
Convocatoria 3 año 2019 | 16936 | 16936 | 16936 | 16936 | 0.11546 | 16936 | 0.11246 | 0.11246 | 2.6 | 66.92 | 7.59 | 16936 | 0 | 0 | 25454808 | 2939012 | 695314854 | 132690471 | 76364424 | 9054275 | 152409 | 152409 | 152409 | 152409 | 0.10867 | 152409 | 0.10584 | 2.6 | 66.93 | 7.6 | 152409 | 0 | 0 | 229070727 | 24893116 | 6266608200 | 1126874604 | 687212181 | 76690589 | 91889 | 91889 | 91889 | 91889 | 91889 | 0.09739 | 91889 | 0.09486 | 2.6 | 70.36 | 7.6 | 91889 | 0 | 0 | 138109167 | 13450452 | 4102546716 | 704456050 | 414327501 | 41438275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254525535 | 27832128 | 6961923054 | 1259565075 | 763576605 | 85744864 | 392634702 | 41282580 | 11064469770 | 1964021125 | 1177904106 | 127183139
Convocatoria 4 año 2019 | 16936 | 16936 | 16936 | 16936 | 0.11246 | 16936 | 0.10954 | 0.10954 | 2.6 | 67.78 | 9.99 | 18628 | 0 | 0 | 25454808 | 2862648 | 720769662 | 135553119 | 101819232 | 11916923 | 152409 | 152409 | 152409 | 152409 | 0.10584 | 152409 | 0.10309 | 2.6 | 67.78 | 10 | 167650 | 0 | 0 | 229070727 | 24244846 | 6495678927 | 1151119450 | 916282908 | 100935435 | 91889 | 91889 | 91889 | 91889 | 91889 | 0.09486 | 91889 | 0.09239 | 2.6 | 71.13 | 10 | 101078 | 0 | 0 | 138109167 | 13101036 | 4240655883 | 717557086 | 552436668 | 54539311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254525535 | 27107494 | 7216448589 | 1286672569 | 1018102140 | 112852358 | 392634702 | 40208530 | 11457104472 | 2004229655 | 1570538808 | 167391669
Convocatoria 1 año 2020 | 18628 | 18628 | 18628 | 18628 | 0.10954 | 18628 | 0.10669 | 0.10669 | 2.6 | 68.62 | 2.6 | 18628 | 0 | 0 | 27997884 | 3066888 | 748767546 | 138620007 | 27997884 | 3066888 | 167650 | 167650 | 167650 | 167650 | 0.10309 | 167650 | 0.10041 | 2.6 | 68.62 | 2.6 | 167650 | 0 | 0 | 251977950 | 25976407 | 6747656877 | 1177095857 | 251977950 | 25976407 | 101078 | 101078 | 101078 | 101078 | 101078 | 0.09239 | 101078 | 0.08999 | 2.6 | 71.88 | 2.6 | 101078 | 0 | 0 | 151920234 | 14035910 | 4392576117 | 731592996 | 151920234 | 14035910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279975834 | 29043295 | 7496424423 | 1315715864 | 279975834 | 29043295 | 431896068 | 43079205 | 11889000540 | 2047308860 | 431896068 | 43079205
Convocatoria 2 año 2020 | 18628 | 18628 | 18628 | 18628 | 0.10669 | 18628 | 0.10392 | 0.10392 | 2.6 | 69.44 | 5.13 | 18628 | 0 | 0 | 27997884 | 2987094 | 776765430 | 141607101 | 55995768 | 6053982 | 167650 | 167650 | 167650 | 167650 | 0.10041 | 167650 | 0.0978 | 2.6 | 69.44 | 5.13 | 167650 | 0 | 0 | 251977950 | 25301106 | 6999634827 | 1202396963 | 503955900 | 51277513 | 101078 | 101078 | 101078 | 101078 | 101078 | 0.08999 | 101078 | 0.08765 | 2.6 | 72.61 | 5.13 | 101078 | 0 | 0 | 151920234 | 13671302 | 4544496351 | 745264298 | 303840468 | 27707212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279975834 | 28288200 | 7776400257 | 1344004064 | 559951668 | 57331495 | 431896068 | 41959502 | 12320896608 | 2089268362 | 863792136 | 85038707
Convocatoria 3 año 2020 | 18628 | 18628 | 18628 | 18628 | 0.10392 | 18628 | 0.10122 | 0.10122 | 2.6 | 70.23 | 7.6 | 18628 | 0 | 0 | 27997884 | 2909540 | 804763314 | 144516641 | 83993652 | 8963522 | 167650 | 167650 | 167650 | 167650 | 0.0978 | 167650 | 0.09526 | 2.6 | 70.23 | 7.6 | 167650 | 0 | 0 | 251977950 | 24643444 | 7251612777 | 1227040407 | 755933850 | 75920957 | 101078 | 101078 | 101078 | 101078 | 101078 | 0.08765 | 101078 | 0.08537 | 2.6 | 73.32 | 7.6 | 101078 | 0 | 0 | 151920234 | 13315809 | 4696416585 | 758580107 | 455760702 | 41023021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279975834 | 27552984 | 8056376091 | 1371557048 | 839927502 | 84884479 | 431896068 | 40868793 | 12752792676 | 2130137155 | 1295688204 | 125907500
Convocatoria 4 año 2020 | 18628 | 18628 | 18628 | 18628 | 0.10122 | 18628 | 0.09859 | 0.09859 | 2.6 | 71 | 10 | 20491 | 0 | 0 | 27997884 | 2833946 | 832761198 | 147350587 | 111991536 | 11797468 | 167650 | 167650 | 167650 | 167650 | 0.09526 | 167650 | 0.09278 | 2.6 | 71.01 | 10 | 184415 | 0 | 0 | 251977950 | 24003420 | 7503590727 | 1251043827 | 1007911800 | 99924377 | 101078 | 101078 | 101078 | 101078 | 101078 | 0.08537 | 101078 | 0.08315 | 2.6 | 74.02 | 10 | 111186 | 0 | 0 | 151920234 | 12969430 | 4848336819 | 771549537 | 607680936 | 53992451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279975834 | 26837366 | 8336351925 | 1398394414 | 1119903336 | 111721845 | 431896068 | 39806796 | 13184688744 | 2169943951 | 1727584272 | 165714296