## Hoja1
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
| - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | +
|  |  | - + |  | - + |  | - + |  | - + |  | - +
| - + |  | - + |  | - + |  | - + |  | - + |  | - +
- |  |  |  |  | - + |  | - + |  |  |  | - +
| - + |  | - + | [5 empty] | - +
+
|  |  | - + |  | - + |  | - + |  | - + |  | - +
| - + |  | - + |  | - + |  | - + |  | - + |  | - +
| PANEL SOLAR CS-90 |  |  | Son 30 paneles de 90W.
| Pm = 90,72 |  |  | Seis filas en PARALEO de cinco paneles en SERIE, po r lo tanto:
| Vm= 16,43 |  |  | Voltaje = 19,80 x 5 = 99V
| Im= 5,52 |  |  | Corriente = 6A por fila => 6 x 5 = 30 A.
Voc= 19,80
Isc= 6,00
- +