## Hoja1
DIMENSIONADO SOLAR PARA RIEGO | M2 | COEFICIENTE DE CULTIVO Kc |  | EVAPORACION ETP CORREGIDA |  |  | TOTAL CONSUMO
AUTOMATICO POR GOTEO. |  | JULIO/AGOSTO | JUNIO/SEPTIEMBRE | ETP CLIMA SECO | EFICACIA RIEGO | L/M2DIA | JULIO/AGOSTO | JUNIO/SEPT
CULTIVOS |  |  |  |  | %
FRESAS | 25 | 0.8 | 0.8 | 7 | 15% | 8 | 160 | 160
TOMATES | 15 | 1.1 | 0.7 | 7 | 15 | 8 | 132 | 84
PIMIENTOS | 15 | 1 | 0.9 | 7 | 15 | 8 | 120 | 108
LECHUGAS | 15 | 1 | 0.9 | 7 | 15 | 8 | 120 | 108
JUDIAS VERDES | 15 | 1.15 | 0.3 | 7 | 15 | 8 | 138 | 36
ARBOLES FRUTALES | 15 | 0.6 | 0.7 | 7 | 15 | 8 | 72 | 84
PATATAS | 100 | 1.1 | 0.7 | 7 | 15 | 8 | 880 | 560
TOTAL | 200 | [5 empty] | 1622 | 1140
NOTA: EL AUTOMATISMO SE QUIERE REALIZAR A 12V CON UN POZO DE AGUA POTABLE (4 METROS PROFUNDIDAD)
ELEMENTOS A UTILIZAR:
PLACA SOLAR
BOMBA SOLAR
REGULADOR SOLAR
RELE Y BASE DE 10Amp y 12Vcc
BATERIA SOLAR
SENSOR NIVEL LIQUIDOS VERTICAL
DEPOSITO AGUA 1000 Litros colocado a 2 metros altura.
PROGRAMADORES TOTAL 2
VALVULA ANTIRRETORNO
VARIOS: CABLES, TUBOS, GOTEROS ETC

## Hoja2
DIMENSIONADO DE LA BOMBA SOLAR | LITROS DIA EN PEOR CASOS | MINUTOS FUNCIONANDO | LITROS MINUTO
Bomba sumergida de 12 V | 1622 | 120 | 13
NOTA:
SE PARTE DE LAS NECESIDADES DE AGUA POR DIA EN EL PEOR DE LOS SUPUESTOS, ES DECIR, EN ESTE CASO:
PERIODO JULIO/AGOSTO: 1622 LITROS AL DIA.
SE PARTE QUE SOLO SE QUIERE QUE ESTÉ LA BOMBA FUNCIONANDO UNAS 2 HORAS AL DIA(120 MINUTOS).
EL RESULTADO: TOTAL LITROS DIA/ MINUTOS FUNCIONAMIENTO= NOS PROPORCIONA EL DATO:
SE NECESITA UNA BOMBA SOLAR DE 12V QUE ELEVE AGUA DESDE EL POZO ( DESDE 4 METROS PROFUNDIDAD) A UN
DEPOSITO (SITUADO A 2 METROS; TOTAL FUERZA ELEVACIÓN MÍNIMA DE 6 METROS) POR UNA CANTIDAD MÍNIMA DE 13 LITROS AL MINUTO
ENCONTRAMOS EN INTERNET UNA BOMBA SOLAR DE 12 V, 40-50 WATIOS CONSUMO, QUE
ELEVA AGUA, EN PROPORCION DE 20 LITROS MINUTO, HASTA 11 METROS DE ALTURA.

## Hoja3
DIMENSIONADO DE LA PLACA SOLAR A 12V | CONSUMO CARGAS | HORAS FUNCION. CARGAS | FACTOR CORRECCION DC 12 V | FACTOR CORRECCION Y PERDIDA | FACTOR RENDIMIENTO REGIONAL | PLACA SOLAR: WATIOS MINIMOS
MONOCRISTALINA. | BOMBA | HORAS | % | ENVEJECIMIENTO PLACA: 30%+20% | MEDIA PENINSULA IBERICA
| 50 | 2 |  | 50 | 4 | 37.5
NOTA: PARTIMOS DEL SUPUESTO (VER HOJA 2) QUE LA BOMBA SOLAR SUMERGIDA DEBE SER DE 50W y 12V
LA PLACA, POR IMPERATIVO DE LA BOMBA, DEBE HACER QUE LA BATERIA RECOBRE SU CAPACIDAD DESPUES DE HABER TRABAJADO 2 horas/dia.
EL FACTOR DE CORRECCIÓN DEL 30% SE ESTABLECE DEBIDO A QUE LAS PLACAS TIENEN PERDIDAS RENDIMIENTO DEBIDO A LA SUCIEDAD, EL EXCESO DE TEMPERATURA ( UNOS 0,60 GRADOS POR CADA GRADO QUE SUBA DE 25 GRADOS), INTERCONEXIONES ETC.
EL FACTOR DE PERDIDA POR ENVEJECIMIENTO DE LA PLACA ESTÁ ESTABLECIDO EN UN 20% PROGRESIVO DURANTE LOS 20 AÑOS DE VIDA ÚTIL DE LA PLACA.
EL FACTOR DE RENDIMIENTO REGIONAL MEDIO EN LA PENSINSULA IBERICA ESTÁ ESTABLECIDO EN 4
RESUMEN: NECESITAMOS UNA PLACA MONOCRISTALINA DE 12 V Y 37,5 W COMO MÍNIMO
SE COMPRA EN EL MERCADO UNA PLACA SOLAR MONOCRISTALINA DE 12V Y 80 W (MOTIVO: POR EXISTIR UNA OFERTA ECONOMICA MUY BUENA) QUE CUMPLE DE LARGO LOS 37,5 w MÍNIMOS EXIGIDOS)

## Hoja4
REGULADOR SOLAR DE 12V | WATIOS PLACA SOLAR | DC 12V | VALOR EN AMPERIOS
| 80 | 12 | 6
EL REGULADOR SOLAR DEBE TENER UN VALOR EN AMPERIOS DE 6 Amp (Realmente si se utilizan los decimales el Valor sería de 6,66 Amp, que equivaldria a unos 7,00Amp)
ES IMPORTANTE QUE EL REGULADOR SEA SUPERIOR A 7 Amperios y de12V
ELEGIMOS UN REGULADOR DE 12/24 V Y DE 8 AMP.

## Hoja5
BATERIA SOLAR | DIAS SIN SOL | VOLTAJE DE LA BATERIA | VALOR CORREGIDO CARGAS | CAPACIDAD TEORICA | FACTOR DE CORRECCION | CAPACIDAD REAL DE LA BATERIA
| 2 | 12 | 150 | 24 | 0.5 | 48
| 2 | 12 | 150 | 24 | 0.75 | 32
NOTA: AQUÍ ES MUY IMPORTANTE EL FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA BATERIA A COMPRAR: ESTE FACTOR LO DEBE INDICAR OBLIGATORIAMENTE EL FABRICANTE (NOSOTROS TOMAMOS 0,50 Y 0,75).
CON UNA BATERIA ORDINARIA DE 50 Ah y de 12V es suficiente.
CON UNA BATERIA SOLAR EFICIENTE DE 35 Ah y de 12V es suficiente.

## Hoja6
RESTO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL AUTOMATISMO SOLAR DE UN RIEGO POR GOTEO.
DEPOSITO AGUA DE 1000 LITROS
DOS PROGRAMADORES DE RIEGO A PILAS
CABLES, TUBOS RIEGO, MANGUERA, GRIFOS, TES, GOTEROS, ETC.
VALVULA ANTI-RETORNO
SENSOR DE NIVEL DE LIQUIDOS VERTICAL.
RELÉ Y BASE, Tipo Z, de 1 Contacto: De 10 Amp y 12Vcc
PRESUPUESTO TOTAL: 800 EUROS. (PRECIO AÑO 2010).