## Inici
Projecte
Número del projecte
Població |  | Sant Guim de Freixenet
Latitud |  | 41.665 | ºN
Longitud |  | 1.5728 | ºE
Alçada |  | 706 | msnm
Informació per seguidor solar
Any: |  | any2010
Dia: | 2010-08-23
UTM + |  | 2
Hora de sortida del sol: |  | 287.3906 | 7:10
Hora de posta del sol: |  |  | 20:50

## Recorregut solar
| Solstici hivern | 2009-12-21
| Equin primav | 2009-03-20
| Solstici estiu | 2009-06-21
| Equin tardor | 2009-09-22
| Solstici hivern |  |  |  |  | Equinocci primavera |  |  |  |  | Solstici estiu |  |  |  |  | Equinocci tardor |  |  |  | Dia en qüestió
|  | 2009-01-01 |  |  |  |  | 2009-01-01 |  |  |  |  | 2009-01-01 |  |  |  |  | 2009-01-01 |  |  |  | 2009-01-01
| dia de l'any | 2009-12-24 |  |  |  | dia de l'any | 2009-03-22 |  |  |  | dia de l'any | 2009-06-23 |  |  |  | dia de l'any | 2009-09-24 |  |  | dia de l'any | 2010-08-23
δ | Declinació solar | -23.4394 |  |  | δ | Declinació solar | -5.7436e-15 |  |  | δ | Declinació solar | 23.4498 |  |  | δ | Declinació solar | 0.20183 |  | δ | Declinació solar | 13.7836
dn | dia de l'any | 353 |  |  | dn | dia de l'any | 81 |  |  | dn | dia de l'any | 172 |  |  | dn | dia de l'any | 263 |  | dn | dia de l'any | 592
Φ | Latitut | 41.665 |  |  | Φ | Latitut | 41.665 |  |  | Φ | Latitut | 41.665 |  |  | Φ | Latitut | 41.665 |  | Φ | Latitut | 41.665
γs | inclinació del sol | 24.8956 |  |  | γs | inclinació del sol | 48.335 |  |  | γs | inclinació del sol | 71.7848 |  |  | γs | inclinació del sol | 48.5368 |  | γs | inclinació del sol | 62.1186
| º de sortida sol | -57.8275 |  |  |  | º de sortida sol | -90 |  |  |  | º de sortida sol | -122.1876 |  |  |  | º de sortida sol | -90.2702 |  |  | º de sortida sol | -108.5982
| hora de sortida | 292.6939 | 7:31 |  |  | hora de sortida | 270 | 6:00 |  |  | hora de sortida | 247.2941 | 4:29 |  |  | hora de sortida | 269.8204 | 5:59 |  | hora de sortida | 257.3906 | 5:10
| hores diàries de sol | 0.31304 | 8:58 |  |  | hores diàries de sol | 0.25 | 12:00 |  |  | hores diàries de sol | 0.18693 | 15:02 |  |  | hores diàries de sol | 0.2495 | 12:01 |  | hores diàries de sol | 0.21497 | 13:41
| Hores en format excel |  | 0.37392 |  |  | Hores en format excel |  | 0.5 |  |  | Hores en format excel |  | 0.62614 |  |  | Hores en format excel |  | 0.501 |  | Hores en format excel |  | 0.57005
N | Hora | Hº | Incl | Orient | N | Hora | Hº | Incl | Orient | N | Hora | Hº | Incl | Orient |  |  |  |  | N | Hora | Hº | Incl | Orient
1 | 7:31 | 292.6939 | 0 | -57.8275 | 1 | 6:00 | 270 | -1.1681e-14 | -90 | 1 | 4:29 | 247.2941 | 0 | -122.1876 |  |  |  |  | 1 | 5:10 | 257.3906 | 0 | -108.5982
2 | 7:45 | 296.2939 | 2.2456 | -55.4049 | 2 | 6:14 | 273.6 | 2.6886 | -87.6051 | 2 | 4:44 | 250.8941 | 2.3051 | -119.8218 |  |  |  |  | 2 | 5:24 | 260.9906 | 2.566 | -106.2226
3 | 8:00 | 299.8939 | 4.4258 | -52.9195 | 3 | 6:29 | 277.2 | 5.3724 | -85.1995 | 3 | 4:58 | 254.4941 | 4.6648 | -117.5068 |  |  |  |  | 3 | 5:38 | 264.5906 | 5.163 | -103.8762
4 | 8:14 | 303.4939 | 6.5346 | -50.3657 | 4 | 6:43 | 280.8 | 8.0468 | -82.7728 | 4 | 5:12 | 258.0941 | 7.0742 | -115.236 |  |  |  |  | 4 | 5:53 | 268.1906 | 7.7862 | -101.5497
5 | 8:28 | 307.0939 | 8.566 | -47.7385 | 5 | 6:58 | 284.4 | 10.7068 | -80.3138 | 5 | 5:27 | 261.6941 | 9.5286 | -113.0027 |  |  |  |  | 5 | 6:07 | 271.7906 | 10.4313 | -99.2339
6 | 8:43 | 310.6939 | 10.5131 | -45.0331 | 6 | 7:12 | 288 | 13.3471 | -77.8115 | 6 | 5:41 | 265.2941 | 12.0238 | -110.8 |  |  |  |  | 6 | 6:22 | 275.3906 | 13.0938 | -96.9189
7 | 8:57 | 314.2939 | 12.3691 | -42.2455 | 7 | 7:26 | 291.6 | 15.9623 | -75.254 | 7 | 5:56 | 268.8941 | 14.5554 | -108.6207 |  |  |  |  | 7 | 6:36 | 278.9906 | 15.7694 | -94.5947
8 | 9:12 | 317.8939 | 14.1268 | -39.3726 | 8 | 7:41 | 295.2 | 18.5466 | -72.6293 | 8 | 6:10 | 272.4941 | 17.1196 | -106.457 |  |  |  |  | 8 | 6:50 | 282.5906 | 18.4538 | -92.2506
9 | 9:26 | 321.4939 | 15.7786 | -36.4121 | 9 | 7:55 | 298.8 | 21.0935 | -69.9245 | 9 | 6:24 | 276.0941 | 19.7126 | -104.3008 |  |  |  |  | 9 | 7:05 | 286.1906 | 21.1425 | -89.8749
10 | 9:40 | 325.0939 | 17.317 | -33.3629 | 10 | 8:10 | 302.4 | 23.5961 | -67.1262 | 10 | 6:39 | 279.6941 | 22.3305 | -102.1436 |  |  |  |  | 10 | 7:19 | 289.7906 | 23.8309 | -87.4553
11 | 9:55 | 328.6939 | 18.734 | -30.2254 | 11 | 8:24 | 306 | 26.0466 | -64.2201 | 11 | 6:53 | 283.2941 | 24.9697 | -99.976 |  |  |  |  | 11 | 7:34 | 293.3906 | 26.5142 | -84.9783
12 | 10:09 | 332.2939 | 20.0221 | -27.0013 | 12 | 8:38 | 309.6 | 28.4365 | -61.1915 | 12 | 7:08 | 286.8941 | 27.6266 | -97.7876 |  |  |  |  | 12 | 7:48 | 296.9906 | 29.1872 | -82.4288
13 | 10:24 | 335.8939 | 21.1735 | -23.6941 | 13 | 8:53 | 313.2 | 30.7563 | -58.0249 | 13 | 7:22 | 290.4941 | 30.2976 | -95.567 |  |  |  |  | 13 | 8:02 | 300.5906 | 31.8441 | -79.7902
14 | 10:38 | 339.4939 | 22.1812 | -20.3092 | 14 | 9:07 | 316.8 | 32.9954 | -54.7048 | 14 | 7:36 | 294.0941 | 32.9787 | -93.3015 |  |  |  |  | 14 | 8:17 | 304.1906 | 34.4785 | -77.0437
15 | 10:52 | 343.0939 | 23.0383 | -16.8538 | 15 | 9:22 | 320.4 | 35.1422 | -51.2156 | 15 | 7:51 | 297.6941 | 35.666 | -90.9764 |  |  |  |  | 15 | 8:31 | 307.7906 | 37.0833 | -74.1681
16 | 11:07 | 346.6939 | 23.7387 | -13.337 | 16 | 9:36 | 324 | 37.1836 | -47.542 | 16 | 8:05 | 301.2941 | 38.3551 | -88.5749 |  |  |  |  | 16 | 8:46 | 311.3906 | 39.6502 | -71.1397
17 | 11:21 | 350.2939 | 24.2775 | -9.7697 | 17 | 9:50 | 327.6 | 39.1055 | -43.6706 | 17 | 8:20 | 304.8941 | 41.0414 | -86.0771 |  |  |  |  | 17 | 9:00 | 314.9906 | 42.1698 | -67.9312
18 | 11:36 | 353.8939 | 24.6503 | -6.1642 | 18 | 10:05 | 331.2 | 40.8924 | -39.5901 | 18 | 8:34 | 308.4941 | 43.7193 | -83.4597 |  |  |  |  | 18 | 9:14 | 318.5906 | 44.6309 | -64.512
19 | 11:50 | 357.4939 | 24.8542 | -2.534 | 19 | 10:19 | 334.8 | 42.5277 | -35.293 | 19 | 8:48 | 312.0941 | 46.3829 | -80.6946 |  |  |  |  | 19 | 9:29 | 322.1906 | 47.0203 | -60.8478
20 | 12:04 | 1.0939 | 24.8877 | 1.1064 | 20 | 10:34 | 338.4 | 43.9941 | -30.7773 | 20 | 9:03 | 315.6941 | 49.0246 | -77.7481 |  |  |  |  | 20 | 9:43 | 325.7906 | 49.3226 | -56.9007
21 | 12:19 | 4.6939 | 24.7505 | 4.7423 | 21 | 10:48 | 342 | 45.2741 | -26.0479 | 21 | 9:17 | 319.2941 | 51.6358 | -74.5789 |  |  |  |  | 21 | 9:58 | 329.3906 | 51.5196 | -52.6298
22 | 12:33 | 8.2939 | 24.4437 | 8.3592 | 22 | 11:02 | 345.6 | 46.3504 | -21.1181 | 22 | 9:32 | 322.8941 | 54.2057 | -71.1362 |  |  |  |  | 22 | 10:12 | 332.9906 | 53.5895 | -47.9932
23 | 12:48 | 11.8939 | 23.9696 | 11.9431 | 23 | 11:17 | 349.2 | 47.2069 | -16.0111 | 23 | 9:46 | 326.4941 | 56.7206 | -67.3578 |  |  |  |  | 23 | 10:26 | 336.5906 | 55.5073 | -42.9503
24 | 13:02 | 15.4939 | 23.332 | 15.4811 | 24 | 11:31 | 352.8 | 47.8298 | -10.7598 | 24 | 10:00 | 330.0941 | 59.1634 | -63.1669 |  |  |  |  | 24 | 10:41 | 340.1906 | 57.2442 | -37.4675
25 | 13:16 | 19.0939 | 22.5357 | 18.9617 | 25 | 11:46 | 356.4 | 48.2081 | -5.4064 | 25 | 10:15 | 333.6941 | 61.5118 | -58.4705 |  |  |  |  | 25 | 10:55 | 343.7906 | 58.7681 | -31.525
26 | 13:31 | 22.6939 | 21.5863 | 22.3752 | 26 | 12:00 | 0 | 48.335 | 1.2074e-06 | 26 | 10:29 | 337.2941 | 63.7372 | -53.158 |  |  |  |  | 26 | 11:10 | 347.3906 | 60.045 | -25.126
27 | 13:45 | 26.2939 | 20.4904 | 25.7136 | 27 | 12:14 | 3.6 | 48.2081 | 5.4064 | 27 | 10:44 | 340.8941 | 65.8024 | -47.1047 |  |  |  |  | 27 | 11:24 | 350.9906 | 61.041 | -18.307
28 | 14:00 | 29.8939 | 19.2551 | 28.9708 | 28 | 12:29 | 7.2 | 47.8298 | 10.7598 | 28 | 10:58 | 344.4941 | 67.66 | -40.1838 |  |  |  |  | 28 | 11:38 | 354.5906 | 61.7252 | -11.1442
29 | 14:14 | 33.4939 | 17.8877 | 32.1426 | 29 | 12:43 | 10.8 | 47.2069 | 16.0111 | 29 | 11:12 | 348.0941 | 69.2517 | -32.2932 |  |  |  |  | 29 | 11:53 | 358.1906 | 62.0743 | -3.7543
30 | 14:28 | 37.0939 | 16.396 | 35.2266 | 30 | 12:58 | 14.4 | 46.3504 | 21.1181 | 30 | 11:27 | 351.6941 | 70.5101 | -23.4041 |  |  |  |  | 30 | 12:07 | 1.7906 | 62.0752 | 3.7155
31 | 14:43 | 40.6939 | 14.7878 | 38.2218 | 31 | 13:12 | 18 | 45.2741 | 26.0479 | 31 | 11:41 | 355.2941 | 71.366 | -13.6243 |  |  |  |  | 31 | 12:22 | 5.3906 | 61.7279 | 11.1062
32 | 14:57 | 44.2939 | 13.0707 | 41.1289 | 32 | 13:26 | 21.6 | 43.9941 | 30.7773 | 32 | 11:56 | 358.8941 | 71.7614 | -3.2431 |  |  |  |  | 32 | 12:36 | 8.9906 | 61.0454 | 18.2705
33 | 15:12 | 47.8939 | 11.2524 | 43.9496 | 33 | 13:41 | 25.2 | 42.5277 | 35.293 | 33 | 12:10 | 2.4941 | 71.6662 | 7.2916 |  |  |  |  | 33 | 12:50 | 12.5906 | 60.051 | 25.0916
34 | 15:26 | 51.4939 | 9.3402 | 46.6868 | 34 | 13:55 | 28.8 | 40.8924 | 39.5901 | 34 | 12:24 | 6.0941 | 71.0877 | 17.4869 |  |  |  |  | 34 | 13:05 | 16.1906 | 58.7754 | 31.4928
35 | 15:40 | 55.0939 | 7.3411 | 49.3442 | 35 | 14:10 | 32.4 | 39.1055 | 43.6706 | 35 | 12:39 | 9.6941 | 70.0688 | 26.9472 |  |  |  |  | 35 | 13:19 | 19.7906 | 57.2527 | 37.4377
36 | 15:55 | 58.6939 | 5.2619 | 51.9262 | 36 | 14:24 | 36 | 37.1836 | 47.542 | 36 | 12:53 | 13.2941 | 68.6736 | 35.455 |  |  |  |  | 36 | 13:34 | 23.3906 | 55.5169 | 42.9229
37 | 16:09 | 62.2939 | 3.1089 | 54.4378 | 37 | 14:38 | 39.6 | 35.1422 | 51.2156 | 37 | 13:08 | 16.8941 | 66.9717 | 42.963 |  |  |  |  | 37 | 13:48 | 26.9906 | 53.5999 | 47.968
38 | 16:24 | 65.8939 | 0.8883 | 56.8843 | 38 | 14:53 | 43.2 | 32.9954 | 54.7048 | 38 | 13:22 | 20.4941 | 65.0277 | 49.535 |  |  |  |  | 38 | 14:02 | 30.5906 | 51.5307 | 52.6067
39 | 16:38 | 69.4939 | -1.3943 | 59.2717 | 39 | 15:07 | 46.8 | 30.7563 | 58.0249 | 39 | 13:36 | 24.0941 | 62.8957 | 55.2873 |  |  |  |  | 39 | 14:17 | 34.1906 | 49.3344 | 56.8793
[5 empty] | 40 | 15:22 | 50.4 | 28.4365 | 61.1915 | 40 | 13:51 | 27.6941 | 60.619 | 60.3481 |  |  |  |  | 40 | 14:31 | 37.7906 | 47.0325 | 60.828
[5 empty] | 41 | 15:36 | 54 | 26.0466 | 64.2201 | 41 | 14:05 | 31.2941 | 58.2312 | 64.8374 |  |  |  |  | 41 | 14:46 | 41.3906 | 44.6435 | 64.4936
[5 empty] | 42 | 15:50 | 57.6 | 23.5961 | 67.1262 | 42 | 14:20 | 34.8941 | 55.7583 | 68.8592 |  |  |  |  | 42 | 15:00 | 44.9906 | 42.1828 | 67.914
[5 empty] | 43 | 16:05 | 61.2 | 21.0935 | 69.9245 | 43 | 14:34 | 38.4941 | 53.2204 | 72.4999 |  |  |  |  | 43 | 15:14 | 48.5906 | 39.6635 | 71.1235
[5 empty] | 44 | 16:19 | 64.8 | 18.5466 | 72.6293 | 44 | 14:48 | 42.0941 | 50.6331 | 75.8304 |  |  |  |  | 44 | 15:29 | 52.1906 | 37.0968 | 74.1528
[5 empty] | 45 | 16:34 | 68.4 | 15.9623 | 75.254 | 45 | 15:03 | 45.6941 | 48.009 | 78.9083 |  |  |  |  | 45 | 15:43 | 55.7906 | 34.4921 | 77.029
[5 empty] | 46 | 16:48 | 72 | 13.3471 | 77.8115 | 46 | 15:17 | 49.2941 | 45.3579 | 81.7804 |  |  |  |  | 46 | 15:58 | 59.3906 | 31.8578 | 79.7762
[5 empty] | 47 | 17:02 | 75.6 | 10.7068 | 80.3138 | 47 | 15:32 | 52.8941 | 42.688 | 84.4849 |  |  |  |  | 47 | 16:12 | 62.9906 | 29.2011 | 82.4153
[5 empty] | 48 | 17:17 | 79.2 | 8.0468 | 82.7728 | 48 | 15:46 | 56.4941 | 40.0061 | 87.0531 |  |  |  |  | 48 | 16:26 | 66.5906 | 26.5282 | 84.9652
[5 empty] | 49 | 17:31 | 82.8 | 5.3724 | 85.1995 | 49 | 16:00 | 60.0941 | 37.3182 | 89.5112 |  |  |  |  | 49 | 16:41 | 70.1906 | 23.8449 | 87.4426
[5 empty] | 50 | 17:46 | 86.4 | 2.6886 | 87.6051 | 50 | 16:15 | 63.6941 | 34.6292 | 91.8811 |  |  |  |  | 50 | 16:55 | 73.7906 | 21.1565 | 89.8624
[6 empty] | 18:00 | 90 | -1.2475e-13 | 90 | 51 | 16:29 | 67.2941 | 31.9438 | 94.1814 |  |  |  |  | 51 | 17:10 | 77.3906 | 18.4678 | 92.2383
[10 empty] | 52 | 16:44 | 70.8941 | 29.2662 | 96.4279 |  |  |  |  | 52 | 17:24 | 80.9906 | 15.7834 | 94.5826
[10 empty] | 53 | 16:58 | 74.4941 | 26.6002 | 98.6346 |  |  |  |  | 53 | 17:38 | 84.5906 | 13.1077 | 96.9069
[10 empty] | 54 | 17:12 | 78.0941 | 23.9496 | 100.8138 |  |  |  |  | 54 | 17:53 | 88.1906 | 10.4451 | 99.2218
[10 empty] | 55 | 17:27 | 81.6941 | 21.3182 | 102.9762 |  |  |  |  | 55 | 18:07 | 91.7906 | 7.8 | 101.5376
[10 empty] | 56 | 17:41 | 85.2941 | 18.7095 | 105.132 |  |  |  |  | 56 | 18:22 | 95.3906 | 5.1766 | 103.864
[10 empty] | 57 | 17:56 | 88.8941 | 16.1272 | 107.29 |  |  |  |  | 57 | 18:36 | 98.9906 | 2.5795 | 106.2103
[10 empty] | 58 | 18:10 | 92.4941 | 13.5751 | 109.4588 |  |  |  |  | 58 | 18:50 | 102.5906 | 0.013279 | 108.5858
[10 empty] | 59 | 18:24 | 96.0941 | 11.057 | 111.6463 |  |  |  |  | 59 | 19:05 | 106.1906 | -2.5171 | 110.9993
[10 empty] | 60 | 18:39 | 99.6941 | 8.5771 | 113.8599 |  |  |  |  | 60 | 19:19 | 109.7906 | -5.0064 | 113.4598
[10 empty] | 61 | 18:53 | 103.2941 | 6.1394 | 116.1068 |  |  |  |  | 61 | 19:34 | 113.3906 | -7.4493 | 115.9762
[10 empty] | 62 | 19:08 | 106.8941 | 3.7486 | 118.3939 |  |  |  |  | 62 | 19:48 | 116.9906 | -9.8397 | 118.5571
[10 empty] | 63 | 19:22 | 110.4941 | 1.4094 | 120.7278 |  |  |  |  | 63 | 20:02 | 120.5906 | -12.1714 | 121.2114
[10 empty] | 64 | 19:36 | 114.0941 | -0.87321 | 123.1148
Note on C26: És la inclinació de l'eix de rotació de la terra respecte l'eix de l'òrbita al voltant del sol. Varia entre -23.45º a l'hinern fins 23.45º a l'estiu passant per 0º a la primavera i a la tardor
Note on C28: Ve vinculat de dades entrada
Note on C29: 90º-Latitut+Declinació=Inclinació
Note on C30: -ACOS [(SIN (decl) / SIN (lat)]
Note on H26: És la inclinació de l'eix de rotació de la terra respecte l'eix de l'òrbita al voltant del sol. Varia entre -23.45º a l'hinern fins 23.45º a l'estiu passant per 0º a la primavera i a la tardor
Note on H28: Ve vinculat de dades entrada
Note on H29: 90º-Latitut+Declinació=Inclinació
Note on H30: -ACOS [(SIN (decl) / SIN (lat)]
Note on M26: És la inclinació de l'eix de rotació de la terra respecte l'eix de l'òrbita al voltant del sol. Varia entre -23.45º a l'hinern fins 23.45º a l'estiu passant per 0º a la primavera i a la tardor
Note on M28: Ve vinculat de dades entrada
Note on M29: 90º-Latitut+Declinació=Inclinació
Note on M30: -ACOS [(SIN (decl) / SIN (lat)]
Note on R26: És la inclinació de l'eix de rotació de la terra respecte l'eix de l'òrbita al voltant del sol. Varia entre -23.45º a l'hinern fins 23.45º a l'estiu passant per 0º a la primavera i a la tardor
Note on R28: Ve vincult de dades entrada
Note on R29: 90º-Latitut+Declinació=Inclinació
Note on R30: -ACOS [(SIN (decl) / SIN (lat)]
Note on V26: És la inclinació de l'eix de rotació de la terra respecte l'eix de l'òrbita al voltant del sol. Varia entre -23.45º a l'hinern fins 23.45º a l'estiu passant per 0º a la primavera i a la tardor
Note on V28: Ve vinculat de dades entrada
Note on V29: 90º-Latitut+Declinació=Inclinació
Note on V30: -ACOS [(SIN (decl) / SIN (lat)]

## BBDD
any0000 | any2010 |  | any2011 |  | any2012
| 2010-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1
| 2010-01-02 | 1 | 2011-01-02 | 1 | 2012-01-02
| 2010-01-03 | 1 | 2011-01-03 | 1 | 2012-01-03
| 2010-01-04 | 1 | 2011-01-04 | 1 | 2012-01-04
| 2010-01-05 | 1 | 2011-01-05 | 1 | 2012-01-05
| 2010-01-06 | 1 | 2011-01-06 | 1 | 2012-01-06
| 2010-01-07 | 1 | 2011-01-07 | 1 | 2012-01-07
| 2010-01-08 | 1 | 2011-01-08 | 1 | 2012-01-08
| 2010-01-09 | 1 | 2011-01-09 | 1 | 2012-01-09
| 2010-01-10 | 1 | 2011-01-10 | 1 | 2012-01-10
| 2010-01-11 | 1 | 2011-01-11 | 1 | 2012-01-11
| 2010-01-12 | 1 | 2011-01-12 | 1 | 2012-01-12
| 2010-01-13 | 1 | 2011-01-13 | 1 | 2012-01-13
| 2010-01-14 | 1 | 2011-01-14 | 1 | 2012-01-14
| 2010-01-15 | 1 | 2011-01-15 | 1 | 2012-01-15
| 2010-01-16 | 1 | 2011-01-16 | 1 | 2012-01-16
| 2010-01-17 | 1 | 2011-01-17 | 1 | 2012-01-17
| 2010-01-18 | 1 | 2011-01-18 | 1 | 2012-01-18
| 2010-01-19 | 1 | 2011-01-19 | 1 | 2012-01-19
| 2010-01-20 | 1 | 2011-01-20 | 1 | 2012-01-20
| 2010-01-21 | 1 | 2011-01-21 | 1 | 2012-01-21
| 2010-01-22 | 1 | 2011-01-22 | 1 | 2012-01-22
| 2010-01-23 | 1 | 2011-01-23 | 1 | 2012-01-23
| 2010-01-24 | 1 | 2011-01-24 | 1 | 2012-01-24
| 2010-01-25 | 1 | 2011-01-25 | 1 | 2012-01-25
| 2010-01-26 | 1 | 2011-01-26 | 1 | 2012-01-26
| 2010-01-27 | 1 | 2011-01-27 | 1 | 2012-01-27
| 2010-01-28 | 1 | 2011-01-28 | 1 | 2012-01-28
| 2010-01-29 | 1 | 2011-01-29 | 1 | 2012-01-29
| 2010-01-30 | 1 | 2011-01-30 | 1 | 2012-01-30
| 2010-01-31 | 1 | 2011-01-31 | 1 | 2012-01-31
| 2010-02-01 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-02-01
| 2010-02-02 | 1 | 2011-02-02 | 1 | 2012-02-02
| 2010-02-03 | 1 | 2011-02-03 | 1 | 2012-02-03
| 2010-02-04 | 1 | 2011-02-04 | 1 | 2012-02-04
| 2010-02-05 | 1 | 2011-02-05 | 1 | 2012-02-05
| 2010-02-06 | 1 | 2011-02-06 | 1 | 2012-02-06
| 2010-02-07 | 1 | 2011-02-07 | 1 | 2012-02-07
| 2010-02-08 | 1 | 2011-02-08 | 1 | 2012-02-08
| 2010-02-09 | 1 | 2011-02-09 | 1 | 2012-02-09
| 2010-02-10 | 1 | 2011-02-10 | 1 | 2012-02-10
| 2010-02-11 | 1 | 2011-02-11 | 1 | 2012-02-11
| 2010-02-12 | 1 | 2011-02-12 | 1 | 2012-02-12
| 2010-02-13 | 1 | 2011-02-13 | 1 | 2012-02-13
| 2010-02-14 | 1 | 2011-02-14 | 1 | 2012-02-14
| 2010-02-15 | 1 | 2011-02-15 | 1 | 2012-02-15
| 2010-02-16 | 1 | 2011-02-16 | 1 | 2012-02-16
| 2010-02-17 | 1 | 2011-02-17 | 1 | 2012-02-17
| 2010-02-18 | 1 | 2011-02-18 | 1 | 2012-02-18
| 2010-02-19 | 1 | 2011-02-19 | 1 | 2012-02-19
| 2010-02-20 | 1 | 2011-02-20 | 1 | 2012-02-20
| 2010-02-21 | 1 | 2011-02-21 | 1 | 2012-02-21
| 2010-02-22 | 1 | 2011-02-22 | 1 | 2012-02-22
| 2010-02-23 | 1 | 2011-02-23 | 1 | 2012-02-23
| 2010-02-24 | 1 | 2011-02-24 | 1 | 2012-02-24
| 2010-02-25 | 1 | 2011-02-25 | 1 | 2012-02-25
| 2010-02-26 | 1 | 2011-02-26 | 1 | 2012-02-26
| 2010-02-27 | 1 | 2011-02-27 | 1 | 2012-02-27
| 2010-02-28 | 1 | 2011-02-28 | 1 | 2012-02-28
| 2010-03-01 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-02-29
| 2010-03-02 | 1 | 2011-03-02 | 1 | 2012-03-01
| 2010-03-03 | 1 | 2011-03-03 | 1 | 2012-03-02
| 2010-03-04 | 1 | 2011-03-04 | 1 | 2012-03-03
| 2010-03-05 | 1 | 2011-03-05 | 1 | 2012-03-04
| 2010-03-06 | 1 | 2011-03-06 | 1 | 2012-03-05
| 2010-03-07 | 1 | 2011-03-07 | 1 | 2012-03-06
| 2010-03-08 | 1 | 2011-03-08 | 1 | 2012-03-07
| 2010-03-09 | 1 | 2011-03-09 | 1 | 2012-03-08
| 2010-03-10 | 1 | 2011-03-10 | 1 | 2012-03-09
| 2010-03-11 | 1 | 2011-03-11 | 1 | 2012-03-10
| 2010-03-12 | 1 | 2011-03-12 | 1 | 2012-03-11
| 2010-03-13 | 1 | 2011-03-13 | 1 | 2012-03-12
| 2010-03-14 | 1 | 2011-03-14 | 1 | 2012-03-13
| 2010-03-15 | 1 | 2011-03-15 | 1 | 2012-03-14
| 2010-03-16 | 1 | 2011-03-16 | 1 | 2012-03-15
| 2010-03-17 | 1 | 2011-03-17 | 1 | 2012-03-16
| 2010-03-18 | 1 | 2011-03-18 | 1 | 2012-03-17
| 2010-03-19 | 1 | 2011-03-19 | 1 | 2012-03-18
| 2010-03-20 | 1 | 2011-03-20 | 1 | 2012-03-19
| 2010-03-21 | 1 | 2011-03-21 | 1 | 2012-03-20
| 2010-03-22 | 1 | 2011-03-22 | 1 | 2012-03-21
| 2010-03-23 | 1 | 2011-03-23 | 1 | 2012-03-22
| 2010-03-24 | 1 | 2011-03-24 | 1 | 2012-03-23
| 2010-03-25 | 1 | 2011-03-25 | 1 | 2012-03-24
| 2010-03-26 | 1 | 2011-03-26 | 1 | 2012-03-25
| 2010-03-27 | 1 | 2011-03-27 | 2 | 2012-03-26
| 2010-03-28 | 2 | 2011-03-28 | 2 | 2012-03-27
| 2010-03-29 | 2 | 2011-03-29 | 2 | 2012-03-28
| 2010-03-30 | 2 | 2011-03-30 | 2 | 2012-03-29
| 2010-03-31 | 2 | 2011-03-31 | 2 | 2012-03-30
| 2010-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | 2012-03-31
| 2010-04-02 | 2 | 2011-04-02 | 2 | 2012-04-01
| 2010-04-03 | 2 | 2011-04-03 | 2 | 2012-04-02
| 2010-04-04 | 2 | 2011-04-04 | 2 | 2012-04-03
| 2010-04-05 | 2 | 2011-04-05 | 2 | 2012-04-04
| 2010-04-06 | 2 | 2011-04-06 | 2 | 2012-04-05
| 2010-04-07 | 2 | 2011-04-07 | 2 | 2012-04-06
| 2010-04-08 | 2 | 2011-04-08 | 2 | 2012-04-07
| 2010-04-09 | 2 | 2011-04-09 | 2 | 2012-04-08
| 2010-04-10 | 2 | 2011-04-10 | 2 | 2012-04-09
| 2010-04-11 | 2 | 2011-04-11 | 2 | 2012-04-10
| 2010-04-12 | 2 | 2011-04-12 | 2 | 2012-04-11
| 2010-04-13 | 2 | 2011-04-13 | 2 | 2012-04-12
| 2010-04-14 | 2 | 2011-04-14 | 2 | 2012-04-13
| 2010-04-15 | 2 | 2011-04-15 | 2 | 2012-04-14
| 2010-04-16 | 2 | 2011-04-16 | 2 | 2012-04-15
| 2010-04-17 | 2 | 2011-04-17 | 2 | 2012-04-16
| 2010-04-18 | 2 | 2011-04-18 | 2 | 2012-04-17
| 2010-04-19 | 2 | 2011-04-19 | 2 | 2012-04-18
| 2010-04-20 | 2 | 2011-04-20 | 2 | 2012-04-19
| 2010-04-21 | 2 | 2011-04-21 | 2 | 2012-04-20
| 2010-04-22 | 2 | 2011-04-22 | 2 | 2012-04-21
| 2010-04-23 | 2 | 2011-04-23 | 2 | 2012-04-22
| 2010-04-24 | 2 | 2011-04-24 | 2 | 2012-04-23
| 2010-04-25 | 2 | 2011-04-25 | 2 | 2012-04-24
| 2010-04-26 | 2 | 2011-04-26 | 2 | 2012-04-25
| 2010-04-27 | 2 | 2011-04-27 | 2 | 2012-04-26
| 2010-04-28 | 2 | 2011-04-28 | 2 | 2012-04-27
| 2010-04-29 | 2 | 2011-04-29 | 2 | 2012-04-28
| 2010-04-30 | 2 | 2011-04-30 | 2 | 2012-04-29
| 2010-05-01 | 2 | 2011-05-01 | 2 | 2012-04-30
| 2010-05-02 | 2 | 2011-05-02 | 2 | 2012-05-01
| 2010-05-03 | 2 | 2011-05-03 | 2 | 2012-05-02
| 2010-05-04 | 2 | 2011-05-04 | 2 | 2012-05-03
| 2010-05-05 | 2 | 2011-05-05 | 2 | 2012-05-04
| 2010-05-06 | 2 | 2011-05-06 | 2 | 2012-05-05
| 2010-05-07 | 2 | 2011-05-07 | 2 | 2012-05-06
| 2010-05-08 | 2 | 2011-05-08 | 2 | 2012-05-07
| 2010-05-09 | 2 | 2011-05-09 | 2 | 2012-05-08
| 2010-05-10 | 2 | 2011-05-10 | 2 | 2012-05-09
| 2010-05-11 | 2 | 2011-05-11 | 2 | 2012-05-10
| 2010-05-12 | 2 | 2011-05-12 | 2 | 2012-05-11
| 2010-05-13 | 2 | 2011-05-13 | 2 | 2012-05-12
| 2010-05-14 | 2 | 2011-05-14 | 2 | 2012-05-13
| 2010-05-15 | 2 | 2011-05-15 | 2 | 2012-05-14
| 2010-05-16 | 2 | 2011-05-16 | 2 | 2012-05-15
| 2010-05-17 | 2 | 2011-05-17 | 2 | 2012-05-16
| 2010-05-18 | 2 | 2011-05-18 | 2 | 2012-05-17
| 2010-05-19 | 2 | 2011-05-19 | 2 | 2012-05-18
| 2010-05-20 | 2 | 2011-05-20 | 2 | 2012-05-19
| 2010-05-21 | 2 | 2011-05-21 | 2 | 2012-05-20
| 2010-05-22 | 2 | 2011-05-22 | 2 | 2012-05-21
| 2010-05-23 | 2 | 2011-05-23 | 2 | 2012-05-22
| 2010-05-24 | 2 | 2011-05-24 | 2 | 2012-05-23
| 2010-05-25 | 2 | 2011-05-25 | 2 | 2012-05-24
| 2010-05-26 | 2 | 2011-05-26 | 2 | 2012-05-25
| 2010-05-27 | 2 | 2011-05-27 | 2 | 2012-05-26
| 2010-05-28 | 2 | 2011-05-28 | 2 | 2012-05-27
| 2010-05-29 | 2 | 2011-05-29 | 2 | 2012-05-28
| 2010-05-30 | 2 | 2011-05-30 | 2 | 2012-05-29
| 2010-05-31 | 2 | 2011-05-31 | 2 | 2012-05-30
| 2010-06-01 | 2 | 2011-06-01 | 2 | 2012-05-31
| 2010-06-02 | 2 | 2011-06-02 | 2 | 2012-06-01
| 2010-06-03 | 2 | 2011-06-03 | 2 | 2012-06-02
| 2010-06-04 | 2 | 2011-06-04 | 2 | 2012-06-03
| 2010-06-05 | 2 | 2011-06-05 | 2 | 2012-06-04
| 2010-06-06 | 2 | 2011-06-06 | 2 | 2012-06-05
| 2010-06-07 | 2 | 2011-06-07 | 2 | 2012-06-06
| 2010-06-08 | 2 | 2011-06-08 | 2 | 2012-06-07
| 2010-06-09 | 2 | 2011-06-09 | 2 | 2012-06-08
| 2010-06-10 | 2 | 2011-06-10 | 2 | 2012-06-09
| 2010-06-11 | 2 | 2011-06-11 | 2 | 2012-06-10
| 2010-06-12 | 2 | 2011-06-12 | 2 | 2012-06-11
| 2010-06-13 | 2 | 2011-06-13 | 2 | 2012-06-12
| 2010-06-14 | 2 | 2011-06-14 | 2 | 2012-06-13
| 2010-06-15 | 2 | 2011-06-15 | 2 | 2012-06-14
| 2010-06-16 | 2 | 2011-06-16 | 2 | 2012-06-15
| 2010-06-17 | 2 | 2011-06-17 | 2 | 2012-06-16
| 2010-06-18 | 2 | 2011-06-18 | 2 | 2012-06-17
| 2010-06-19 | 2 | 2011-06-19 | 2 | 2012-06-18
| 2010-06-20 | 2 | 2011-06-20 | 2 | 2012-06-19
| 2010-06-21 | 2 | 2011-06-21 | 2 | 2012-06-20
| 2010-06-22 | 2 | 2011-06-22 | 2 | 2012-06-21
| 2010-06-23 | 2 | 2011-06-23 | 2 | 2012-06-22
| 2010-06-24 | 2 | 2011-06-24 | 2 | 2012-06-23
| 2010-06-25 | 2 | 2011-06-25 | 2 | 2012-06-24
| 2010-06-26 | 2 | 2011-06-26 | 2 | 2012-06-25
| 2010-06-27 | 2 | 2011-06-27 | 2 | 2012-06-26
| 2010-06-28 | 2 | 2011-06-28 | 2 | 2012-06-27
| 2010-06-29 | 2 | 2011-06-29 | 2 | 2012-06-28
| 2010-06-30 | 2 | 2011-06-30 | 2 | 2012-06-29
| 2010-07-01 | 2 | 2011-07-01 | 2 | 2012-06-30
| 2010-07-02 | 2 | 2011-07-02 | 2 | 2012-07-01
| 2010-07-03 | 2 | 2011-07-03 | 2 | 2012-07-02
| 2010-07-04 | 2 | 2011-07-04 | 2 | 2012-07-03
| 2010-07-05 | 2 | 2011-07-05 | 2 | 2012-07-04
| 2010-07-06 | 2 | 2011-07-06 | 2 | 2012-07-05
| 2010-07-07 | 2 | 2011-07-07 | 2 | 2012-07-06
| 2010-07-08 | 2 | 2011-07-08 | 2 | 2012-07-07
| 2010-07-09 | 2 | 2011-07-09 | 2 | 2012-07-08
| 2010-07-10 | 2 | 2011-07-10 | 2 | 2012-07-09
| 2010-07-11 | 2 | 2011-07-11 | 2 | 2012-07-10
| 2010-07-12 | 2 | 2011-07-12 | 2 | 2012-07-11
| 2010-07-13 | 2 | 2011-07-13 | 2 | 2012-07-12
| 2010-07-14 | 2 | 2011-07-14 | 2 | 2012-07-13
| 2010-07-15 | 2 | 2011-07-15 | 2 | 2012-07-14
| 2010-07-16 | 2 | 2011-07-16 | 2 | 2012-07-15
| 2010-07-17 | 2 | 2011-07-17 | 2 | 2012-07-16
| 2010-07-18 | 2 | 2011-07-18 | 2 | 2012-07-17
| 2010-07-19 | 2 | 2011-07-19 | 2 | 2012-07-18
| 2010-07-20 | 2 | 2011-07-20 | 2 | 2012-07-19
| 2010-07-21 | 2 | 2011-07-21 | 2 | 2012-07-20
| 2010-07-22 | 2 | 2011-07-22 | 2 | 2012-07-21
| 2010-07-23 | 2 | 2011-07-23 | 2 | 2012-07-22
| 2010-07-24 | 2 | 2011-07-24 | 2 | 2012-07-23
| 2010-07-25 | 2 | 2011-07-25 | 2 | 2012-07-24
| 2010-07-26 | 2 | 2011-07-26 | 2 | 2012-07-25
| 2010-07-27 | 2 | 2011-07-27 | 2 | 2012-07-26
| 2010-07-28 | 2 | 2011-07-28 | 2 | 2012-07-27
| 2010-07-29 | 2 | 2011-07-29 | 2 | 2012-07-28
| 2010-07-30 | 2 | 2011-07-30 | 2 | 2012-07-29
| 2010-07-31 | 2 | 2011-07-31 | 2 | 2012-07-30
| 2010-08-01 | 2 | 2011-08-01 | 2 | 2012-07-31
| 2010-08-02 | 2 | 2011-08-02 | 2 | 2012-08-01
| 2010-08-03 | 2 | 2011-08-03 | 2 | 2012-08-02
| 2010-08-04 | 2 | 2011-08-04 | 2 | 2012-08-03
| 2010-08-05 | 2 | 2011-08-05 | 2 | 2012-08-04
| 2010-08-06 | 2 | 2011-08-06 | 2 | 2012-08-05
| 2010-08-07 | 2 | 2011-08-07 | 2 | 2012-08-06
| 2010-08-08 | 2 | 2011-08-08 | 2 | 2012-08-07
| 2010-08-09 | 2 | 2011-08-09 | 2 | 2012-08-08
| 2010-08-10 | 2 | 2011-08-10 | 2 | 2012-08-09
| 2010-08-11 | 2 | 2011-08-11 | 2 | 2012-08-10
| 2010-08-12 | 2 | 2011-08-12 | 2 | 2012-08-11
| 2010-08-13 | 2 | 2011-08-13 | 2 | 2012-08-12
| 2010-08-14 | 2 | 2011-08-14 | 2 | 2012-08-13
| 2010-08-15 | 2 | 2011-08-15 | 2 | 2012-08-14
| 2010-08-16 | 2 | 2011-08-16 | 2 | 2012-08-15
| 2010-08-17 | 2 | 2011-08-17 | 2 | 2012-08-16
| 2010-08-18 | 2 | 2011-08-18 | 2 | 2012-08-17
| 2010-08-19 | 2 | 2011-08-19 | 2 | 2012-08-18
| 2010-08-20 | 2 | 2011-08-20 | 2 | 2012-08-19
| 2010-08-21 | 2 | 2011-08-21 | 2 | 2012-08-20
| 2010-08-22 | 2 | 2011-08-22 | 2 | 2012-08-21
| 2010-08-23 | 2 | 2011-08-23 | 2 | 2012-08-22
| 2010-08-24 | 2 | 2011-08-24 | 2 | 2012-08-23
| 2010-08-25 | 2 | 2011-08-25 | 2 | 2012-08-24
| 2010-08-26 | 2 | 2011-08-26 | 2 | 2012-08-25
| 2010-08-27 | 2 | 2011-08-27 | 2 | 2012-08-26
| 2010-08-28 | 2 | 2011-08-28 | 2 | 2012-08-27
| 2010-08-29 | 2 | 2011-08-29 | 2 | 2012-08-28
| 2010-08-30 | 2 | 2011-08-30 | 2 | 2012-08-29
| 2010-08-31 | 2 | 2011-08-31 | 2 | 2012-08-30
| 2010-09-01 | 2 | 2011-09-01 | 2 | 2012-08-31
| 2010-09-02 | 2 | 2011-09-02 | 2 | 2012-09-01
| 2010-09-03 | 2 | 2011-09-03 | 2 | 2012-09-02
| 2010-09-04 | 2 | 2011-09-04 | 2 | 2012-09-03
| 2010-09-05 | 2 | 2011-09-05 | 2 | 2012-09-04
| 2010-09-06 | 2 | 2011-09-06 | 2 | 2012-09-05
| 2010-09-07 | 2 | 2011-09-07 | 2 | 2012-09-06
| 2010-09-08 | 2 | 2011-09-08 | 2 | 2012-09-07
| 2010-09-09 | 2 | 2011-09-09 | 2 | 2012-09-08
| 2010-09-10 | 2 | 2011-09-10 | 2 | 2012-09-09
| 2010-09-11 | 2 | 2011-09-11 | 2 | 2012-09-10
| 2010-09-12 | 2 | 2011-09-12 | 2 | 2012-09-11
| 2010-09-13 | 2 | 2011-09-13 | 2 | 2012-09-12
| 2010-09-14 | 2 | 2011-09-14 | 2 | 2012-09-13
| 2010-09-15 | 2 | 2011-09-15 | 2 | 2012-09-14
| 2010-09-16 | 2 | 2011-09-16 | 2 | 2012-09-15
| 2010-09-17 | 2 | 2011-09-17 | 2 | 2012-09-16
| 2010-09-18 | 2 | 2011-09-18 | 2 | 2012-09-17
| 2010-09-19 | 2 | 2011-09-19 | 2 | 2012-09-18
| 2010-09-20 | 2 | 2011-09-20 | 2 | 2012-09-19
| 2010-09-21 | 2 | 2011-09-21 | 2 | 2012-09-20
| 2010-09-22 | 2 | 2011-09-22 | 2 | 2012-09-21
| 2010-09-23 | 2 | 2011-09-23 | 2 | 2012-09-22
| 2010-09-24 | 2 | 2011-09-24 | 2 | 2012-09-23
| 2010-09-25 | 2 | 2011-09-25 | 2 | 2012-09-24
| 2010-09-26 | 2 | 2011-09-26 | 2 | 2012-09-25
| 2010-09-27 | 2 | 2011-09-27 | 2 | 2012-09-26
| 2010-09-28 | 2 | 2011-09-28 | 2 | 2012-09-27
| 2010-09-29 | 2 | 2011-09-29 | 2 | 2012-09-28
| 2010-09-30 | 2 | 2011-09-30 | 2 | 2012-09-29
| 2010-10-01 | 2 | 2011-10-01 | 2 | 2012-09-30
| 2010-10-02 | 2 | 2011-10-02 | 2 | 2012-10-01
| 2010-10-03 | 2 | 2011-10-03 | 2 | 2012-10-02
| 2010-10-04 | 2 | 2011-10-04 | 2 | 2012-10-03
| 2010-10-05 | 2 | 2011-10-05 | 2 | 2012-10-04
| 2010-10-06 | 2 | 2011-10-06 | 2 | 2012-10-05
| 2010-10-07 | 2 | 2011-10-07 | 2 | 2012-10-06
| 2010-10-08 | 2 | 2011-10-08 | 2 | 2012-10-07
| 2010-10-09 | 2 | 2011-10-09 | 2 | 2012-10-08
| 2010-10-10 | 2 | 2011-10-10 | 2 | 2012-10-09
| 2010-10-11 | 2 | 2011-10-11 | 2 | 2012-10-10
| 2010-10-12 | 2 | 2011-10-12 | 2 | 2012-10-11
| 2010-10-13 | 2 | 2011-10-13 | 2 | 2012-10-12
| 2010-10-14 | 2 | 2011-10-14 | 2 | 2012-10-13
| 2010-10-15 | 2 | 2011-10-15 | 2 | 2012-10-14
| 2010-10-16 | 2 | 2011-10-16 | 2 | 2012-10-15
| 2010-10-17 | 2 | 2011-10-17 | 2 | 2012-10-16
| 2010-10-18 | 2 | 2011-10-18 | 2 | 2012-10-17
| 2010-10-19 | 2 | 2011-10-19 | 2 | 2012-10-18
| 2010-10-20 | 2 | 2011-10-20 | 2 | 2012-10-19
| 2010-10-21 | 2 | 2011-10-21 | 2 | 2012-10-20
| 2010-10-22 | 2 | 2011-10-22 | 2 | 2012-10-21
| 2010-10-23 | 2 | 2011-10-23 | 2 | 2012-10-22
| 2010-10-24 | 2 | 2011-10-24 | 2 | 2012-10-23
| 2010-10-25 | 2 | 2011-10-25 | 2 | 2012-10-24
| 2010-10-26 | 2 | 2011-10-26 | 2 | 2012-10-25
| 2010-10-27 | 2 | 2011-10-27 | 2 | 2012-10-26
| 2010-10-28 | 2 | 2011-10-28 | 2 | 2012-10-27
| 2010-10-29 | 2 | 2011-10-29 | 2 | 2012-10-28
| 2010-10-30 | 2 | 2011-10-30 | 1 | 2012-10-29
| 2010-10-31 | 1 | 2011-10-31 | 1 | 2012-10-30
| 2010-11-01 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-10-31
| 2010-11-02 | 1 | 2011-11-02 | 1 | 2012-11-01
| 2010-11-03 | 1 | 2011-11-03 | 1 | 2012-11-02
| 2010-11-04 | 1 | 2011-11-04 | 1 | 2012-11-03
| 2010-11-05 | 1 | 2011-11-05 | 1 | 2012-11-04
| 2010-11-06 | 1 | 2011-11-06 | 1 | 2012-11-05
| 2010-11-07 | 1 | 2011-11-07 | 1 | 2012-11-06
| 2010-11-08 | 1 | 2011-11-08 | 1 | 2012-11-07
| 2010-11-09 | 1 | 2011-11-09 | 1 | 2012-11-08
| 2010-11-10 | 1 | 2011-11-10 | 1 | 2012-11-09
| 2010-11-11 | 1 | 2011-11-11 | 1 | 2012-11-10
| 2010-11-12 | 1 | 2011-11-12 | 1 | 2012-11-11
| 2010-11-13 | 1 | 2011-11-13 | 1 | 2012-11-12
| 2010-11-14 | 1 | 2011-11-14 | 1 | 2012-11-13
| 2010-11-15 | 1 | 2011-11-15 | 1 | 2012-11-14
| 2010-11-16 | 1 | 2011-11-16 | 1 | 2012-11-15
| 2010-11-17 | 1 | 2011-11-17 | 1 | 2012-11-16
| 2010-11-18 | 1 | 2011-11-18 | 1 | 2012-11-17
| 2010-11-19 | 1 | 2011-11-19 | 1 | 2012-11-18
| 2010-11-20 | 1 | 2011-11-20 | 1 | 2012-11-19
| 2010-11-21 | 1 | 2011-11-21 | 1 | 2012-11-20
| 2010-11-22 | 1 | 2011-11-22 | 1 | 2012-11-21
| 2010-11-23 | 1 | 2011-11-23 | 1 | 2012-11-22
| 2010-11-24 | 1 | 2011-11-24 | 1 | 2012-11-23
| 2010-11-25 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-11-24
| 2010-11-26 | 1 | 2011-11-26 | 1 | 2012-11-25
| 2010-11-27 | 1 | 2011-11-27 | 1 | 2012-11-26
| 2010-11-28 | 1 | 2011-11-28 | 1 | 2012-11-27
| 2010-11-29 | 1 | 2011-11-29 | 1 | 2012-11-28
| 2010-11-30 | 1 | 2011-11-30 | 1 | 2012-11-29
| 2010-12-01 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-11-30
| 2010-12-02 | 1 | 2011-12-02 | 1 | 2012-12-01
| 2010-12-03 | 1 | 2011-12-03 | 1 | 2012-12-02
| 2010-12-04 | 1 | 2011-12-04 | 1 | 2012-12-03
| 2010-12-05 | 1 | 2011-12-05 | 1 | 2012-12-04
| 2010-12-06 | 1 | 2011-12-06 | 1 | 2012-12-05
| 2010-12-07 | 1 | 2011-12-07 | 1 | 2012-12-06
| 2010-12-08 | 1 | 2011-12-08 | 1 | 2012-12-07
| 2010-12-09 | 1 | 2011-12-09 | 1 | 2012-12-08
| 2010-12-10 | 1 | 2011-12-10 | 1 | 2012-12-09
| 2010-12-11 | 1 | 2011-12-11 | 1 | 2012-12-10
| 2010-12-12 | 1 | 2011-12-12 | 1 | 2012-12-11
| 2010-12-13 | 1 | 2011-12-13 | 1 | 2012-12-12
| 2010-12-14 | 1 | 2011-12-14 | 1 | 2012-12-13
| 2010-12-15 | 1 | 2011-12-15 | 1 | 2012-12-14
| 2010-12-16 | 1 | 2011-12-16 | 1 | 2012-12-15
| 2010-12-17 | 1 | 2011-12-17 | 1 | 2012-12-16
| 2010-12-18 | 1 | 2011-12-18 | 1 | 2012-12-17
| 2010-12-19 | 1 | 2011-12-19 | 1 | 2012-12-18
| 2010-12-20 | 1 | 2011-12-20 | 1 | 2012-12-19
| 2010-12-21 | 1 | 2011-12-21 | 1 | 2012-12-20
| 2010-12-22 | 1 | 2011-12-22 | 1 | 2012-12-21
| 2010-12-23 | 1 | 2011-12-23 | 1 | 2012-12-22
| 2010-12-24 | 1 | 2011-12-24 | 1 | 2012-12-23
| 2010-12-25 | 1 | 2011-12-25 | 1 | 2012-12-24
| 2010-12-26 | 1 | 2011-12-26 | 1 | 2012-12-25
| 2010-12-27 | 1 | 2011-12-27 | 1 | 2012-12-26
| 2010-12-28 | 1 | 2011-12-28 | 1 | 2012-12-27
| 2010-12-29 | 1 | 2011-12-29 | 1 | 2012-12-28
| 2010-12-30 | 1 | 2011-12-30 | 1 | 2012-12-29
| 2010-12-31 | 1 | 2011-12-31 | 1 | 2012-12-30
2012-12-31