Formulario de consulta tecnica normalizada

Campo Solar si lo hay:

Marca y modelo de placa solar instalada

AMERISOLAR 330W

Numero de placas instaladas

4

Conexionado de las placas (series y paralelos)

2 SERIE Y 2 PARALELOS

Orientacion (Sur, Este, etc) y elevación (coplanar, 35 grados, etc)

SUR

Baterias si las  hay:

Marca y modelo de bateria instaladas

VR Vladar ROPzS

Voltaje de trabajo

24V

Capacidad en Ah C5, C10, C100, si se sabe.

C10 360ah

C100470ah

Regulador externo si lo hay:

Marca y modelo, Victron 150/60 Tr

Parámetros de configuración si se saben.

Inversor  si lo hay:

Marca y modelo Victron 24/1600-40

Parámetros de configuración si se saben.

Hibrido si lo hay:

Marca y modelo

Parametros de configuracion si se saben.

Generador si lo hay:

Marca y modelo

Genergy Mallorca III Inverter 3000W 3200W pico (sin usar en la instalación actualmente)

Entorno:

Aislada sin generador (en principio es esea el entorno actual)

Consumo eléctrico aproximado diario en kWh (diurno y nocturno)Es para usos esporádicos, de 1 o 2 veces fines de semana al mes como máximo. El consumo es una bomba lápiz de 1CV durante 10 min, iluminación y una bomba con variador de frecuencia de 550W en algunas ocasiones. Sin mas consumos que estos. De noche a lo sumo seria iluminación (en torno a 8 bombillas máximo de unos 12w)

Ubicación aproximada (ciudad, comarca, región)Belmez, (Cordoba) a 7 kms del núcleo urbano

Monitorizacion si la hay:

Monitor y control de Baterias BMV 702 fangpusum

Cables, conectores y protecciones destacables:

Cables en placa, secciones y longitudes

Cableado de 10mm2 entre placas y a regulador mppt. 12 metros máximo de distancia

Cables hacia baterias secciones y longitudes

50 mm2 1 metro de distancia

Protecciones en continua

Fusibles en + de placas a mppt y fusible de MPPT a batería (no recuerdo lo A ahora mismo)

Protecciones en alterna

Magnetotérmicos y diferenciales en cada salida de consumos 16A

FOTOS: