| mayo/septiembre |  |
| --- | --- |
| luminaria | 3,72 |  |
| receptores | 61,8 |  |
| t.c. | 12,52 |  |
| luz exterior | 2,24 |  |
|  | 80,28 | kwh/dia |
|  | 2488,68 | kwh/mes |
| octubre/abril |  |
| luminaria | 3,72 |  |
| receptores | 41,8 |  |
| t.c. | 12,52 |  |
| luz exterior | 2,24 |  |
|  | 60,28 | kwh/dia |
|  | 1868,68 | kwh/mes |

|  | eolica | solar |
| --- | --- | --- |
| ene-10 | 1250 | 618,68 |
| feb-10 | 1700 | 168,68 |
| mar-10 | 1750 | 118,68 |
| abr-10 | 1200 | 668,68 |
| may-10 | 1500 | 988,68 |
| jun-10 | 1400 | 1088,68 |
| jul-10 | 1400 | 1088,68 |
| ago-10 | 1550 | 938,68 |
| sep-10 | 1200 | 1288,68 |
| oct-10 | 1250 | 618,68 |
| nov-10 | 1200 | 668,68 |
| dic-10 | 1350 | 518,68 |
|  | 16750 | 8774,16 |

| energia fotovoltaica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mes | irradiacion kWh/m/dia | Wh /dia | potencia | paneles |  |  | energia solar necesaria |
| ene | 2,54 |  | 19957 | 395 | 20 |  |  | 618,68 | kWh/mes |
| feb | 3,56 |  | 5441 | 395 | 4 |  |  | 168,68 | kWh/mes |
| mar | 4,72 |  | 3828 | 395 | 2 |  |  | 118,68 | kWh/mes |
| abr | 5,01 |  | 21570 | 395 | 11 |  |  | 668,68 | kWh/mes |
| may | 5,48 |  | 31893 | 395 | 15 |  |  | 988,68 | kWh/mes |
| jun | 5,99 |  | 35119 | 395 | 15 |  |  | 1088,68 | kWh/mes |
| jul | 6,32 |  | 35119 | 395 | 14 |  |  | 1088,68 | kWh/mes |
| ago | 6,12 |  | 30280 | 395 | 13 |  |  | 938,68 | kWh/mes |
| sep | 5,37 |  | 41570 | 395 | 20 |  |  | 1288,68 | kWh/mes |
| oct | 3,96 |  | 19957 | 395 | 13 |  |  | 618,68 | kWh/mes |
| nov | 3,01 |  | 21570 | 395 | 18 |  |  | 668,68 | kWh/mes |
| dic | 2,12 |  | 16732 | 395 | 20 |  |  | 518,68 | kWh/mes |
| Energía eolica |  |  |  |  |  |  |  | 8774,16 | kWh/año |
| MES | VELOCIDAD (m/s) | P (kWh/mes) |  |  |
| ene-10 | 4,67 | 1250 |  |  |
| feb-10 | 5,65 | 1700 |  |  |
| mar-10 | 5,73 | 1750 |  |  |
| abr-10 | 4,45 | 1200 |  |  |
| may-10 | 5,03 | 1500 |  |  |
| jun-10 | 4,86 | 1400 |  |  |
| jul-10 | 4,88 | 1400 |  |  |
| ago-10 | 5,19 | 1550 |  |  |
| sep-10 | 4,09 | 1200 |  |  |
| oct-10 | 4,71 | 1250 |  |  |
| nov-10 | 4,42 | 1200 |  |  |
| dic-10 | 4,41 | 1350 |  |  |
|  |  |  | 16750 | kWh/año |