| La estimación sobre las luminarias y su consumo UBICACIÓN | Nº LUMINARIAS | POTENCIA (W) | TOTAL (W) | TIEMPO (h) | ENERGIA (Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COCINA/COMEDOR | 7 | 22 | 154 | 5 | 770 |
| DESPENSA | 3 | 22 | 66 | 1 | 66 |
| CUARTO DE LIMPIEZA | 2 | 22 | 44 | 1,5 | 66 |
| ALMACEN | 2 | 22 | 44 | 0,8 | 35,5 |
| MOLINO | 6 | 22 | 132 | 2,5 | 330 |
| HALL ENTRADA | 1 | 22 | 22 | 4 | 88 |
| HALL1 | 2 | 22 | 44 | 3,5 | 154 |
| HALL2 | 1 | 22 | 22 | 3,5 | 77 |
| HALL 3 | 1 | 22 | 22 | 3,5 | 77 |
| BAÑO 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 |
| BAÑO 2 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 |
| BAÑO 3 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 |
| DORMITORIO (17) | 34 | 22 | 748 | 2 | 1496 |
| PASILLO | 5 | 22 | 110 | 4 | 440 |
| PASILLO 2 | 1 | 22 | 22 | 2,5 | 55 |
| TOTAL |  |  | 1496 |  | 3720,5 |

- Estimación de las tomas de corriente (cada una 200W)

| UBICACIÓN | UNIDADES | POTENCIA (kWh) | POTENCIA TOTAL (kW) | TIEMPO DE USO (h) | ENERGIA (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COCINA/COMEDOR | 6 | 0,2 | 1,2 | 1 | 1,2 |
| DESPENSA | 4 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,08 |
| CUARTO DE LIMPIEZA | 2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,04 |
| ALMACEN | 3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,06 |
| MOLINO | 4 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,08 |
| HALL ENTRADA | 2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,04 |
| HALL1 | 2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,04 |
| HALL2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,02 |
| HALL 3 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,02 |
| BAÑO 1 | 2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| BAÑO 2 | 2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| BAÑO 3 | 2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| DORMITORIO (17) | 102 | 0,2 | 20,4 | 0,5 | 10,2 |
| PASILLO | 5 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| PASILLO 2 | 2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,04 |
| TOTAL |  |  | 28 |  | 12,52 |