- Estimación de la luz exterior y seguido la suma de todos los consumos.

|  | LUMINARIAS (JUNCOOP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBICACIÓN | CANTIDAD |  | MODELO |  | POTENCIA (W) |  | TOTAL (W) | tiempo de uso (h) | energia (wh) |
| MOLINO | 2 |  | PA001 |  | 2,9 |  | 5,8 | 10 | 58 |
| HALL ENTRADA | 2 |  | PA001 |  | 2,9 |  | 5,8 | 10 | 58 |
| HALL 1 | 1 |  | PA001 |  | 2,9 |  | 2,9 | 10 | 29 |
| HALL 3 | 1 |  | PA001 |  | 2,9 |  | 2,9 | 10 | 29 |
| PARKING | 6 |  | LS025 |  | 15 |  | 90 | 10 | 900 |
| PISCINA | 4 |  | LS023 |  | 1 |  | 4 | 10 | 40 |
|  | 6 |  | BT3-V3WS-3P |  | 4,5 |  | 27 | 24 | 648 |
| JARDIN 1 | 4 |  | LS023 |  | 1 |  | 4 | 10 | 40 |
| JARDIN 2 | 6 |  | LS023 |  | 1 |  | 6 | 10 | 60 |
| CAMINO EDIFICIO | 15 |  | FE008 |  | 2,3 |  | 34,5 | 10 | 345 |
|  | 1 |  | PA001 |  | 2,9 |  | 2,9 | 10 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 182,9 |  | 2236 |
| mayo/septiembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luminaria |  | 3,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| receptores |  | 44,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| t.c. |  | 12,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| luz exterior |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62,78 |  | kwh/dia |  |  |  |  |  |
|  |  | 1946,18 |  | kwh/mes |  |  |  |  |  |
| octubre/abril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luminaria |  | 3,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| receptores |  | 32,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| t.c. |  | 12,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| luz exterior |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50,63 |  | kwh/dia |  |  |  |  |  |
|  |  | 1569,53 |  | kwh/mes |  |  |  |  |  |