- Con los resultados obtenidos sobre la energía solar necesaria, nos falta por calcular los paneles fotovoltaicos obligatorios, que van a ser 32.

| DATOS ESTACION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| energia fotovoltaica |  |  |  |  |  |
| mes | irradiacion kWh/m/dia |  | Wh /dia | potencia | paneles |
| ene | 2,54 |  | 26621 | 395 | 27 |
| feb | 3,56 |  | 13430 | 395 | 10 |
| mar | 4,72 |  | 13430 | 395 | 7 |
| abr | 5,01 |  | 26630 | 395 | 13 |
| may | 5,48 |  | 26780 | 395 | 12 |
| jun | 5,99 |  | 33990 | 395 | 14 |
| jul | 6,32 |  | 33990 | 395 | 14 |
| ago | 6,12 |  | 26780 | 395 | 11 |
| sep | 5,37 |  | 38780 | 395 | 18 |
| oct | 3,96 |  | 26630 | 395 | 17 |
| nov | 3,01 |  | 26630 | 395 | 22 |
| dic | 2,12 |  | 26630 | 395 | 32 |

- Aquí hemos calculado las velocidades medias usando los datos de la estación meteorológica más cercana. Nos han proporcionado 5 datos al dia de la velocidad del viento. Después hemos calculado la potencia eólica que generamos al mes y con esta la energía solar que vamos a necesitar para poder abastecer la demanda de consumo en la casa rural.

| curva potencia catalogo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | VELOCIDAD (m/s) | P (W) |  |  |  | eolica | solar |
| ene-10 | 4,67 | 1000 |  |  | ene-10 | 744 | 825,53 |
| feb-10 | 5,65 | 1550 |  |  | feb-10 | 1153,2 | 416,33 |
| mar-10 | 5,73 | 1550 |  |  | mar-10 | 1153,2 | 416,33 |
| abr-10 | 4,45 | 1000 |  |  | abr-10 | 744 | 825,53 |
| may-10 | 5,03 | 1500 |  |  | may-10 | 1116 | 830,18 |
| jun-10 | 4,86 | 1200 |  |  | jun-10 | 892,8 | 1053,38 |
| jul-10 | 4,88 | 1200 |  |  | jul-10 | 892,8 | 1053,38 |
| ago-10 | 5,19 | 1500 |  |  | ago-10 | 1116 | 830,18 |
| sep-10 | 4,09 | 1000 |  |  | sep-10 | 744 | 1202,18 |
| oct-10 | 4,71 | 1000 |  |  | oct-10 | 744 | 825,53 |
| nov-10 | 4,42 | 1000 |  |  | nov-10 | 744 | 825,53 |
| dic-10 | 4,41 | 1000 |  |  | dic-10 | 744 | 825,53 |
|  |  |  |  |  |  | 10788 | 9929,61 |