Principio del formulario Producto 3.3 imagen más grande - Panel solar Suntech 395 vatios 82.00 Vmp - $ 726.80 Precio x W: $ 1.84 Precio de paletas x W: $ 1.74 Paneles por palet: 15 Modelo; STP395S-53/DRI-3. Tipo de la célula; Mono-cristalino. Tipo de trama:; Sin marco. Potencia (W); 395 vatios. Tensión de circuito abierto (V); 98.90 Vocacional. Corriente de cortocircuito (A); 5.33 Isc. Máxima tensión de alimentación (V); 82.00 Vmp. Corriente máxima de alimentación (A); 4.88 Imp. Longitud; 92.90 "(2,359.66) mm. Ancho; 48.40 "(1,229.36) mm. Profundidad; 0.40 "(10.16) mm. Peso; £ 70.00 (31.75) Kg.. Certificaciones; CE, IEC, cCSAus, UL. Grado; Un. Final del formulario

Los datos del regulador:

• Rated solar, load or diversion current:

TriStar-45 45A

TriStar-60 60A

• System Voltage 12-48V

• Accuracy 12/24V: ≤0.1% ±50mV

48V: ≤0.1% ±100mV

• Min. voltage to operate 9V

• Max. solar voltage (Voc) 125V

• Self-consumption:

Controller <20mA

Meter 7.5mA