Principio del formulario Producto 3.3 imagen más grande Panel solar Suntech 395 vatios 82.00 Vmp $ 726.80 Precio x W: $ 1.84 Precio de paletas x W: $ 1.74 Paneles por palet: 15 Modelo STP395S-53/DRI-3 Tipo de la célula Mono-cristalino Tipo de trama: Sin marco Potencia (W) 395 vatios Tensión de circuito abierto (V) 98.90 Vocacional Corriente de cortocircuito (A) 5.33 Isc Máxima tensión de alimentación (V) 82.00 Vmp Corriente máxima de alimentación (A) 4.88 Imp Longitud 92.90 "(2,359.66) mm Ancho 48.40 "(1,229.36) mm Profundidad 0.40 "(10.16) mm Peso £ 70.00 (31.75) Kg. Certificaciones CE, IEC, cCSAus, UL Grado Un Final del formulario

Los datos del regulador:

• Rated solar, load or diversion current:

TriStar-45 45A

TriStar-60 60A

• System Voltage 12-48V

• Accuracy 12/24V: ≤0.1% ±50mV

48V: ≤0.1% ±100mV

• Min. voltage to operate 9V

• Max. solar voltage (Voc) 125V

• Self-consumption:

Controller <20mA

Meter 7.5mA