Cuadro protección 220v

Consumo 500w/Día

Batería

Inversor 12v / 220v

DC    1500w         AC

+     -    +    -     +    -    ~    ~

Regulador de Carga

+  -   +  -  +  -

24v 30A

24v 250A

Panel Solar

2 Paneles	24V

180w		7,9ª

Total: 360w    15,6A