| Porcentaje carga-descarga de la bateria 12V |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voltaje | % carga | Caracteristica |
| 10,50 | 0,0 | Sobre-Descargada |
| 10,91 | 12,5 | carga |
| 11,33 | 25,0 |  |
| 11,74 | 37,5 | Proteccion regulador |
| 12,15 | 50,0 | carga |
| 12,56 | 62,5 |  |
| 12,98 | 75,0 |  |
| 13,39 | 87,5 |  |
| 13,80 | 100,0 | Flotacion |
| 14,40 | 100+ | Equalizacion |
| 14,80 |  | Sobre-carga |