| Irradiación horizontal Wh/m2 día |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogotá | Ibague | Medellin | Cali | Santiago Guayabito |
| Ene | 4420 | 4500 | 4330 | 4500 | 4500 |
| Feb | 4580 | 4470 | 4610 | 4610 | 4670 |
| Mar | 4530 | 4610 | 4720 | 4830 | 4390 |
| Abr | 4420 | 4500 | 4640 | 4610 | 5330 |
| May | 4310 | 4830 | 4580 | 4580 | 4810 |
| Jun | 3970 | 4750 | 4810 | 4420 | 4830 |
| Jul | 4670 | 5390 | 5560 | 5140 | 5500 |
| Ago | 4580 | 5220 | 5220 | 5140 | 4720 |
| Sep | 4390 | 5000 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Oct | 4220 | 4720 | 4390 | 4530 | 4440 |
| Nov | 4220 | 4530 | 4330 | 4390 | 4420 |
| Dic | 4360 | 4440 | 4280 | 4420 | 4330 |