## Hoja1
Rellenar sólo los espacios en amarillo
Altura del módulo (mm) | 1580
Latitud obra (º) | 41
inclinación de la cubierta (º) | 11 | *
inclinación deseada de modulos respecto a la horizontal(º) | 30
Distancia entre módulos (d en fórmula del IDAE) | 927.2119
Distancia entre anclaje de módulos (D) | 2295.5321 | **
h | 337.4775
proyeccion vertical modulo | 1368.3201
Cálculo realizado por iteraciones de la fórmula de IDEA
d=h/tan(61º-Latitud)
* puede tomar valores entre -20 y 20 , y debido a la naturaleza iterativa de los calculos, hay incremetar o disminuir el valor de uno en uno, o dará error.
**NOTA IMPORTANTE: En cubiertas inclinadas, la distancia efectiva a medir sobre el plano del tejado, será D/Cos(angulo de la cubierta)
D