## Datos Económicos
1 | DATOS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA | ENTRADA DE DATOS
1 | Año de la compra. | 2009
2 | Potencia de la instalación (Wp instalados) | 11000
3 | Precio unitario (€uros/Wp) | 4
4 | Coste inversores (euros) | 4000
7 | Pagado por medios propios (Nota : Porcentaje de todo financiado - Poner al menos 0,0001) | 20%
8 | Comisión estudio y apertura crédito. | 1%
9 | Gastos de constitución crédito (fijos como escritura) | 0
10 | Si el crédito es concedido el año anterior a la puesta en marcha 0, si es el año de la puesta en marcha 1 | 1
11 | Años de carencia del crédito. | 0
12 | Años de crédito (Sólo considera uno de carencia si existe año 0) | 15
13 | Tipo de interés de salida (Suele ser Euribor 1 año + diferencial - Pronosticar una media a 30 años) | 4.25%
14 | Sustitución de inversores. | SÍ
15 | Sustitución de inversores. Pagado por medios propios. | 20%
16 | Sustitución de inversores. Comisión estudio y apertura crédito. | 2%
17 | Sustitución de inversores. Años de crédito. | 5
18 | Sustitución de inversores. Tipo de interés. | 6.25%
19 | Sustitución de inversores. Años de amortización. | 10
20 | Produción específica prevista en instalación fija (kWh año/kWp instalado) | 1490
21 | Porcentaje de seguidor, de uno ó dos ejes (Sólo porcentaje de incremento de producción) | 0%
22 | Perdidas de producción estimadas (Nota : 1% resulta en 90% producción a 10 años y 80% en 20 años) | 1%
23 | Precio de la tarifa eléctrica el año de la compra de la instalación (€uros/kWh) | 0.13274
24 | Gastos variables sobre producción (Porcentaje sobre ingresos que cubra gastos de mantenimiento, etc.) | 0%
25 | Años sin los gastos variables anteriores por encontrase la instalación en periodo de garantía. | 0
26 | Alquiler de terrenos, seguro, IBI, mantenimiento y otros gastos fijos. | 330
27 | I.P.C. estimado como media de 30 años válido para gastos. | 3%
28 | Diferencial sobre I.P.C. de incremento tarifa eléctrica años 1-10. | 2%
29 | Diferencial sobre I.P.C. de incremento tarifa eléctrica años 11-20. | 1%
30 | Diferencial sobre I.P.C. de incremento tarifa eléctrica años 21-30. | 0%
31 | Tasa de descuento (Tipo de productos a largo plazo como "Bonos del Estado" a un plazo similar a 30 años) | 4%
32 | Impuestos, I.R.P.F. ó I.S. (Cifra que se considere que se va a pagar) | 25%
33 | Años de amortización de la instalación. | 15
34 | Tratamiento fiscal de la instalación. | CONSUMIDOR
35 | Porcentaje de I.V.A. | 16%
36 | Tratamiento impositivo de las pérdidas (en caso de empresas) | AHORRAR RESTO ACTIVIDADES

## Inversión
2 | DATOS ESPERADOS DE LA INVERSIÓN |  | AUTOMÁTICO
1 | Coste total de la instalación sin I.V.A. |  | 44000
2 | I.V.A. de la instalación que pagaría el banco en caso de leasing. |  | 6533.12
3 | I.V.A. de la instalación correspondiente al comprador por la parte de contado. |  | 1633.28
4 | Coste total de la instalación (I.V.A. incluido). |  | 51040
5 | Pagado por medios propios. | 20% | 10208
6 | Total a financiar. | 80% | 40832
7 | Cuota anual intereses más amortización. |  | 3736.962
8 | Cuota mensual amortización incluida. |  | 311.4135
9 | Intereses pagados durante la vida del crédito. |  | 15222.4301
10 | Sustitución de inversores. Coste sin I.V.A. |  | 6231.8697
11 | Sustitución de inversores. Coste con I.V.A. |  | 7228.9688
12 | Sustitución de inversor. Pagado por medios propios. | 20% | 1445.7938
13 | Sustitución de inversores. Total a financiar | 80% | 5783.1751
14 | Sustitución de inversores. Cuota anual intereses más amortización. |  | 1382.2552
15 | Gastos medios anuales. |  | 1169.5461
16 | Gastos medios mensuales. |  | 97.4622
17 | Producción específica prevista anual en kWh x año / kWp instalado. |  | 1490
18 | Producción total prevista anual en kWh x año. |  | 16390
19 | Ingresos por producción media anual antes de impuestos. |  | 4316.345
20 | Ingresos por producción media mensual antes de impuestos. |  | 359.6954
21 | Rentabilidad media sobre inversión total (antes de impuestos en caso de empresa). |  | 2.36%
22 | Rentabilidad media sobre inversión de medios propios (antes de impuestos en caso de empresa). |  | 11.8%
23 | Porcentaje que queda libre despues de pagar impuestos. |  | 75%
24 | Valor Actual Neto (V.A.N.). |  | 2097.518
25 | V.A.N. medio anual sobre inversión de medios propios. |  | 0.6849%
26 | Años de retorno de la inversión. |  | 29
27 | Tasa de descuento. (media ponderada) |  | 4.2%
29 | Tasa Interna de Retorno (T.I.R.). |  | 4.7%
Note on C6: Porcentaje del coste total pagado por medios propios.
Note on C7: Porcentaje del coste total financiado.
Note on C13: Porcentaje del coste de sustitución de inversores pagado por medios propios.
Note on C14: Porcentaje del coste de sustitución de inversores financiado.
Note on D2: Coste total = Precio * potencia pico instalada.
Note on D3: I.V.A. de la parte que se financia de la instalación. A título meramente informativo ya que no se usa en los cálculos.
Note on D4: I.V.A. de la parte que se financia de la instalación. A título meramente informativo ya que no se usa en los cálculos.
Note on D5: Coste total de la instalación incluyendo I.V.A. No se usa en los cálculos en caso de empresas.
Note on D6: Cuantía del coste total sufragada con medios propios.
Note on D7: Cuantía del coste total financiada.
Note on D8: Cuota anual del préstamo (intereses + amortización).
Note on D9: Cuota mensual del préstamo (intereses + amortización).
Note on D10: Cuantía total de intereses sin anualizar pagados durante la vida del préstamo.
Note on D11: Coste sustitución de inversores (en caso de tenerla prevista). Importe incrementando con el I.P.C. acumulado de 15 años
Note on D12: Coste de la sustitución de inversores incluyendo I.V.A. No se usa en los cálculos en caso de empresas.
Note on D13: Cuantía del coste de sustitución de inversores sufragada con medios propios.
Note on D14: Cuantía del coste de sustitución de inversores financiada.
Note on D15: Cuota anual del préstamo de sustitución de inversores (intereses + amortización).
Note on D16: Gastos medios anuales
Note on D17: Gastos medios mensuales.
Note on D18: Producción específica prevista anual incluyendo el efecto de seguidores si los hay.
Note on D19: Producción total prevista anual como el producto de la producción específica por la potencia pico instalada.
Note on D20: Ingresos ordinarios medios anuales por producción antes de impuestos.
Note on D21: Ingresos ordinarios medios mensuales por producción antes de impuestos.
Note on D22: Ratio entre los beneficios y el coste total de la inversión en término medio.
Note on D23: Ratio entre los beneficios y el coste de la inversión sufragada por medios propios en término medio.
Note on D24: Inversa de la tasa de impuestos.
Note on D25: Valor Actual Neto de la inversión al tipo de descuento medio ponderado. El valor debe ser positivo y lo más grande posible. Indica en dinero de hoy el valor de los flujos de caja (salidas y entradas) de la inversión.
Note on D26: Ratio entre el VAN medio y la parte del coste total de la instalación sufragada por medios propios. Cuanto más alto mejor.
Note on D27: Indica el número de años hasta recuperar nuestra inversión teniendo en cuenta que los flujos de caja deben ser corregidos todos a dinero del día de la salida del coste de la inversión. Cuanto menor antes recuperamos nuestro dinero.
Note on D28: Tasa de descuento media ponderada usando el peso relativo de los medios ajenos y su precio con el peso relativo de los medios propios y su precio.
Note on D29: Tasa Interna de Retorno al final de la inversión. Nos indica el tipo de descuento necesario para que el VAN de nuestra inversión sea nulo, es decir, el valor de las salidas y entradas anualizadas se equipare. Sirve para comparar inversiones seleccionando siempre la de mayor T.I.R. y siendo este superior al de una inversión sin riesgo (ej. Bonos del Estado).

## Gastos
3 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN
MOMENTO | AÑO | CRÉDITO | PRINCIPAL CRÉDITO | INTERESES CRÉDITO | GASTOS APERTURA CRÉDITO | ESCRITURA CRÉDITO | CRÉDITO SUSTITUCIÓN INVERSORES | PRINCIPAL CRÉDITO SUSTITUCIÓN INVERSORES | INTERESES CRÉDITO SUSTITUCIÓN INVERSORES | GASTOS APERTURA CRÉDITO SUSTITUCIÓN INVERSORES | GASTOS VARIABLES SOBRE PRODUCIÓN | GASTOS FIJOS | TOTAL GASTOS
Unidad |  | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | €
0 | 2009 | 40832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2010 | 40832 | 2001.602 | 1735.36 | 408.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.8 | 2526.48
2 | 2011 | 38830.398 | 2086.6701 | 1650.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.284 | 2044.5759
3 | 2012 | 36743.7279 | 2175.3536 | 1561.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.1125 | 1967.721
4 | 2013 | 34568.3743 | 2267.8061 | 1469.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.2959 | 1887.4518
5 | 2014 | 32300.5682 | 2364.1879 | 1372.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.8448 | 1803.6189
6 | 2015 | 29936.3804 | 2464.6658 | 1272.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.7701 | 1716.0663
7 | 2016 | 27471.7145 | 2569.4141 | 1167.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.0832 | 1624.6311
8 | 2017 | 24902.3004 | 2678.6142 | 1058.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.7957 | 1529.1435
9 | 2018 | 22223.6862 | 2792.4553 | 944.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.9196 | 1429.4262
10 | 2019 | 19431.2308 | 2911.1347 | 825.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.4672 | 1325.2945
11 | 2020 | 16520.0961 | 3034.8579 | 702.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.4512 | 1216.5553
12 | 2021 | 13485.2382 | 3163.8394 | 573.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.8847 | 1103.0073
13 | 2022 | 10321.3988 | 3298.3026 | 438.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.7813 | 984.4407
14 | 2023 | 7023.0963 | 3438.4804 | 298.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.1547 | 860.6363
15 | 2024 | 3584.6158 | 3584.6158 | 152.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.0193 | 731.3655
16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783.1751 | 1020.8068 | 361.4484 | 115.6635 | 0 | 596.3899 | 1073.5019
17 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762.3683 | 1084.6072 | 297.648 | 0 | 0 | 614.2816 | 911.9296
18 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3677.7611 | 1152.3951 | 229.8601 | 0 | 0 | 632.7101 | 862.5701
19 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.3659 | 1224.4198 | 157.8354 | 0 | 0 | 651.6914 | 809.5267
20 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300.9461 | 1300.9461 | 81.3091 | 0 | 0 | 671.2421 | 752.5512
21 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.3794 | 691.3794
22 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.1208 | 712.1208
23 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.4844 | 733.4844
24 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.4889 | 755.4889
25 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.1536 | 778.1536
26 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.4982 | 801.4982
27 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.5431 | 825.5431
28 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.3094 | 850.3094
29 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.8187 | 875.8187
30 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.0933 | 902.0933
|  | TOTALES | 40832 | 15222.4301 | 408.32 | 0 |  | 5783.1751 | 1128.101 | 115.6635 | 0 | 18211.8691 | 35086.3838
Note on C2: Saldo vivo del préstamo.
Note on D2: Amortización anual del préstamo.
Note on D35: Total amortizado del préstamo.
Note on E2: Intereses anuales del préstamo.
Note on E35: Total de intereses del préstamo. Cantidad sin anualizar.
Note on I35: Total amortizado del préstamo para la sustitución de inversores.
Note on J35: Total de intereses del préstamo para la sustitución de inversores. Cantidad sin anualizar.
Note on L2: Gastos variables expresados como porcentaje sobre la producción.
Note on L35: Total de gastos variables expresados en forma de porcentaje sobre la producción.
Note on M2: Gastos variables expresados en cantidad.
Note on M35: Total de gastos fijos expresados como una cantidad.
Note on N2: Suma de todos los gastos anuales.
Note on N35: Total de gastos incurridos en el estudio de la inversión.

## Ingresos
4 | INGRESOS PREVISTOS DE LA INSTALACIÓN
MOMENTO | AÑO | PERDIDA ESTIMADA | PERDIDA ACUMULADA | PRODUCCIÓN ESTIMADA | SUBIDA TARIFA | PRECIO kWh. | INGRESOS
Unidad |  | % | % | Kwh. | % | € | €
0 | 2009 |  |  |  |  | 0.15398 | 0
1 | 2010 |  |  | 16390 | 5% | 0.16168 | 2649.8913
2 | 2011 | 1% | -1% | 16226.1 | 5% | 0.16976 | 2754.562
3 | 2012 | 1% | -2% | 16062.2 | 5% | 0.17825 | 2863.075
4 | 2013 | 1% | -3% | 15898.3 | 5% | 0.18716 | 2975.553
5 | 2014 | 1% | -4% | 15734.4 | 5% | 0.19652 | 3092.121
6 | 2015 | 1% | -5% | 15570.5 | 5% | 0.20635 | 3212.907
7 | 2016 | 1% | -6% | 15406.6 | 5% | 0.21666 | 3338.0413
8 | 2017 | 1% | -7% | 15242.7 | 5% | 0.2275 | 3467.6567
9 | 2018 | 1% | -8% | 15078.8 | 5% | 0.23887 | 3601.8886
10 | 2019 | 1% | -9% | 14914.9 | 5% | 0.25081 | 3740.8745
11 | 2020 | 1% | -10% | 14751 | 4% | 0.26085 | 3847.7566
12 | 2021 | 1% | -11% | 14587.1 | 4% | 0.27128 | 3957.2039
13 | 2022 | 1% | -12% | 14423.2 | 4% | 0.28213 | 4069.2506
14 | 2023 | 1% | -13% | 14259.3 | 4% | 0.29342 | 4183.9295
15 | 2024 | 1% | -14% | 14095.4 | 4% | 0.30515 | 4301.2719
16 | 2025 | 1% | -15% | 13931.5 | 4% | 0.31736 | 4421.3074
17 | 2026 | 1% | -16% | 13767.6 | 4% | 0.33005 | 4544.0637
18 | 2027 | 1% | -17% | 13603.7 | 4% | 0.34326 | 4669.5664
19 | 2028 | 1% | -18% | 13439.8 | 4% | 0.35699 | 4797.8388
20 | 2029 | 1% | -19% | 13275.9 | 4% | 0.37127 | 4928.9017
21 | 2030 | 1% | -20% | 13112 | 3% | 0.3824 | 5014.0926
22 | 2031 | 1% | -21% | 12948.1 | 3% | 0.39388 | 5099.959
23 | 2032 | 1% | -22% | 12784.2 | 3% | 0.40569 | 5186.4646
24 | 2033 | 1% | -23% | 12620.3 | 3% | 0.41786 | 5273.5706
25 | 2034 | 1% | -24% | 12456.4 | 3% | 0.4304 | 5361.2351
26 | 2035 | 1% | -25% | 12292.5 | 3% | 0.44331 | 5449.4134
27 | 2036 | 1% | -26% | 12128.6 | 3% | 0.45661 | 5538.0571
28 | 2037 | 1% | -27% | 11964.7 | 3% | 0.47031 | 5627.1151
29 | 2038 | 1% | -28% | 11800.8 | 3% | 0.48442 | 5716.5323
30 | 2039 | 1% | -29% | 11636.9 | 3% | 0.49895 | 5806.2501
|  |  | TOTALES | 420403.5 |  |  | 129490.3506
Note on C2: Porcentaje de pérdida estimada en la producción por envejecimiento de la instalación.
Note on D2: Porcentaje de pérdida acumulada año tras año.
Note on E2: Producción estimada año a año teniendo en cuenta las pérdidas por envejecimiento de la instalación.
Note on E35: Total de energía producida durante los años de estudio.
Note on F2: Porcentaje de subida aplicable como corrección al alza de la tarifa eléctrica.
Note on G2: Tarifa eléctrica corregida con la subida estimada para cada año.
Note on H2: Ingresos por producción como el producto de la energía producida por su precio.
Note on H35: Total de ingresos percibidos durante los años de estudio.

## Cuenta Resultados
5 | CUENTA DE RESULTADOS
MOMENTO | AÑO | AMORTIZACIÓN INSTALACIÓN | AMORTIZACIÓN SUSTITUCIÓN INVERSORES | GASTOS DE EXPLOTACIÓN | TOTAL GASTOS | TOTAL INGRESOS | BENEFICIO | BASE IMPONIBLE IMPUESTOS | RENTABILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | CUOTA LÍQUIDA IMPUESTOS | BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS | RENTABILIDAD FINANCIERA
Unidad |  | € | € | € | € | € | € | € | % | € | € | %
0 | 2009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1 | 2010 | 2933.3333 | 0 | 2526.48 | 5459.8133 | 2649.8913 | -2809.9221 | -2809.9221 | -6.386% | -702.4805 | -2107.4415 | -27.53%
2 | 2011 | 2933.3333 | 0 | 2044.5759 | 4977.9092 | 2754.562 | -2223.3473 | -2223.3473 | -5.053% | -555.8368 | -1667.5105 | -21.78%
3 | 2012 | 2933.3333 | 0 | 1967.721 | 4901.0543 | 2863.075 | -2037.9793 | -2037.9793 | -4.632% | -509.4948 | -1528.4844 | -19.96%
4 | 2013 | 2933.3333 | 0 | 1887.4518 | 4820.7851 | 2975.553 | -1845.2322 | -1845.2322 | -4.194% | -461.308 | -1383.9241 | -18.08%
5 | 2014 | 2933.3333 | 0 | 1803.6189 | 4736.9523 | 3092.121 | -1644.8312 | -1644.8312 | -3.738% | -411.2078 | -1233.6234 | -16.11%
6 | 2015 | 2933.3333 | 0 | 1716.0663 | 4649.3996 | 3212.907 | -1436.4926 | -1436.4926 | -3.265% | -359.1232 | -1077.3695 | -14.07%
7 | 2016 | 2933.3333 | 0 | 1624.6311 | 4557.9644 | 3338.0413 | -1219.9231 | -1219.9231 | -2.773% | -304.9808 | -914.9424 | -11.95%
8 | 2017 | 2933.3333 | 0 | 1529.1435 | 4462.4768 | 3467.6567 | -994.8201 | -994.8201 | -2.261% | -248.705 | -746.1151 | -9.745%
9 | 2018 | 2933.3333 | 0 | 1429.4262 | 4362.7596 | 3601.8886 | -760.871 | -760.871 | -1.729% | -190.2177 | -570.6532 | -7.454%
10 | 2019 | 2933.3333 | 0 | 1325.2945 | 4258.6278 | 3740.8745 | -517.7533 | -517.7533 | -1.177% | -129.4383 | -388.315 | -5.072%
11 | 2020 | 2933.3333 | 0 | 1216.5553 | 4149.8886 | 3847.7566 | -302.132 | -302.132 | -0.6867% | -75.533 | -226.599 | -2.96%
12 | 2021 | 2933.3333 | 0 | 1103.0073 | 4036.3407 | 3957.2039 | -79.1367 | -79.1367 | -0.1799% | -19.7842 | -59.3526 | -0.7752%
13 | 2022 | 2933.3333 | 0 | 984.4407 | 3917.7741 | 4069.2506 | 151.4766 | 151.4766 | 0.3443% | 37.8691 | 113.6074 | 1.484%
14 | 2023 | 2933.3333 | 0 | 860.6363 | 3793.9696 | 4183.9295 | 389.9599 | 389.9599 | 0.8863% | 97.49 | 292.4699 | 3.82%
15 | 2024 | 2933.3333 | 0 | 731.3655 | 3664.6989 | 4301.2719 | 636.573 | 636.573 | 1.447% | 159.1433 | 477.4298 | 6.236%
16 | 2025 | 0 | 623.187 | 1073.5019 | 1696.6888 | 4421.3074 | 2724.6185 | 2724.6185 | 6.192% | 681.1546 | 2043.4639 | 26.69%
17 | 2026 | 0 | 623.187 | 911.9296 | 1535.1166 | 4544.0637 | 3008.9471 | 3008.9471 | 6.839% | 752.2368 | 2256.7103 | 29.48%
18 | 2027 | 0 | 623.187 | 862.5701 | 1485.7571 | 4669.5664 | 3183.8093 | 3183.8093 | 7.236% | 795.9523 | 2387.857 | 31.19%
19 | 2028 | 0 | 623.187 | 809.5267 | 1432.7137 | 4797.8388 | 3365.1251 | 3365.1251 | 7.648% | 841.2813 | 2523.8438 | 32.97%
20 | 2029 | 0 | 623.187 | 752.5512 | 1375.7382 | 4928.9017 | 3553.1635 | 3553.1635 | 8.075% | 888.2909 | 2664.8726 | 34.81%
21 | 2030 | 0 | 623.187 | 691.3794 | 1314.5663 | 5014.0926 | 3699.5263 | 3699.5263 | 8.408% | 924.8816 | 2774.6447 | 36.24%
22 | 2031 | 0 | 623.187 | 712.1208 | 1335.3077 | 5099.959 | 3764.6512 | 3764.6512 | 8.556% | 941.1628 | 2823.4884 | 36.88%
23 | 2032 | 0 | 623.187 | 733.4844 | 1356.6714 | 5186.4646 | 3829.7932 | 3829.7932 | 8.704% | 957.4483 | 2872.3449 | 37.52%
24 | 2033 | 0 | 623.187 | 755.4889 | 1378.6759 | 5273.5706 | 3894.8947 | 3894.8947 | 8.852% | 973.7237 | 2921.171 | 38.16%
25 | 2034 | 0 | 623.187 | 778.1536 | 1401.3406 | 5361.2351 | 3959.8946 | 3959.8946 | 9% | 989.9736 | 2969.9209 | 38.79%
26 | 2035 | 0 | 0 | 801.4982 | 801.4982 | 5449.4134 | 4647.9152 | 4647.9152 | 10.56% | 1161.9788 | 3485.9364 | 45.53%
27 | 2036 | 0 | 0 | 825.5431 | 825.5431 | 5538.0571 | 4712.514 | 4712.514 | 10.71% | 1178.1285 | 3534.3855 | 46.16%
28 | 2037 | 0 | 0 | 850.3094 | 850.3094 | 5627.1151 | 4776.8057 | 4776.8057 | 10.86% | 1194.2014 | 3582.6042 | 46.79%
29 | 2038 | 0 | 0 | 875.8187 | 875.8187 | 5716.5323 | 4840.7135 | 4840.7135 | 11% | 1210.1784 | 3630.5352 | 47.42%
30 | 2039 | 0 | 0 | 902.0933 | 902.0933 | 5806.2501 | 4904.1568 | 4904.1568 | 11.15% | 1226.0392 | 3678.1176 | 48.04%
TOTALES |  | 44000 | 6231.8697 | 35086.3838 | 85318.2534 | 129490.3506 | 44172.0972 |  | 3.346% | 11043.0243 | 33129.0729 | 14.42%
Nota: Información oculta. Los datos de esta página sólo se visualizan seleccionando 'EMPRESA' en el parámetro 'Tratamiento fiscal de la instalación'.
Note on C2: Amortización constante de la instalación en 25 años.
Note on C35: Coste total amortizado.
Note on D35: Coste total amortizado.
Note on E2: Total de gastos anuales sin considerar las amortizaciones.
Note on E35: Gastos totales de explotación durante el estudio.
Note on F2: Total de gastos anuales considerando amortizaciones.
Note on F35: Gastos totales incluidas amortizaciones durante el periodo de estudio.
Note on G2: Total de ingresos anuales.
Note on G35: Ingresos totales durante el periodo de estudio.
Note on H2: Beneficio anual = Ingresos anuales - Gastos anuales.
Note on H35: Beneficios totales durante el periodo de estudio.
Note on I2: Base imponible impuestos restando bases negativas años anteriores
Note on J2: Ratio anual que representan los beneficios antes de impuestos sobre el coste total de la instalación.
Note on J35: Valor medio del ratio anual que representan los beneficios sobre el coste total de la instalación.
Note on K2: Cuota líquida de impuestos.
Note on K35: Total de impuestos del periodo de estudio.
Note on L2: Beneficio anual despues de pagar los impuestos.
Note on L35: Total de beneficios después de impuestos de la instalación.
Note on M2: Ratio anual que representan los beneficios antes de impuestos sobre el capital financiado con medios propios.
Note on M35: Valor medio del ratio anual que representan los beneficios sobre el capital financiado con medios propios.

## Tesorería
6 | TESORERÍA
MOMENTO | AÑO | PRINCIPAL CRÉDITO | INTERESES CRÉDITO | SUSTITUCIÓN INVERSORES PAGADO CON MEDIOS PROPIOS | PRINCIPAL CRÉDITO SUSTITUCIÓN INVERSORES | INTERESES CRÉDITO SUSTITUCIÓN INVERSORES | GASTOS EXPLOTACIÓN | IMPUESTOS | TOTAL SALIDAS | TOTAL ENTRADAS | CASH FLOW TESORERIA | CASH FLOW ACTUALIZADO | PAYBACK RETORNO INVERSION | T.I.R. hasta el año 'x'
Unidad |  | € | € |  | € |  | € | € | € | € | € | € | € | %
0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -10208 | -10208 | -10208
1 | 2010 | 2001.602 | 1735.36 | 0 | 0 | 0 | 791.12 | 0 | 4528.082 | 2649.8913 | -1878.1907 | -1802.4863 | -12010.4863
2 | 2011 | 2086.6701 | 1650.2919 | 0 | 0 | 0 | 394.284 | 0 | 4131.246 | 2754.562 | -1376.684 | -1267.9404 | -13278.4267
3 | 2012 | 2175.3536 | 1561.6084 | 0 | 0 | 0 | 406.1125 | 0 | 4143.0745 | 2863.075 | -1279.9995 | -1131.3752 | -14409.8019
4 | 2013 | 2267.8061 | 1469.1559 | 0 | 0 | 0 | 418.2959 | 0 | 4155.2579 | 2975.553 | -1179.7049 | -1000.6968 | -15410.4987
5 | 2014 | 2364.1879 | 1372.7741 | 0 | 0 | 0 | 430.8448 | 0 | 4167.8068 | 3092.121 | -1075.6857 | -875.6828 | -16286.1815
6 | 2015 | 2464.6658 | 1272.2962 | 0 | 0 | 0 | 443.7701 | 0 | 4180.7321 | 3212.907 | -967.8251 | -756.1197 | -17042.3012
7 | 2016 | 2569.4141 | 1167.5479 | 0 | 0 | 0 | 457.0832 | 0 | 4194.0452 | 3338.0413 | -856.0039 | -641.803 | -17684.1042
8 | 2017 | 2678.6142 | 1058.3478 | 0 | 0 | 0 | 470.7957 | 0 | 4207.7577 | 3467.6567 | -740.101 | -532.5363 | -18216.6405
9 | 2018 | 2792.4553 | 944.5067 | 0 | 0 | 0 | 484.9196 | 0 | 4221.8816 | 3601.8886 | -619.993 | -428.1316 | -18644.7722
10 | 2019 | 2911.1347 | 825.8273 | 0 | 0 | 0 | 499.4672 | 0 | 4236.4292 | 3740.8745 | -495.5547 | -328.4085 | -18973.1807
11 | 2020 | 3034.8579 | 702.1041 | 0 | 0 | 0 | 514.4512 | 0 | 4251.4132 | 3847.7566 | -403.6566 | -256.7244 | -19229.9051
12 | 2021 | 3163.8394 | 573.1226 | 0 | 0 | 0 | 529.8847 | 0 | 4266.8467 | 3957.2039 | -309.6428 | -188.9941 | -19418.8992
13 | 2022 | 3298.3026 | 438.6594 | 0 | 0 | 0 | 545.7813 | 0 | 4282.7433 | 4069.2506 | -213.4927 | -125.0554 | -19543.9546
14 | 2023 | 3438.4804 | 298.4816 | 0 | 0 | 0 | 562.1547 | 0 | 4299.1167 | 4183.9295 | -115.1872 | -64.7525 | -19608.7071
15 | 2024 | 3584.6158 | 152.3462 | 0 | 0 | 0 | 579.0193 | 0 | 4315.9814 | 4301.2719 | -14.7095 | -7.9356 | -19616.6427
16 | 2025 | 0 | 0 | 1445.7938 | 1020.8068 | 361.4484 | 712.0534 | 0 | 3540.1024 | 4421.3074 | 881.205 | 456.2401 | -19160.4027
17 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1084.6072 | 297.648 | 614.2816 | 0 | 1996.5368 | 4544.0637 | 2547.5268 | 1265.8071 | -17894.5955
18 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 1152.3951 | 229.8601 | 632.7101 | 0 | 2014.9653 | 4669.5664 | 2654.6011 | 1265.8444 | -16628.7511
19 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1224.4198 | 157.8354 | 651.6914 | 0 | 2033.9466 | 4797.8388 | 2763.8922 | 1264.8367 | -15363.9144
20 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 1300.9461 | 81.3091 | 671.2421 | 0 | 2053.4973 | 4928.9017 | 2875.4044 | 1262.829 | -14101.0854
21 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.3794 | 0 | 691.3794 | 5014.0926 | 4322.7132 | 1821.9411 | -12279.1444
22 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.1208 | 0 | 712.1208 | 5099.959 | 4387.8382 | 1774.8465 | -10504.2979 | -0.3638%
23 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.4844 | 0 | 733.4844 | 5186.4646 | 4452.9802 | 1728.5949 | -8775.703 | 0.7732%
24 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.4889 | 0 | 755.4889 | 5273.5706 | 4518.0817 | 1683.1733 | -7092.5297 | 1.677%
25 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.1536 | 0 | 778.1536 | 5361.2351 | 4583.0816 | 1638.5685 | -5453.9612 | 2.414%
26 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.4982 | 0 | 801.4982 | 5449.4134 | 4647.9152 | 1594.7679 | -3859.1933 | 3.027%
27 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.5431 | 0 | 825.5431 | 5538.0571 | 4712.514 | 1551.7589 | -2307.4344 | 3.545%
28 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.3094 | 0 | 850.3094 | 5627.1151 | 4776.8057 | 1509.5289 | -797.9054 | 3.987%
29 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.8187 | 0 | 875.8187 | 5716.5323 | 4840.7135 | 1468.0658 | 670.1604 | 4.369%
30 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.0933 | 0 | 902.0933 | 5806.2501 | 4904.1568 | 1427.3576 | 2097.518 | 4.7%
TOTALES |  | 40832 | 15222.4301 | 1445.7938 | 5783.1751 | 1128.101 | 18735.8526 | 0 | 83147.3526 | 129490.3506 | 36134.9981 | 2097.518
[7 empty] | V.A.N. / 30 años / Inversión M.P. |  |  | 0.6849% | V.A.N. |  | 2097.518
[11 empty] | T.I.R. (a 30 años) |  | 4.7%
[11 empty] | RETORNO (En años) |  | 29
Note on C2: Flujo de caja de salida para devolver el préstamo.
Note on C35: Total del préstamo.
Note on D2: Flujo de caja de salida para pagar los intereses del préstamo.
Note on D35: Total de intereses pagados.
Note on E35: Total de intereses pagados.
Note on F35: Total de gastos de explotación.
Note on G35: Total de gastos de explotación.
Note on H2: Flujo de caja de salida para hacer frente a todos los gastos de explotación.
Note on H35: Total de gastos de explotación.
Note on I2: Flujo de caja de salida para pagar los impuestos.
Note on I35: Total de impuestos.
Note on J2: Total de todos los flujos de caja de salida.
Note on J35: Total de flujos de caja de salida.
Note on K2: Total de todos los flujos de caja de entrada, es decir, los ingresos por producción.
Note on K35: Total de flujos de caja de entrada.
Note on K36: Ratio entre el VAN medio y la parte del coste total de la instalación sufragada por medios propios. Cuanto más alto mejor.
Note on L2: Diferencia entre los flujos de caja de entrada y los flujos de caja de salida. Se ha añadido al principio el capital desembolsado con medios propios.
Note on L35: Total del "Cash Flow" de tesorería.
Note on M2: Diferencia entre flujos de caja de entrada y salida expresados en dinero constante del año cero.
Note on M35: Total del "Cash Flow" de tesorería expresado en dinero del año cero. Equivale al VAN si se usa la misma tasa de descuento media ponderada.
Note on N2: Transcurso de la devolución del capital financiado con medios propios y momento en que queda totalmente devuelto.
Note on N36: Valor Actual Neto de la inversión, es decir, el valor en dinero constante del año cero (lo de "actual"), teniendo en cuenta los flujos de entrada y salida (lo de "neto"). Debe dar cuanto mayor mejor siempre siendo positivo.
Note on N37: Tasa Interna de Retorno al final de la inversión. Nos indica el tipo de descuento necesario para que el VAN de nuestra inversión sea nulo, es decir, el valor de las salidas y entradas anualizadas se equipare. Sirve para comparar inversiones seleccionando siempre la de mayor T.I.R. y siendo este superior al de una inversión sin riesgo (ej. Bonos del Estado).
Note on N38: Número de años en recuperar el capital financiado con medios propios.
Note on O2: Tasa interna de retorno desde el año cero hasta el año concreto. Como es un cálculo iterativo a veces no se encuentra su valor y quedan celdas vacías. Observese como la TIR se encuentra en el entorno de la tasa de descuento media ponderada cuando se recupera la inversión de medios propios. Por último, la cifra que se usa es la del año 25 valiendo también cifras menores alcanzadas antes.