## History Data
Modo dispositivo	Hora	Tensión de entrada PV1	Tensión de entrada PV2	Factor de potencia de entrada PV1	Factor de potencia de entrada PV2	Tensión de la red	Frecuencia de la red	Nivel de carga	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Corriente de carga	AC output active power	Inner temperature	Temperatura
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:19:05	250.5	250.6	117	500	224.5	50.0	18	50.9	82	0.0	850	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:18:05	250.5	250.6	117	517	223.8	49.98	16	51.1	84	1.4	691	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:17:07	250.5	263.3	117	532	225.1	50.0	16	51.4	85	3.5	691	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:16:08	250.5	250.9	117	601	223.8	50.0	16	51.6	86	0.0	685	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:15:04	250.5	250.6	118	617	223.4	50.02	16	51.6	86	2.8	734	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:14:06	250.5	251.3	119	622	223.6	50.0	17	51.7	87	2.1	728	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:13:08	250.5	250.6	119	632	223.4	50.0	16	51.7	87	2.8	682	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:12:05	250.5	250.6	120	640	224.5	49.99	16	51.7	87	3.5	682	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:11:05	250.5	250.6	120	647	224.0	50.01	16	51.7	87	3.5	687	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:10:07	250.5	272.7	122	583	224.9	50.01	16	51.7	87	2.1	687	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:09:08	250.5	268.3	121	657	223.2	49.99	16	51.8	87	3.5	711	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:08:04	250.5	257.2	120	649	225.1	50.0	14	51.5	87	0.0	635	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:07:05	250.5	255.0	122	730	223.4	50.0	15	52.2	88	8.4	650	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:06:06	250.5	251.1	121	737	223.6	50.0	14	51.7	87	6.3	600	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:05:07	250.5	253.0	123	740	223.8	49.98	38	52.0	90	0.0	1838	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:04:07	362.9	295.7	5	584	223.2	50.02	15	53.3	98	1.4	607	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:03:01	286.5	336.4	140	160	222.5	49.99	32	53.1	98	0.0	1560	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:02:06	278.5	298.4	139	596	223.4	49.96	15	53.2	98	3.5	600	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:01:06	363.6	286.9	4	736	224.0	50.01	15	53.2	98	2.8	605	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 19:00:06	294.4	263.3	145	822	224.5	50.01	15	53.0	94	6.3	694	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:59:06	308.9	267.3	149	833	223.8	49.99	16	52.3	90	5.6	797	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:58:04	296.4	296.2	149	785	225.1	50.03	17	52.0	88	4.2	833	32.0	32.0	Capacidad de la batería	Corriente de carga	AC output active power
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:57:05	305.9	283.7	152	866	223.8	49.98	16	51.8	85	5.6	792	32.0	32.0	90	0.0	1838
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:56:06	318.0	279.3	152	900	224.7	49.96	17	51.4	82	6.3	806	32.0	32.0	98	1.4	607
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:55:07	314.6	275.6	155	909	223.2	49.99	17	51.1	80	7.0	818	32.0	32.0	98	0.0	1560
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:54:04	315.3	271.2	152	916	223.8	49.99	17	50.8	78	9.1	802	32.0	32.0	98	3.5	600
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:53:04	312.9	315.0	156	779	224.0	49.98	17	50.6	78	4.9	807	32.0	32.0	98	2.8	605
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:52:05	315.1	309.2	157	887	223.0	49.98	17	50.5	76	5.6	835	32.0	32.0	94	6.3	694
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:51:06	317.7	384.5	159	189	223.6	50.01	20	50.3	78	0.0 ?	956	32.0	32.0	90	5.6	797
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:50:07	326.0	396.4	159	199	222.3	50.0	16	50.4	78	0.0 ?	798	32.0	32.0	88	4.2	833
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:49:08	319.7	437.1	159	212	222.3	50.0	44	50.6	80	0.0 ?	2212	32.0	32.0	85	5.6	792
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:48:04	316.8	443.0	161	215	221.0	50.03	44	50.7	81	0.0 ?	2194	32.0	32.0	82	6.3	806
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:47:04	319.0	443.8	161	213	221.7	50.02	43	50.9	82	0.0 ?	2158	32.0	32.0	80	7.0	818
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:46:05	324.6	438.3	161	221	222.1	49.98	44	51.1	84	0.0 ?	2193	32.0	32.0	78	9.1	802
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:45:06	326.0	434.6	163	216	220.6	49.99	64	51.3	85	0.0 ?	3147	32.0	32.0	78	4.9	807
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:44:06	326.3	450.4	164	219	221.2	49.99	43	51.6	87	0.0 ?	2116	32.0	32.0	76	5.6	835
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:43:06	332.7	435.1	165	224	221.7	49.98	46	52.0	91	0.0 ?	2259	32.0	32.0	78	0.0 ?	956
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:42:07	321.2	390.1	167	212	221.7	49.95	39	53.2	97	0.0 ?	1852	32.0	32.0	78	0.0 ?	798
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:41:04	327.5	303.1	165	1118	224.0	50.02	36	52.2	93	0.0 ?	1723	32.0	32.0	80	0.0 ?	2212
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:40:05	335.2	344.4	169	671	224.5	49.98	17	53.2	98	2.8	763	32.0	32.0	81	0.0 ?	2194
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:39:05	332.7	370.2	169	744	223.4	50.01	18	53.2	98	2.8	803	32.0	32.0	82	0.0 ?	2158
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:38:06	368.5	399.8	4	925	223.8	50.01	18	53.2	98	2.8	805	32.0	32.0	84	0.0 ?	2193
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:37:07	332.5	346.9	171	1282	223.6	50.04	35	52.9	98	0.0	1689	32.0	32.0	85	0.0 ?	3147
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:36:07	368.7	444.7	172	1514	223.4	49.96	16	53.5	92	3.5	679	32.0	32.0	87	0.0 ?	2116
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:35:04	368.7	443.3	6	782	223.8	50.0	16	53.2	98	2.8	697	32.0	32.0	91	0.0 ?	2259
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:34:05	369.0	444.7	5	708	223.2	50.03	15	53.2	98	2.8	649	32.0	32.0	97	0.0 ?	1852
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:33:05	369.0	445.2	5	740	223.2	50.02	15	53.2	98	2.8	653	32.0	32.0	93	0.0 ?	1723
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:32:07	369.2	445.0	5	760	223.8	50.01	15	53.2	98	3.5	688	32.0	32.0	98	2.8	763
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:31:08	369.0	446.9	3	633	223.4	50.01	13	53.2	98	2.8	547	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:30:07	369.2	447.4	5	649	224.0	49.99	13	53.2	98	2.8	562	32.0	32.0	La batería se le baja su capacidad //// sin coger energía de la batería
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:29:04	369.0	446.5	6	645	224.0	50.06	13	53.2	98	2.8	543	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:28:04	369.0	447.2	5	643	223.8	50.04	13	53.2	98	2.8	550	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:27:06	369.2	443.0	5	758	224.0	50.02	14	53.2	98	2.8	675	32.0	32.0		No hay descarga (A)
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:26:06	369.7	443.8	4	768	225.1	49.99	15	53.2	98	2.8	694	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:25:06	369.7	443.0	6	770	225.3	49.98	14	53.2	98	2.8	678	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:24:06	369.7	443.3	3	776	224.9	49.99	14	53.2	98	2.8	686	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:23:04	370.2	444.0	4	766	223.8	49.98	14	53.2	98	2.8	683	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:22:05	370.2	443.5	5	773	225.1	49.97	14	53.2	98	2.8	682	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:21:06	370.5	443.8	4	740	224.0	50.0	14	53.2	98	2.8	685	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:20:07	370.5	443.5	6	756	223.6	50.01	14	53.2	98	2.8	676	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:19:05	371.0	443.5	5	772	223.0	50.0	14	53.2	98	3.5	674	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:18:06	371.5	443.3	7	773	223.6	49.99	14	53.2	98	2.8	679	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:17:07	371.8	444.7	5	773	223.0	50.0	14	53.2	98	2.8	678	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:16:08	372.0	443.8	5	761	223.8	50.04	14	53.2	98	2.8	680	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:15:04	372.5	444.0	5	786	223.8	49.98	14	53.2	98	2.8	680	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:14:05	372.7	439.5	4	931	223.2	49.98	17	53.2	98	2.8	846	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:13:06	373.0	444.3	5	791	224.2	50.02	15	53.2	98	2.8	694	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:12:06	371.8	446.2	5	647	223.2	49.98	13	53.2	98	2.8	556	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:11:05	371.5	446.0	4	623	225.3	49.98	13	53.2	98	2.8	547	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:10:06	371.3	445.0	6	646	223.6	49.97	13	53.2	98	2.8	564	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 18:09:05	371.0	445.0	7	669	223.2	50.01	14	53.2	98	2.8	588	32.0	32.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:19:33	372.5	428.5	0	1402	223.4	49.96	25	53.2	97	4.2	1227	33.0	33.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:18:33	372.7	428.0	1	1436	223.0	50.02	25	53.2	97	4.2	1219	33.0	33.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:17:34	372.0	426.1	0	1467	222.3	50.0	26	53.2	97	4.9	1245	33.0	33.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:16:35	371.5	428.8	1	1363	223.2	50.01	24	53.2	97	4.9	1155	33.0	33.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:15:35	372.0	427.5	1	1405	223.8	49.99	25	53.2	96	5.6	1223	33.0	33.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:14:36	372.5	420.2	0	1649	223.8	50.07	26	53.2	96	7.0	1302	33.0	34.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:13:37	303.7	452.3	1686	147	224.2	49.99	26	53.2	92	11.2	1299	32.0	34.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:12:34	372.3	421.4	0	1666	223.8	50.0	26	53.2	96	7.0	1292	33.0	34.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:11:34	306.6	454.8	1703	20	223.2	50.02	26	53.2	94	9.8	1283	32.0	35.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:10:36	306.2	452.1	1718	305	223.8	50.03	26	53.2	91	14.0	1305	32.0	36.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:09:36	323.4	400.3	1676	2292	223.0	50.0	28	52.2	73	49.0	1379	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:08:33	374.0	430.2	4	1470	224.7	49.99	28	58.0	100	2.8	1399	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:07:34	334.0	369.2	1531	2420	223.4	50.0	29	52.7	65	50.4	1402	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:06:34	341.5	368.7	1339	2438	224.0	50.04	23	52.1	61	50.4	1157	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:05:35	339.8	368.7	1375	2442	223.4	50.02	24	51.8	59	50.4	1211	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:04:36	342.3	364.1	1350	2455	223.4	50.0	26	51.7	58	49.7	1218	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:03:36	342.5	372.1	1337	2467	224.9	50.0	25	51.5	56	50.4	1255	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:02:37	343.0	361.6	1316	2470	223.2	50.03	24	51.4	56	50.4	1311	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:01:33	343.7	359.4	1298	2477	224.5	50.01	25	51.4	56	49.7	1305	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 17:00:33	345.7	371.7	1302	2497	224.0	50.03	24	51.3	55	50.4	1220	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:59:36	344.5	367.5	1324	2503	224.9	50.04	25	51.3	55	50.4	1259	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:58:37	342.8	365.3	1315	2500	223.6	49.98	26	51.2	54	50.4	1322	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:57:34	343.2	368.5	1318	2505	224.2	50.01	26	51.2	54	50.4	1298	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:56:35	343.2	364.1	1299	2513	224.2	50.01	27	51.2	54	50.4	1256	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:55:37	342.8	364.3	1288	2520	223.8	49.98	27	51.2	53	50.4	1354	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:54:34	339.1	359.9	1394	2522	225.3	50.0	28	51.1	54	49.7	1398	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:53:35	339.3	362.9	1380	2526	224.5	50.01	27	51.1	54	49.7	1349	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:52:36	340.6	366.3	1381	2540	223.8	49.95	29	51.1	53	51.1	1436	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:51:37	341.5	370.7	1376	2546	222.7	49.95	27	51.0	53	50.4	1338	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:50:34	341.3	366.0	1385	2555	224.0	49.99	27	51.0	53	49.7	1398	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:49:35	342.3	359.7	1324	2562	223.2	49.98	29	51.0	53	49.7	1421	33.0	39.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:48:36	337.9	363.4	1483	2572	224.0	49.95	29	51.0	53	50.4	1467	33.0	39.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:47:37	333.5	369.9	1569	2570	223.2	49.99	31	51.0	53	50.4	1558	33.0	39.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:46:36	333.5	350.3	1525	2560	221.9	49.99	32	50.9	53	50.4	1614	33.0	39.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:45:37	334.2	364.1	1522	2581	223.0	50.0	31	51.0	53	49.7	1551	33.0	39.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:44:34	334.2	369.0	1549	2584	223.8	49.95	33	50.9	52	50.4	1633	33.0	39.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:43:34	327.5	357.7	1674	2595	223.4	49.98	34	50.9	53	49.7	1715	33.0	39.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:42:36	302.3	369.9	1926	2609	223.4	50.0	34	50.9	57	55.3	1736	32.0	39.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:41:36	329.3	363.8	1689	2620	223.2	49.96	36	50.9	53	49.7	1711	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:40:37	337.1	368.2	1510	2623	222.7	49.99	31	50.9	53	49.7	1549	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:39:34	340.8	361.9	1394	2631	222.7	49.98	29	50.9	52	50.4	1458	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:38:34	341.5	366.0	1397	2645	223.2	50.0	31	50.9	53	49.7	1549	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:37:36	294.7	360.2	1969	2656	222.7	50.0	50	50.7	55	42.7	2522	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:36:33	299.8	362.9	1972	2664	222.1	49.97	50	50.7	55	42.7	2548	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:35:36	293.9	367.3	1904	2670	223.0	49.97	49	50.7	56	39.9	2460	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:34:36	341.5	363.6	1394	2676	223.4	50.01	30	50.9	53	49.7	1531	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:33:36	346.7	369.2	1207	2672	222.1	49.98	27	50.9	52	50.4	1330	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:32:37	300.5	364.3	1985	2678	223.4	49.97	46	50.8	53	46.9	2377	32.0	36.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:31:34	296.6	360.9	1998	2691	222.7	50.04	46	50.8	53	46.9	2348	31.0	36.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:30:34	342.8	368.0	1221	2690	223.4	50.01	28	50.8	51	50.4	1411	31.0	35.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:29:35	346.4	365.8	1170	2697	221.9	49.98	27	50.8	51	50.4	1326	31.0	34.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:28:36	345.4	352.9	1196	2689	223.2	49.99	28	50.8	51	50.4	1345	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:27:37	346.2	355.1	1187	2703	222.5	49.98	27	50.8	51	50.4	1397	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:26:34	345.2	358.2	1191	2708	222.3	50.01	28	50.8	51	50.4	1415	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:25:34	345.4	360.7	1231	2716	223.2	49.96	27	50.8	52	49.7	1366	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:24:35	345.4	362.9	1212	2728	222.5	49.96	28	50.8	51	50.4	1366	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:23:36	345.2	359.2	1229	2728	224.2	49.99	28	50.8	52	49.7	1381	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:22:31	347.1	357.5	1145	2725	222.7	49.94	27	50.8	52	49.7	1365	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:21:36	288.8	361.4	2044	2732	224.0	49.99	45	50.8	53	48.3	2262	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:20:37	298.1	364.1	2052	2741	223.6	50.01	45	50.8	52	49.7	2274	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:19:34	347.1	357.5	1128	2748	223.6	50.01	26	50.8	51	50.4	1314	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:18:35	347.4	364.8	1134	2739	224.5	49.94	27	50.7	50	50.4	1368	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:17:36	346.2	357.2	1195	2757	223.4	49.95	28	50.7	50	50.4	1413	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:16:37	345.9	365.1	1202	2774	224.2	49.97	30	50.7	51	49.7	1499	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:15:33	343.5	357.7	1312	2786	223.2	49.97	32	50.7	50	50.4	1605	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:14:34	344.0	358.5	1271	2796	222.5	50.01	32	50.7	51	49.7	1577	32.0	36.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:13:35	343.7	362.1	1264	2799	222.3	49.97	31	50.7	50	50.4	1545	32.0	35.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:12:36	348.4	367.3	1077	2803	221.9	50.04	28	50.6	50	49.7	1399	31.0	35.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:11:36	344.0	366.8	1299	2813	221.7	49.99	32	50.6	50	49.7	1583	31.0	35.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:10:33	344.2	362.1	1292	2819	222.7	50.01	32	50.6	50	50.4	1597	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:09:34	344.5	360.4	1249	2830	222.7	49.99	33	50.5	50	49.7	1622	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:08:35	345.4	362.1	1267	2840	222.3	50.04	32	50.5	49	50.4	1615	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:07:36	345.9	367.0	1263	2836	222.3	50.01	32	50.5	50	49.7	1581	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:06:35	345.7	365.1	1279	2843	223.6	49.98	31	50.5	50	49.7	1566	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:05:36	345.9	360.4	1251	2851	223.2	49.99	31	50.5	49	50.4	1542	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:04:37	346.2	362.1	1255	2848	222.5	50.07	31	50.5	49	50.4	1553	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:03:33	346.4	363.1	1272	2867	223.0	50.02	33	50.4	48	50.4	1641	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:02:34	350.7	359.0	1129	2877	224.0	50.0	30	50.4	49	49.7	1538	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:01:34	348.4	357.2	1256	2886	224.0	50.05	31	50.4	49	49.7	1591	31.0	36.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 16:00:34	352.9	360.4	1124	2896	224.0	50.0	29	50.4	49	49.7	1440	31.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:59:34	296.4	348.1	2216	2886	225.1	49.95	56	50.3	51	44.1	2817	32.0	41.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:58:36	294.9	356.3	2221	2902	225.1	49.99	57	50.3	51	44.1	2871	32.0	41.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:57:36	294.4	364.8	2227	2910	224.7	49.96	59	50.2	51	45.5	2953	32.0	41.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:56:34	293.9	367.8	2222	2903	223.2	50.01	59	50.2	51	45.5	2942	32.0	41.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:55:37	297.6	359.4	2223	2914	223.8	49.99	61	50.2	53	38.5	3072	32.0	40.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:54:34	289.8	357.2	2227	2915	222.7	49.97	61	50.2	52	42.0	3031	32.0	40.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:53:35	291.5	358.5	2215	2907	221.7	50.01	57	50.2	51	45.5	2872	32.0	39.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:52:36	287.5	362.4	2213	2906	222.5	50.01	52	50.4	49	49.0	2594	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:51:37	293.7	361.6	2212	2907	223.2	50.0	53	50.4	49	49.0	2675	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:50:37	291.3	350.8	2217	2914	224.2	49.99	54	50.4	49	48.3	2702	31.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:49:34	293.5	360.9	2217	2922	223.2	50.0	53	50.4	49	49.7	2685	31.0	35.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:48:33	301.3	371.2	2220	2811	224.2	50.0	49	50.4	49	50.4	2471	31.0	35.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:47:33	351.4	363.6	840	2931	223.0	50.0	26	50.4	49	49.7	1287	33.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:46:34	316.0	351.8	1980	2933	224.7	50.0	47	50.4	49	50.4	2406	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:45:35	351.2	349.3	864	2947	223.6	49.99	28	50.4	49	49.7	1384	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:44:36	350.4	355.5	901	2950	223.2	49.96	28	50.4	49	49.7	1396	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:43:33	348.6	352.0	1009	2952	222.7	49.97	28	50.4	49	49.7	1411	32.0	36.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:42:34	349.9	359.0	999	2964	222.3	49.97	29	50.4	49	49.7	1466	32.0	36.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:41:35	346.7	360.9	1158	2972	223.8	49.99	32	50.4	49	49.7	1592	31.0	35.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:40:36	351.4	357.0	1000	2977	222.7	49.96	28	50.4	49	49.7	1391	31.0	34.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:39:34	347.4	364.3	1179	2978	223.0	49.99	32	50.3	48	49.7	1607	31.0	35.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:38:37	347.1	353.1	1186	2988	222.5	49.98	34	50.4	49	49.7	1697	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:37:33	347.4	352.4	1175	2986	222.7	49.99	32	50.4	49	49.7	1716	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:36:35	347.9	358.7	1190	2995	224.2	50.02	34	50.4	49	49.7	1711	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:35:35	348.9	358.7	1164	3001	222.7	49.99	33	50.4	49	49.7	1640	32.0	38.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:34:36	347.9	363.1	1166	3005	224.2	49.98	32	50.4	49	49.7	1627	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:33:36	345.4	362.1	1162	2992	221.9	49.99	34	50.4	49	49.7	1712	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:32:33	344.7	352.9	1208	3001	224.2	50.0	34	50.4	49	49.7	1702	32.0	37.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:31:34	343.0	357.2	1253	2997	223.8	49.98	35	50.4	49	49.7	1774	32.0	36.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:30:35	342.5	351.3	1290	3006	224.5	49.98	36	50.3	48	49.7	1798	32.0	35.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:29:33	345.4	353.3	1124	3013	224.7	49.99	34	50.3	48	49.7	1682	32.0	35.0
Off-Grid with backup	2019-06-07 15:28:34	344.0	361.2	1161	3016	224.5	50.0	35	50.3	48	49.7	1735	32.0	35.0