## Hoja1
Datos fabricante |  |  | 1º: Ordenacion por I |  |  |  |  | 2º: Ordenacion por Volt ramal
Panel | Int(A) | Volt(V) | Panel | Int(A) | Volt(V) | Volt ramal | Ramal | Panel | Int(A) | Volt(V) | Volt ramal | Ramal
Nº 1 | 4.11 | 25.58 | Nº15 | 4.12 | 24.28 |  | ramal 1 | Nº13 | 3.91 | 25.11 |  | ramal 4
Nº2 | 3.9 | 25.54 | Nº 1 | 4.11 | 25.58 |  |  | Nº2 | 3.9 | 25.54
Nº3 | 4.11 | 24.33 | Nº3 | 4.11 | 24.33 |  |  | Nº9 | 3.89 | 25.6
Nº4 | 4.1 | 25.21 | Nº4 | 4.1 | 25.21 |  |  | Nº7 | 3.88 | 25.63
Nº5 | 4.04 | 25.47 | Nº20 | 4.09 | 25.19 | 124.59 |  | Nº10 | 3.88 | 25.64 | 127.52
Nº6 | 4.02 | 24.27 | Nº19 | 4.07 | 24.8 |  | ramal 2 | Nº16 | 3.99 | 24.72 |  | ramal 3 | + -
Nº7 | 3.88 | 25, 63 | Nº18 | 4.05 | 25.23 |  |  | Nº14 | 3.97 | 25
Nº8 | 3.96 | 24.8 | Nº5 | 4.04 | 25.47 |  |  | Nº8 | 3.96 | 24.8
Nº9 | 3.89 | 25.6 | Nº6 | 4.02 | 24.27 |  |  | Nº11 | 3.95 | 25.75
Nº10 | 3.88 | 24.25 | Nº17 | 4 | 24.56 | 124.33 |  | Nº12 | 3.93 | 24.99 | 125.26
Nº11 | 3.95 | 25.75 | Nº16 | 3.99 | 24.72 |  | ramal 3 | Nº15 | 4.12 | 24.28 |  | ramal 1
Nº12 | 3.93 | 24.99 | Nº14 | 3.97 | 25 |  |  | Nº 1 | 4.11 | 25.58
Nº13 | 3.91 | 25.11 | Nº8 | 3.96 | 24.8 |  |  | Nº3 | 4.11 | 24.33
Nº14 | 3.97 | 25 | Nº11 | 3.95 | 25.75 |  |  | Nº4 | 4.1 | 25.21
Nº15 | 4.12 | 24.28 | Nº12 | 3.93 | 24.99 | 125.26 |  | Nº20 | 4.09 | 25.19 | 124.59
Nº16 | 3.99 | 24.72 | Nº13 | 3.91 | 25.11 |  | ramal 4 | Nº19 | 4.07 | 24.8 |  | ramal 2
Nº17 | 4 | 24.56 | Nº2 | 3.9 | 25.54 |  |  | Nº18 | 4.05 | 25.23
Nº18 | 4.05 | 25.23 | Nº9 | 3.89 | 25.6 |  |  | Nº5 | 4.04 | 25.47
Nº19 | 4.07 | 24.8 | Nº7 | 3.88 | 25.63 |  |  | Nº6 | 4.02 | 24.27
Nº20 | 4.09 | 25.19 | Nº10 | 3.88 | 25.64 | 127.52 |  | Nº17 | 4 | 24.56 | 124.33
ESQUEMA
inversor
+ -
+ -
Estos 2 ramales en paralelo arrojan...
I. de trabajo : 3,88 A+3,93A
V. de trabajo: 125,26V (el menor de los 2)
Estos 2 ramales en paralelo arrojan...
I. de trabajo : 4A +4,09A
V. de trabajo: 124,33V (el menor de los 2)
CLASIFICACION PANELES EN UNA INSTALACION FV
DATOS: Hipotética instalación de 20 paneles. Cada ramal se compone de 5 paneles enseriados y se conectan en paralelo como indico en el dibujo-
Estos 2 ramales en paralelo arrojan...
I. de trabajo : 3,88 A+ 3,93A+4A+4,09A
V. de trabajo: 124,33V (el menor de los 2)
Note on G6: Aquí simplemente ordeno por intensidad de cada panel. Los 5 primeros con mayor intensidad forman el ramal 1, los 5 segundos con mayor intensidad forman el ramal 2 y asi sucesivamente.
Note on M6: Aquí calculo el sumatorio de voltajes de cada grupo creado en el paso anterior. Entonces uno los 2 primeros ramales que más voltaje tienen (ramal 4 y ramal 3). Y luego los 2 segundos ramales que más voltaje tienen (ramal 1 y ramal 2)
Note on V21: tengo entendido que la potencia máxima se saca así, pero…alguien me ha dicho que se hace de otro modo!!!!!!!!!!!!!!AYUDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!