## Tabelle1
DATOS FABRICANTE |  |  |  |  | PASO 1: ORDENACIÓN POR INTENSIDADES DE PANEL |  |  |  |  | PASO 2: ORDENACION POR SUMATORIO DE VOLTAJES DE RAMAL | [9 empty] | SOLUCIÓN
[6 empty] | PANEL |  | RAMA |  |  | PANEL |  | RAMA |  |  | INVERSOR
nº panel | Umpp [V] | Impp [A] | Pmmp (W) |  | nº panel | Impp [A] | Umpp [V] | Volt (V) | Int (A) | nº panel | Impp [A] | Umpp [V] | Volt (V) | Int (A) | nº rama | inversor | Volt entrada (V) | Int entrada (A) | Pot entrada (W) | nº panel | nº rama | inversor
1 | 29.53 | 7.87 | 232.4011 |  | 31 | 7.8 | 29.86 | 355.48 | 7.8 | 31 | 7.8 | 29.86 | 355.48 | 7.8 | 1 | A | 355.17 | 15.71 | 5579.7207 | 1 | 1 | A
2 | 28.98 | 8.02 | 232.4196 |  | 16 | 7.85 | 29.64 |  | 7.8 | 16 | 7.85 | 29.64 |  |  | 1 | A |  |  |  | 2 | 16 | H
3 | 29.31 | 7.93 | 232.4283 |  | 32 | 7.85 | 29.67 |  | 7.8 | 32 | 7.85 | 29.67 |  |  | 1 | A |  |  |  | 3 | 4 | B
4 | 28.91 | 8.04 | 232.4364 |  | 57 | 7.86 | 29.67 |  | 7.8 | 57 | 7.86 | 29.67 |  |  | 1 | A |  |  |  | 4 | 18 | I
5 | 29.13 | 7.98 | 232.4574 |  | 117 | 7.86 | 29.76 |  | 7.8 | 117 | 7.86 | 29.76 |  |  | 1 | A |  |  |  | 5 | 12 | F
6 | 29.5 | 7.88 | 232.46 |  | 1 | 7.87 | 29.53 |  | 7.8 | 1 | 7.87 | 29.53 |  |  | 1 | A |  |  |  | 6 | 1 | A
7 | 29.5 | 7.88 | 232.46 |  | 30 | 7.87 | 29.58 |  | 7.8 | 30 | 7.87 | 29.58 |  |  | 1 | A |  |  |  | 7 | 1 | A
8 | 29.17 | 7.97 | 232.4849 |  | 47 | 7.87 | 29.61 |  | 7.8 | 47 | 7.87 | 29.61 |  |  | 1 | A |  |  |  | 8 | 8 | D
9 | 28.9 | 8.05 | 232.645 |  | 54 | 7.87 | 29.62 |  | 7.8 | 54 | 7.87 | 29.62 |  |  | 1 | A |  |  |  | 9 | 18 | I
10 | 29.45 | 7.9 | 232.655 |  | 6 | 7.88 | 29.5 |  | 7.8 | 6 | 7.88 | 29.5 |  |  | 1 | A |  |  |  | 10 | 5 | C
11 | 29.12 | 7.99 | 232.6688 |  | 7 | 7.88 | 29.5 |  | 7.8 | 7 | 7.88 | 29.5 |  |  | 1 | A |  |  |  | 11 | 11 | F
12 | 29.23 | 7.96 | 232.6708 |  | 23 | 7.88 | 29.54 |  | 7.8 | 23 | 7.88 | 29.54 |  |  | 1 | A |  |  |  | 12 | 9 | E
13 | 29.23 | 7.96 | 232.6708 |  | 24 | 7.88 | 29.54 | 354.41 | 7.88 | 170 | 7.91 | 29.68 | 355.17 | 7.91 | 2 | A |  |  |  | 13 | 9 | E
14 | 29.23 | 7.96 | 232.6708 |  | 36 | 7.88 | 29.56 | 354.41 | 7.88 | 181 | 7.91 | 29.69 | 355.17 | 7.91 | 2 | A |  |  |  | 14 | 9 | E
15 | 29.23 | 7.96 | 232.6708 |  | 42 | 7.88 | 29.57 | 354.41 | 7.88 | 182 | 7.91 | 29.69 | 355.17 | 7.91 | 2 | A |  |  |  | 15 | 9 | E
16 | 29.64 | 7.85 | 232.674 |  | 17 | 7.89 | 29.49 | 354.41 | 7.88 | 183 | 7.91 | 29.7 | 355.17 | 7.91 | 2 | A |  |  |  | 16 | 1 | A
17 | 29.49 | 7.89 | 232.6761 |  | 18 | 7.89 | 29.49 | 354.41 | 7.88 | 209 | 7.91 | 29.77 | 355.17 | 7.91 | 2 | A |  |  |  | 17 | 5 | C
18 | 29.49 | 7.89 | 232.6761 |  | 33 | 7.89 | 29.52 | 354.41 | 7.88 | 21 | 7.92 | 29.39 | 355.17 | 7.91 | 2 | A |  |  |  | 18 | 5 | C
19 | 29.27 | 7.95 | 232.6965 |  | 62 | 7.89 | 29.56 | 354.41 | 7.88 | 35 | 7.92 | 29.41 | 355.17 | 7.91 | 2 | A |  |  |  | 19 | 7 | D
20 | 28.95 | 8.04 | 232.758 |  | 72 | 7.89 | 29.58 | 354.41 | 7.88 | 107 | 7.92 | 29.52 | 355.17 | 7.91 | 2 | A |  |  |  | 20 | 18 | I
21 | 29.39 | 7.92 | 232.7688 |  | 10 | 7.9 | 29.45 | 354.41 | 7.88 | 127 | 7.92 | 29.55 | 355.17 | 7.91 | 2 | A |  |  |  | 21 | 2 | A
22 | 29.06 | 8.01 | 232.7706 |  | 58 | 7.9 | 29.52 | 354.41 | 7.88 | 140 | 7.92 | 29.57 | 355.17 | 7.91 | 2 | A |  |  |  | 22 | 14 | G
23 | 29.54 | 7.88 | 232.7752 |  | 59 | 7.9 | 29.52 | 354.41 | 7.88 | 155 | 7.92 | 29.6 | 355.17 | 7.91 | 2 | A |  |  |  | 23 | 1 | A
24 | 29.54 | 7.88 | 232.7752 |  | 118 | 7.9 | 29.61 | 354.41 | 7.88 | 156 | 7.92 | 29.6 | 355.17 | 7.91 | 2 | A |  |  |  | 24 | 5 | C
25 | 29.28 | 7.95 | 232.776 |  | 121 | 7.9 | 29.62 | 355.04 | 7.9 | 121 | 7.9 | 29.62 | 355.04 | 7.9 | 3 | B | 354.64 | 15.82 | 5610.4048 | 25 | 7 | D
26 | 29.28 | 7.95 | 232.776 |  | 146 | 7.9 | 29.66 | 355.04 | 7.9 | 146 | 7.9 | 29.66 | 355.04 | 7.9 | 3 | B |  | 15.82 |  | 26 | 7 | D
27 | 29.28 | 7.95 | 232.776 |  | 199 | 7.9 | 29.77 | 355.04 | 7.9 | 199 | 7.9 | 29.77 | 355.04 | 7.9 | 3 | B |  | 15.82 |  | 27 | 7 | D
28 | 28.81 | 8.08 | 232.7848 |  | 46 | 7.91 | 29.46 | 355.04 | 7.9 | 46 | 7.91 | 29.46 | 355.04 | 7.9 | 3 | B |  | 15.82 |  | 28 | 19 | J
29 | 28.99 | 8.03 | 232.7897 |  | 67 | 7.91 | 29.49 | 355.04 | 7.9 | 67 | 7.91 | 29.49 | 355.04 | 7.9 | 3 | B |  | 15.82 |  | 29 | 16 | H
30 | 29.58 | 7.87 | 232.7946 |  | 95 | 7.91 | 29.54 | 355.04 | 7.9 | 95 | 7.91 | 29.54 | 355.04 | 7.9 | 3 | B |  | 15.82 |  | 30 | 1 | A
31 | 29.86 | 7.8 | 232.908 |  | 96 | 7.91 | 29.54 | 355.04 | 7.9 | 96 | 7.91 | 29.54 | 355.04 | 7.9 | 3 | B |  | 15.82 |  | 31 | 1 | A
32 | 29.67 | 7.85 | 232.9095 |  | 111 | 7.91 | 29.56 | 355.04 | 7.9 | 111 | 7.91 | 29.56 | 355.04 | 7.9 | 3 | B |  | 15.82 |  | 32 | 1 | A
33 | 29.52 | 7.89 | 232.9128 |  | 112 | 7.91 | 29.56 | 355.04 | 7.9 | 112 | 7.91 | 29.56 | 355.04 | 7.9 | 3 | B |  | 15.82 |  | 33 | 5 | C
34 | 28.97 | 8.04 | 232.9188 |  | 132 | 7.91 | 29.6 | 355.04 | 7.9 | 132 | 7.91 | 29.6 | 355.04 | 7.9 | 3 | B |  | 15.82 |  | 34 | 18 | I
35 | 29.41 | 7.92 | 232.9272 |  | 144 | 7.91 | 29.62 | 355.04 | 7.9 | 144 | 7.91 | 29.62 | 355.04 | 7.9 | 3 | B |  | 15.82 |  | 35 | 2 | A
36 | 29.56 | 7.88 | 232.9328 |  | 145 | 7.91 | 29.62 | 355.04 | 7.9 | 145 | 7.91 | 29.62 | 355.04 | 7.9 | 3 | B |  | 15.82 |  | 36 | 5 | C
37 | 28.9 | 8.06 | 232.934 |  | 170 | 7.91 | 29.68 | 355.17 | 7.91 | 169 | 7.92 | 29.63 | 354.64 | 7.92 | 4 | B |  | 15.82 |  | 37 | 20 | J
38 | 29.3 | 7.95 | 232.935 |  | 181 | 7.91 | 29.69 | 355.17 | 7.91 | 190 | 7.92 | 29.67 | 354.64 | 7.92 | 4 | B |  | 15.82 |  | 38 | 7 | D
39 | 29.19 | 7.98 | 232.9362 |  | 182 | 7.91 | 29.69 | 355.17 | 7.91 | 191 | 7.92 | 29.67 | 354.64 | 7.92 | 4 | B |  | 15.82 |  | 39 | 12 | F
40 | 29.19 | 7.98 | 232.9362 |  | 183 | 7.91 | 29.7 | 355.17 | 7.91 | 216 | 7.92 | 29.74 | 354.64 | 7.92 | 4 | B |  | 15.82 |  | 40 | 12 | F
41 | 29.19 | 7.98 | 232.9362 |  | 209 | 7.91 | 29.77 | 355.17 | 7.91 | 3 | 7.93 | 29.31 | 354.64 | 7.92 | 4 | B |  | 15.82 |  | 41 | 12 | F
42 | 29.57 | 7.88 | 233.0116 |  | 21 | 7.92 | 29.39 | 355.17 | 7.91 | 82 | 7.93 | 29.45 | 354.64 | 7.92 | 4 | B |  | 15.82 |  | 42 | 5 | C
43 | 29.31 | 7.95 | 233.0145 |  | 35 | 7.92 | 29.41 | 355.17 | 7.91 | 83 | 7.93 | 29.45 | 354.64 | 7.92 | 4 | B |  | 15.82 |  | 43 | 10 | E
44 | 29.31 | 7.95 | 233.0145 |  | 107 | 7.92 | 29.52 | 355.17 | 7.91 | 102 | 7.93 | 29.47 | 354.64 | 7.92 | 4 | B |  | 15.82 |  | 44 | 10 | E
45 | 28.91 | 8.06 | 233.0146 |  | 127 | 7.92 | 29.55 | 355.17 | 7.91 | 123 | 7.93 | 29.51 | 354.64 | 7.92 | 4 | B |  | 15.82 |  | 45 | 20 | J
46 | 29.46 | 7.91 | 233.0286 |  | 140 | 7.92 | 29.57 | 355.17 | 7.91 | 152 | 7.93 | 29.55 | 354.64 | 7.92 | 4 | B |  | 15.82 |  | 46 | 3 | B
47 | 29.61 | 7.87 | 233.0307 |  | 155 | 7.92 | 29.6 | 355.17 | 7.91 | 166 | 7.93 | 29.58 | 354.64 | 7.92 | 4 | B |  | 15.82 |  | 47 | 1 | A
48 | 28.77 | 8.1 | 233.037 |  | 156 | 7.92 | 29.6 | 355.17 | 7.91 | 179 | 7.93 | 29.61 | 354.64 | 7.92 | 4 | B |  | 15.82 |  | 48 | 17 | I
49 | 29.35 | 7.94 | 233.039 |  | 169 | 7.92 | 29.63 | 354.64 | 7.92 | 24 | 7.88 | 29.54 | 354.41 | 7.88 | 5 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 49 | 6 | C
50 | 29.24 | 7.97 | 233.0428 |  | 190 | 7.92 | 29.67 | 354.64 | 7.92 | 36 | 7.88 | 29.56 | 354.41 | 7.88 | 5 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 50 | 13 | G
51 | 29.24 | 7.97 | 233.0428 |  | 191 | 7.92 | 29.67 | 354.64 | 7.92 | 42 | 7.88 | 29.57 | 354.41 | 7.88 | 5 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 51 | 13 | G
52 | 28.95 | 8.05 | 233.0475 |  | 216 | 7.92 | 29.74 | 354.64 | 7.92 | 17 | 7.89 | 29.49 | 354.41 | 7.88 | 5 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 52 | 18 | I
53 | 29.21 | 7.98 | 233.0958 |  | 3 | 7.93 | 29.31 | 354.64 | 7.92 | 18 | 7.89 | 29.49 | 354.41 | 7.88 | 5 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 53 | 12 | F
54 | 29.62 | 7.87 | 233.1094 |  | 82 | 7.93 | 29.45 | 354.64 | 7.92 | 33 | 7.89 | 29.52 | 354.41 | 7.88 | 5 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 54 | 1 | A
55 | 29.36 | 7.94 | 233.1184 |  | 83 | 7.93 | 29.45 | 354.64 | 7.92 | 62 | 7.89 | 29.56 | 354.41 | 7.88 | 5 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 55 | 6 | C
56 | 29.36 | 7.94 | 233.1184 |  | 102 | 7.93 | 29.47 | 354.64 | 7.92 | 72 | 7.89 | 29.58 | 354.41 | 7.88 | 5 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 56 | 6 | C
57 | 29.67 | 7.86 | 233.2062 |  | 123 | 7.93 | 29.51 | 354.64 | 7.92 | 10 | 7.9 | 29.45 | 354.41 | 7.88 | 5 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 57 | 1 | A
58 | 29.52 | 7.9 | 233.208 |  | 152 | 7.93 | 29.55 | 354.64 | 7.92 | 58 | 7.9 | 29.52 | 354.41 | 7.88 | 5 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 58 | 5 | C
59 | 29.52 | 7.9 | 233.208 |  | 166 | 7.93 | 29.58 | 354.64 | 7.92 | 59 | 7.9 | 29.52 | 354.41 | 7.88 | 5 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 59 | 5 | C
60 | 29.3 | 7.96 | 233.228 |  | 179 | 7.93 | 29.61 | 354.64 | 7.92 | 118 | 7.9 | 29.61 | 354.41 | 7.88 | 5 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 60 | 9 | E
61 | 29.3 | 7.96 | 233.228 |  | 202 | 7.93 | 29.66 | 354.41 | 7.93 | 202 | 7.93 | 29.66 | 354.41 | 7.93 | 6 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 61 | 9 | E
62 | 29.56 | 7.89 | 233.2284 |  | 206 | 7.93 | 29.67 | 354.41 | 7.93 | 206 | 7.93 | 29.67 | 354.41 | 7.93 | 6 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 62 | 5 | C
63 | 29.34 | 7.95 | 233.253 |  | 218 | 7.93 | 29.71 | 354.41 | 7.93 | 218 | 7.93 | 29.71 | 354.41 | 7.93 | 6 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 63 | 10 | E
64 | 29.34 | 7.95 | 233.253 |  | 219 | 7.93 | 29.71 | 354.41 | 7.93 | 219 | 7.93 | 29.71 | 354.41 | 7.93 | 6 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 64 | 10 | E
65 | 29.34 | 7.95 | 233.253 |  | 221 | 7.93 | 29.74 | 354.41 | 7.93 | 221 | 7.93 | 29.74 | 354.41 | 7.93 | 6 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 65 | 10 | E
66 | 28.94 | 8.06 | 233.2564 |  | 49 | 7.94 | 29.35 | 354.41 | 7.93 | 49 | 7.94 | 29.35 | 354.41 | 7.93 | 6 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 66 | 20 | J
67 | 29.49 | 7.91 | 233.2659 |  | 55 | 7.94 | 29.36 | 354.41 | 7.93 | 55 | 7.94 | 29.36 | 354.41 | 7.93 | 6 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 67 | 3 | B
68 | 29.17 | 8 | 233.36 |  | 56 | 7.94 | 29.36 | 354.41 | 7.93 | 56 | 7.94 | 29.36 | 354.41 | 7.93 | 6 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 68 | 15 | H
69 | 28.81 | 8.1 | 233.361 |  | 98 | 7.94 | 29.43 | 354.41 | 7.93 | 98 | 7.94 | 29.43 | 354.41 | 7.93 | 6 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 69 | 17 | I
70 | 29.28 | 7.97 | 233.3616 |  | 99 | 7.94 | 29.43 | 354.41 | 7.93 | 99 | 7.94 | 29.43 | 354.41 | 7.93 | 6 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 70 | 13 | G
71 | 28.99 | 8.05 | 233.3695 |  | 116 | 7.94 | 29.46 | 354.41 | 7.93 | 116 | 7.94 | 29.46 | 354.41 | 7.93 | 6 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 71 | 18 | I
72 | 29.58 | 7.89 | 233.3862 |  | 160 | 7.94 | 29.53 | 354.41 | 7.93 | 160 | 7.94 | 29.53 | 354.41 | 7.93 | 6 | C | 354.41 | 15.81 | 5603.2221 | 72 | 5 | C
73 | 29.32 | 7.96 | 233.3872 |  | 174 | 7.94 | 29.57 | 353.83 | 7.94 | 174 | 7.94 | 29.57 | 353.83 | 7.94 | 7 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 73 | 8 | D
74 | 29.21 | 7.99 | 233.3879 |  | 175 | 7.94 | 29.57 | 353.83 | 7.94 | 175 | 7.94 | 29.57 | 353.83 | 7.94 | 7 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 74 | 11 | F
75 | 29.36 | 7.95 | 233.412 |  | 188 | 7.94 | 29.59 | 353.83 | 7.94 | 188 | 7.94 | 29.59 | 353.83 | 7.94 | 7 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 75 | 10 | E
76 | 29.36 | 7.95 | 233.412 |  | 198 | 7.94 | 29.62 | 353.83 | 7.94 | 198 | 7.94 | 29.62 | 353.83 | 7.94 | 7 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 76 | 10 | E
77 | 29.25 | 7.98 | 233.415 |  | 204 | 7.94 | 29.63 | 353.83 | 7.94 | 204 | 7.94 | 29.63 | 353.83 | 7.94 | 7 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 77 | 12 | F
78 | 29.29 | 7.97 | 233.4413 |  | 217 | 7.94 | 29.67 | 353.83 | 7.94 | 217 | 7.94 | 29.67 | 353.83 | 7.94 | 7 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 78 | 13 | G
79 | 29.3 | 7.97 | 233.521 |  | 239 | 7.94 | 29.77 | 353.83 | 7.94 | 239 | 7.94 | 29.77 | 353.83 | 7.94 | 7 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 79 | 13 | G
80 | 29.3 | 7.97 | 233.521 |  | 19 | 7.95 | 29.27 | 353.83 | 7.94 | 19 | 7.95 | 29.27 | 353.83 | 7.94 | 7 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 80 | 13 | G
81 | 29.01 | 8.05 | 233.5305 |  | 25 | 7.95 | 29.28 | 353.83 | 7.94 | 25 | 7.95 | 29.28 | 353.83 | 7.94 | 7 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 81 | 18 | I
82 | 29.45 | 7.93 | 233.5385 |  | 26 | 7.95 | 29.28 | 353.83 | 7.94 | 26 | 7.95 | 29.28 | 353.83 | 7.94 | 7 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 82 | 4 | B
83 | 29.45 | 7.93 | 233.5385 |  | 27 | 7.95 | 29.28 | 353.83 | 7.94 | 27 | 7.95 | 29.28 | 353.83 | 7.94 | 7 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 83 | 4 | B
84 | 29.34 | 7.96 | 233.5464 |  | 38 | 7.95 | 29.3 | 353.83 | 7.94 | 38 | 7.95 | 29.3 | 353.83 | 7.94 | 7 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 84 | 8 | D
85 | 29.05 | 8.04 | 233.562 |  | 43 | 7.95 | 29.31 | 352.26 | 7.95 | 73 | 7.96 | 29.32 | 353.26 | 7.96 | 8 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 85 | 18 | I
86 | 29.38 | 7.95 | 233.571 |  | 44 | 7.95 | 29.31 | 352.26 | 7.95 | 84 | 7.96 | 29.34 | 353.26 | 7.96 | 8 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 86 | 10 | E
87 | 29.38 | 7.95 | 233.571 |  | 63 | 7.95 | 29.34 | 352.26 | 7.95 | 103 | 7.96 | 29.37 | 353.26 | 7.96 | 8 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 87 | 10 | E
88 | 29.38 | 7.95 | 233.571 |  | 64 | 7.95 | 29.34 | 352.26 | 7.95 | 125 | 7.96 | 29.4 | 353.26 | 7.96 | 8 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 88 | 10 | E
89 | 29.38 | 7.95 | 233.571 |  | 65 | 7.95 | 29.34 | 352.26 | 7.95 | 135 | 7.96 | 29.42 | 353.26 | 7.96 | 8 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 89 | 10 | E
90 | 29.38 | 7.95 | 233.571 |  | 75 | 7.95 | 29.36 | 352.26 | 7.95 | 136 | 7.96 | 29.42 | 353.26 | 7.96 | 8 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 90 | 10 | E
91 | 29.39 | 7.95 | 233.6505 |  | 76 | 7.95 | 29.36 | 352.26 | 7.95 | 167 | 7.96 | 29.47 | 353.26 | 7.96 | 8 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 91 | 9 | E
92 | 29.28 | 7.98 | 233.6544 |  | 86 | 7.95 | 29.38 | 352.26 | 7.95 | 168 | 7.96 | 29.47 | 353.26 | 7.96 | 8 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 92 | 12 | F
93 | 29.28 | 7.98 | 233.6544 |  | 87 | 7.95 | 29.38 | 352.26 | 7.95 | 195 | 7.96 | 29.53 | 353.26 | 7.96 | 8 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 93 | 11 | F
94 | 28.99 | 8.06 | 233.6594 |  | 88 | 7.95 | 29.38 | 352.26 | 7.95 | 232 | 7.96 | 29.67 | 353.26 | 7.96 | 8 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 94 | 20 | J
95 | 29.54 | 7.91 | 233.6614 |  | 89 | 7.95 | 29.38 | 352.26 | 7.95 | 235 | 7.96 | 29.68 | 353.26 | 7.96 | 8 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 95 | 3 | B
96 | 29.54 | 7.91 | 233.6614 |  | 90 | 7.95 | 29.38 | 352.26 | 7.95 | 8 | 7.97 | 29.17 | 353.26 | 7.96 | 8 | D | 353.26 | 15.9 | 5616.834 | 96 | 3 | B
97 | 29.1 | 8.03 | 233.673 |  | 91 | 7.95 | 29.39 | 353.19 | 7.95 | 91 | 7.95 | 29.39 | 353.19 | 7.95 | 9 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 97 | 16 | H
98 | 29.43 | 7.94 | 233.6742 |  | 108 | 7.95 | 29.41 | 353.19 | 7.95 | 108 | 7.95 | 29.41 | 353.19 | 7.95 | 9 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 98 | 6 | C
99 | 29.43 | 7.94 | 233.6742 |  | 224 | 7.95 | 29.67 | 353.19 | 7.95 | 224 | 7.95 | 29.67 | 353.19 | 7.95 | 9 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 99 | 6 | C
100 | 29.32 | 7.97 | 233.6804 |  | 233 | 7.95 | 29.71 | 353.19 | 7.95 | 233 | 7.95 | 29.71 | 353.19 | 7.95 | 9 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 100 | 13 | G
101 | 29.32 | 7.97 | 233.6804 |  | 238 | 7.95 | 29.73 | 353.19 | 7.95 | 238 | 7.95 | 29.73 | 353.19 | 7.95 | 9 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 101 | 13 | G
102 | 29.47 | 7.93 | 233.6971 |  | 240 | 7.95 | 29.76 | 353.19 | 7.95 | 240 | 7.95 | 29.76 | 353.19 | 7.95 | 9 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 102 | 4 | B
103 | 29.37 | 7.96 | 233.7852 |  | 12 | 7.96 | 29.23 | 353.19 | 7.95 | 12 | 7.96 | 29.23 | 353.19 | 7.95 | 9 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 103 | 8 | D
104 | 29.26 | 7.99 | 233.7874 |  | 13 | 7.96 | 29.23 | 353.19 | 7.95 | 13 | 7.96 | 29.23 | 353.19 | 7.95 | 9 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 104 | 15 | H
105 | 29.26 | 7.99 | 233.7874 |  | 14 | 7.96 | 29.23 | 353.19 | 7.95 | 14 | 7.96 | 29.23 | 353.19 | 7.95 | 9 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 105 | 15 | H
106 | 28.97 | 8.07 | 233.7879 |  | 15 | 7.96 | 29.23 | 353.19 | 7.95 | 15 | 7.96 | 29.23 | 353.19 | 7.95 | 9 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 106 | 20 | J
107 | 29.52 | 7.92 | 233.7984 |  | 60 | 7.96 | 29.3 | 353.19 | 7.95 | 60 | 7.96 | 29.3 | 353.19 | 7.95 | 9 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 107 | 2 | A
108 | 29.41 | 7.95 | 233.8095 |  | 61 | 7.96 | 29.3 | 353.19 | 7.95 | 61 | 7.96 | 29.3 | 353.19 | 7.95 | 9 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 108 | 9 | E
109 | 29.3 | 7.98 | 233.814 |  | 73 | 7.96 | 29.32 | 353.26 | 7.96 | 43 | 7.95 | 29.31 | 352.26 | 7.95 | 10 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 109 | 11 | F
110 | 29.3 | 7.98 | 233.814 |  | 84 | 7.96 | 29.34 | 353.26 | 7.96 | 44 | 7.95 | 29.31 | 352.26 | 7.95 | 10 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 110 | 11 | F
111 | 29.56 | 7.91 | 233.8196 |  | 103 | 7.96 | 29.37 | 353.26 | 7.96 | 63 | 7.95 | 29.34 | 352.26 | 7.95 | 10 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 111 | 3 | B
112 | 29.56 | 7.91 | 233.8196 |  | 125 | 7.96 | 29.4 | 353.26 | 7.96 | 64 | 7.95 | 29.34 | 352.26 | 7.95 | 10 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 112 | 3 | B
113 | 29.34 | 7.97 | 233.8398 |  | 135 | 7.96 | 29.42 | 353.26 | 7.96 | 65 | 7.95 | 29.34 | 352.26 | 7.95 | 10 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 113 | 13 | G
114 | 29.05 | 8.05 | 233.8525 |  | 136 | 7.96 | 29.42 | 353.26 | 7.96 | 75 | 7.95 | 29.36 | 352.26 | 7.95 | 10 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 114 | 18 | I
115 | 29.02 | 8.06 | 233.9012 |  | 167 | 7.96 | 29.47 | 353.26 | 7.96 | 76 | 7.95 | 29.36 | 352.26 | 7.95 | 10 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 115 | 20 | J
116 | 29.46 | 7.94 | 233.9124 |  | 168 | 7.96 | 29.47 | 353.26 | 7.96 | 86 | 7.95 | 29.38 | 352.26 | 7.95 | 10 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 116 | 6 | C
117 | 29.76 | 7.86 | 233.9136 |  | 195 | 7.96 | 29.53 | 353.26 | 7.96 | 87 | 7.95 | 29.38 | 352.26 | 7.95 | 10 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 117 | 1 | A
118 | 29.61 | 7.9 | 233.919 |  | 232 | 7.96 | 29.67 | 353.26 | 7.96 | 88 | 7.95 | 29.38 | 352.26 | 7.95 | 10 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 118 | 5 | C
119 | 29.14 | 8.03 | 233.9942 |  | 235 | 7.96 | 29.68 | 353.26 | 7.96 | 89 | 7.95 | 29.38 | 352.26 | 7.95 | 10 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 119 | 18 | I
120 | 28.96 | 8.08 | 233.9968 |  | 8 | 7.97 | 29.17 | 353.26 | 7.96 | 90 | 7.95 | 29.38 | 352.26 | 7.95 | 10 | E | 352.26 | 15.9 | 5600.934 | 120 | 19 | J
121 | 29.62 | 7.9 | 233.998 |  | 50 | 7.97 | 29.24 | 351.77 | 7.97 | 93 | 7.98 | 29.28 | 352.02 | 7.98 | 11 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 121 | 3 | B
122 | 29.36 | 7.97 | 233.9992 |  | 51 | 7.97 | 29.24 | 351.77 | 7.97 | 109 | 7.98 | 29.3 | 352.02 | 7.98 | 11 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 122 | 13 | G
123 | 29.51 | 7.93 | 234.0143 |  | 70 | 7.97 | 29.28 | 351.77 | 7.97 | 110 | 7.98 | 29.3 | 352.02 | 7.98 | 11 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 123 | 4 | B
124 | 29.18 | 8.02 | 234.0236 |  | 78 | 7.97 | 29.29 | 351.77 | 7.97 | 130 | 7.98 | 29.34 | 352.02 | 7.98 | 11 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 124 | 16 | H
125 | 29.4 | 7.96 | 234.024 |  | 79 | 7.97 | 29.3 | 351.77 | 7.97 | 131 | 7.98 | 29.34 | 352.02 | 7.98 | 11 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 125 | 8 | D
126 | 29.29 | 7.99 | 234.0271 |  | 80 | 7.97 | 29.3 | 351.77 | 7.97 | 143 | 7.98 | 29.36 | 352.02 | 7.98 | 11 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 126 | 15 | H
127 | 29.55 | 7.92 | 234.036 |  | 100 | 7.97 | 29.32 | 351.77 | 7.97 | 184 | 7.98 | 29.44 | 352.02 | 7.98 | 11 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 127 | 2 | A
128 | 28.93 | 8.09 | 234.0437 |  | 101 | 7.97 | 29.32 | 351.77 | 7.97 | 185 | 7.98 | 29.44 | 352.02 | 7.98 | 11 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 128 | 19 | J
129 | 28.93 | 8.09 | 234.0437 |  | 113 | 7.97 | 29.34 | 351.77 | 7.97 | 186 | 7.98 | 29.44 | 352.02 | 7.98 | 11 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 129 | 19 | J
130 | 29.34 | 7.98 | 234.1332 |  | 122 | 7.97 | 29.36 | 351.77 | 7.97 | 192 | 7.98 | 29.45 | 352.02 | 7.98 | 11 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 130 | 11 | F
131 | 29.34 | 7.98 | 234.1332 |  | 133 | 7.97 | 29.38 | 351.77 | 7.97 | 11 | 7.99 | 29.12 | 352.02 | 7.98 | 11 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 131 | 11 | F
132 | 29.6 | 7.91 | 234.136 |  | 147 | 7.97 | 29.4 | 351.77 | 7.97 | 74 | 7.99 | 29.21 | 352.02 | 7.98 | 11 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 132 | 3 | B
133 | 29.38 | 7.97 | 234.1586 |  | 148 | 7.97 | 29.4 | 351.78 | 7.97 | 148 | 7.97 | 29.4 | 351.78 | 7.97 | 12 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 133 | 13 | G
134 | 29.27 | 8 | 234.16 |  | 161 | 7.97 | 29.42 | 351.78 | 7.97 | 161 | 7.97 | 29.42 | 351.78 | 7.97 | 12 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 134 | 15 | H
135 | 29.42 | 7.96 | 234.1832 |  | 162 | 7.97 | 29.42 | 351.78 | 7.97 | 162 | 7.97 | 29.42 | 351.78 | 7.97 | 12 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 135 | 8 | D
136 | 29.42 | 7.96 | 234.1832 |  | 211 | 7.97 | 29.55 | 351.78 | 7.97 | 211 | 7.97 | 29.55 | 351.78 | 7.97 | 12 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 136 | 8 | D
137 | 29.2 | 8.02 | 234.184 |  | 212 | 7.97 | 29.55 | 351.78 | 7.97 | 212 | 7.97 | 29.55 | 351.78 | 7.97 | 12 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 137 | 16 | H
138 | 29.31 | 7.99 | 234.1869 |  | 5 | 7.98 | 29.13 | 351.78 | 7.97 | 5 | 7.98 | 29.13 | 351.78 | 7.97 | 12 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 138 | 15 | H
139 | 29.02 | 8.07 | 234.1914 |  | 39 | 7.98 | 29.19 | 351.78 | 7.97 | 39 | 7.98 | 29.19 | 351.78 | 7.97 | 12 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 139 | 20 | J
140 | 29.57 | 7.92 | 234.1944 |  | 40 | 7.98 | 29.19 | 351.78 | 7.97 | 40 | 7.98 | 29.19 | 351.78 | 7.97 | 12 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 140 | 2 | A
141 | 29.03 | 8.07 | 234.2721 |  | 41 | 7.98 | 29.19 | 351.78 | 7.97 | 41 | 7.98 | 29.19 | 351.78 | 7.97 | 12 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 141 | 20 | J
142 | 29.25 | 8.01 | 234.2925 |  | 53 | 7.98 | 29.21 | 351.78 | 7.97 | 53 | 7.98 | 29.21 | 351.78 | 7.97 | 12 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 142 | 14 | G
143 | 29.36 | 7.98 | 234.2928 |  | 77 | 7.98 | 29.25 | 351.78 | 7.97 | 77 | 7.98 | 29.25 | 351.78 | 7.97 | 12 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 143 | 11 | F
144 | 29.62 | 7.91 | 234.2942 |  | 92 | 7.98 | 29.28 | 351.78 | 7.97 | 92 | 7.98 | 29.28 | 351.78 | 7.97 | 12 | F | 351.78 | 15.95 | 5610.891 | 144 | 3 | B
145 | 29.62 | 7.91 | 234.2942 |  | 93 | 7.98 | 29.28 | 352.02 | 7.98 | 50 | 7.97 | 29.24 | 351.77 | 7.97 | 13 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 145 | 3 | B
146 | 29.66 | 7.9 | 234.314 |  | 109 | 7.98 | 29.3 | 352.02 | 7.98 | 51 | 7.97 | 29.24 | 351.77 | 7.97 | 13 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 146 | 3 | B
147 | 29.4 | 7.97 | 234.318 |  | 110 | 7.98 | 29.3 | 352.02 | 7.98 | 70 | 7.97 | 29.28 | 351.77 | 7.97 | 13 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 147 | 13 | G
148 | 29.4 | 7.97 | 234.318 |  | 130 | 7.98 | 29.34 | 352.02 | 7.98 | 78 | 7.97 | 29.29 | 351.77 | 7.97 | 13 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 148 | 12 | F
149 | 29.29 | 8 | 234.32 |  | 131 | 7.98 | 29.34 | 352.02 | 7.98 | 79 | 7.97 | 29.3 | 351.77 | 7.97 | 13 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 149 | 15 | H
150 | 29.29 | 8 | 234.32 |  | 143 | 7.98 | 29.36 | 352.02 | 7.98 | 80 | 7.97 | 29.3 | 351.77 | 7.97 | 13 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 150 | 15 | H
151 | 29.29 | 8 | 234.32 |  | 184 | 7.98 | 29.44 | 352.02 | 7.98 | 100 | 7.97 | 29.32 | 351.77 | 7.97 | 13 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 151 | 15 | H
152 | 29.55 | 7.93 | 234.3315 |  | 185 | 7.98 | 29.44 | 352.02 | 7.98 | 101 | 7.97 | 29.32 | 351.77 | 7.97 | 13 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 152 | 4 | B
153 | 29.23 | 8.02 | 234.4246 |  | 186 | 7.98 | 29.44 | 352.02 | 7.98 | 113 | 7.97 | 29.34 | 351.77 | 7.97 | 13 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 153 | 16 | H
154 | 29.23 | 8.02 | 234.4246 |  | 192 | 7.98 | 29.45 | 352.02 | 7.98 | 122 | 7.97 | 29.36 | 351.77 | 7.97 | 13 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 154 | 16 | H
155 | 29.6 | 7.92 | 234.432 |  | 11 | 7.99 | 29.12 | 352.02 | 7.98 | 133 | 7.97 | 29.38 | 351.77 | 7.97 | 13 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 155 | 2 | A
156 | 29.6 | 7.92 | 234.432 |  | 74 | 7.99 | 29.21 | 352.02 | 7.98 | 147 | 7.97 | 29.4 | 351.77 | 7.97 | 13 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 156 | 2 | A
157 | 28.98 | 8.09 | 234.4482 |  | 104 | 7.99 | 29.26 | 351.62 | 7.99 | 164 | 8 | 29.31 | 351.71 | 8 | 14 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 157 | 19 | J
158 | 28.98 | 8.09 | 234.4482 |  | 105 | 7.99 | 29.26 | 351.62 | 7.99 | 165 | 8 | 29.31 | 351.71 | 8 | 14 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 158 | 19 | J
159 | 29.27 | 8.01 | 234.4527 |  | 126 | 7.99 | 29.29 | 351.62 | 7.99 | 176 | 8 | 29.35 | 351.71 | 8 | 14 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 159 | 14 | G
160 | 29.53 | 7.94 | 234.4682 |  | 138 | 7.99 | 29.31 | 351.62 | 7.99 | 177 | 8 | 29.35 | 351.71 | 8 | 14 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 160 | 6 | C
161 | 29.42 | 7.97 | 234.4774 |  | 196 | 7.99 | 29.43 | 351.62 | 7.99 | 178 | 8 | 29.35 | 351.71 | 8 | 14 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 161 | 12 | F
162 | 29.42 | 7.97 | 234.4774 |  | 207 | 7.99 | 29.45 | 351.62 | 7.99 | 189 | 8 | 29.37 | 351.71 | 8 | 14 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 162 | 12 | F
163 | 29.31 | 8 | 234.48 |  | 68 | 8 | 29.17 | 351.62 | 7.99 | 194 | 8 | 29.38 | 351.71 | 8 | 14 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 163 | 15 | H
164 | 29.31 | 8 | 234.48 |  | 134 | 8 | 29.27 | 351.62 | 7.99 | 201 | 8 | 29.4 | 351.71 | 8 | 14 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 164 | 14 | G
165 | 29.31 | 8 | 234.48 |  | 149 | 8 | 29.29 | 351.62 | 7.99 | 22 | 8.01 | 29.06 | 351.71 | 8 | 14 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 165 | 14 | G
166 | 29.58 | 7.93 | 234.5694 |  | 150 | 8 | 29.29 | 351.62 | 7.99 | 142 | 8.01 | 29.25 | 351.71 | 8 | 14 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 166 | 4 | B
167 | 29.47 | 7.96 | 234.5812 |  | 151 | 8 | 29.29 | 351.62 | 7.99 | 159 | 8.01 | 29.27 | 351.71 | 8 | 14 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 167 | 8 | D
168 | 29.47 | 7.96 | 234.5812 |  | 163 | 8 | 29.31 | 351.62 | 7.99 | 172 | 8.01 | 29.31 | 351.71 | 8 | 14 | G | 351.71 | 15.97 | 5616.8087 | 168 | 8 | D
169 | 29.63 | 7.92 | 234.6696 |  | 164 | 8 | 29.31 | 351.71 | 8 | 104 | 7.99 | 29.26 | 351.62 | 7.99 | 15 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 169 | 4 | B
170 | 29.68 | 7.91 | 234.7688 |  | 165 | 8 | 29.31 | 351.71 | 8 | 105 | 7.99 | 29.26 | 351.62 | 7.99 | 15 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 170 | 2 | A
171 | 29.02 | 8.09 | 234.7718 |  | 176 | 8 | 29.35 | 351.71 | 8 | 126 | 7.99 | 29.29 | 351.62 | 7.99 | 15 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 171 | 19 | J
172 | 29.31 | 8.01 | 234.7731 |  | 177 | 8 | 29.35 | 351.71 | 8 | 138 | 7.99 | 29.31 | 351.62 | 7.99 | 15 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 172 | 14 | G
173 | 29.31 | 8.01 | 234.7731 |  | 178 | 8 | 29.35 | 351.71 | 8 | 196 | 7.99 | 29.43 | 351.62 | 7.99 | 15 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 173 | 16 | H
174 | 29.57 | 7.94 | 234.7858 |  | 189 | 8 | 29.37 | 351.71 | 8 | 207 | 7.99 | 29.45 | 351.62 | 7.99 | 15 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 174 | 7 | D
175 | 29.57 | 7.94 | 234.7858 |  | 194 | 8 | 29.38 | 351.71 | 8 | 68 | 8 | 29.17 | 351.62 | 7.99 | 15 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 175 | 7 | D
176 | 29.35 | 8 | 234.8 |  | 201 | 8 | 29.4 | 351.71 | 8 | 134 | 8 | 29.27 | 351.62 | 7.99 | 15 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 176 | 14 | G
177 | 29.35 | 8 | 234.8 |  | 22 | 8.01 | 29.06 | 351.71 | 8 | 149 | 8 | 29.29 | 351.62 | 7.99 | 15 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 177 | 14 | G
178 | 29.35 | 8 | 234.8 |  | 142 | 8.01 | 29.25 | 351.71 | 8 | 150 | 8 | 29.29 | 351.62 | 7.99 | 15 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 178 | 14 | G
179 | 29.61 | 7.93 | 234.8073 |  | 159 | 8.01 | 29.27 | 351.71 | 8 | 151 | 8 | 29.29 | 351.62 | 7.99 | 15 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 179 | 4 | B
180 | 29.1 | 8.07 | 234.837 |  | 172 | 8.01 | 29.31 | 351.71 | 8 | 163 | 8 | 29.31 | 351.62 | 7.99 | 15 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 180 | 20 | J
181 | 29.69 | 7.91 | 234.8479 |  | 173 | 8.01 | 29.31 | 350.74 | 8.01 | 173 | 8.01 | 29.31 | 350.74 | 8.01 | 16 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 181 | 2 | A
182 | 29.69 | 7.91 | 234.8479 |  | 193 | 8.01 | 29.34 | 350.74 | 8.01 | 193 | 8.01 | 29.34 | 350.74 | 8.01 | 16 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 182 | 2 | A
183 | 29.7 | 7.91 | 234.927 |  | 210 | 8.01 | 29.4 | 350.74 | 8.01 | 210 | 8.01 | 29.4 | 350.74 | 8.01 | 16 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 183 | 2 | A
184 | 29.44 | 7.98 | 234.9312 |  | 228 | 8.01 | 29.46 | 350.74 | 8.01 | 228 | 8.01 | 29.46 | 350.74 | 8.01 | 16 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 184 | 11 | F
185 | 29.44 | 7.98 | 234.9312 |  | 2 | 8.02 | 28.98 | 350.74 | 8.01 | 2 | 8.02 | 28.98 | 350.74 | 8.01 | 16 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 185 | 11 | F
186 | 29.44 | 7.98 | 234.9312 |  | 124 | 8.02 | 29.18 | 350.74 | 8.01 | 124 | 8.02 | 29.18 | 350.74 | 8.01 | 16 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 186 | 11 | F
187 | 29.04 | 8.09 | 234.9336 |  | 137 | 8.02 | 29.2 | 350.74 | 8.01 | 137 | 8.02 | 29.2 | 350.74 | 8.01 | 16 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 187 | 17 | I
188 | 29.59 | 7.94 | 234.9446 |  | 153 | 8.02 | 29.23 | 350.74 | 8.01 | 153 | 8.02 | 29.23 | 350.74 | 8.01 | 16 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 188 | 7 | D
189 | 29.37 | 8 | 234.96 |  | 154 | 8.02 | 29.23 | 350.74 | 8.01 | 154 | 8.02 | 29.23 | 350.74 | 8.01 | 16 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 189 | 14 | G
190 | 29.67 | 7.92 | 234.9864 |  | 197 | 8.02 | 29.32 | 350.74 | 8.01 | 197 | 8.02 | 29.32 | 350.74 | 8.01 | 16 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 190 | 4 | B
191 | 29.67 | 7.92 | 234.9864 |  | 29 | 8.03 | 28.99 | 350.74 | 8.01 | 29 | 8.03 | 28.99 | 350.74 | 8.01 | 16 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 191 | 4 | B
192 | 29.45 | 7.98 | 235.011 |  | 97 | 8.03 | 29.1 | 350.74 | 8.01 | 97 | 8.03 | 29.1 | 350.74 | 8.01 | 16 | H | 350.74 | 16 | 5611.84 | 192 | 11 | F
193 | 29.34 | 8.01 | 235.0134 |  | 119 | 8.03 | 29.14 | 348.55 | 8.03 | 187 | 8.09 | 29.04 | 348.73 | 8.09 | 17 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 193 | 16 | H
194 | 29.38 | 8 | 235.04 |  | 205 | 8.03 | 29.3 | 348.55 | 8.03 | 225 | 8.09 | 29.16 | 348.73 | 8.09 | 17 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 194 | 14 | G
195 | 29.53 | 7.96 | 235.0588 |  | 4 | 8.04 | 28.91 | 348.55 | 8.03 | 226 | 8.09 | 29.16 | 348.73 | 8.09 | 17 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 195 | 8 | D
196 | 29.43 | 7.99 | 235.1457 |  | 20 | 8.04 | 28.95 | 348.55 | 8.03 | 229 | 8.09 | 29.17 | 348.73 | 8.09 | 17 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 196 | 15 | H
197 | 29.32 | 8.02 | 235.1464 |  | 34 | 8.04 | 28.97 | 348.55 | 8.03 | 48 | 8.1 | 28.77 | 348.73 | 8.09 | 17 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 197 | 16 | H
198 | 29.62 | 7.94 | 235.1828 |  | 85 | 8.04 | 29.05 | 348.55 | 8.03 | 69 | 8.1 | 28.81 | 348.73 | 8.09 | 17 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 198 | 7 | D
199 | 29.77 | 7.9 | 235.183 |  | 9 | 8.05 | 28.9 | 348.55 | 8.03 | 227 | 8.1 | 29.13 | 348.73 | 8.09 | 17 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 199 | 3 | B
200 | 29.18 | 8.06 | 235.1908 |  | 52 | 8.05 | 28.95 | 348.55 | 8.03 | 213 | 8.11 | 29.04 | 348.73 | 8.09 | 17 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 200 | 20 | J
201 | 29.4 | 8 | 235.2 |  | 71 | 8.05 | 28.99 | 348.55 | 8.03 | 231 | 8.11 | 29.12 | 348.73 | 8.09 | 17 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 201 | 14 | G
202 | 29.66 | 7.93 | 235.2038 |  | 81 | 8.05 | 29.01 | 348.55 | 8.03 | 237 | 8.11 | 29.14 | 348.73 | 8.09 | 17 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 202 | 6 | C
203 | 29.15 | 8.07 | 235.2405 |  | 114 | 8.05 | 29.05 | 348.55 | 8.03 | 234 | 8.12 | 29.09 | 348.73 | 8.09 | 17 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 203 | 20 | J
204 | 29.63 | 7.94 | 235.2622 |  | 230 | 8.05 | 29.33 | 348.55 | 8.03 | 236 | 8.12 | 29.1 | 348.73 | 8.09 | 17 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 204 | 7 | D
205 | 29.3 | 8.03 | 235.279 |  | 37 | 8.06 | 28.9 | 348.37 | 8.06 | 119 | 8.03 | 29.14 | 348.55 | 8.03 | 18 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 205 | 18 | I
206 | 29.67 | 7.93 | 235.2831 |  | 45 | 8.06 | 28.91 | 348.37 | 8.06 | 205 | 8.03 | 29.3 | 348.55 | 8.03 | 18 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 206 | 6 | C
207 | 29.45 | 7.99 | 235.3055 |  | 66 | 8.06 | 28.94 | 348.37 | 8.06 | 4 | 8.04 | 28.91 | 348.55 | 8.03 | 18 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 207 | 15 | H
208 | 29.16 | 8.07 | 235.3212 |  | 94 | 8.06 | 28.99 | 348.37 | 8.06 | 20 | 8.04 | 28.95 | 348.55 | 8.03 | 18 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 208 | 20 | J
209 | 29.77 | 7.91 | 235.4807 |  | 115 | 8.06 | 29.02 | 348.37 | 8.06 | 34 | 8.04 | 28.97 | 348.55 | 8.03 | 18 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 209 | 2 | A
210 | 29.4 | 8.01 | 235.494 |  | 200 | 8.06 | 29.18 | 348.37 | 8.06 | 85 | 8.04 | 29.05 | 348.55 | 8.03 | 18 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 210 | 16 | H
211 | 29.55 | 7.97 | 235.5135 |  | 106 | 8.07 | 28.97 | 348.37 | 8.06 | 9 | 8.05 | 28.9 | 348.55 | 8.03 | 18 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 211 | 12 | F
212 | 29.55 | 7.97 | 235.5135 |  | 139 | 8.07 | 29.02 | 348.37 | 8.06 | 52 | 8.05 | 28.95 | 348.55 | 8.03 | 18 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 212 | 12 | F
213 | 29.04 | 8.11 | 235.5144 |  | 141 | 8.07 | 29.03 | 348.37 | 8.06 | 71 | 8.05 | 28.99 | 348.55 | 8.03 | 18 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 213 | 17 | I
214 | 29.15 | 8.08 | 235.532 |  | 180 | 8.07 | 29.1 | 348.37 | 8.06 | 81 | 8.05 | 29.01 | 348.55 | 8.03 | 18 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 214 | 19 | J
215 | 29.15 | 8.08 | 235.532 |  | 203 | 8.07 | 29.15 | 348.37 | 8.06 | 114 | 8.05 | 29.05 | 348.55 | 8.03 | 18 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 215 | 19 | J
216 | 29.74 | 7.92 | 235.5408 |  | 208 | 8.07 | 29.16 | 348.37 | 8.06 | 230 | 8.05 | 29.33 | 348.55 | 8.03 | 18 | I | 348.55 | 16.12 | 5618.626 | 216 | 4 | B
217 | 29.67 | 7.94 | 235.5798 |  | 28 | 8.08 | 28.81 | 348.45 | 8.08 | 28 | 8.08 | 28.81 | 348.45 | 8.08 | 19 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 217 | 7 | D
218 | 29.71 | 7.93 | 235.6003 |  | 120 | 8.08 | 28.96 | 348.45 | 8.08 | 120 | 8.08 | 28.96 | 348.45 | 8.08 | 19 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 218 | 6 | C
219 | 29.71 | 7.93 | 235.6003 |  | 214 | 8.08 | 29.15 | 348.45 | 8.08 | 214 | 8.08 | 29.15 | 348.45 | 8.08 | 19 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 219 | 6 | C
220 | 29.16 | 8.08 | 235.6128 |  | 215 | 8.08 | 29.15 | 348.45 | 8.08 | 215 | 8.08 | 29.15 | 348.45 | 8.08 | 19 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 220 | 19 | J
221 | 29.74 | 7.93 | 235.8382 |  | 220 | 8.08 | 29.16 | 348.45 | 8.08 | 220 | 8.08 | 29.16 | 348.45 | 8.08 | 19 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 221 | 6 | C
222 | 29.19 | 8.08 | 235.8552 |  | 222 | 8.08 | 29.19 | 348.45 | 8.08 | 222 | 8.08 | 29.19 | 348.45 | 8.08 | 19 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 222 | 19 | J
223 | 29.19 | 8.08 | 235.8552 |  | 223 | 8.08 | 29.19 | 348.45 | 8.08 | 223 | 8.08 | 29.19 | 348.45 | 8.08 | 19 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 223 | 19 | J
224 | 29.67 | 7.95 | 235.8765 |  | 128 | 8.09 | 28.93 | 348.45 | 8.08 | 128 | 8.09 | 28.93 | 348.45 | 8.08 | 19 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 224 | 9 | E
225 | 29.16 | 8.09 | 235.9044 |  | 129 | 8.09 | 28.93 | 348.45 | 8.08 | 129 | 8.09 | 28.93 | 348.45 | 8.08 | 19 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 225 | 17 | I
226 | 29.16 | 8.09 | 235.9044 |  | 157 | 8.09 | 28.98 | 348.45 | 8.08 | 157 | 8.09 | 28.98 | 348.45 | 8.08 | 19 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 226 | 17 | I
227 | 29.13 | 8.1 | 235.953 |  | 158 | 8.09 | 28.98 | 348.45 | 8.08 | 158 | 8.09 | 28.98 | 348.45 | 8.08 | 19 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 227 | 17 | I
228 | 29.46 | 8.01 | 235.9746 |  | 171 | 8.09 | 29.02 | 348.45 | 8.08 | 171 | 8.09 | 29.02 | 348.45 | 8.08 | 19 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 228 | 16 | H
229 | 29.17 | 8.09 | 235.9853 |  | 187 | 8.09 | 29.04 | 348.73 | 8.09 | 37 | 8.06 | 28.9 | 348.37 | 8.06 | 20 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 229 | 17 | I
230 | 29.33 | 8.05 | 236.1065 |  | 225 | 8.09 | 29.16 | 348.73 | 8.09 | 45 | 8.06 | 28.91 | 348.37 | 8.06 | 20 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 230 | 18 | I
231 | 29.12 | 8.11 | 236.1632 |  | 226 | 8.09 | 29.16 | 348.73 | 8.09 | 66 | 8.06 | 28.94 | 348.37 | 8.06 | 20 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 231 | 17 | I
232 | 29.67 | 7.96 | 236.1732 |  | 229 | 8.09 | 29.17 | 348.73 | 8.09 | 94 | 8.06 | 28.99 | 348.37 | 8.06 | 20 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 232 | 8 | D
233 | 29.71 | 7.95 | 236.1945 |  | 48 | 8.1 | 28.77 | 348.73 | 8.09 | 115 | 8.06 | 29.02 | 348.37 | 8.06 | 20 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 233 | 9 | E
234 | 29.09 | 8.12 | 236.2108 |  | 69 | 8.1 | 28.81 | 348.73 | 8.09 | 200 | 8.06 | 29.18 | 348.37 | 8.06 | 20 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 234 | 17 | I
235 | 29.68 | 7.96 | 236.2528 |  | 227 | 8.1 | 29.13 | 348.73 | 8.09 | 106 | 8.07 | 28.97 | 348.37 | 8.06 | 20 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 235 | 8 | D
236 | 29.1 | 8.12 | 236.292 |  | 213 | 8.11 | 29.04 | 348.73 | 8.09 | 139 | 8.07 | 29.02 | 348.37 | 8.06 | 20 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 236 | 17 | I
237 | 29.14 | 8.11 | 236.3254 |  | 231 | 8.11 | 29.12 | 348.73 | 8.09 | 141 | 8.07 | 29.03 | 348.37 | 8.06 | 20 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 237 | 17 | I
238 | 29.73 | 7.95 | 236.3535 |  | 237 | 8.11 | 29.14 | 348.73 | 8.09 | 180 | 8.07 | 29.1 | 348.37 | 8.06 | 20 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 238 | 9 | E
239 | 29.77 | 7.94 | 236.3738 |  | 234 | 8.12 | 29.09 | 348.73 | 8.09 | 203 | 8.07 | 29.15 | 348.37 | 8.06 | 20 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 239 | 7 | D
240 | 29.76 | 7.95 | 236.63 |  | 236 | 8.12 | 29.1 | 348.73 | 8.09 | 208 | 8.07 | 29.16 | 348.37 | 8.06 | 20 | J | 348.37 | 16.14 | 5622.6918 | 240 | 9 | E
|  |  | 234.08 | [15 empty] | 56091.9731
nº paneles |  |  |  | 240
Potencia teórica panel (W) |  |  |  | 230
Potencia media real panel (W) | potencia media panel |  |  | 234.08
Tolerancia teórica panel (%) |  |  |  | 0~3
Tolerancia media real panel (%) | Media tolerancia |  |  | 1.77
Potencia ideal real instalación (W) |  |  |  | 56180.09
Potencia real instalación "ordenada" (W) |  |  |  | 56091.9731
Porcentaje pérdidas (%) |  |  |  | 0.1568