| FECHA | INSTALACION 1 |  | INSTALACION 2 |  | INSTALACION 3 |  | INSTALACION 4 |  | TOTAL | Media Año | Dif. Año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/10/2005 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |  |  |  |
| 30/11/2005 | 512 | 717 | 512 | 717 | 512 | 717 | 512 | 717 |  |  |  |
| 31/12/2005 | 497 | 1.214 | 540 | 1.257 | 509 | 1.226 | 532 | 1.249 |  |  |  |
| AÑO 2005 | 1.214 |  | 1.257 |  | 1.226 |  | 1.249 |  | 4.946 | 1.237 |  |
| 31/01/2006 | 546 | 1.760 | 533 | 1.790 | 564 | 1.790 | 511 | 1.760 |  |  |  |
| 28/02/2006 | 462 | 2.222 | 480 | 2.270 | 425 | 2.215 | 494 | 2.254 |  |  |  |
| 31/03/2006 | 814 | 3.036 | 820 | 3.090 | 808 | 3.023 | 819 | 3.073 |  |  |  |
| 30/04/2006 | 761 | 3.797 | 769 | 3.859 | 755 | 3.778 | 772 | 3.845 |  |  |  |
| 31/05/2006 | 744 | 4.541 | 751 | 4.610 | 744 | 4.522 | 753 | 4.598 |  |  |  |
| 30/06/2006 | 824 | 5.365 | 833 | 5.443 | 825 | 5.347 | 836 | 5.434 |  |  |  |
| 31/07/2006 | 886 | 6.251 | 901 | 6.344 | 886 | 6.233 | 902 | 6.336 |  |  |  |
| 31/08/2006 | 867 | 7.118 | 877 | 7.221 | 859 | 7.092 | 878 | 7.214 |  |  |  |
| 30/09/2006 | 733 | 7.851 | 737 | 7.958 | 723 | 7.815 | 740 | 7.954 |  |  |  |
| 31/10/2006 | 628 | 8.479 | 633 | 8.591 | 621 | 8.436 | 637 | 8.591 |  |  |  |
| 30/11/2006 | 448 | 8.927 | 456 | 9.047 | 443 | 8.879 | 457 | 9.048 |  |  |  |
| 31/12/2006 | 492 | 9.419 | 504 | 9.551 | 484 | 9.363 | 500 | 9.548 |  |  |  |
| AÑO 2006 | 8.205 |  | 8.294 |  | 8.137 |  | 8.299 |  | 32.935 | 8.234 |  |
| 31/01/2007 | 538 | 9.957 | 546 | 10.097 | 523 | 9.886 | 541 | 10.089 |  |  |  |
| 28/02/2007 | 545 | 10.502 | 547 | 10.644 | 532 | 10.418 | 548 | 10.637 |  |  |  |
| 31/03/2007 | 805 | 11.307 | 801 | 11.445 | 788 | 11.206 | 810 | 11.447 |  |  |  |
| 30/04/2007 | 596 | 11.903 | 591 | 12.036 | 588 | 11.794 | 602 | 12.049 |  |  |  |
| 31/05/2007 | 841 | 12.744 | 838 | 12.874 | 830 | 12.624 | 852 | 12.901 |  |  |  |
| 30/06/2007 | 819 | 13.563 | 820 | 13.694 | 811 | 13.435 | 830 | 13.731 |  |  |  |