| A 35º situacion Albacete, Bonillo. Mes enero |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | Global Irradiance (W/m2) | Beam Irradiance (W/m2) | Diffuse Irradiance (W/m2) | Reflected Irradiance (W/m2) | Temperature (deg, C) |
| 7,38 | 73 | 39 | 33 | 0 | 2,7 |
| 7,63 | 122 | 68 | 53 | 1 | 2,9 |
| 7,88 | 179 | 100 | 77 | 1 | 3,1 |
| 8,13 | 225 | 133 | 91 | 1 | 3,3 |
| 8,38 | 270 | 165 | 103 | 2 | 3,6 |
| 8,63 | 312 | 196 | 114 | 2 | 3,8 |
| 8,88 | 352 | 226 | 124 | 3 | 4,1 |
| 9,13 | 389 | 254 | 132 | 3 | 4,4 |
| 9,38 | 424 | 281 | 140 | 3 | 4,7 |
| 9,63 | 455 | 305 | 146 | 3 | 5 |
| 9,88 | 484 | 328 | 152 | 4 | 5,3 |
| 10,13 | 509 | 348 | 157 | 4 | 5,7 |
| 10,38 | 532 | 366 | 161 | 4 | 6 |
| 10,63 | 551 | 382 | 164 | 4 | 6,3 |
| 10,88 | 567 | 395 | 167 | 5 | 6,6 |
| 11,13 | 580 | 406 | 169 | 5 | 7 |
| 11,38 | 590 | 414 | 171 | 5 | 7,3 |
| 11,63 | 596 | 420 | 172 | 5 | 7,6 |
| 11,88 | 599 | 422 | 172 | 5 | 7,9 |
| 12,13 | 599 | 422 | 172 | 5 | 8,2 |
| 12,38 | 596 | 420 | 172 | 5 | 8,4 |
| 12,63 | 590 | 414 | 171 | 5 | 8,7 |
| 12,88 | 580 | 406 | 169 | 5 | 8,9 |
| 13,13 | 567 | 395 | 167 | 5 | 9,1 |
| 13,38 | 551 | 382 | 164 | 4 | 9,3 |
| 13,63 | 532 | 366 | 161 | 4 | 9,5 |
| 13,88 | 509 | 348 | 157 | 4 | 9,6 |
| 14,13 | 484 | 328 | 152 | 4 | 9,8 |
| 14,38 | 455 | 305 | 146 | 3 | 9,8 |
| 14,63 | 424 | 281 | 140 | 3 | 9,9 |
| 14,88 | 389 | 254 | 132 | 3 | 9,9 |
| 15,13 | 352 | 226 | 124 | 3 | 9,9 |
| 15,38 | 312 | 196 | 114 | 2 | 9,8 |
| 15,63 | 270 | 165 | 103 | 2 | 9,7 |
| 15,88 | 225 | 133 | 91 | 1 | 9,6 |
| 16,13 | 179 | 100 | 77 | 1 | 9,4 |
| 16,38 | 122 | 68 | 53 | 1 | 9,1 |
| 16,63 | 73 | 39 | 33 | 0 | 8,8 |

| Irradiandia en Kw/m2 |  | Total Kw/m2 por dia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,75 |  | 2614,25 |  |
| 17 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 33,25 |  |  |  |
| 41,25 |  | Month | Irradiation at inclination: (Wh/m2/day) |
| 49 |  |  | Opt. angle |
| 56,5 |  | Jan | 3935 |
| 63,5 |  | Feb | 4412 |
| 70,25 |  | Mar | 5689 |
| 76,25 |  | Apr | 5632 |
| 82 |  | May | 6241 |
| 87 |  | Jun | 6506 |
| 91,5 |  | Jul | 6716 |
| 95,5 |  | Aug | 6562 |
| 98,75 |  | Sep | 6043 |
| 101,5 |  | Oct | 5039 |
| 103,5 |  | Nov | 3893 |
| 105 |  | Dec | 3400 |
| 105,5 |  | Year | 5345 |
| 105,5 |  |  |  |
| 105 |  |  |  |
| 103,5 |  |  |  |
| 101,5 |  |  |  |
| 98,75 |  |  |  |
| 95,5 |  |  |  |
| 91,5 |  |  |  |
| 87 |  |  |  |
| 82 |  |  |  |
| 76,25 |  |  |  |
| 70,25 |  |  |  |
| 63,5 |  |  |  |
| 56,5 |  |  |  |
| 49 |  |  |  |
| 41,25 |  |  |  |
| 33,25 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |