## INVERSORES CERTIFICADOS
LISTADO INVERSORES CERTIFICADOS
FABRICANTE | MODELO | CERTIFICADO COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA | CERTIFICADO PROTECCIONES INTERNAS
ATERSA | TAURO PR-1000/3 | NO | SI
| TAURO PR-2000/3 | NO | SI
| TAURO PR-3000/8 | NO | SI
| TAURO PR-4000/8 | SI | SI
| TAURO PR-5000/8 | NO | SI
| TAURO PR-6000/8 | NO | SI
ENERTRON | Toda la Serie "SOLETE" | SI | SI
| Toda la Serie "ACEF-SOLAR" | SI | SI
FRONIUS | IG 15 | SI | SI
| IG 20 | SI | SI
| IG 30 | SI | SI
| IG 40 | SI | SI
| IG 60 | SI | SI
INGETEAM | INGECON SUN 25 | SI | SI
| INGECON SUN 2,5 | SI | SI
| INGECON SUN 5 | SI | SI
KACO | PVI1501xi | NO | SI
| PVI3501xi | NO | SI
| PVI4501xi | NO | SI
| PVI5501xi | NO | SI
MASTERVOLT | QS1200 | SI | SI
| QS2000 | SI | SI
| QS3200 | SI | SI
| QS6400 | SI | SI
SIEMENS | SITOP Solar 1100 Master | SI | SI
| SITOP Solar 1500 Master | SI | SI
| SITOP Solar 1500 Slave | SI | SI
| SITOP Solar 2000 Master | SI | SI
| SITOP Solar 2000 Slave | SI | SI
| SITOP Solar 2300 Master | SI | SI
| SITOP Solar 2300 Slave | SI | SI
| SITOP Solar 3000 IP65 | SI | SI
| SITOP Solar 4000 IP65 | SI | SI
| SITOP Solar 4600 IP65 | SI | SI
SMA | SUNNY BOY 700 | SI | SI
| SUNNY BOY 850 | SI | SI
| SUNNY BOY 850E | SI | SI
| SUNNY BOY 1100 | SI | NO
| SUNNY BOY 1100E | SI | SI
| SUNNY BOY 1100LV | SI | SI
| SUNNY BOY 1700 | SI | NO
| SUNNY BOY 1700E | SI | SI
| SUNNY BOY 2100TL | SI | SI
| SUNNY BOY 2400 | NO | SI
| SUNNY BOY 2500 | SI | SI
| SUNNY BOY 2800i | SI | SI
| SUNNY BOY 3000 | SI | SI
| SUNNY BOY 4200TL Multi-String | SI | SI
| SUNNY BOY 5000TL Multi-String | SI | SI
| GCI-1000 | NO | SI
| GCI-1200 | NO | SI
SOLARMAX | 2000C | SI | SI
| 3000C | SI | SI
| 4000C | SI | SI
| 6000C | SI | SI
SUN POWER | SP 1200-400 | SI | NO
| SP 2000-450 | SI | NO
| SP 2100-600 | SI | NO
| SP 2500-450 | SI | NO
| SP 2500-600 | SI | NO
| SP 3100-600 | SI | NO
SUNTECHNICS | STW 1400 | SI | SI
| STW 1900 | SI | SI
| STW 2600 | SI | SI
| STW 3600 | SI | SI
| STW 4600 | SI | SI
SUNWAYS | NT - 2600 | SI | SI
| NT - 4000 | SI | SI
| NT - 6000 | SI | SI
XANTREX | TRACE BP-12 | SI | SI
| GT100E | SI | SI
| GT3E | SI | SI
| TRACE BP-15 | NO | SI
| TRACE BP-18 | NO | SI