FÓRMULA SOMBRAS

H

D

D = H / tan (61º - latitud)