## Hoja1
Termo:		1500 W	Pn					T 1	T 2
Fecha:	23-feb-14					150	Litros	10,4	54,6
				Kcal	6630	27758,48	KJ
Hora	V (carga)	I	Temp. ( agua)	V0 ( vacío)	Temp. (Amb).	W		KWh	7,71
09:30 hrs.	70	2,00	10,40	255	4,00	140,00
10:00 hrs.	110	2,38	10,50	255	4,20	261,80
10:30 hrs.	200	6,00	12,30	255	4,70	1200,00
11:00 hrs.	208	6,30	15,70	250	5,50	1310,40
11:30 hrs.	210	6,40	18,60	246	6,20	1344,00
12:00 hrs.	210	6,20	22,10	245	6,90	1302,00
12:30 hrs.	210	6,38	25,90	245	7,90	1339,80
13:00 hrs.	210	6,38	29,70	242	8,90	1339,80
13:30 hrs.	210	6,35	33,60	245	9,80	1333,50
14:00 hrs.	210	6,20	37,20	243	9,60	1302,00
14:30 hrs.	208	6,10	40,80	245	10,20	1268,80
15:00 hrs.	200	6,10	44,10	240	10,80	1220,00
15:30 hrs.	191	5,90	47,50	240	11,00	1126,90
16:00 hrs.	172	5,30	49,90	241	11,40	911,60
16:30 hrs.	140	4,40	52,40	241	11,60	616,00
17:00 hrs.	108	3,40	54,00	240	11,80	367,20
17:30 hrs.	69	2,10	54,60	239	12,00	144,90
18:00 hrs.	21	0,80	54,60	230	12,00	16,80
18:30 hrs.	8	0,30	54,20	218	11,60	2,40
19:00 hrs.	0	0,00	53,00	130	9,60	0,00
20:00 hrs.	-	-	52,40	-	7,40	-
20:30 hrs.	-	-	52,00	-	6,70	-