Comparativa de consumo de biomasa con otros combustibles

Descubre cual es el ahorro energético con este estudio. ¿Cuál es el ahorro energético del pellet? AÑO; BIOMASA; GASOIL; BOMBA DE CALOR; ACUMULADORES ELÉCTRICOS; GAS NATURAL; CALOR AZUL. 1 kg= 5 kw calor; 1 kg= 10 kw calor; 1 kw= 3,85 kw calor; 1 kg= 1 kw calor; 1 m3= 10 kw calor; 1 kw= 1 kw calor. 2008; Coste del kw (sin iva); 1,6; 8,34; 2,86; 5,51; 6,26; 11,02. Coste mensual en € del gasto en calefacción; 34,56; 180,14; 61,77; 119,01; 135,21; 238,03. Coste del kw (con iva) ANUAL; 172,8; 900; 309; 595; 676; 1190. Kg de CO2 emitidos; 2894; 950; 3672; 1836; 3672. Para poder realizar un ejemplo del ahorro energético del pellet, nos vamos a centrar en una vivienda de 100m2 x 2,70m de altura. En una vivienda de estas características se requiere aproximadamente de una potencia calorífica de 12,56 kW/h, teniendo en cuenta que 1 kg de pellet proporciona 5,46 kW/h., si durante el día tenemos la estufa en funcionamiento 5 horas, el consumo es el siguiente: Consumo por hora de pellet: 12,56 kW/h / 5,46 kW/Kg = 2,30 kg pellet/h Consumo diario durante 5h: 2,30 kg x 5h = 11,5 kg/diarios Coste combustible: 11,50 kg/diarios x 0,23 €/kg = 2,64 €/diarios. La temporada de invierno son aproximadamente 3 meses. Si hacemos funcionar una estufa los 7 días de la semana, durante 3 meses, el coste global de combustible es de: 90 días x 2,64 €/diarios = 237,60 € temporada de invierno. Los precios de las otras energías utilizadas en sistemas de calefacción, en el mismo ejemplo anterior son los siguientes: Electricidad: 0,092 €/kW(*) Coste temporada invierno = 519,98 € (+282,38 €) Gasóleo C: 0,071 €/kW(*) Coste temporada invierno = 401,29 € (+163,69 €) Gas natural: 0,048 €/kW(*) Coste temporada invierno = 271,29 € (+ 33,69 €) * Datos aproximados