¿ produccion continua ACS ?    L/h     ºC

¿Intercambiador ACS,es independiente del intercambiador de emergencia ?

¿Capacidad del hueco de carga ?    troncos             pellets

¿ aislamiento de la caldera ?

¿Perdidas de calor?  por los gases de combustibles y por los inquemados

¿al parar la caldera por termostato,el quemador cierra automaticamente el registro del aire ?

¿Precisaria colocar un presostato en serie con el alimentador electrico del quemador para parar el quemador cuando falte agua  por cualquier fuga y evitar la averia?

++ Los módulos Tatano para tubo chimenea,de doble pared.¿ Montan aislamiento de lana de roca ??

++¿ La central reguladora de la caldera,permite :

A) la temperatura de los humos pueda bajarse de los 100 ºC.

B) controlar la válvula de 3 vías y la bomba de impulsión.

++¿ La caldera  precisa de un equalizador de depresión de humos ?

++ Características del serpentín de ACS;superficie            potencia          perdidas de carga           At         ??.

++ ¿ Que largo de tronco de leña admite la caldera ??.

¿ produccion continua ACS ?    L/h     ºC

¿Intercambiador ACS,es independiente del intercambiador de emergencia ?

¿ Dispone de la certificación de seguridad EN 303-5 ¿