Principio del formulario

Final del formulario

Principio del formulario

Final del formulario

Principio del formulario

Principio del formulario

Amable atencion D.G.Arquitectura y Politica Energetica

jueves, 30 noviembre, 2006 10:35 AM

De:

"Rafael Salgado de la Torre" <rsalgado@vivienda.es>

Estimado Gonzalo:

La caldera de biomasa que usted plantea, está considerada como un sistema que utiliza energía renovable y por tanto podrá disminuir justificadamente parte o todo el aporte energético suministrado por los captadores solares que le exige la sección HE-4 del CTE.

Hay que tener siempre en cuenta que el CTE impone exigencias que hay que considerar como mínimas y hay que estar además a lo que puedan decir otras normativas autonómicas o locales.

Atentamente

Rafael Salgado de la Torre

Jefe de Área de Habitabilidad y Sostenibilidad

Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda

Ministerio de Vivienda

Paseo de la Castellana , 112

20071 Madrid

Estimado Ministerio;

Respecto a la interpretacion de la exigencia del Art. 1.1.2. a).del Documento HE-4 del CTE.Parece que la contribucion solar minima mediante paneles solares termicos.Esta podra disminuirse de forma justificada cuando se cubra ese minimo aporte solar para ACS mediante el aprovechamiento de energia renovable.Mi consulta se basa, si con la instalacion de una caldera de biomasa (utiliza como combustible astillas y cortezas de madera,pelets), en una edificacion donde se prevee tambien instalar paneles solares ,estos podrian excluirse o bien reducir su numero, por incorporar en el edificio la mencionada caldera de biomasa.

_____________________________________________________________________

# RE: interpretacion apartado CTE

jueves, 7 diciembre, 2006 9:23 AM

De:

"Rafael Salgado de la Torre" <rsalgado@vivienda.es>

Para:

"gonzalo florit de marti" <solevento1@yahoo.es>

Estimado Gonzalo:

La justificación de la disminución de la contribución solar mínima exigida en esta sección del CTE, la tiene que realizar el proyectista, con el conocimiento y aprobación del promotor,  al menos en la Memoria del proyecto. Para ello tendrá que demostrar que, los excedentes de la caldera de biomasa cubren parte o la totalidad de la contribución que se le exige para esa zona climática y para la demanda de ACS que el edifico necesite, sin perjuicio de que la caldera cubra satisfactoriamente la demanda de calefacción.

Atentamente,

# Rafael Salgado de la Torre

Jefe de Área de Habitabilidad y Sostenibilidad

Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda

Ministerio de Vivienda

Paseo de la Castellana , 112

20071 Madrid

Estimado Rafael Salgado;

Recibi su correo electronico del 30 de nov.06,donde amablemete despeja mis dudas sobre la interpretacion del art.1.1.2. a) del Doc. HE-4 del CTE.

Como le comente, el edificio residencial geriatrico ira implementado con una caldera de biomasa de 320 kWtermicos y, resulta que no tengo muy claro como deberia justificarse la disminucion o supresion de los captadores solares para la produccion de ACS mediante la aportacion solar minima del 35 % de la demanda energetica.

Le agradezco que pueda aclararme las pautas de actuacion para el calculo justificativo.

Cordiales saludos.

Gonzalo Florit