| DIA | HORAS DE FUNCIONAMIENTO | KG.TOTALES CONSUMIDOS | KG. QUEDAN EN LA TOLVA | CONSUMO EN KG. DIA ANTERIOR | MEDIA KG/H | EUROS POR DIA Y HORAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-11-2012 |  | 836 | 1750 |  |  |  |
| 6-11-2012 | 11 | 847 | 1739 | 11 | 1 | 2,97€ 11H/ 0,27€-H |
| 7-11-2012 | 11 | 861 | 1729 | 10 | 0.90 | 2.70€ 11H/ 0.24€-H |
| 8-11-2012 | 12 | 877 | 1713 | 16 | 1.33 | 4,32€ 12H/ 0.36€-H |
| 9-11-2012 | 12 | 892 | 1698 | 15 | 1.25 | 4.05€ 12H/ 0.33€-H |
| 10-11-2012 | 24 | 915 | 1675 | 23 | 0.95 | 6.21€ 24H/ 0.25€-H |
| 11-11-2012 | 26 | 933 | 1657 | 18 | 0.69 | 4.86€ 26H/ 0.18€-H |
| 12-11-2012 | 9 | 942 | 1648 | 9 | 1 | 2.43€ 9H/ 0.27€-H |
| 13-11-2012 | 12 | 960 | 1630 | 18 | 1.5 | 4.86€ 12H/ 0.40€-H |
| 14-11-2012 | 9 | 977 | 1613 | 17 | 1.88 | 4,59€ 9H/ 0,50€-H |
| 15-11-2012 | 15 | 1002 | 1588 | 25 | 1.6 | 6,75€ 15H/ 0,45€-H |
| 16-11-2012 | 9 | 1010 | 1580 | 8 | 0.88 | 2.16€ 9H/ 0,24€-H |
| 17-11-2012 | 12 | 1022 | 1568 | 12 | 1 | 3.24€ 12H/ 0,27€-H |
| 18-11-2012 | 12 | 1034 | 1556 | 12 | 1 | 3.24€ 12H/ 0,27€-H |
| 19-11-2012 | 12 | 1046 | 1546 | 10 | 0,83 | 2.70€ 12H/ 0,22€-H |
| 20-11-2012 | 12 | 1056 | 1531 | 15 | 1,25 | 4.05€ 12H/ 0.33€-H |
| 21-11-2012 | 11 | 1071 | 1512 | 19 | 1.7 | 5,13€ 11H/ 0,46€-H |
| 22-11-2012 | 11 | 1100 | 1500 | 12 | 1.09 | 3.24€ 11H/0,29€-H |
| 23-11-2012 | 11 | 1112 | 1483 | 17 | 1.54 | 4,59€ 11H/ 0,41€-H |
| 24-11-2012 | 11 | 1129 | 1464 | 19 | 1.7 | 5,13€ 11H/ 0,46€-H |
| 25 y 26-11-2012 | 22 | 1159 | 1434 | 30 | 1.36 | 8,1€ 22H/ 0,36€-H |
| 25 y 26-11-2012 | 22 | 1159 | 1434 | 30 | 1.36 | 8,1€ 22H/ 0,36€-H |
| 27-11-2012 | 11 | 1173 | 1421 | 14 | 1.27 | 3,78€ 11H/ 0,34€-H |
| 28-11-2012 | 11 | 1192 | 1402 | 19 | 1.72 | 5,13€ 11H/ 0,46€-H |
| 29-11-2012 | 11 | 1213 | 1381 | 21 | 1.9 | 5,67€ 11H/ 0,51€-H |
| 30-11-2012 | 11 | 1232 | 1362 | 19 | 1.72 | 5,13€ 11H/ 0,46€-H |
| 1-12-2012 | 11 | 1256 | 1338 | 24 | 2.1 | 6,48€ 11H/ 0,58€-H |
| 2-12-2012 | 11 | 1280 | 1314 | 24 | 2.18 | 6,48€ 11H/ 0,58€-H |
| 3-12-2012 | 16 | 1303 | 1291 | 23 | 2.09 | 6,21€ 16H/ 0.38€-H |
| 4 y 5-12-2012 | 22 | 1346 | 1248 | 43 | 1.9 | 11,61€ 22H/ 0,52€-H |
| 4 y 5-12-2012 | 22 | 1346 | 1248 | 43 | 1.9 | 11,61€ 22H/ 0,52€-H |
| 6-12-2012 | 12 | 1368 | 1226 | 22 | 1.8 | 5,94€ 12H/ 0,49€-H |
| 7-12-2012 | 11 | 1390 | 1202 | 24 | 2.18 | 6,48€ 11H/ 0,58€-H |
| 8-12-2012 | 11 | 1411 | 1181 | 21 | 1.9 | 6,48€ 11H/ 0,58€-H |
| 9-12-2012 | 11 | 1431 | 1161 | 20 | 1.8 | 5,4€ 11H/ 0,49€-H |
| 10-12-2012 | 15 | 1455 | 1137 | 24 | 1.6 | 6,48€ 15H/ 0,43€-H |
| 11-12-2012 | 13 | 1481 | 1111 | 26 | 2 | 7,02€ 13H/ 0,54€-H |
| 12-12-2012 | 13 | 1505 | 1088 | 24 | 1.84 | 6,48€ 13H/0,49€-H |
| 13-12-2012 | 15 | 1533 | 1060 | 28 | 1.86 | 7,56€ 15H/ 0,50€-H |
| 14-12-2012 | 14 | 1556 | 1037 | 23 | 1.64 | 6,21€ 14H/ 0,44€-H |
| 15-12-2012 | 13 |  |  |  |  |  |
| 16-12-2012 |  |  |  |  |  |  |
| 17-12-2012 |  |  |  |  |  |  |