|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | media anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| viento | 2007 | 4.30 | 4.80 | 4.70 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.40 | 3.30 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 4.50 | 4.11 |
| m/s | 2008 | 4.5 | 3 | 5.7 | 5 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 5.5 | 5.6 | 4.04 |
|  | media mes | 4.40 | 3.90 | 5.20 | 4.00 | 4.30 | 3.65 | 3.10 | 3.05 | 3.40 | 3.55 | 5.30 | 5.05 | 4.08 |
| radiacion | 2007 | 7.8 | 11.3 | 14.5 | 16 | 19.6 | 18.1 | 20.4 | 17.4 | 17.1 | 12.1 | 9.7 | 6.8 | 14.23 |
| mj/m2 | 2008 | 8.7 | 12.2 | 15.3 | 21 | 14.9 | 19 | 21.4 | 18.5 | 15 | 10.6 | 8.5 | 5.9 | 14.25 |
|  | media mes | 8.25 | 11.75 | 14.9 | 18.5 | 17.25 | 18.55 | 20.9 | 17.95 | 16.05 | 11.35 | 9.1 | 6.35 | 14.24 |