| h | v | v(cálculo) | diferencia | k | c |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 6,80 | 6,7939 | 0,00613354 | 2,006 | 7,63 |  |
| 80 | 6,56 | 6,4973 | 0,06266883 | 2,056 | 7,4 |  |
| 60 | 6,21 | 6,1340 | 0,07595078 | 2,099 | 7,05 |  |
| 30 | 5,34 | 5,3400 |  | 2,142 | 6,15 |  |
| 15 | 4,65 | 4,6487 |  | 2,2 | 5,2 |  |
| 10 | 4,29 | 4,2866 |  | 2,3 | 4,8 |  |
| alfa | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Variación de k según altura |  | 0,05 |  |  |  |  |
| Resultados finales |  |  |  |  |  |  |
| v (15m) | 4,65 |  |  |  |  |  |
| k | 2,2 | *Los valores de k y c, se han obtenido en www.atlaseolico.idae.es |
| c | 5,25 |  |  |  |  |  |

| Velocidad del viento (m/s) | Probabilidad de Weibull P(v) |
| --- | --- |
| 1 | 5,58% |
| 2 | 11,68% |
| 3 | 15,99% |
| 4 | 17,45% |
| 5 | 16,10% |
| 6 | 12,86% |
| 7 | 9,00% |
| 8 | 5,55% |
| 9 | 3,03% |
| 10 | 1,46% |
| 11 | 0,63% |
| 12 | 0,24% |
| 13 | 0,08% |
| 14 | 0,02% |
| 15 | 0,01% |
| 16 | 0,00% |
| 17 | 0,00% |
| 18 | 0,00% |
| 19 | 0,00% |
| 20 | 0,00% |