## Central
ESTUDIO ECONOMICO CENTRAL HIDROELECTRICA
PROPIETARIO |  | AAAAAAA
AÑO | 2011 |  | POTENCIA EN KW. | 803.7554

## Datos central
2 | DATOS DE LA CENTRAL | DATOS A CUBRIR
1 | Año de compra o puesta en marcha. | 2011
2 | Caudal de diseno o de corte. | 3.8
3 | Salto Bruto disponible en metros. | 30
4 | Porcentage de aprovechamiento sobre salto bruto.. | 92
5 | Rendimiento turbina | 84
6 | Rendimiento generedor | 93
7 | Horas previstas de funcionamiento. | 5000
8 | Salto neto. | 27.6
9 | Potencia instalada bruta. | 1028.8728
10 | Potencia turbina. | 864.2532
11 | Potencia generador. | 803.7554
12 | Producción según horas previstas. | 4018777.1568
13 | Dias previstos a plena carga. | 208.3333
14 | Porcentaje sobre el año | 57.08%

## Precio E
3 | PRODUCION Y PRECIOS | DATOS A CUBRIR
1 | Perdidas rendimiento previstas anuales en porcentaje. | 0.05%
2 | Precio de la energia. | 0.082
3 | Bonos verdes vida instalación. | 0
4 | Bonos verdes a 15 años. | 0
5 | Precio del bono verde | 0
6 | Subvención a fondo perdido | 0

## Presupuesto
4 | PRESUPUESTO DE OBRAS | precio | unidades | total | porcetaje
1 | Concesión | 3000 | 803.7554 | 2411266.2941 | 100%
2 | Proyectos, dirección de obra, y papeleos. | 0 | 1 | 0 | 0%
3 | Azud, camara de carga, escala de peces y canal. | 0 | 1 | 0 | 0%
4 | Edificio central y canal desague. | 0 | 1 | 0 | 0%
5 | Tuberia forzada, escavación tapado y esplanado. De 1000 y 1100 cm. | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Tuberia de trasporte. | 0 |  | 0 | 0%
7 | Turbinas generadores y automatismos central. | 0 | 804 | 0 | 0%
8 | Celdas, tranformador, lineas de evacuación y proyestos electricos. | 0 | 1 | 0 | 0%
9 | Total obras y permisos |  |  | 2411266.2941 | 100%
10 | IVA de la intalación | 18 | 2411266.2941 | 434027.9329 | 18%
11 | Total IVA incluido. |  |  | 2845294.227 | 100%
12 | Precio kwp instalado (no mas de 3.500.- € kwp instalado. | 3500 | 500 | 3000 | -14.29%

## Credito y gastos
5 | CREDITO | DATOS
1 | Pagado por medios propios. (Nota : Porcentaje de todo financiado - Poner al menos 0,0001) | 100%
2 | Comisión estudio y apertura crédito. | 0%
3 | Gastos de constitución crédito (fijos como escritura) | 0
4 | Si el crédito es concedido el año anterior a la puesta en marca 1, si es el año de la puesta en marcha 0. | 1
5 | Años de carencia del crédito. | 0
6 | Años de crédito (Sólo considera uno de carencia si existe año 1) | 7
7 | Tipo de interés de salida (Suele ser Euribor 1 año + diferencial - Pronosticar una media a 25 años) | 4%
GASTOS DE EXPLOTACION
1 | Alquiler terreno | 0
2 | Gastos personal. | 0
3 | Gastos variables sobre producción (Porcentaje sobre ingresos que cubra gastos de mantenimiento, etc.) | 0%
4 | Años sin los gastos variables anteriores por encontrase la instalación en periodo de garantía. | 0
5 | Seguro, IBI, mantenimiento y otros gastos fijos. | 0
6 | Gastos de representación según Disp. Transitoria SEXTA apartado 2 RD 661/2007. | 0.00015
7 | I.P.C. estimado como media de 25 años válido para ingresos y gastos. | 2%
8 | Tasa de descuento (Tipo de productos a largo plazo como "Bonos del Estado" a un plazo similar a 25 años) | 5%
9 | Impuestos, I.R.P.F. ó I.S. (Cifra que se considere que se va a pagar) | 25%
10 | Años de amortizacion de la instalación. | 10
Note on C19: Manuel Lopez Sampedro:

## Gastos
6 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN
MOMENTO | AÑO | PRINCIPAL MAS INTERESES | LEASING | PRINCIPAL LEASING | INTERESES | GASTOS APERTURA CREDITO | ESCRITURA CREDITO | GASTOS VARIABLES S/PRODUCION | GASTOS PERSONAL | ALQUILER TERRENO | GASTOS VARIABLES | GASTOS DE REPRESENTACION | TOTAL GASTOS
Unidad |  |  | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | €
1 | 2010 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.8166 | 602.8166
3 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.8166 | 602.8166
4 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.5152 | 602.5152
5 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.2138 | 602.2138
6 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.9123 | 601.9123
7 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.6109 | 601.6109
8 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.3095 | 601.3095
9 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.0081 | 601.0081
10 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.7067 | 600.7067
11 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.4053 | 600.4053
12 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.1039 | 600.1039
13 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.8025 | 599.8025
14 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.5011 | 599.5011
15 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.1997 | 599.1997
16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.8983 | 598.8983
17 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.5969 | 598.5969
18 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.2954 | 598.2954
19 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.994 | 597.994
20 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.6926 | 597.6926
21 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.3912 | 597.3912
22 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.0898 | 597.0898
23 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.7884 | 596.7884
24 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.487 | 596.487
25 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.1856 | 596.1856
26 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.8842 | 595.8842
|  | 0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14987.2257 | 14987.2257
Note on D2: Saldo vivo del préstamo.
Note on E2: Amortización anual del préstamo.
Note on E30: Total amortizado del préstamo.
Note on F2: Intereses anuales del préstamo.
Note on F30: Total de intereses del préstamo. Cantidad sin anualizar.
Note on G2: Comisión de estudio credito
Note on H2: Gastos de formalización de credito escritura y otros.
Note on I2: Gastos variables expresados como porcentaje sobre la producción.
Note on I30: Total de gastos variables expresados en forma de porcentaje sobre la producción.
Note on L2: Gastos variables expresados en cantidad.
Note on L30: Total de gastos variables expresados como una cantidad.
Note on M2: Gastos de representación del comercializador de último recurso.
Note on M30: Total de gastos de representación del comercializador de último recurso.
Note on N2: Suma de todos los gastos anuales.
Note on N30: Total de gastos incurridos en el estudio de la inversión.

## Ingresos
7 | INGRESOS PREVISTOS DE LA INSTALACION
MOMENTO | AÑO | PERDIDA ESTIMADA | PERDIDA ACUMULADA | PRODUCCION ESTIMADA | IPC | PRECIO kWh. | BONO VERDE | BONO VERDE | TOTAL PRECIO KWh | SUBVENCION | INGRESOS
Unidad |  | % | % | Kwh. | % | € | € | € | € | € | €
1 | 2010
2 | 2011 |  |  | 4018777.1568 |  | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 |  | 329539.7269
3 | 2012 | 0.05% | -0.05% | 4018777.1568 | 2% | 0.08364 | 0 | 0 | 0.08364 |  | 336130.5214
4 | 2013 | 0.05% | -0.1% | 4016767.7682 | 2% | 0.085313 | 0 | 0 | 0.085313 |  | 342681.7053
5 | 2014 | 0.05% | -0.15% | 4014758.3796 | 2% | 0.087019 | 0 | 0 | 0.087019 | 0 | 349360.4843
6 | 2015 | 0.05% | -0.2% | 4012748.9911 | 2% | 0.088759 | 0 | 0 | 0.088759 |  | 356169.3418
7 | 2016 | 0.05% | -0.25% | 4010739.6025 | 2% | 0.090535 | 0 | 0 | 0.090535 |  | 363110.8093
8 | 2017 | 0.05% | -0.3% | 4008730.2139 | 2% | 0.092345 | 0 | 0 | 0.092345 |  | 370187.4679
9 | 2018 | 0.05% | -0.35% | 4006720.8253 | 2% | 0.094192 | 0 | 0 | 0.094192 |  | 377401.9485
10 | 2019 | 0.05% | -0.4% | 4004711.4368 | 2% | 0.096076 | 0 | 0 | 0.096076 |  | 384756.9333
11 | 2020 | 0.05% | -0.45% | 4002702.0482 | 2% | 0.097998 | 0 | 0 | 0.097998 |  | 392255.1567
12 | 2021 | 0.05% | -0.5% | 4000692.6596 | 2% | 0.099958 | 0 | 0 | 0.099958 |  | 399899.4063
13 | 2022 | 0.05% | -0.55% | 3998683.271 | 2% | 0.10196 | 0 | 0 | 0.10196 |  | 407692.5238
14 | 2023 | 0.05% | -0.6% | 3996673.8824 | 2% | 0.104 | 0 | 0 | 0.104 |  | 415637.4063
15 | 2024 | 0.05% | -0.65% | 3994664.4939 | 2% | 0.10608 | 0 | 0 | 0.10608 |  | 423737.007
16 | 2025 | 0.05% | -0.7% | 3992655.1053 | 2% | 0.1082 | 0 | 0 | 0.1082 |  | 431994.3368
17 | 2026 | 0.05% | -0.75% | 3990645.7167 | 2% | 0.11036 | 0 |  | 0.11036 |  | 440412.465
18 | 2027 | 0.05% | -0.8% | 3988636.3281 | 2% | 0.11257 | 0 |  | 0.11257 |  | 448994.5206
19 | 2028 | 0.05% | -0.85% | 3986626.9395 | 2% | 0.11482 | 0 |  | 0.11482 |  | 457743.6934
20 | 2029 | 0.05% | -0.9% | 3984617.551 | 2% | 0.11712 | 0 |  | 0.11712 |  | 466663.2353
21 | 2030 | 0.05% | -0.95% | 3982608.1624 | 2% | 0.11946 | 0 |  | 0.11946 |  | 475756.4615
22 | 2031 | 0.05% | -1% | 3980598.7738 | 2% | 0.12185 | 0 |  | 0.12185 |  | 485026.7514
23 | 2032 | 0.05% | -1.05% | 3978589.3852 | 2% | 0.12428 | 0 |  | 0.12428 |  | 494477.5502
24 | 2033 | 0.05% | -1.1% | 3976579.9967 | 2% | 0.12677 | 0 |  | 0.12677 |  | 504112.3704
25 | 2034 | 0.05% | -1.15% | 3974570.6081 | 2% | 0.12931 | 0 |  | 0.12931 |  | 513934.7923
26 | 2035 | 0.05% | -1.2% | 3972561.2195 | 2% | 0.13189 | 0 |  | 0.13189 |  | 523948.4662
| TOTALES |  |  | 99914837.6724 |  | 0.13189 |  |  |  |  | 10491625.0818
Note on C2: Porcentaje de pérdida estimada en la producción por envejecimiento de la instalación.
Note on D2: Porcentaje de pérdida acumulada año tras año.
Note on E2: Producción estimada año a año teniendo en cuenta las pérdidas por envejecimiento de la instalación.
Note on E30: Total de energía producida en los 25 años de estudio.
Note on F2: IPC anual previsto.
Note on G2: Tarifa regulada publicada cada año.
Note on L2: Ingresos por producción como el producto de la energía producida por su precio.
Note on L30: Total de ingresos percibidos en los 25 años de estudio.

## Cuenta Resultados
8 | CUENTA DE RESULTADOS
MOMENTO | AÑO | AMORTIZACION | GASTOS DE EXPLOTACION | TOTAL GASTOS | TOTAL INGRESOS | BENEFICIO | BASE IMPONIBLE IMPUESTOS | RENTABILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | CUOTA LIQUIDA IMPUESTOS | BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS | RENTABILIDAD FINANCIERA
Unidad |  | € | € | € | € | € | € | % | € | € | %
1 | 2010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | 2011 | 241126.6294 | 602.8166 | 241729.446 | 329539.7269 | 87810.2809 | 87810.2809 | 3.642% | 21952.5702 | 65857.7107 | 3.642%
3 | 2012 | 241126.6294 | 602.8166 | 241729.446 | 336130.5214 | 94401.0754 | 94401.0754 | 3.915% | 23600.2689 | 70800.8066 | 3.915%
4 | 2013 | 241126.6294 | 602.5152 | 241729.1446 | 342681.7053 | 100952.5607 | 100952.5607 | 4.187% | 25238.1402 | 75714.4205 | 4.187%
5 | 2014 | 241126.6294 | 602.2138 | 241728.8432 | 349360.4843 | 107631.6411 | 107631.6411 | 4.464% | 26907.9103 | 80723.7308 | 4.464%
6 | 2015 | 241126.6294 | 601.9123 | 241728.5418 | 356169.3418 | 114440.8 | 114440.8 | 4.746% | 28610.2 | 85830.6 | 4.746%
7 | 2016 | 241126.6294 | 601.6109 | 241728.2403 | 363110.8093 | 121382.569 | 121382.569 | 5.034% | 30345.6422 | 91036.9267 | 5.034%
8 | 2017 | 241126.6294 | 601.3095 | 241727.9389 | 370187.4679 | 128459.529 | 128459.529 | 5.327% | 32114.8822 | 96344.6467 | 5.327%
9 | 2018 | 241126.6294 | 601.0081 | 241727.6375 | 377401.9485 | 135674.3109 | 135674.3109 | 5.627% | 33918.5777 | 101755.7332 | 5.627%
10 | 2019 | 241126.6294 | 600.7067 | 241727.3361 | 384756.9333 | 143029.5972 | 143029.5972 | 5.932% | 35757.3993 | 107272.1979 | 5.932%
11 | 2020 | 0 | 600.4053 | 600.4053 | 392255.1567 | 391654.7514 | 391654.7514 | 16.24% | 97913.6879 | 293741.0636 | 16.24%
12 | 2021 | 0 | 600.1039 | 600.1039 | 399899.4063 | 399299.3024 | 399299.3024 | 16.56% | 99824.8256 | 299474.4768 | 16.56%
13 | 2022 | 0 | 599.8025 | 599.8025 | 407692.5238 | 407092.7213 | 407092.7213 | 16.88% | 101773.1803 | 305319.541 | 16.88%
14 | 2023 | 0 | 599.5011 | 599.5011 | 415637.4063 | 415037.9052 | 415037.9052 | 17.21% | 103759.4763 | 311278.4289 | 17.21%
15 | 2024 | 0 | 599.1997 | 599.1997 | 423737.007 | 423137.8073 | 423137.8073 | 17.55% | 105784.4518 | 317353.3555 | 17.55%
16 | 2025 | 0 | 598.8983 | 598.8983 | 431994.3368 | 431395.4385 | 431395.4385 | 17.89% | 107848.8596 | 323546.5789 | 17.89%
17 | 2026 | 0 | 598.5969 | 598.5969 | 440412.465 | 439813.8681 | 439813.8681 | 18.24% | 109953.467 | 329860.4011 | 18.24%
18 | 2027 | 0 | 598.2954 | 598.2954 | 448994.5206 | 448396.2251 | 448396.2251 | 18.6% | 112099.0563 | 336297.1689 | 18.6%
19 | 2028 | 0 | 597.994 | 597.994 | 457743.6934 | 457145.6994 | 457145.6994 | 18.96% | 114286.4248 | 342859.2745 | 18.96%
20 | 2029 | 0 | 597.6926 | 597.6926 | 466663.2353 | 466065.5427 | 466065.5427 | 19.33% | 116516.3857 | 349549.157 | 19.33%
21 | 2030 | 0 | 597.3912 | 597.3912 | 475756.4615 | 475159.0703 | 475159.0703 | 19.71% | 118789.7676 | 356369.3027 | 19.71%
22 | 2031 | 0 | 597.0898 | 597.0898 | 485026.7514 | 484429.6615 | 484429.6615 | 20.09% | 121107.4154 | 363322.2462 | 20.09%
23 | 2032 | 0 | 596.7884 | 596.7884 | 494477.5502 | 493880.7618 | 493880.7618 | 20.48% | 123470.1905 | 370410.5714 | 20.48%
24 | 2033 | 0 | 596.487 | 596.487 | 504112.3704 | 503515.8834 | 503515.8834 | 20.88% | 125878.9708 | 377636.9125 | 20.88%
25 | 2034 | 0 | 596.1856 | 596.1856 | 513934.7923 | 513338.6067 | 513338.6067 | 21.29% | 128334.6517 | 385003.955 | 21.29%
26 | 2035 | 0 | 595.8842 | 595.8842 | 523948.4662 | 523352.582 | 523352.582 | 21.7% | 130838.1455 | 392514.4365 | 21.7%
TOTALES |  | 2170139.6647 | 14987.2257 | 2185126.8903 | 10491625.0818 | 8306498.1915 |  | 13.25% | 2076624.5479 | 6229873.6436 | 13.25%
Note on C2: Amortización constante de la instalación en 25 años.
Note on C30: Coste total amortizado.
Note on D2: Total de gastos anuales sin considerar las amortizaciones.
Note on D30: Gastos totales de explotación durante el estudio.
Note on E2: Total de gastos anuales considerando amortizaciones.
Note on E30: Gastos totales incluidas amortizaciones durante el periodo de estudio.
Note on F2: Total de ingresos anuales.
Note on F30: Ingresos totales durante el periodo de estudio.
Note on G2: Beneficio anual = Ingresos anuales - Gastos anuales.
Note on G30: Beneficios totales durante el periodo de estudio.
Note on H2: Base imponible impuestos restando bases negativas años anteriores
Note on I2: Ratio anual que representan los beneficios antes de impuestos sobre el coste total de la instalación.
Note on I30: Valor medio del ratio anual que representan los beneficios sobre el coste total de la instalación.
Note on J2: Cuota líquida de impuestos.
Note on J30: Total de impuestos del periodo de estudio.
Note on K2: Beneficio anual despues de pagar los impuestos.
Note on K30: Total de beneficios después de impuestos de la instalación.
Note on L2: Ratio anual que representan los beneficios antes de impuestos sobre el capital financiado con medios propios.
Note on L30: Valor medio del ratio anual que representan los beneficios sobre el capital financiado con medios propios.

## Tesoreria
9 | TESORERIA
MOMENTO | AÑO | PRICIPAL LEASING | INTERESES | GASTOS EXPLOTACION | IMPUESTOS | TOTAL SALIDAS | TOTAL ENTRADAS | CASH FLOW TESORERIA | CASH FLOW ACTUALIZADO | PAYBACK RETORNO INVERSION | T.I.R. hasta el año 'x'
Unidad |  | € | € | € | € | € | € | € | € | € | %
1 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2411266.2941 | -2411266.2941 | -2411266.2941
2 | 2011 | 0 | 0 | 602.8166 | 21952.5702 | 22555.3868 | 329539.7269 | 306984.3401 | 278443.8459 | -2132822.4482
3 | 2012 | 0 | 0 | 602.8166 | 23600.2689 | 24203.0854 | 336130.5214 | 311927.436 | 269454.6472 | -1863367.801
4 | 2013 | 0 | 0 | 602.5152 | 25238.1402 | 25840.6553 | 342681.7053 | 316841.0499 | 260665.9159 | -1602701.8851
5 | 2014 | 0 | 0 | 602.2138 | 26907.9103 | 27510.124 | 349360.4843 | 321850.3602 | 252178.1789 | -1350523.7062 | -21.63%
6 | 2015 | 0 | 0 | 601.9123 | 28610.2 | 29212.1123 | 356169.3418 | 326957.2294 | 243980.5186 | -1106543.1876 | -12.43%
7 | 2016 | 0 | 0 | 601.6109 | 30345.6422 | 30947.2532 | 363110.8093 | 332163.5562 | 236062.4379 | -870480.7497 | -6.115%
8 | 2017 | 0 | 0 | 601.3095 | 32114.8822 | 32716.1918 | 370187.4679 | 337471.2761 | 228413.8432 | -642066.9064 | -1.631%
9 | 2018 | 0 | 0 | 601.0081 | 33918.5777 | 34519.5859 | 377401.9485 | 342882.3626 | 221025.0282 | -421041.8783 | 1.649%
10 | 2019 | 0 | 0 | 600.7067 | 35757.3993 | 36358.106 | 384756.9333 | 348398.8273 | 213886.6576 | -207155.2207 | 4.108%
11 | 2020 | 0 | 0 | 600.4053 | 97913.6879 | 98514.0932 | 392255.1567 | 293741.0636 | 171744.3162 | -35410.9045 | 5.698%
12 | 2021 | 0 | 0 | 600.1039 | 99824.8256 | 100424.9295 | 399899.4063 | 299474.4768 | 166758.5945 | 131347.69 | 6.98%
13 | 2022 | 0 | 0 | 599.8025 | 101773.1803 | 102372.9828 | 407692.5238 | 305319.541 | 161917.4714 | 293265.1614 | 8.02%
14 | 2023 | 0 | 0 | 599.5011 | 103759.4763 | 104358.9774 | 415637.4063 | 311278.4289 | 157216.7589 | 450481.9203 | 8.872%
15 | 2024 | 0 | 0 | 599.1997 | 105784.4518 | 106383.6515 | 423737.007 | 317353.3555 | 152652.3901 | 603134.3104 | 9.573%
16 | 2025 | 0 | 0 | 598.8983 | 107848.8596 | 108447.7579 | 431994.3368 | 323546.5789 | 148220.4157 | 751354.7261 | 10.16%
17 | 2026 | 0 | 0 | 598.5969 | 109953.467 | 110552.0639 | 440412.465 | 329860.4011 | 143917.0004 | 895271.7265 | 10.64%
18 | 2027 | 0 | 0 | 598.2954 | 112099.0563 | 112697.3517 | 448994.5206 | 336297.1689 | 139738.4198 | 1035010.1463 | 11.05%
19 | 2028 | 0 | 0 | 597.994 | 114286.4248 | 114884.4189 | 457743.6934 | 342859.2745 | 135681.0574 | 1170691.2037 | 11.4%
20 | 2029 | 0 | 0 | 597.6926 | 116516.3857 | 117114.0783 | 466663.2353 | 349549.157 | 131741.401 | 1302432.6047 | 11.69%
21 | 2030 | 0 | 0 | 597.3912 | 118789.7676 | 119387.1588 | 475756.4615 | 356369.3027 | 127916.0402 | 1430348.6449 | 11.94%
22 | 2031 | 0 | 0 | 597.0898 | 121107.4154 | 121704.5052 | 485026.7514 | 363322.2462 | 124201.663 | 1554550.308 | 12.16%
23 | 2032 | 0 | 0 | 596.7884 | 123470.1905 | 124066.9789 | 494477.5502 | 370410.5714 | 120595.0534 | 1675145.3614 | 12.34%
24 | 2033 | 0 | 0 | 596.487 | 125878.9708 | 126475.4578 | 504112.3704 | 377636.9125 | 117093.0883 | 1792238.4497 | 12.5%
25 | 2034 | 0 | 0 | 596.1856 | 128334.6517 | 128930.8373 | 513934.7923 | 385003.955 | 113692.735 | 1905931.1847 | 12.64%
26 | 2035 | 0 | 0 | 595.8842 | 130838.1455 | 131434.0297 | 523948.4662 | 392514.4365 | 110391.0486 | 2016322.2333 | 12.76%
TOTALES |  | 0 | 0 | 14987.2257 | 2076624.5479 | 2091611.7735 | 10491625.0818 | 5988747.0142 | 2016322.2333
|  |  |  | V.A.N. / 25 O 26 años / Inversión M.P. |  |  | 3.569% | V.A.N. |  | 2237701.6597
[8 empty] | T.I.R. (a 25 años) |  | 12.76%
[8 empty] | RETORNO (En años) |  | 11
Note on C2: Flujo de caja de salida para devolver el préstamo.
Note on C30: Total del préstamo.
Note on D2: Flujo de caja de salida para pagar los intereses del préstamo.
Note on D30: Total de intereses pagados.
Note on E2: Flujo de caja de salida para hacer frente a todos los gastos de explotación.
Note on E30: Total de gastos de explotación.
Note on F2: Flujo de caja de salida para pagar los impuestos.
Note on F30: Total de impuestos.
Note on G2: Total de todos los flujos de caja de salida.
Note on G30: Total de flujos de caja de salida.
Note on H2: Total de todos los flujos de caja de entrada, es decir, los ingresos por producción.
Note on H30: Total de flujos de caja de entrada.
Note on H31: Ratio entre el VAN medio y la parte del coste total de la instalación sufragada por medios propios. Cuanto más alto mejor.
Note on I2: Diferencia entre los flujos de caja de entrada y los flujos de caja de salida. Se ha añadido al principio el capital desembolsado con medios propios.
Note on I30: Total del "Cash Flow" de tesorería.
Note on J2: Diferencia entre flujos de caja de entrada y salida expresados en dinero constante del año cero.
Note on J30: Total del "Cash Flow" de tesorería expresado en dinero del año cero. Equivale al VAN si se usa la misma tasa de descuento media ponderada.
Note on K2: Transcurso de la devolución del capital financiado con medios propios y momento en que queda totalmente devuelto.
Note on K31: Valor Actual Neto de la inversión, es decir, el valor en dinero constante del año cero (lo de "actual"), teniendo en cuenta los flujos de entrada y salida (lo de "neto"). Debe dar cuanto mayor mejor siempre siendo positivo.
Note on K32: Tasa Interna de Retorno al final de la inversión. Nos indica el tipo de descuento necesario para que el VAN de nuestra inversión sea nulo, es decir, el valor de las salidas y entradas anualizadas se equipare. Sirve para comparar inversiones seleccionando siempre la de mayor T.I.R. y siendo este superior al de una inversión sin riesgo (ej. Bonos del Estado).
Note on K33: Número de años en recuperar el capital financiado con medios propios.
Note on L2: Tasa interna de retorno desde el año cero hasta el año concreto. Como es un cálculo iterativo a veces no se encuentra su valor y quedan celdas vacías. Observese como la TIR se encuentra en el entorno de la tasa de descuento media ponderada cuando se recupera la inversión de medios propios. Por último, la cifra que se usa es la del año 25 valiendo también cifras menores alcanzadas antes.

## Resumen
10 | RESUMEN DE LOS DATOS |  | AUTOMATICO
1 | Coste de la intalación por kwp instalado no mas de 3.500 € y potencia pico kwh. | 3000 | 803.7554
2 | Coste de dirección de obra. | 0% | 0
3 | Coste de la concesion y licencias. | 100% | 2411266.2941
4 | Coste de las obras y maquinaria sin IVA. | 0% | 0
5 | Coste de la línea | 0% | 0
6 | Coste de la instalación por Kwh. Producido. ( No mas de 0,75) Y coste total de la instalación. | 0.6 | 2411266.2941
7 | IVA. de la instalación que pagaría el banco en caso de leasing. |  | 0
8 | IVA. de la instalación correspondiente al comprador por la parte de contado. |  | 434027.9329
9 | Coste total de la instalación (IVA. incluido). |  | 2845294.227
10 | Pagado por medios propios. | 100% | 2411266.2941
11 | Total a financiar. | 0% | 0
12 | Cuota mesual y anual de intereses más amortización. | 0 | 0
13 | Intereses pagados durante la vida del crédito. |  | 0
14 | Gastos medios mensuales y anuales. | 49.9574 | 599.489
15 | Horas funcionamiento anuales y producción, en KWh. | 5000 | 4018777.1568
16 | Ingresos por producción primer año y media anual antes de impuestos. | 336130.5214 | 419665.0033
17 | Ingresos por producción mensual primer año, y media antes de impuestos. | 28010.8768 | 34972.0836
18 | Rentabilidad media en porcentaje sobre inversión total antes de impuestos. (No menos de 8,54%) |  | 13.25%
19 | Rentabilidad media sobre inversión de medios propios antes de impuestos.(No menos de 14%) |  | 13.25%
20 | Valor Actual Neto (VAN.). |  | 2237701.6597
21 | VAN. medio anual sobre inversión de medios propios. ( No menos del 1,10%) |  | 3.569%
22 | Periodo de retorno actualizado de la inversión de medios propios años. ( Como maximo 14 años) |  | 11
23 | Periodo de retorno de la inversión total sobre la producción. ( Como maximo 8 años) |  | 5.7457
24 | Tasa de descuento. (media ponderada) |  | 5%
25 | Tasa Interna de Retorno (TIR.). ( No menos del 10%) |  | 12.76%
Note on C4: Perdidas en porcentaje en caso que el proyecto fuese fallido.
Note on C11: Porcentaje del coste total pagado por medios propios.
Note on C12: Porcentaje del coste total financiado.
Note on D2: Potencia de la instalación en kw.instalados
Note on D3: Coste previsto del proyecto de obra.
Note on D4: Pagos anticipados al proyecto final, y a cuenta del mismo si se llega a realizar, sino esto se pierde.
Note on D6: Coste de la linea de evacuación.
Note on D7: Coste total de la instalación mas la linea de evacuación. Y proyecto de obras.
Note on D8: I.V.A. de la parte que se financia de la instalación. A título meramente informativo ya que no se usa en los cálculos.
Note on D9: I.V.A. de la parte que se financia de la instalación. A título meramente informativo ya que no se usa en los cálculos.
Note on D10: Coste total de la instalación (I.V.A. incluido). Meramente informativo. No se usa en los cálculos.
Note on D11: Cuantía del coste total sufragada con medios propios.
Note on D12: Cuantía del coste total financiada.
Note on D13: Cuota anual del préstamo (intereses + amortización).
Note on D14: Cuantía total de intereses sin anualizar pagados durante la vida del préstamo.
Note on D15: Gastos medios anuales
Note on D16: Producción específica prevista anual
Note on D17: Ingresos ordinarios medios anuales por producción antes de impuestos.
Note on D18: Ingresos ordinarios medios mensuales por producción antes de impuestos.
Note on D19: Ratio entre los beneficios y el coste total de la inversión en término medio.
Note on D20: Ratio entre los beneficios y el coste de la inversión sufragada por medios propios en término medio.
Note on D21: Valor Actual Neto de la inversión al tipo de descuento medio ponderado. El valor debe ser positivo y lo más grande posible. Indica en dinero de hoy el valor de los flujos de caja (salidas y entradas) de la inversión.
Note on D22: Ratio entre el VAN medio y la parte del coste total de la instalación sufragada por medios propios. Cuanto más alto mejor.
Note on D23: Indica el número de años hasta recuperar nuestra inversión teniendo en cuenta que los flujos de caja deben ser corregidos todos a dinero del día de la salida del coste de la inversión. Cuanto menor antes recuperamos nuestro dinero.
Note on D25: Tasa de descuento media ponderada usando el peso relativo de los medios ajenos y su precio con el peso relativo de los medios propios y su precio.
Note on D26: Tasa Interna de Retorno al final de la inversión. Nos indica el tipo de descuento necesario para que el VAN de nuestra inversión sea nulo, es decir, el valor de las salidas y entradas anualizadas se equipare. Sirve para comparar inversiones seleccionando siempre la de mayor T.I.R. y siendo este superior al de una inversión sin riesgo (ej. Bonos del Estado).