## Hoja1
Coste kwh electricidad |  | 0.085
calefacción electricidad
rendimiento/COP
normal | 100% | 0.085 | /kwh (calor)
bomba de calor | 300% | 0.028333 | /kwh (calor)
bomba calor+placas sol | 400% | 0.02125 | /kwh (calor)
Coste kwh gasNatural |  | 0.04
calefacción gasNatural
rendimiento
caldera | 85% | 0.047059 | /kwh (calor)
Coste kwh gasPropano |  | 0.021
calefacción gasPropano
rendimiento
caldera | 85% | 0.024706 | /kwh (calor)
Datos Fuel Oil
135000 | BTU/Gal | 10.4 | kwh/litro
precio |  | 0.25 | EUR/litro
Coste kwh fuel Oil |  | 0.024038
Estimación consumo anual (chalet)
calefacción Fuel Oil
| rendimiento |  |  |  | Pellets
caldera | 75% | 0.032051 | /kwh (calor) |  | Consumo energía anual | 25000 | kwh (calor)
[5 empty] | Consumo Pellets anual | 5980.1654 | kg
[5 empty] | Consumo por día Febrero | 33.8876 | kg
[5 empty] | Precio anual combustible | 986.7273 | €
Datos Gas Oil
124000 | BTU/Gal | 9.6 | kwh/litro |  | GasNatural
precio |  | 0.23 | EUR/litro |  | Consumo energía anual | 25000 | kwh (calor)
[5 empty] | Precio anual combustible | 1176.4706 | €
Coste kwh gas Oil |  | 0.023958
Electricidad bomba de calor (COP 3)
calefacción gas Oil |  |  |  |  | Consumo energía anual | 25000 | kwh (calor)
| rendimiento |  |  |  | Precio anual combustible | 708.3333 | €
caldera | 75% | 0.031944 | /kwh (calor)
Electricidad bomba de calor con placas solares, baja temperatura (COP 4,0)
[5 empty] | Consumo energía anual | 25000 | kwh (calor)
[5 empty] | Precio anual combustible | 531.25 | €
Datos Pellets
16400 | btu/kg | 4.8052 | kwh/kg
precio |  | 165 | EUR/1000kg
Coste kwh Pellet |  | 0.034338
calefacción Pellets
rendimiento
caldera | 87% | 0.039469 | /kwh (calor)
Consumo energía anual |  | 25000 | kwh (calor)
Consumo Pellets anual |  | 5980.1654 | kg
Consumo por día Febrero |  | 33.8876 | kg