## Hoja1
Cónsumos orientativos edificio aislado, cubierta de piscina
y piscina climatizada | [5 empty] | Paco González
RESULTADOS | [7 empty] | DATOS DE EVALUACION
hoja no valida
PERD.POR TRANSMISION EN Kcal/h |  |  | CASA | 25198.8953 |  | CUB. PISC. | 21178.9328 | SUPERFICIE PLANTA |  | 333 | M2
[8 empty] | PLAN/ALTU. | 2 | 4 | M | 18.2483
PERD.POR INFILTRACION EN Kcal/h |  |  | " | 11048.1408 |  | " | 1105.92 | SUP. DE CERRAM. |  | 1249.9452 | M2 | 583.9452
[8 empty] | VOLUMEN TOTAL |  | 2664 | M3 | 666
PERDIDAS TOTALES EN Kcal/h |  |  | " | 36247.0361 |  | " | 22284.8528 | SUP. DE CUBIERTA |  | 40 | M2 | 1249.9452
[8 empty] | ALTURA DE CUPULA |  | 4 | M | 8
POT DEL GENERADOR EN KW |  |  | " | 48.542 |  | " | 31.0205 | SUP. DE CERRAM. |  | 141.1929 | M2
[8 empty] | VOLUM. CUBIERTA |  | 160 | M3 | 0.00037538
CONS. COMBUSTIBLE |  |  |  | 0.033449 | Euros/kwh |  |  | FACT.FORMA EDIFICIO |  | 0.4692
[8 empty] | FACT.FOR.CUPULA |  | 0.88246 |  | 6.3246
[8 empty] | COEF.MAX.TRANSMIS.ZONA GEOG. EDIF. |  | 0.84 |  | 101.1929
[8 empty] | COEF. TRANSMIS. CUBIERTA |  | 5
0.00625
[10 empty] | 24 |  | 414000
[10 empty] | 0 |  | 2.4155e-06
[10 empty] | 24 |  | 459.5494
[8 empty] | ºC DIA MES MAS DESFAVOR. |  | 300 | ºC
[8 empty] | COMBUSTIBLE ACTUAL |  | 23000 | Kcal/Lit.o M3 | 517500
[8 empty] | SUPERFICIE PISCINA |  | 30 | M2 | 1.9324e-06
[8 empty] | TEMPERATURA DEL AGUA PISC. |  | 27 | ºC
[8 empty] | TEMPERATURA DEL AIRE PISC. |  | 28 | ºC | 4.3478e-05
[8 empty] | HUMEDAD DEL AIRE PISC. |  | 75 | %
0.084746
| Calefacción | Calef. Cubi. | Piscina | Otros cons. | Tot. Euros | Tot. Combus | [5 empty] | 9.4068
ENE | 418.1899 | 219.2457 | 282.2034 | 21 | 339.8051 | 940.6391 | [5 empty] | 10.8
FEB | 363.044 | 203.4239 | 268.0932 | 21 | 309.0708 | 855.5611 | [5 empty] | hoja no válida
MAR | 340.0665 | 194.3828 | 241.2839 | 21 | 287.8193 | 796.7333
ABR | 229.7747 | 128.8351 | 217.1555 | 21 | 215.581 | 596.7653
MAY |  | 56.5066 | 195.44 | 21 | 98.6017 | 272.9466
JUN |  |  |  | 21 | 7.5862 | 21
JUL |  |  |  | 21 | 7.5862 | 21
AGO |  |  |  | 21 | 7.5862 | 21
SEP |  | 56.5066 | 175.896 | 21 | 91.5415 | 253.4026
OCT | 119.4828 | 113.0133 | 229.2197 | 21 | 174.3807 | 482.7158
NOV | 298.7071 | 169.5199 | 275.0636 | 21 | 276.0994 | 764.2906
DIC | 459.5494 | 226.0265 | 310.4237 | 21 | 367.3903 | 1016.9996
TOTAL AÑO | 2228.8145 | 1367.4606 | 2194.779 | 252 | 2183.0485 | 6043.0541
GRAFICOS
Note on E30: Tecnico: Se puede introducir en esta columna los consumos de ACS pera que aparezca en el gráfico.
Note on J7: Tecnico: Nº de plantas y altura de cada una de ellas.
Note on K6: Tecnico: Superficie de una planta.
Note on K7: Tecnico: Nº de plantas.
Note on K8: Tecnico: Superficie toal de los cerramientos.
Note on K9: Tecnico: Volumen de la edificación.
Note on K10: Tecnico: Superficie de la cubierta de piscina.
Note on K11: Tecnico: Altura de la cubierta de piscina.
Note on K12: Tecnico: Superficie de cerramiento de la cubierta de piscina.
Note on K13: Tecnico: Volumen total de la cubierta de la piscina.
Note on K14: Tecnico: Factor de forma de la edificación.
Note on K15: Tecnico: Factor de forma de la cubierta de piscina.
Note on L16: Tecnico: Coeficiente máximo de transmisión admisible según zona geográfica.
Note on L17: Tecnico: Coeficiente de transmisión de la cubierta.
Note on L23: Tecnico: Grados día del mes más desfavorable.
Note on L24: Tecnico: PCI del combustible empleado.
Note on L25: Tecnico: Superficie de la piscina que se encuentra dentro de la cubierta.
Note on L26: Tecnico: Temperatura requerida del agua de la piscina.
Note on L27: Tecnico: Temperatura del ambiente dentro de la cubierta de la piscina.
Note on L28: Tecnico: Humedad del aire dentro de la cubierta.
Note on N16: Tecnico: Zonas frias =0,8 " templadas =0,9 " cálidas =1
Note on N17: Tecnico: Cubierta de buena calidad =2 " calidad media =3,5 " baja calidad =5
Note on N23: Tecnico: Zona de montaña con inviernos extremadamente frios =500 Zonas de montaña con inviernos frios pero más moderados =370 Zonas llanas con inviernos frios =300 Litoral Cantábrico =200 Litoral Mediterraneo =100 Canarias =70
Note on N24: Tecnico: Gasoleo 8800 Gas natural 9500 Propano 23000
Texto estático 53