## Panel solar
Calor específico aire | 0.238 | Kcal/kgºc
Masa específica aire | 1.18 | kg/m3
1 Kcal= | 0.001163 | kwh
Q = M·ce·∆t |  |  | Se puede modificar lo sombreado en azul
Caudal Motor | 400 | m3h
Hora | Temp exterior | Temp Admisión | Temp Expulsión | Diferencia ºC | Kg de aire por hora | Q (kcal) | Kwh
Inicial | 10 | 19 | 19
Incremento | 1 |  | 9
11:00 | 11 | 19 | 19 | 0 | 472 | 0 | 0
12:00 | 12 | 19 | 28 | 9 | 472 | 1011.024 | 1.1758
13:00 | 13 | 19 | 37 | 18 | 472 | 2022.048 | 2.3516
14:00 | 14 | 19 | 46 | 27 | 472 | 3033.072 | 3.5275
15:00 | 14 | 19 | 46 | 27 | 472 | 3033.072 | 3.5275
16:00 | 13 | 19 | 37 | 18 | 472 | 2022.048 | 2.3516
17:00 | 12 | 19 | 28 | 9 | 472 | 1011.024 | 1.1758
18:00 | 11 | 19 | 19 | 0 | 472 | 0 | 0
[5 empty] | Totales | 12132.288 | 14.1099
Solo se suma lo coloreado