## COLECTORES
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22
| DIAS | % OCUPACION | CONSUMO MENSUAL | tª RED | SALTO TÉRMICO | NECESIDAD MES | NECESIDAD MES | NECESIDAD DIA | H | Hcorregida | K | E | Nº HORAS SOL UTILES | I | tª a | ƞ | APORTACIÓN SOLAR POR M2 | ENERGÍA DISPONIBLE AL DÍA POR M2 | ENERGÍA DISPONIBLE POR MES | M2 COLECTOR | ENERGÍA SOLAR TOTAL | % SUSTITUCIÓN TEORICO | % SUSTITUCION REAL | ENERGIA SOLAR TOTAL APROVECHABLE
|  |  | M3 | ºC |  | TERMIAS | MJ | MJ | MJ/M2 | MJ/M2 |  | MJ/M2 |  | W/M2 | ºc |  | MJ/M2 | MJ/M2 | MJ/M2 |  | MJ
ENERO | 31 | 80 | 54.56 | 6 | 54 | 2946.24 | 12315.2832 |  | 6.7 | 6.7 | 1.3 | 8.1874 | 8 | 284.2847 | 6 | -0.031386 | -0.25697 | -0.24412 | 0 | 39.84 | 0 |  | 0
FEBRERO | 28 | 80 | 49.28 | 7 | 53 | 2611.84 | 10917.4912 |  | 10.6 | 10.6 | 1.23 | 12.2557 | 9 | 378.263 | 8 | 0.16249 | 1.9914 | 1.8918 | 52.9715 | 39.84 | 2110.3842 | 0.1933 | 0.1933 | 2110.3842
MARZO | 31 | 80 | 54.56 | 9 | 51 | 2782.56 | 11631.1008 |  | 13.6 | 13.6 | 1.16 | 14.8294 | 9 | 457.6988 | 11 | 0.27481 | 4.0753 | 3.8715 | 120.0167 | 39.84 | 4781.4669 | 0.41109 | 0.41109 | 4781.4669
ABRIL | 30 | 80 | 52.8 | 11 | 49 | 2587.2 | 10814.496 |  | 18.8 | 18.8 | 1.05 | 18.5556 | 9.5 | 542.5614 | 13 | 0.35025 | 6.4991 | 6.1742 | 185.2254 | 39.84 | 7379.3788 | 0.68236 | 0.68236 | 7379.3788
MAYO | 31 | 80 | 54.56 | 12 | 48 | 2618.88 | 10946.9184 |  | 20.9 | 20.9 | 1.02 | 20.0389 | 9.5 | 585.9333 | 18 | 0.40543 | 8.1244 | 7.7182 | 239.2642 | 39.84 | 9532.2867 | 0.87077 | 0.87077 | 9532.2867
JUNIO | 30 | 80 | 52.8 | 13 | 47 | 2481.6 | 10373.088 |  | 23.5 | 23.5 | 1 | 22.09 | 9.5 | 645.9064 | 23 | 0.45858 | 10.13 | 9.6235 | 288.7059 | 39.84 | 11502.0432 | 1.1088 | 1.1 | 11410.3968
JULIO | 31 | 80 | 54.56 | 14 | 46 | 2509.76 | 10490.7968 |  | 26 | 26 | 1.02 | 24.9288 | 9.5 | 728.9123 | 28 | 0.50798 | 12.6633 | 12.0302 | 372.9352 | 39.84 | 14857.7395 | 1.4163 | 1.1 | 11539.8765
AGOSTO | 31 | 80 | 54.56 | 13 | 47 | 2564.32 | 10718.8576 |  | 23.1 | 23.1 | 1.09 | 23.6683 | 9.5 | 692.0544 | 26 | 0.48868 | 11.5663 | 10.9879 | 340.6263 | 39.84 | 13570.5535 | 1.266 | 1.1 | 11790.7434
SEPTIEM. | 30 | 80 | 52.8 | 12 | 48 | 2534.4 | 10593.792 |  | 16.9 | 16.9 | 1.19 | 18.9043 | 9 | 583.4673 | 21 | 0.4233 | 8.0021 | 7.602 | 228.0606 | 39.84 | 9085.9337 | 0.85767 | 0.85767 | 9085.9337
OCTUBRE | 31 | 80 | 54.56 | 11 | 49 | 2673.44 | 11174.9792 |  | 11.4 | 11.4 | 1.3 | 13.9308 | 9 | 429.963 | 15 | 0.28366 | 3.9516 | 3.7541 | 116.3756 | 39.84 | 4636.4027 | 0.41489 | 0.41489 | 4636.4027
NOVIEM. | 30 | 80 | 52.8 | 9 | 51 | 2692.8 | 11255.904 |  | 7.5 | 7.5 | 1.38 | 9.729 | 8 | 337.8125 | 11 | 0.13449 | 1.3084 | 1.243 | 37.2906 | 39.84 | 1485.6562 | 0.13199 | 0.13199 | 1485.6562
DICIEM. | 31 | 80 | 54.56 | 6 | 54 | 2946.24 | 12315.2832 |  | 5.9 | 5.9 | 1.36 | 7.5426 | 7.5 | 279.3541 | 7 | -0.030547 | -0.2304 | -0.21888 | 0 | 39.84 | 0
[19 empty] | 1981.472 |  | 78941.8454 | #REF! |  | 73752.5259
VOLUMEN CONSUMO DIARIO EN LITROS |  |  |  | 210
ZONA CLIMÁTICA |  |  |  | IV
% SUSTITUCIÓN OBLIGATORIO |  |  |  | 60%
NECESIDADES ANUALES TOTALES EN MJ |  |  |  | 133547.9904
NECESIDADES TOTALES A CUBRIR EN MJ |  |  |  | 80128.7942
ENERGIA DISTPONIBLE TOTAL AÑO MJ/M2 |  |  |  | 1981.472
SUPERFICIE COLECTORA NECESARIA |  |  |  | 40.439
Nº DE COLECTORES |  |  |  | 3