# Daikin

### Altherma, Sistema simultáneo de climatización y producción de ACS

| Modelos | ERHQ011A | ERHQ014A | ERHQ016A |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad refrigeración (kW) | 1 | 12,5 | 13,1 |
| Capacidad calefacción (kW) | 11,2 | 14 | 16 |
| Consumo refrigeración (kW) | 3,6 | 5,29 | 5,95 |
| Consumo calefacción (kW) | 2,46 | 3,17 | 3,83 |
| Precios | 6.558 € | 7.302 € | 8.000 € |